|  | # Утверждаю Директор АНО ДПО КУ ЕСЭ ____________________ Е.Ю. Грозина «______» ________________ 2018 г. |
| --- | --- |

# Дополнительная образовательная программа

# Подготовка персонала в области безопасности гидротехнических сооружений (персонал, осуществляющий эксплуатацию, обслуживание и ремонт систем технического водоснабжения ТЭС)

### Иркутск

### 2018

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для выполнения требований Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружении» в части обучения персонала разработана настоящая программа предаттестационной подготовки персонала в области безопасности гидротехнических сооружений (персонал, осуществляющий эксплуатацию, обслуживание и ремонт системы технического водоснабжения ТЭС).

Продолжительность обучения по указанной программе составляет 40 часов. Наименование изучаемых тем представлено в учебно-тематическом плане. В зависимости от категории слушателей и уровня их подготовки сочетание тем программы может варьироваться при сохранении заявленной общей продолжительности обучения.

По окончании подготовки проводится проверка знаний.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

- эксплуатации гидротехнических сооружений в аварийных условиях;

- эксплуатационных режимов гидротехнических сооружений;

- эксплуатационного контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений;

- эксплуатации контрольно-измерительной аппаратуры;

- технического обслуживания гидротехнических сооружений;

- ремонта гидротехнических сооружений;

- соблюдения правил промышленной и экологической безопасности;

- приемов освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему первой помощи, а также оказания такой помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

|  | # Утверждаю Директор АНО ДПО КУ ЕСЭ ___________________ Е.Ю. Грозина «______» ________________ 2018 г. |
| --- | --- |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный   план

| Категория слушателей: | персонала цехов или других подразделений ТЭС, на которые возложены обязанности по эксплуатации системы технического водоснабжения ТЭС, ее обслуживанию и ремонту |
| --- | --- |
| Срок обучения: | 40/0,25 (час./мес.) |
| Форма обучения: | Очная |

| № п/п | Наименование разделов и тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общие вопросы промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений |  | 4 |
| 1.1. | Государственное регулирование промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений | 0,5 |
| 1.2. | Порядок расследования аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | 0,5 |
| 1.3. | Порядок профессиональной подготовки, и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | 0,5 |
| 1.4. | Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | 0,5 |
| 1.5. | Общие требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. | 1 |
| 1.6 | Требования к персоналу, эксплуатирующему системы технического водоснабжения ТЭС. | 1 |

| Раздел 2. Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Требования безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики. Российский регистр гидротехнических сооружений | 5 |
| 2.2. | Краткие сведения о системе технического водоснабжения ТЭС и ее эксплуатационных функциях. | 4 |
| 2.3. | Сведения по эксплуатации системы технического водоснабжения ТЭС | 6 |
| 2.4. | Сведения по техническому обслуживанию системы технического водоснабжения ТЭС | 2 |
| 2.5 | Сведения по ремонту системы технического водоснабжения ТЭС | 3 |
| Раздел 3. Пожарная безопасность, охрана труда |  | 12 |
| 3.1. | Охрана труда. Требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности при обслуживании и ремонте системы технического водоснабжения ТЭС | 4 |
| 3.2. | Обучение навыкам оказания доврачебной помощи утопающим, при поражении электрическим токам, при травмах | 8 |
| # Проверка знаний |  | 4 |
| # ИТОГО: |  | 40 |

- Учебная программа

Раздел 1. Общие вопросы промышленной, экологической, энергетической безопасности

Тема 1.1. Государственное регулирование промышленной, экологической, энергетической безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной, экологической энергетической безопасности.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сфера деятельности Ростехнадзора.

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности. Принятие нормативных правовых актов. Осуществление контроля и надзора.

Порядок организации деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата и территориальных органов Службы.

Тема 1.2. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов.

Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте, поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Тема 1.3. Порядок профессиональной подготовки и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Организация и проведение подготовки и проверки знаний персонала поднадзорных организаций.

Профессиональное обучение рабочих основных профессий. Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих основных профессий.

1.4. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности. Экологическое страхование.

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. Страховые случаи и объемы страхового покрытия. Порядок возмещения ущерба.

Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при реализации ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения.

1.5 Общие требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

Требования нормативных правовых актов по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Обязанности собственника гидротехнического сооружения и эксплуатирующей организации. Контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения. Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений.

  - Требования к персоналу, эксплуатирующему системы технического водоснабжения ТЭС.

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации персонала.

Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, проверка знаний рабочих .

Структура, численность, регламентация должностных обязанностей оперативного персонала; Перечень закрепленных за персоналом рабочих мест (места для ведения документации, подготовки к выполнению работ на оборудовании и др.).

Раздел 2.  Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики

  - Безопасность гидротехнических сооружений объектов энергетики

Гидротехнические сооружения и водное хозяйство электростанций. Гидротехнические сооружение и их механическое оборудование. Надзор за состоянием гидротехнических сооружений. Водное хозяйство электростанций, гидрологическое и метеорологическое обеспечение. Управление водным режимом. Гидросооружения в морозный период. Водохранилища. Техническое водоснабжение.

Эксплуатация гидротехнических сооружений тепловых электростанций. Местная инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений, должностная инструкция, техпаспорт гидротехнического сооружения. Эксплуатация гидротехнических сооружений тепловых электростанций в нормальных условиях. Эксплуатация гидротехнических сооружений тепловых электростанций в аварийных ситуациях. Организация контрольных натурных наблюдений. Наблюдения за бетонными и железобетонными гидротехническими сооружениями тепловых электростанций. Наблюдения за грунтовыми гидротехническими сооружениями тепловых электростанций. Контроль за фильтрационным режимом плотин и других гидротехнических сооружений тепловых электростанций. Контроль за уровнем и расходом воды. Наблюдения за источниками технического водоснабжения тепловых электростанций, заилением и зарастанием водохранилища-охладителя. Эксплуатация контрольно-измерительной аппаратуры. Визуальные наблюдения и технический осмотр. Техническое обслуживание водозаборных сооружений и водных трактов. Техническое обслуживание водохранилищ-охладителей. Ремонт гидротехнических сооружений тепловых электростанций.

Безопасность при обслуживании гидротехнических сооружений энергоснабжающих организаций. Требования к персоналу. Территория, акватории, помещения и рабочие места. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ. Лица, организующие и обеспечивающие безопасное выполнение работ. Порядок выдачи и оформление наряда. Допуск бригады к работе. Надзор во время работы, оформление перерывов в работе, окончание работы, закрытие наряда. Требования безопасности при выполнении отдельных видов работ: подъем и транспортирование тяжестей; работа на высоте; сварочные и другие огневые работы; дефектоскопия оборудования; работа в подземных сооружениях, резервуарах, шурфах и трубопроводах, газоопасные работы; цементационные и бетонные работы; изоляционные работы; очистка поверхностей и окрасочные работы. Меры безопасности при обслуживании водного хозяйства: водные переправы и транспортирование материалов; обслуживание наплавных сооружений; ледовые переправы, передвижения по льду и работы на нем; работа по очистки сооружений от сора; пропуск паводка через сооружения; очистка водохранилищ от наносов; промерные работы. Требования безопасности при работе в химических лабораториях; работа с ртутными приборами;

Обследование гидротехнических сооружений с целью оценки их безопасности. Порядок организации комиссионного обследования гидротехнических сооружений. Программа работы комиссии. Сроки и периодичность обследования. Подготовка объекта к обследованию. Обследование эксплуатируемых гидротехнических сооружений. Подготовительный этап работы комиссии. Визуальное обследование сооружений. Оценка безопасности гидротехнических сооружений. Заключительный этап работы комиссии. Оформление акта обследования. Особенности обследования строящихся гидротехнических сооружений после их капитального ремонта или реконструкции, сооружений, подвергшихся чрезвычайным воздействиям. Оценка (проверка) мероприятий, выполняемых на объекте по обеспечению надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

  - Краткие сведения о системе технического водоснабжения ТЭС и ее эксплуатационных функциях.

Выбор системы охлаждения и источников водоснабжения электростанции. Оборотные системы с наливными и отсеченными водоемами-охладителями. Оборотные системы охлаждения с градирнями Комбинированные системы, сочетающие водоем, брызгальные установки над акваторией и другие гидроохладители..

Сведения об оборудовании и сооружениях системы технического водоснабжения.

Речные и водохранилищные водозаборные сооружения. Сооружения, обеспечивающие подпитку водохранилища-охладителя из близлежащих источников.

Водоприемники насосных станций Насосные станции (блочные, центральные, добавочной воды, а также насосные градирен и брызгальных бассейнов). Количество, суммарная подача рабочих насосов, мощность двигателей, требования к установке циркуляционных насосов  Количество и параметры насосов в насосных станциях подпитки оборотных систем водоснабжения.

Подвод и отвод охлаждающей воды к машзалу. Циркуляционные трубопроводы систем охлаждения на площадке электростанции. Внеплощадочные трубопроводы систем водоснабжения

Крепление откосов открытых каналов. Подземные закрытые железобетонные каналы и стальные трубопроводы. Устройства глубинных водозаборов и поверхностных водовыпусков водоемов-охладителей.

Сооружения для подвода теплой воды с целью обогрева водозабора и регулирования температуры циркуляционной воды в зимний период.

Башенные градирни. Основные конструктивные элементы градирни (вытяжная башня, водораспределительное устройство, оросительное устройство, водосборный бассейн, ветровые перегородки и поворотные щиты).

Арматура системы технического водоснабжения. Контрольно-измерительные приборы, средства дистанционного управления, сигнализации и АВР оборудования системы технического водоснабжения.

  - Сведения по эксплуатации системы технического водоснабжения ТЭС

Основные задачи эксплуатации. Документация, необходимая для эксплуатации и ремонта системы технического водоснабжения ТЭС (местная инструкция по эксплуатации, местные должностные инструкции персонала, обслуживающего систему технического водоснабжения, технический паспорт гидротехнических сооружений ТЭС, проектная документация, журналы визуальных наблюдений и инструментального контроля, сведения о капитальных ремонтах, графики текущих ремонтов; ежегодные отчеты о техническом состоянии ГТС; план локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; справки о выполнении предписаний органов Ростехнадзора, других комиссий и пр.). Содержание местной инструкции по эксплуатации.

Причины осложнений при эксплуатации водозаборных сооружений и водоподводящего тракта . Показатель снижения пропускной способности водозаборов. Мероприятия, направленные на предотвращение появления в подводящем канале шуги в предледоставный период.

Эксплуатация циркуляционных насосов. Предупреждение и ликвидация аварийных случаев. Неисправности циркуляционных насосов и действия персонала по их устранению.

Эксплуатация циркуляционных водоводов. Порядок подготовки к пуску, пуск циркводоводов в работу. Обслуживание циркводоводов (поддержание в исправном состоянии аэрационных устройства напорных водоводов, надежная работа компенсационных устройств, защита металлических водоводов от коррозии, обеспечение нормальной работы и состояния опор трубопроводов, защита наземных участков водоводов от промерзания, наблюдение за овальностью стальных водоводов, выявление участков водного тракта с повышенным сопротивлением, ) Отключение и вывод в ремонт циркводоводов.

Эксплуатация градирен. Подготовка к пуску градирни. Пуск градирни в работу. Останов градирни. Обслуживания во время нормальной эксплуатации и при нарушениях в работе. Зимний режим работы градирни. Контроль за работой градирни.

Нормальный режим эксплуатации отводящего тракта системы техводоснабжения ТЭС. Поддержание целостности конструкций и их оснований; пропуск расчетных расходов воды при расчетных уровнях; обеспечение неразмывающих скоростей течения; проектные условия работы сопрягающих и водовыпускных сооружений; обеспечение требований "Водного кодекса Российской Федерации", "Правил охраны поверхностных вод" в части качества и температурного режима сбрасываемой подогретой воды в источники водоснабжения.

Критерии безопасности гидротехнических сооружений как основа контроля их состояния.

Эксплуатационный контроль за состоянием и работой оборудования и сооружений системы технического водоснабжение ТЭС. Наблюдения и измерения за осадками и смещениями сооружений и их оснований; за деформациями, трещинами в сооружениях и облицовках; за состоянием деформационных и строительных швов, креплений откосов грунтовых плотин, дамб, каналов, а также напорных трубопроводов; за режимом уровней бьефов гидроузла, фильтрационным режимом в основании и теле сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и противофильтрационных устройств, режимом грунтовых вод в зоне сооружений; за заилением и обрастанием водозабора, водохранилища-охладителя, напорных и безнапорных водных трактов; за размывами и переработкой берегов от волнового воздействия; за воздействием льда и всевозможных ледовых образований, за коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций.

Контроль за уровнем и расходом воды. Измерение температуры воды. Средства измерений. Эксплуатация контрольно-измерительной аппаратуры.

Особенности эксплуатации системы технического водоснабжения в зимний период. Особенности эксплуатации системы технического водоснабжения в паводковые и ливневые периоды.

  - Сведения по техническому обслуживанию системы технического водоснабжения ТЭС

Задачами технического обслуживания.

Техническое обслуживание водозаборных сооружений и водных трактов. Контроль температуры Защита водозабора от плавающего мусора, от наносов, от различных ледовых образований.

Дозаправка и замена смазки в редукторах и подшипниках механизмов. Контроль температуры и качества масла.

Замена быстроизнашивающихся элементов и частей оборудования.

Меры по поддержанижю в исправном состоянии трубопроводов системы технического водоснабжения.

Наблюдения за температурным режимом в ближней зоне у водовыпуска с целью охраны поверхностных вод от загрязнения

Техническое обслуживание градирен.

Техническое обслуживание водохранилищ-охладителей. Обеспечение надежной работы гидротехнических сооружений, входящих в состав водохранилища-охладителя (гидроузлы, напорные грунтовые дамбы, водовыпуски и водозаборы, струераспределительные и струенаправляющие дамбы).

Меры по поддержанию гребня ограждающих дам в состоянии, обеспечивающем отвод воды.

  - Сведения по ремонту системы технического водоснабжения ТЭС

Задачи ремонтного обслуживания системы технического водоснабжения. Планы и периодичность проведения ремонтных работ. Работы при выполнении текущего ремонта. Работы при выполнении капитального ремонта. Проекты капитальных ремонтов. Подготовительные работы перед проведением ремонта. Порядок подготовки к ремонту, проведение ремонта и приемка сооружения в эксплуатацию.

- Раздел 3.  Пожарная безопасность, охрана труда

  - Охрана труда. Требования безопасности при эксплуатации системы технического водоснабжения. Пожарная безопасность

Правовые основы по охране труда. Меры по защите обслуживающего и ремонтного персонала от вредных и опасных производственных факторов. Меры при недостаточной освещенности мест работы. Защита обслуживающего и ремонтного персонала при работе в зимний период. Требования к спецодежде, спецобуви.

Подготовка рабочего места. Перечень работ, выполняемых по нарядам.

Требования безопасности при эксплуатации и проведении ремонта оборудования, трубопроводов, арматуры.

Требования безопасности для персонала, использующего в своей работе станочное оборудование, инструменты и приспособления, а также выполняющий сварочные и другие огневые работы.

Требования безопасности при погрузочно – разгрузочных работах.

Требования безопасности при работе на высоте.

Требования безопасности при проведении работы по очистке сооружений от сора.

Требования безопасности для персонала, выполняющего работу с плавательных средств.

Требования безопасности при проведении работ, связанных с выходом на откосы.

Требования безопасности при проведении работ по скалыванию льда, уплотнению, закрытию и открытию поворотных щитов на градирнях.

Требования безопасности при переключениях в колодцах.

Меры безопасности в зимний период.

Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев. Ответственность за нарушение требований безопасности при эксплуатации и ремонте объектов системы технического водоснабжения.

Требования к территории гидротехнических сооружений технического водоснабжения.

Пожарная безопасность зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на оборудовании.

  - Обучение навыкам оказания доврачебной  помощи утопающим, при поражении электрическим токам, при травмах

Понятие о реанимации

Физиологические изменения в организме при «истинном» утоплении в пресной и морской воде Оказание первой медицинской помощи при утоплении.

Оказание первой медицинской помощи при травматических повреждениях.

Ушибы. Определение. Характеристика. Первая помощь.

Переломы. Определение. Классификация. Общие симптомы. Правила наложения шин.

Схема оказания первой помощи: транспортная иммобилизация, противошоковые мероприятия, транспортировка в лечебное учреждение.

Раны. Определение. Классификация ран. Обработка ран. Кровотечения. Виды кровотечений. Симптомы кровопотери. Методы временной остановки кровотечения.

Ожоги. Классификация. Степени тяжести. Оказание первой помощи.

Обморожения. Степени тяжести. Оказание первой помощи.

Оказание первой и реанимационной помощи при поражении электрическим током. Понятие о электротравме, электротравматизме, профилактика электротравматизма. Воздействие электротока на человека. Особенности оказания реанимационной по-мощи при поражении электрическим током.

Тренинг. Отработка практических навыков оказания реанимационной  и первой медицинской помощи.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

- Проектор мультимедийный

- Компьютер

- Экран настенный

- Телевизор

- Видеомагнитофон

- Доска алюминиевая магнитная PROFF

- Парты для учащихся

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N 2797)

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. РАО "ЕЭС России" 21.06.2007)

- Методические указания по составу и периодичности эксплуатационного контроля за состоянием гидротехнических сооружений электростанций. РД 34.21.341-88" (утв. Минэнерго СССР 21.06.1988)

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.06.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. РД 153-34.0-03.205-2001" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 N 113)

- Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2000 N 2150)

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)

- РД 153-34.0-02.108-98. Рекомендации по борьбе с пылением действующих и отработанных золошлакоотвалов ТЭС

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000) (вместе с "Положением об ответственности работников энергетических предприятий за обеспечение пожарной безопасности", "Программой подготовки персонала по пожарной безопасности в электроэнергетической отрасли", "Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли")

- Рекомендации по диагностическому контролю фильтрационного и гидрохимического состояния золоотвалов: П 89-2001/ВНИИГ. СПб. 2001

- Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС: П 78-2000/ВНИИГ. СПб. 2000

- Рекомендации по проведению визуальных наблюдений и обследований на грунтовых плотинах: П 72-2000/ВНИИГ. СПб. 2000

- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 623)

# СП ТЭС-2007. Свод правил по проектированию тепловых электрических станций

- Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи [Текст] : справочное издание / Сост. О.М.Елисеев. - Ростов н/Д : Феникс, 1994. - 668 с. : ил. - Предм. указ.: с. 643-660. - ISBN 5-85880-066-1

- Строительные нормы и правила Российской Федерации. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003

- Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений тепловых электростанций РД 153-34.2-21.325-2003

- Типовая инструкция по эксплуатации золошлакоотвалов СО 34.27.509-2005

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических сооружений"

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется  комиссией ННОУ УЦ Иркутскэнерго в форме итогового экзамена.

При успешном прохождении экзамена, слушателям выдается удостоверение об аттестации

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Методист по производственному обучению ННОУ УЦ Иркутскэнерго М.С.Рудых