|  | Утверждаю Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ ___________________ А.Л. Зуева «______» _______________ 2017 г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Охрана труда при работе на высоте

(для работников 1группы по безопасности работ на высоте (членов бригад)

Иркутск, 2017

- Цель реализации программы

Целью реализации программы является приобретение знаний по охране труда при работе на высоте для их применения в практической деятельности работниками 1 группы безопасности работ на высоте (членами бригад) с целью профилактических мер по снижению производственного травматизма.

- Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

- требования по  охране труда при организации и  проведении работ на высоте;

- требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам для обеспечения охраны труда работников;

- требования к применению систем обеспечения безопасности при работе на высоте;

- специальные требования, предъявляемые к производству работ на высоте.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2017 г. | # Утверждаю Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ ___________________ А.Л. Зуева «______» ________________ 2017 г. |
| --- | --- |

Учебный план

«Охрана труда при работе на высоте»

Категория слушателей: работники, допускаемые к работам на высоте в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя. Срок обучения:                     16 часов

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № п/п | Наименование разделов, тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения по охране труда при работе на высоте | 1 |
| 1.1. | Требования к работникам при работе на высоте, обучение, стажировка, проверка знаний, обязанности членов бригад, выполняющих работы на высоте | 0, 5 |
| 1.2 | Обеспечение безопасности работ на высоте | 0,5 |
| 2. | Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте | 3 |
| 2.1 | Требования к производственным помещениям и площадкам, установление опасных зон, ограждение опасных зон | 1 |
| 2.2 | Требования к лесам и подмостям, лестницам, настилам, трапам | 1 |
| 2.3. | Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) | 1 |
| 3. | Требования охраны труда при производстве работ на высоте | 4 |
| 3.1 | Требования охраны труда при подъеме, спуске, перемещении по конструкциям и высотным объектам с применением систем обеспечения безопасности | 1 |
| 3.2 | Требования обеспечения безопасности при работе на высоте с применением лестниц, площадок, трапов, монтерских когтей и лазов | 1 |
| 3.3 | Требования безопасности при работах с применением грузоподъемных кранов, подъемников, талей, лебедок и других устройств и ГЗ приспособлений, ручного инструмента | 2 |
| 4. | Требования безопасности при выполнении работ на высоте | 4 |
| 4.1. | Требования безопасности при монтаже и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций, при установке и монтаже деревянных конструкций, , кровельных и других работ на крышах зданий | 2 |
| 4.2. | Требования безопасности при выполнении работ на дымовых трубах, при производстве бетонных работ, каменных работ, при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий, при отделочных работах, при работе над водой, при работе на антенно-мачтовых сооружениях, при работе на высоте в ограниченном пространстве. | 2 |
|  | Экзамен | 4 |
|  | Итого | 16 |

Учебная программа

«Охрана труда при работе на высоте»

- Требования по охране труда при организации и проведении работ высоте

1.1.Требования к работникам при работе на высоте

Возрастные ограничения для работ на высоте. Обязательное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, прохождение инструктажей, обучения и проверки знаний настоящих Правил и безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

1.2. Обеспечение безопасности работ на высоте и организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска

Технико-технологические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.  Обязанности работника при проведение работ на высоте. Оформление работ на высоте нарядом-допуском, срок действия наряда-допуска, допуск к работе по наряду-допуску (первичный, повторный), надзор во время работы, перевод на другое рабочее место, окончание работы.

- Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте

2.1.  Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам

Выгораживание опасных зон. Содержание рабочего места. Оснащение мест прохода к площадкам и рабочим местам.

2.2. Требования к лесам и подмостям, лестницам, настилам, трапам

Леса инвентарные. Применение неинвентарных лесов. Технический надзор за лесами, приемка лесов, проведение осмотров лесов и подмостей. Сборка и разборка лесов. Применение лестниц и стремянок. Категория работ, запрещенных с лестниц и стремянок.

  - Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте

Требования к системам обеспечения безопасности работ на высоте, их предназначение и применение. Элементы, входящие в состав систем: привязь, соединительно-амортизирующая подсистема, анкерные устройства. Обеспечение СИЗ работников, выполняющих работ на высоте.

- Требования охраны труда при производстве работ на высоте

3.1. Требования охраны труда при подъеме, спуске, перемещении по конструкциям и высотным объектам с применением систем обеспечения безопасности.

Требования охраны труда при подъеме, спуске, перемещении по конструкциям и высотным объектам с применением систем обеспечения безопасности

Обеспечение безопасности при подъеме (спуске) по конструкциям на высоте со страхующим работником, самостраховка. Проведение работ на высоте при обрезке деревьев. Системы обеспечения безопасности работника при перемещении по конструкциям. Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств.

3.2. Требования обеспечения безопасности при работе на высоте с применением лестниц, площадок, трапов, монтерских когтей и лазов.

Конструкция приставных лестниц и стремянок. Применение страховочной системы при подъеме, спуске, выполнение работы с лестницы. Правила хранения, перемещения приставных лестниц. Область применения монтерских когтей и лазов. Требования к их маркировке, осмотрам, периодическим проверкам. В каких случаях запрещается подъем на опоры с применением когтей и лазов.

  - Требования безопасности при работах с применением грузоподъемных кранов, подъемников, талей, лебедок и других устройств и ГЗ приспособлений, ручного инструмента

Требования безопасности к канатам, стропам, цепям. Требования безопасности при работах с применением лебедок, талей, грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособлений. Места строповки, меры безопасности при подъеме и опускании грузов. Рекомендуемые узлы и полиспасты, используемые при подъеме и спуске грузов. Требование к ручному инструменту при выполнении работ на высоте.

- Требования безопасности при выполнении работ на высоте

4.1. Требования безопасности при монтаже и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций, при  установке и монтаже деревянных конструкций, , кровельных и других работ на крышах зданий

Разработка ППР для монтажа и демонтажа стальных и сборных несущих конструкций. Допуск работников к кровельным работам. Применение систем обеспечения безопасности при работах на крышах. Обеспечение безопасности при  установке и монтаже деревянных конструкций.

4.2. Требования безопасности при выполнении работ на дымовых трубах, при производстве бетонных работ, каменных работ, при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий, при отделочных работах, при работе над водой, при работе на антенно-мачтовых сооружениях, при работе на высоте в ограниченном пространстве.

Отдельные требования:

-  при выполнении работ на дымовых трубах;

-  при производстве бетонных и каменных работ;

-  при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий;

-  при отделочных работах на высоте;

-  при работе на антенно-мачтовых сооружениях;

-  при работе над водой;  при работе на высоте в ограниченном пространстве.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

  - Учебно-методическое обеспечение  программы

1. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. 28.03.2014 г. приказом Минтрудсоцзащиты РФ № 155н

- ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования. Вопросы к тестированию приведены в приложении А. Слушатель считается прошедшим тестирование  при положительных ответах на не менее 6 из 8 вопросов.

При успешном прохождении тестирования и собеседования слушатель считается аттестованным.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММ

Преподаватель   АНО ДПО КУ ЕСЭ Архипов А.П.

Приложение А.

Вопросы к тестированию

- Какие работы относятся к работам на высоте?

- Требования к работникам, допускаемым к работам на высоте?

- Периодичность обучения работников 1 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте?

- В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний безопасных методов  и приемов выполнения работ на высоте?

- В каких случаях, исходя из метеоусловий, не допускается работа на высоте?

- Обязанности рабочих – членов бригады при выполнении работ на высоте.

- C чем должен быть ознакомлен работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску?

- Что должно быть проверено осмотром до начала выполнения работы на высоте?

- Чем должны быть оборудованы лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м?

- Какая должна быть масса сборных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке средств подмащивания?

- Какие требования предъявляются к лесам и их элементам, для обеспечения безопасности работ на высоте?

- По какому организационно-распорядительному документу, в целях обеспечения безопасности работ производится сборка и разборка лесов?

- Какие требования должны выполняться при эксплуатации передвижных средств подмащивания?

- На какие виды делятся системы обеспечения безопасности работ на высоте?

- Из каких элементов состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте.

- Какую минимально допустимую нагрузку должно выдерживать?:

- анкерное устройство удерживающих систем;

- анкерное устройство систем позиционирования;

- анкерное устройство страховочных систем.

17. Какими СИЗ должны быть обеспечены работники в зависимости от конкретных условий работ на высоте?

18. Какие требования обеспечения безопасности должны выполняться при пользовании защитными касками?

19. Какие меры безопасности должны приниматься при подъеме (спуске) по конструкциям на высоте?