|  | Утверждаю Директор ННОУ УЦ ОАО «Иркутскэнерго» _________________________ М.В.Соболева «______» ______________ 2014 г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Лица, осуществляющие работы на

тепловых энергоустановках

Иркутск 2014г.

- Цель реализации программы

Необходимость проведения подготовки лиц, персонала, оперативных руководителей, оперативно-ремонтного персонала, ремонтного персонала в области энергетической безопасности персонала предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, строительство, монтаж, наладку, испытания, эксплуатацию, ремонт, теплоэнергетических установок.

2.Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

- производственные, производственно - отопительные  и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 0С на все видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

- паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;

- системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного   назначения.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В.Соболева «______» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

Учебный план

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование,

лица, осуществляющие работы на тепловых энергоустановках

Срок обучения – 80 часов.(первичная подготовка)

Форма обучения – очная

| № | Наименование тем |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности | 4 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 0,5 |
| 1.2 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) | 1 |
| 1.3 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 0,5 |
| 1.4 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 1 |
| 1.5 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 1 |
| 2 | Общие требования энергетической безопасности к теплоэнергетическим установкам | 4 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации теплоэнергетических установок | 2 |
| 2. 2 | Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок | 2 |
| 3 | Специальные требования энергетической безопасности к теплоэнергетическим установкам | 60 |
| 3.1 | Требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. | 28 |
| 3.2 | Охрана труда и пожарная безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок. | 32 |
| 4 | Оперативно-диспетчерское управление | 6 |
| 5 | Предупреждение и ликвидация аварий | 6 |
|  | Всего часов | 80 |

Учебная программа

1. Общие требования энергетической безопасности

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору)

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

1.3. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.4. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.5. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

2. Общие требования энергетической безопасности к теплоэнергетическим установкам.

2.1..Организация эксплуатации теплоэнергетических установок

Требования к персоналу, обслуживающему тепловые энергоустановки, и его подготовка.

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации. Пожарная безопасность. Соблюдение природоохранных требований.

2.2.Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок

Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования Правил эксплуатации к дымовым трубам и газоходам. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций,  Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры.  Обследования зданий и сооружений.

3. Специальные требования энергетической безопасности к теплоэнергетическим установкам

3.1. Требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – 28 часов

Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное топливо. Хранение и подготовка твердого топлива. Хранение и подготовка жидкого топлива. Хранение и подготовка газообразного топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки.

Теплогенерирующие установки. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые насосы, теплогенераторы, нетрадиционные теплогенерирующие установки.

Тепловые сети. Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей.

Системы сбора и возврата конденсата. Технические требования к системам сбора и возврата  конденсата. Эксплуатация систем сбора и возврата конденсата.

Баки-аккумуляторы. Технические требования к бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов.

Теплопотребляющие энергоустановки. Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. Системы вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего водоснабжения.

Технологические энергоустановки. Теплообменные аппараты. Сушильные установки. Выпарные установки. Ректификационные установки. Установки для термовлажностной обработки железобетонных изделий. Паровые молоты. Паровые насосы. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей. Требования к металлу и другим конструкционным материалам, контроль за их состоянием. Энергетические масла.

3.2. Охрана труда и пожарная безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок.

Требования безопасности  при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Территория, помещения, рабочие места. Требования к оборудованию. Безопасное обслуживание оборудования. Подъем и транспортирование тяжестей. Работа на высоте с лесов, подмостей и других приспособлений. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работа в подземных сооружениях и резервуарах. Безопасность при обслуживании тепловых установок и трубопроводов. Ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы. Земляные работы. Обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей. Обслуживание приборов тепловой автоматики и  средств измерений.

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве: электротравма, ранения, переломы, ожоги, обморожения, падение с высоты, сдавливание конечностей и т.п.

Отработка практических навыков освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании теплоэнергетических установок Первичные средства пожаротушения тепломеханического оборудования, зданий, сооружений. Действия персонала при пожаре на тепломеханическом оборудовании, на складе топлива, в помещении, при возгорании горючих и воспламеняющихся веществ.

4. Оперативно-диспетчерское управление

Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и организация управления. Управление режимом работы, оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Расследования технологических нарушений.

5. Предупреждение и ликвидация аварий –

Обзор аварий на теплоэнергетических установках. Анализ причин аварий.

Организационно – технические мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций. Порядок предотвращения и ликвидации аварий при эксплуатации теплоэнергетических установок. Организация и порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического оборудования. Самостоятельные действия оперативного персонала при возникновении аварии.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Кодекс Российской Федерации об административных

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года № 401 (с изменениями на 21.01.2006 года).

4. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007)

6. Приказ от 30 июня 2003 г. N 289 об утверждении инструкции по предотвращению и ликвидаций аварий в электрической части энергосистем.

7. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

9. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г., per. № 4358.

10. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

11. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

12. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждено Минэнерго России Приказ от 19.02.2000г. №49.

13.Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях от 22.04.2014г.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса Попова И.Г.