|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2015 г. |
| --- | --- |

# Дополнительная образовательная программа

# Подготовка персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды

### Иркутск

### 2015

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

# Настоящая программа разработана с целью обучения персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды.

Данная программа разработана в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися современных теоретических знаний по вопросам промышленной безопасности опасных производственных объектов, предупреждения травматизма на производстве и техногенных аварий  на опасных производственных объектах и умение использовать полученные знания в практической деятельности.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

- Схемы подключения котлов и сосудов к трубопроводам;

- Расположение арматуры на котлах, сосудах и трубопроводах;

- Места установки контрольно-измерительных приборов на котлах, сосудах и трубопроводах;

- Принципы действия предохранительных кланов различных типов;

- Схемы дренажных трубопроводов каждого обслуживаемого котла и сосуда;

- Инструкции по обслуживанию котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и горячей воды.

|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2015 г. |
| --- | --- |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный   план программы

подготовки персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды.

Категория слушателей:        лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды

Срок обучения:                    26 часов

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 2 |
|  | Требования промышленной безопасности к работникам организации, осуществляющей деятельность, связанную с обслуживанием оборудования под давлением | 2 |
|  | Требования промышленной безопасности к монтажу, наладке, ремонту, реконструкции, модернизации оборудования под давлением | 4 |
|  | Требования промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 8 |
| 5. | Порядок действий в случаях аварии или инцидента при аварии оборудования под давлением | 2 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ВСЕГО | 26 |

Учебная программа

подготовки персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды.

Тема 1. Общие положения

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее – ФНП). Область применения и назначение ФНП. Термины и определения, используемые в ФНП.

Тема 2. Требования промышленной безопасности к работникам организации, осуществляющей деятельность, связанную с обслуживанием оборудования под давлением

Категории работников организаций, осуществляющих обслуживание оборудования под давлением. Нормативные документы, определяющие порядок работы с персоналом организаций, осуществляющих обслуживание оборудования под давлением.

Требования ФНП к квалификации рабочих, осуществляющих монтаж, ремонт, наладку, реконструкцию, эксплуатацию, модернизацию оборудования под давлением. Требования ФНП к рабочим, допущенным для производства работ на оборудовании под давлением.

Порядок подготовки (переподготовки) рабочих по  новой профессии. Порядок проведения аттестации рабочих. Требования к аттестации сварщиков. Требования к аттестации специалистов неразрушающего контроля. Требования к аттестации других рабочих.

Допуск персонала к самостоятельной работе на оборудовании под давлением. Оформление допуска к самостоятельной работе.

Проверка знаний работников. Периодичность проверки знаний. Оформление документации о проверки знаний. Внеочередная проверка знаний.

Стажировка на рабочем месте. Организация стажировки. Длительность стажировки.

Инструктажи на рабочем месте. Виды инструктажей. Порядок проведения и оформления инструктажей.

Тема 3. Требования промышленной безопасности к монтажу, наладке, ремонту, реконструкции, модернизации оборудования под давлением

Требования к монтажу, наладке, ремонту, реконструкции, модернизации оборудования под давлением. Резка и деформирование полуфабрикатов. Сварка. Контроль качества сварных соединений. Порядок подготовки сварных соединений к визуальному контрою и измерениям. Визуальный осмотр и измерения. Гидравлические и пневматические испытания. Исправление дефектов в сварных соединениях. Контроль качества выполняемых работ. Требование к наладке.

Тема 4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

Обслуживание трубопровода и его элементов. Обслуживание арматуры. Выбор манометров по классу точности, по диаметру корпуса, по пределу измерения. Проверка исправности манометров.  Организация и проведение ремонтов трубопроводов.

Тема 5. Порядок действий в случаях аварии или инцидента при аварии оборудования под давлением

Случаи аварийной остановки оборудования под давлением. Действие персонала в аварийных ситуациях

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, извлечения)

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)

- Конституция Российской Федерации (извлечения)

- Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по  экологическому, технологическому и атомному надзору", от 30.07.2004 № 401

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

- Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения)

- Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения)

- Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности,  от 04.05.2011 № 99-ФЗ

- Федеральный закон о техническом регулировании,  от 27.12.2002 № 184-ФЗ

- Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 27.07.2010  № 225-ФЗ

11.Безопасность труда в промышленности. Журнал

12.Информационный бюллетень Ростехнадзора

13.Основные положения промышленной безопасности опасных производственных объектов. Учебно-методическое пособие. Разработчик – Корнеев В.В.

14.Iternet ресурсы: http//www.safety.ru/price/

15Презентация в Power Point «Федеральные нормы и правила по ПС»

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется  комиссией ННОУ УЦ Иркутскэнерго в форме итогового экзамена.

При успешном прохождении экзамена, слушателям выдается удостоверение об аттетстации

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Старший преподаватель ННОУ УЦ Иркутскэнерго В.В.Корнеев