|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго __________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Подготовка оперативного персонала, оперативных руководителей, оперативно-ремонтного персонала, ремонтного персонала по обслуживанию тепломеханической части электрических станций, сетей

Иркутск 2014г.

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Работа с персоналом является одним из основных направлений в деятельности организации и ее структурных подразделений.

Настоящая программа разработана с целью проведения подготовки в области энергетической безопасности персонала предприятий, организаций и учреждений (далее – организаций), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического оборудования, а также выполняющего другие виды работ в условиях действующего электроэнергетического объекта.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения программы слушатели получают компетенции по вопросам:

- общие требования энергетической безопасности и специальные требования энергетической безопасности к объектам электроэнергетики, применительно к профессиональной деятельности;

- условия  эксплуатации электрических станций, сетей;

- условия осуществления деятельности в области энергетической безопасности

- обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих электрические станции, сети, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- требования законодательства к работникам организаций, эксплуатирующим электрические станции,сети

- организация системы управления энергетической безопасностью, место и роль каждого слушателя в этой системе;

- ответственность должностных лиц за соблюдение требований энергетической безопасности.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго __________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Учебный   план программы

Подготовка оперативного персонала, оперативных руководителей, оперативно-ремонтного персонала, ремонтного персонала по обслуживанию тепломеханической части электрических станций, сетей

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование

оперативный персонал, оперативные руководители, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал электрических станций, сетей

Срок обучения – 80 часов.

Форма обучения – очная

| № | Наименование тем | часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности | 4 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 0,5 |
| 1.2 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) | 1 |
| 1.3 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 0,5 |
| 1.4 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 1 |
| 1.5 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 1 |
| 2 | Общие требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям. | 4 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации электрических станций и сетей | 2 |
| 2. 2 | Территория, производственные здания и сооружения | 2 |
| 3 | Специальные требования энергетической безопасности к тепломеханическому оборудованию электростанций и тепловых сетей. | 60 |
| 3.1 | Требования Правил технической эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. | 28 |
| 3.2 | Охрана труда и пожарная безопасность при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 32 |
| 4 | Оперативно-диспетчерское управление | 6 |
| 5 | Предупреждение и ликвидация аварий | 2 |
| 6 | Аттестация | 4 |
|  | Всего часов | 80 |

Учебная программа

Подготовка оперативного персонала, оперативных руководителей, оперативно-ремонтного персонала, ремонтного персонала по обслуживанию тепломеханической

1. Общие требования энергетической безопасности – 4 часа

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности – 0,5 час

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) – 1 час

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

1.3. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору – 0,5 часов

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.4. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования – 1 час.

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.5. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности – 1 час

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

2. Общие требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям. – 4 часов

2.1..Организация эксплуатации электрических станций и сетей – 2 часа

Требования к персоналу электрических станций и сетей.

Эксплуатация электрических станций и сетей. Основные положения и задачи. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Контроль за эффективностью работы электростанций и электрических сетей. Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Техническая документация. Автоматизированные системы управления (АСУ). Обеспечение единства измерений.

2.2.Территория, производственные здания и сооружения -2 часа

Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования к содержанию железнодорожных мостов, путей и сооружений на них, находящихся в ведении электростанции. Требования к содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и сооружений на них. Обследования и испытания мостов. Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры.  Обследования зданий и сооружений.

3. Специальные требования энергетической безопасности к тепломеханическому оборудованию электростанций и тепловых сетей – 60 часов

3.1. Требования Правил технической эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.– 28 часов

Топливно-транспортное хозяйство. Пылеприготовление. Паровые и водогрейные котельные установки. Паротурбинные установки. Блочные установки тепловых электростанций. Газотурбинные установки (автономные и работающие в составе парогазовых установок). Системы управления технологическими процессами. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей. Трубопроводы и арматура. Золоулавливание и золоудаление. Станционные теплофикационные установки. Тепловые сети. Контроль за состоянием металла.

Требования безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Общие требования безопасности. Обслуживание энергетического оборудования.

3.2. Охрана труда и пожарная безопасность при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей – 32 часа

Нормативные акты по охране труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Требования к персоналу. Требования к территории, помещениям и рабочим местам. Требования Правил к тепломеханическому оборудованию.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Обслуживание теплообменных аппаратов и трубопроводов. Обслуживание оборудования тепловых сетей. Ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные и обмуровочные работы. Земляные работы. Работа в подземных сооружениях и резервуарах. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работы на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений. Работа с применением грузоподъемных машин, механизмов.

Обслуживание топливо - транспортного оборудования. Обслуживание оборудования котельных установок. Обслуживание оборудования паротурбинных установок. Обслуживание системы водоснабжения. Меры безопасности при химической очистке оборудования. Обслуживание оборудования химических цехов. Обслуживание устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит.

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве: электротравма, ранения, переломы, ожоги, обморожения, падение с высоты, сдавливание конечностей и т.п.

Отработка практических навыков освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании электрических станций, сетей.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования. Первичные средства пожаротушения тепломеханического оборудования, зданий, сооружений. Действия персонала при пожаре на тепломеханическом оборудовании, на складе топлива, в помещении, при возгорании горючих и воспламеняющихся веществ.

4. Оперативно-диспетчерское управление – 6 часов

Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимами работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Требования к оперативным схемам. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в электрических установках. Автоматизированные системы диспетчерского управления. Средства диспетчерского и технологического управления. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности.

5. Предупреждение и ликвидация аварий – 2 часа

Общие положения. Порядок предотвращения и ликвидации аварий в единой и объединенных  энергосистемах и энергосистемах, входящих в объединение и работающих изолированно (раздельно). Организация и порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического оборудования. Ликвидация аварий на линиях электропередачи. Ликвидация аварий в главной схеме подстанций. Ликвидация аварий при замыкании на землю. Ликвидация аварий в главной схеме электростанций. Ликвидация аварий в схеме собственных нужд электростанций. Самостоятельные действия оперативного персонала.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программ

1.Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (раздел 9)

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (с изменениями от 24.07.2007 № 212-ФЗ)

3. Положение о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007).

4. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД-03-28-2008)

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . Утверждено Приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н

6. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию. С.Л. Кужеков , С.В. Гончаров, 2012г.

7. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части [СО 153-34.20.561-2003 (РД 34.20.561-92)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289.

8. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.

9. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280.

10. Типовая инструкция по организации  и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. СО 153-34.35.302-2006

14. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., per. № 4145).

15. Правила устройства электроустановок. Главы 1.1, 1.2, 1.7-1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10. -7-е изд.-М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.

11. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждено Минэнерго России Приказ от 19.02.2000г. №49.

12.Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях от 22.04.2014г.

13. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях [СО 153-34.20.562-2003]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289.

14. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 г. № 261.

15. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 г. № 280.

16. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

17. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора 07.05.1992г.

18. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в       обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса Попова И.Г.