| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _______________________Е.А. Новиков «____»_________________2016г. | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

повышения квалификации

предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт оборудования электрических станций, сетей

Иркутск 2016

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Настоящая программа разработана с целью проведения предаттестационной подготовки в области энергетической безопасности для руководителей, специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт оборудования электрических станций, сетей Российской Федерации.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения программы слушатели получают компетенции по вопросам:

- общие требования энергетической безопасности и специальные требования энергетической безопасности к объектам электроэнергетики, применительно к профессиональной деятельности;

- условия  эксплуатации электрических станций, сетей;

- условия осуществления деятельности в области энергетической безопасности

- обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих электрические станции, сети, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- требования законодательства к работникам организаций, эксплуатирующим электрические станции,сети

- организация системы управления энергетической безопасностью, место и роль каждого слушателя в этой системе;

- ответственность должностных лиц за соблюдение требований энергетической безопасности.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _______________________Е.А. Новиков «____»_________________2016г. | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

Учебный   план программы

повышения квалификации

предаттестационная подготовка

руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование,

руководители и специалисты, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей

Срок обучения – 40 часов.

Форма обучения – очная

| № | Наименование тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности | 12 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.2 | Государственное регулирование энергетической безопасности | 1 |
| 1.3 | Реестр поднадзорных энергетических объектов | 2 |
| 1.4 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) | 2 |
| 1.5 | Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьим лицам, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики | 1 |
| 1.6 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 1 |
| 1.7 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 2 |
| 1.8 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.9 | Техническое регулирование | 1 |
| 2 | Специальные требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям. | 24 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации электрических станций и сетей | 2 |
| 2. 2 | Территория, производственные здания и сооружения | 4 |
| 2. 3 | Электрическое оборудование электростанций и сетей. | 6 |
| 2.4 | Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей. | 6 |
| 2.5 | Оперативно-диспетчерское управление | 2 |
| 2.6 | Предупреждение и ликвидация аварий | 2 |
| 2.7 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | 2 |
| 3 | Предаттестационная проверка знаний | 4 |
|  | Всего часов | 40 |

Учебная программа

повышения квалификации

предаттестационная подготовка

руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей

1. Общие требования энергетической безопасности

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности – 1 час

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Государственное регулирование энергетической безопасности – 1 час

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования энергетической безопасности.

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области энергетической безопасности.

Основные задачи Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзора).

Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора.

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения энергетической безопасности. Функции Ростехнадзора в области государственного энергетического надзора. Специальные разрешительные функции Ростехнадзора.

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей.

1.3. Реестр поднадзорных энергетических объектов – 2 часа

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра поднадзорных организаций.

Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний (предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий.

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к регистрации.

Ведение реестра поднадзорных организаций.

1.4. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) – 2 часа

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

1.5. Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьим лицам, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики – 1 час

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности.

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта электроэнергетики. Принципы идентификации опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов электроэнергетики. Порядок формирования резерва предупредительных мероприятий, накапливаемого за счет собранных страховых платежей.

1.6. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору – 1 час

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.7. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования – 2 часа.

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.8. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности – 1 час

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

1.9. Техническое регулирование – 1 час

- Федеральный закон о техническом регулировании.

- Область технического регулирования. Техническое регулирование в электроэнегретике.

2. Специальные требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям.

2.1..Организация эксплуатации электрических станций и сетей – 2 часа

Требования к персоналу электрических станций и сетей.

Эксплуатация электрических станций и сетей. Основные положения и задачи. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Контроль за эффективностью работы электростанций и электрических сетей. Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Техническая документация. Автоматизированные системы управления (АСУ). Обеспечение единства измерений.

2.2.Территория, производственные здания и сооружения -4 часа

Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования к содержанию железнодорожных мостов, путей и сооружений на них, находящихся в ведении электростанции. Требования к содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и сооружений на них. Обследования и испытания мостов. Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры.  Обследования зданий и сооружений.

2.3. Электрическое оборудование электростанций и сетей – 6 часов

Генераторы и синхронные компенсаторы. Электродвигатели. Силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. Распределительные устройства. Аккумуляторные установки. Конденсаторные установки. Воздушные линии электропередачи. Силовые кабельные линии. Релейная защита и электроавтоматика. Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. Освещение. Электролизные установки. Энергетические масла.

2.4. Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей – 6 часов

Топливно-транспортное хозяйство. Пылеприготовление. Паровые и водогрейные котельные установки. Паротурбинные установки. Блочные установки тепловых электростанций. Газотурбинные установки (автономные и работающие в составе парогазовых установок). Системы управления технологическими процессами. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей. Трубопроводы и арматура. Золоулавливание и золоудаление. Станционные теплофикационные установки. Тепловые сети. Контроль за состоянием металла.

Требования безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Общие требования безопасности. Обслуживание энергетического оборудования. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

2.5. Оперативно-диспетчерское управление – 2 часа

Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимами работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Требования к оперативным схемам. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в электрических установках. Автоматизированные системы диспетчерского управления. Средства диспетчерского и технологического управления. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности.

2.6. Предупреждение и ликвидация аварий – 2 часа

Общие положения. Порядок предотвращения и ликвидации аварий в единой и объединенных  энергосистемах и энергосистемах, входящих в объединение и работающих изолированно (раздельно). Организация и порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического оборудования. Ликвидация аварий на линиях электропередачи. Ликвидация аварий в главной схеме подстанций. Ликвидация аварий при замыкании на землю. Ликвидация аварий в главной схеме электростанций. Ликвидация аварий в схеме собственных нужд электростанций. Самостоятельные действия оперативного персонала.

2.7.  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим – 2 часа

Действие электрического тока на организм человека. "Петля тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве: ранения, переломы, ожоги, обморожения, падение с высоты, сдавливание конечностей и т.п.

Отработка практических навыков освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании электрических станций, сетей.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программ

1.Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (раздел 9)

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (с изменениями от 24.07.2007 № 212-ФЗ)

3. Положение о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-20-2007).

4. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД-03-28-2008)

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . Утверждено Приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н

6. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию. С.Л. Кужеков , С.В. Гончаров, 2012г.

7. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части [СО 153-34.20.561-2003 (РД 34.20.561-92)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289.

8. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.

9. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280.

10. Типовая инструкция по организации  и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. СО 153-34.35.302-2006

14. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., per. № 4145).

15. Правила устройства электроустановок. Главы 1.1, 1.2, 1.7-1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10. -7-е изд.-М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.

11. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждено Минэнерго России Приказ от 19.02.2000г. №49.

12.Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях от 22.04.2014г.

13. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях [СО 153-34.20.562-2003]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289.

14. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 г. № 261.

15. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 г. № 280.

16. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

17. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора 07.05.1992г.

18. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса Попова И.Г.