|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановок потребителей

Иркутск 2016г.

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Аттестации в области промышленной, экологической и энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений предшествует подготовка руководителей и специалистов по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Настоящая программа разработана с целью проведения предаттестационной подготовки в области энергетической безопасности для руководителей, специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановок потребителей.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения программы слушатели получают компетенции по вопросам:

- общие требования энергетической безопасности и специальные требования энергетической безопасности к объектам электроэнергетики, применительно к профессиональной деятельности;

- условия  эксплуатации электроустановок потребителей;

- условия осуществления деятельности в области энергетической безопасности

- обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих электроустановки потребителей, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- требования законодательства к работникам организаций, эксплуатирующим электроустановки потребителей

- организация системы управления энергетической безопасностью, место и роль каждого слушателя в этой системе;

- ответственность должностных лиц за соблюдение требований энергетической безопасности.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

3.Учебный   план программы

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановок потребителей

Категория слушателей –лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование руководители и специалисты, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановок потребителей.

Срок обучения – 40 часов.

Форма обучения – очная

Режим занятий – в соответствии с расписанием.

| № | Наименование тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности | 12 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.2 | Государственное регулирование энергетической безопасности | 1 |
| 1.3 | Реестр поднадзорных энергетических объектов | 2 |
| 1.4 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) | 2 |
| 1.5 | Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьим лицам, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики | 1 |
| 1.6 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 1 |
| 1.7 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 2 |
| 1.8 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.9 | Техническое регулирование | 1 |
| 2 | Специальные требования энергетической безопасности к устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. | 24 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации электроустановок. | 8 |
| 2.1.1 | Эксплуатация электроустановок потребителей. |  |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей. |  |
| 2.1.3 | Средства защиты, используемые в электроустановках |  |
| 2.1.4 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. |  |
| 2.1.5 | Пожарная безопасность электроустановок потребителей. |  |
| 2. 2 | Электрооборудование и электроустановки общего назначения | 12 |
| 2.2.1 | Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения |  |
| 2.2.2 | Заземление и защитные меры электробезопасности. |  |
| 2.2.3 | Испытания и измерения в электроустановках. |  |
| 2.2.4 | Энергоснабжение организаций. |  |
| 2.2.5 | Организация и производство работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики. |  |
| 2.2.6 | Требования Правил эксплуатации электроустановок потребителей к электрическому освещению. |  |
| 2. 3 | Электроустановки специального назначения | 4 |
| 3 | Предаттестационная проверка знаний | 4 |
|  | Всего часов | 40 |

Учебная программа

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановок потребителей

1. Общие требования энергетической безопасности

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности – 1 час

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Государственное регулирование энергетической безопасности – 1 час

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования энергетической безопасности.

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области энергетической безопасности.

Основные задачи Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзора).

Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора.

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения энергетической безопасности. Функции Ростехнадзора в области государственного энергетического надзора. Специальные разрешительные функции Ростехнадзора.

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей.

1.3. Реестр поднадзорных энергетических объектов – 2 часа

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра поднадзорных организаций.

Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний (предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий.

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к регистрации.

Ведение реестра поднадзорных организаций.

1.4. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) – 2 часа

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

1.5. Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьим лицам, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики – 1 час

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности.

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта электроэнергетики. Принципы идентификации опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов электроэнергетики. Порядок формирования резерва предупредительных мероприятий, накапливаемого за счет собранных страховых платежей.

1.6. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору – 1 час

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.7. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования – 2 часа.

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.8. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности – 1 час

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

1.9. Техническое регулирование – 1 час

- Федеральный закон о техническом регулировании.

- Область технического регулирования. Техническое регулирование в электроэнегретике.

2. Специальные требования энергетической безопасности к устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.

2.1. Организация эксплуатации электроустановок – 8 часов

2.1.1. Эксплуатация электроустановок потребителей. Общие положения. Требования к персоналу. Управление электрохозяйством. Назначение ответственных лиц за энергохозяйство предприятий (хозяйства, кооператива, товарищества и т.п.), подразделений предприятий (хозяйства, кооператива, товарищества и т.п.) Техническая документация при эксплуатации электроустановок. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках потребителей. Допуск персонала к самостоятельным работам в действующих электроустановках.

2.1.2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей. Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты электроустановок. Годовые планы (графики) ремонтов. Техническое освидетельствование электрооборудования и технологических систем. Порядок и сроки проведения текущего и капитального ремонтов электрооборудования и аппаратов электроустановок.

2.1.3. Средства защиты, используемые в электроустановках. Общие положения. Электрозащитные средства, назначение, принцип действия, правила пользования и эксплуатационные испытания. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, назначение и правила пользования. Средства индивидуальной защиты, назначение, испытания и правила эксплуатации.

2.1.4. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током Специфическое и неспецифическое действие электрического тока на организм человека. "Петля тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

2.1.5. Пожарная безопасность электроустановок потребителей.

2.2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения – 12 часов

2.2.1. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения.

Силовые трансформаторы. Распределительные устройства и подстанции. Воздушные линии электропередачи. Кабельные линии. Требования Правил эксплуатации электроустановок потребителей к электродвигателям.

2.2.2. Заземление и защитные меры электробезопасности. Общие требования. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. Меры защиты при косвенном прикосновении. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная заземляющая шина. Защитные проводники (PE-проводники). Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники). Проводники системы уравнивания потенциалов. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов. Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники. Молниезащита.

2.2.3. Испытания и измерения в электроустановках. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок. Сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном и текущем ремонтах, межремонтных испытаниях и измерениях. Оформление результатов испытаний, измерений и опробований. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от повышенного источника. Допуск к испытаниям электрооборудования. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. Работы с импульсным измерителем линий. Работы с мегаомметром. Определение температуры изоляции электрооборудования.

2.2.4. Энергоснабжение организаций. Пользование и учет электроэнергии. Договор энергоснабжения. Количество и качество электроэнергии. Оплата энергии. Заключение и расторжение договора энергоснабжения. Эксплуатация средств измерений и учета электроэнергии. Метрологическая аттестация средств измерений и учета. Технический и коммерческий учет электроэнергии.

2.2.5. Организация и производство работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики.

2.2.6. Требования Правил эксплуатации электроустановок потребителей к электрическому освещению.

2.3. Электроустановки специального назначения – 4 часа

Эксплуатация электроустановок специального назначения.

Электросварочные установки.

Электротермические установки: дуговые электропечи, плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, электропечи сопротивления, индукционные печи.

Переносные и передвижные электроустановки. Технологические электростанции потребителей.

Требования безопасности при выполнении отдельных работ. Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон «Об электроэнергетике» (с изменениями на 18 декабря 2006 года) от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (раздел 9)

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (с изменениями от 12.02.2015г. № 195-ФЗ)

4. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007)

5. Приказ от 30 июня 2003 г. N 289 об утверждении инструкции по предотвращению и ликвидаций аварий в электрической части энергосистем.

6. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87

7. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передачи электрической энергии и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно - диспетчерскому управлению в электроэнергетики и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» от 27.12.2004 г. № 861.

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . Утверждено Приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н

10. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД-03-28-2008)

11. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части [СО 153-34.20.561-2003 (РД 34.20.561-92)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289.

10. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.

11. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280.

12. Типовая инструкция по организации  и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. СО 153-34.35.302-2006

14. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., per. № 4145).

15. Правила устройства электроустановок. Главы 1.1, 1.2, 1.7-1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10. -7-е изд.-М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.

16. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждено Минэнерго России Приказ от 19.02.2000г. №49.

17.Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях от 22.04.2014г.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса Попова И.Г.