| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _______________________Е.А. Новиков «____»_________________2016г. | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

# Дополнительная профессиональная образовательная программа

повышения квалификации

Руководители и специалисты организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, по общим требованиям промышленной безопасности и специальным требованиям промышленной безопасности для  объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

2016

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности.

# Аттестации в области промышленной предшествует предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по учебным программам, разработанным и утвержденным необразовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и переподготовку работников опасного производственного объекта (Учебные центры).

# Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями пункта 5 Положения об организации работы по подготовке и аттестации руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технололгическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007) и предназначена для проведения предаттестационной подготовки по общим требованиям промышленной безопасности и специальным требованиям промышленной безопасности к объектам, использующим сжиженные углеводородные газы.

# Программа может быть применена для руководителей и специалистов организаций, занятых проектированием, строительством, монтажом, реконструкцией, эксплуатацией объектов хранения, транспортировки и использования сжиженных углеводородных газов (СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа, а также ремонтом и техническим обслуживанием технических устройств на опасных производственных объектах сжиженных углеводородных газов (ОПО СУГ).

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения программы слушатели получают компетенции по вопросам:

- общие и специальные требования промышленной безопасности, установленные российским законодательством, применительно к их профессиональной деятельности;

- условия  эксплуатации опасных производственных объектов;

- условия осуществления деятельности в области промышленной безопасности

- обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий;

- требования законодательства к работникам организаций, эксплуатирующим опасные производственные объекты;

- организация системы управления промышленной безопасностью, место и роль каждого слушателя в этой системе;

- порядок осуществления федерального надзора за соблюдением поднадзорными организациями требований промышленной безопасности;

- ответственность должностных лиц за соблюдение требований промышленной безопасности.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _______________________Е.А. Новиков «____»_________________2016г. | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

Учебный   план программы

повышения квалификации

Предаттестационная подготовки по промышленной безопасности

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по общим требованиям промышленной безопасности и специальным требованиям промышленной безопасности для  объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

Категория слушателей-  лица, имеющие среднее профессиональное образование и

( или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование,

руководители и специалист организаций, подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России

Срок обучения – 40 часов

Форма обучения – очная

Режим занятий – в соответствии с расписанием

| № | Наименование тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования промышленной безопасности | 20 |
| 1.1 | Государственное регулирование промышленной безопасности. | 1 |
| 1.2 | Российское законодательство в области промышленной безопасности. | 1 |
| 1.3 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности. | 1 |
| 1.4 | Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности | 2 |
| 1.5 | Лицензирование в области промышленной безопасности. | 1 |
| 1.6 | Регистрация опасных производственных объектов | 2 |
| 1.7 | Экспертиза промышленной безопасности | 2 |
| 1.8 | Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте | 2 |
| 1.9 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. | 2 |
| 1.10 | Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска | 1 |
| 1.11 | Страхование ответственности за причинение вреда, нанесенному жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в результате аварии на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. | 1 |
| 1.12 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. | 1 |
| 1.13 | Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | 2 |
| 1.14 | Техническое регулирование | 1 |
| 2 | Специальные требования промышленной безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 16 |
| 2.1 | Общие положения Правил | 1 |
| 2.2. | Требования к проектированию ОПО СУГ | 1 |
| 2.3. | Строительство ОПО СУГ | 1 |
| 2.4 | Идентификация и регистрация ОПО СУГ | 1 |
| 2.5 | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 4 |
| 2.6 | Требования промышленной безопасности, при организации работ на объектах СУГ | 4 |
| 2.7 | Газоопасные работы | 2 |
| 2.8 | Огневые работы | 2 |
| 3 | Предаттестационная проверка знаний | 4 |
|  | Всего | 40 |

4.Учебная программа повышения квалификации

Предаттестационная подготовки по промышленной безопасности

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по общим требованиям промышленной безопасности и специальным требованиям промышленной безопасности для  объектов, использующих сжиженные

1. Общие требования промышленной безопасности – 20 часов

1.1 Государственное регулирование промышленной безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной, экологической энергетической безопасности.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сфера деятельности Службы.

Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности. Принятие нормативных правовых актов. Осуществление контроля и надзора.

Порядок организации деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата и территориальных органов Службы.

1.2 Российское законодательство в области промышленной безопасности

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной безопасности и охране недр. Международный опыт регулирования отношений в области промышленной безопасности и охраны недр.

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по промышленной безопасности, а также в смежных областях права.

1.3 Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности.

Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении.

1.4 Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов.

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта.

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте.

1.5 Лицензирование в области промышленной безопасности.

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования отдельных видов деятельности.

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в области промышленной, экологической энергетической безопасности. Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских работ.

Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия лицензии и применение санкций

1.6 Регистрация опасных производственных объектов

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре.

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов.

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, в части регистрации объектов в государственном реестре. Идентификация опасных производственных объектов для их регистрации  в государственном реестре. Требования к регистрации объектов

1.7 Экспертиза промышленной безопасности

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной безопасности.

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения экспертизы. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной безопасности.

Требования к оформлению заключения экспертизы.

Единая система оценки соответствия на объектах подконтрольных Ростехнадзору. Аккредитация экспертных организаций.

1.8 Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте

Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации.

Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Порядок и условия применения технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах. Получение разрешений на изготовление и применение технических устройств в системе Ростехнадзора.

1.9 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных случаях, инцидентах и утратах взрывчатых материалов.

Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на объекте, поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.10 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска.

Нормативно-правовая основа декларирования безопасности.

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска

Принципы и цели декларирования промышленной безопасности. Порядок отнесения промышленных объектов к объектам, для которых декларирование является обязательным. Структура декларации промышленной безопасности. Порядок разработки и экспертизы декларации промышленной безопасности. Требования к представлению декларации промышленной безопасности.

Проведение оценки опасностей и риска.

1.11 Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности. Экологическое страхование.

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов. Страховые случаи и объемы страхового покрытия. Порядок возмещения ущерба.

Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при реализации ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения.

1.12 Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации (проверки знаний) работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности руководителей и специалистов. Требования к организациям, осуществляющим предаттестационную подготовку.

Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных организаций.

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральной, межрегиональных территориальных и территориальных).

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов.

Порядок получения разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Профессиональное обучение рабочих основных профессий организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих основных профессий. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, проверка знаний рабочих основных профессий.

Единая система оценки соответствия на объектах подконтрольных Ростехнадзору. Аккредитация независимых аттестационно-методических центров.

1.13 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка положения о производственном контроле. Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного контроля. Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного контроля с органами Ростехнадзора.

1.14 Техническое регулирование

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. Понятие технического регламента. Общие и специальные технические регламенты. Национальные стандарты и другие рекомендательные документы по техническому регулированию. Формы и методы оценки соответствия. Порядок разработки, согласования и принятия технических регламентов

2. Специальные требования промышленной безопасности для  объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

2.1. Общие положения Правил

Нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, устанавливающие требования промышленной безопасности для объектов,  использующих сжиженные углеводородные газы. Требования промышленной безопасности к организации, эксплуатирующей объекты СУГ.

Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов на данных объектах. Требования промышленной безопасности по готовности организаций, эксплуатирующих объекты СУГ к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий.

Требования к организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Организация системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих объекты СУГ.

2.2 Требования к проектированию ОПО СУГ

Устройство наружных газопроводов. Требования Правил к прокладке наружных газопроводов, трубам и соединительным деталям наружных газопроводов, запорной, регулирующей, предохранительной арматуре. Защита наружных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.

Требования промышленной безопасности к проектированию систем газораспределения и газопотребления сжиженными углеводородными газами (СУГ) (схема и конструкция газопроводов, материалы и газовое оборудование (технические устройства), резервуарные установки, групповые баллонные установки).

2.3 Строительство ОПО СУГ

Требования промышленной безопасности к строительству и приемке в эксплуатацию объектов, использующих СУГ. Перечень документов, предъявляемых приемочной комиссии.

Приемка в эксплуатацию газопроводов и оборудования объектов СУГ. Требования Правил к испытанию резервуаров, газопроводов и оборудования перед проведением пусконаладочных работ. Перечень мероприятий на объекте СУГ к моменту проведения пусконаладочных работ. Пусконаладочные работы по вводу объектов СУГ в эксплуатацию. Устранение выявленных в ходе пусконаладочных работ неполадок. Процедура ввода объекта СУГ в эксплуатацию.

2.4 Идентификация и регистрация ОПО СУГ

Идентификация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, как опасные производственные объекты. Порядок регистрации ОПО СУГ.

Классификация газопроводов.

2.5 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления

Общие требования. Организация  технического обслуживания  и ремонта опасных производственных  объектов систем    газораспределения  и газопотребления СУГ.

Наружные газопроводы и сооружения.  Эксплуатация насосов, компрессоров и испарителей.  Эксплуатация вентиляционного оборудования.  Эксплуатация резервуаров.  Слив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в резервуары.  Заправка газобаллонных автомобилей.  Эксплуатация установок наполнения баллонов.

Газопламенная обработка.

Эксплуатация электрооборудования. Эксплуатация автоматики и контрольно-измерительных приборов (КИП) . Эксплуатация технологических газопроводов, арматуры и  инженерных коммуникаций. Эксплуатация зданий и сооружений

Эксплуатация воздушных компрессоров

2.6 Требования промышленной безопасности при организации работ

на объектах СУГ

Организация технического обслуживания и ремонта опасных производственных объектов (ОПО) систем газораспределения  и газопотребления СУГ.

Техническое обслуживание и ремонт объектов СУГ.

Требования промышленной безопасности к эксплуатации

- баз хранения и реализации СУГ и газонаполнительных станций (ГНС);

- стационарных автомобильных газозаправочных станций;

- площадки заправки автотранспорта и баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн);

- резервуарных установок в поселениях и на опасных производственных объектах, а также групповых баллонных установок на  опасных производственных объектах;

- наружных газопроводов жидкой и паровой фазы СУГ;

- средств защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

- наружных и внутренних газопроводов и газового оборудования (технических устройств) производств, предназначенных для хранения, транспортировки и использования сжиженных углеводородных газов в качестве топлива;

- наружных и внутренних газопроводов и газового оборудования (технических устройств) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;

- средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами при использовании сжиженных углеводородных газов;

- зданий и сооружений на газопроводах объектов СУГ.

2.7 Газоопасные работы

Работы, относящиеся к газоопасным работам

Требования к ведению газоопасных работ. Требования к персоналу, осуществляющему газоопасные работы. Средства защиты при производстве газоопасных работ.

2.8. Огневые работы

Работы, относящиеся к огневым работам

Требования к ведению огневых работ. Требования к персоналу, осуществляющему огневые работы. Средства защиты при производстве огневых работ.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- Конституция Российской Федерации (извлечения)

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, извлечения)

- Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения)

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)

- Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения)

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 "О Федеральной службе по  экологическому, технологическому и атомному надзору"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 599 "Об утверждении Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98). Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 № 64. Зарегистрированы Минюстом России (08.12.1998), регистрационный № 1656.

- Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов. Утверждены приказом Ростехнадзора от 04.09.2007

№ 606. Зарегистрированы Минюстом России (01.10.2007), регистрационный № 10224

- Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утвержден приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года № 480

- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007). Утвержден Приказом Ростехнадзора 17.01.2007 №37.

- Положение о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утвержден Приказом Ростехнадзора 17.01.2007 №37.

- Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03). Зарегистрированы Минюстом России 04.04.2003, регистрационный № 4376.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

Слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Старший преподаватель ННОУ УЦ Иркутскэнерго В.В.Корнеев