|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2015 г. |
| --- | --- |

# Дополнительная образовательная программа

Предаттестационная подготовка специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением

### Иркутск

### 2015

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с целью проведения предаттестационной подготовки специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.

Данная программа разработана в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися современных теоретических знаний по вопросам промышленной безопасности опасных производственных объектов, предупреждения травматизма на производстве и техногенных аварий  на опасных производственных объектах и умение использовать полученные знания в практической деятельности.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

- общие и специальные требования промышленной безопасности, установленные российским законодательством, применительно к их профессиональной деятельности;

- условия  эксплуатации опасных производственных объектов;

- условия осуществления деятельности в области промышленной безопасности

- требования законодательства к работникам организаций, эксплуатирующим опасные производственные объекты;

- организация системы управления промышленной безопасностью, место и роль каждого слушателя в этой системе;

- порядок осуществления федерального надзора за соблюдением поднадзорными организациями требований промышленной безопасности;

- ответственность должностных лиц за соблюдение требований промышленной безопасности;

- контроль проведения противоаварийных тренировок;

- контроль за подготовкой и своевременным предъявлением оборудования под давлением для освидетельствования, учета оборудования под давлением и его освидетельствований в бумажном или электронном виде;

- правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте оборудования под давлением;

- обследование и освидетельствование оборудования под давлением.

|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2015 г. |
| --- | --- |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный   план программы

«Предаттестационная подготовка специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением»

Категория слушателей:        лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.

Специалисты ,ответственные за осуществление

производственного контроля за безопасной эксплуатацией

оборудования под давлением

Срок обучения:                     72 часа

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № | Наименование разделов, тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 1 |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Требования к установке, размещению и обвязке оборудования под давлением. | 12 |
| 3 | Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением. | 16 |
| 4 | Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования. | 14 |
| 5 | Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования под давлением. | 14 |
| 6 | Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением. | 6 |
|  | Экзамен | 6 |
|  | Всего часов | 72 |

Учебная программа повышения квалификации

«Предаттестационная подготовки специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением»

Введение

Тема 1. Общие положения

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Область применения и назначение Федеральных норм и Правил. Термины и определения.

Тема 2. Требования к установке, размещению и обвязке оборудования под давлением.

Общие требования. Установка, размещение, обвязка котлов и вспомогательного оборудования котельной установки. Установка, размещение и обвязка сосудов. Прокладка трубопроводов

Тема 3. Требования промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением.

Общие требования. Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования и к работникам этих организаций. Требования к монтажу, ремонту и реконструкции (модернизации) оборудования. Резка и деформация полуфабрикатов. Сварка. Контроль качества сварных соединений. Визуальный осмотр и измерения. Ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль. Гидравлическое (пневматическое) испытание. Исправление дефектов в сварных соединениях. Контроль качества выполненных работ. Требование к итоговой документации. Требование к наладке.

Тема 4. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.

Решение о вводе в эксплуатацию оборудования, работающего под давлением. Проверка готовности оборудования к пуску. Учет оборудования в органах Ростехнадзора

Тема 5. Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования под давлением.

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением и к работникам этих организаций. Требование к эксплуатации котлов. Требования к эксплуатации сосудов под давлением. Требования к эксплуатации трубопроводов. Порядок действия в случаях аварии или инцидента при эксплуатации оборудования под давлением.

Тема 6. Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением.

Общие требования. Техническое освидетельствование котлов. Техническое освидетельствование сосудов. Техническое освидетельствование трубопроводов. Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование оборудования под давлением.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Материально – технические условия  реализации программы

- Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

- Мультимедийный проектор

- Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, извлечения)

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения)

- Конституция Российской Федерации (извлечения)

- Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной службе по  экологическому, технологическому и атомному надзору", от 30.07.2004 № 401

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

- Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения)

- Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения)

- Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности,  от 04.05.2011 № 99-ФЗ

- Федеральный закон о техническом регулировании,  от 27.12.2002 № 184-ФЗ

- Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 27.07.2010  № 225-ФЗ

11.Безопасность труда в промышленности. Журнал

Информационный бюллетень Ростехнадзора

12.Основные положения промышленной безопасности опасных производственных объектов. Учебно-методическое пособие. Разработчик – Корнеев В.В.

13.Internet ресурсы: http//www.safety.ru/price/

14.Презентация в Power Point «Федеральные нормы и правила по ПС»

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Старший преподаватель ННОУ УЦ Иркутскэнерго В.В.Корнеев