| Согласовано Руководитель Иркутского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору _____________________ В.С.Варлыгин | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В.Игумнова |
| --- | --- |

п р о г р а м м а

по курсу «энергетическая безопасность»

для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки

лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

Иркутск 2008

Программу разработал:

____________________ В.В. Корнеев,  преподаватель ННОУ УЦ Иркутскэнерго

Пояснительная записка

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору), установлена нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Аттестации в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений предшествует подготовка руководителей и специалистов по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Настоящая программа разработана с целью проведения предаттестационной подготовки в области энергетической безопасности для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

В программе изложены общие требования энергетической безопасности и специальные требования энергетической безопасности к тепловым энергоустановкам, предназначенным для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.

Программа может быть применена для предаттестационной подготовки лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию следующих тепловых энергоустановок:

- производственных, производственно - отопительных  и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 0С на все видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;

- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного   назначения.

Продолжительность предаттестационной подготовки указанных лиц составляет 40 часов. Наименование изучаемых тем отражено в учебно-тематическом плане. Сочетание разделов темы 2 указанного тематического плана в процессе подготовки варьируется в соответствии с должностными обязанностями и уровнем компетенции руководителей (специалистов), при условии сохранения продолжительности подготовки по данной теме  – 24 часа.

| Согласовано Руководитель Иркутского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору _____________________ В.С.Варлыгин | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В.Игумнова |
| --- | --- |

Категория слушателей – лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

Срок обучения – 40 часов.

Форма обучения – очная, очно-заочная

Режим занятий – в соответствии с расписанием.

Учебно-тематический план предаттестационной подготовки

лиц,  ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

тепловых энергоустановок

| № | Наименование тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности | 12 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.2 | Государственное регулирование энергетической безопасности | 1 |
| 1.3 | Реестр поднадзорных энергетических объектов | 2 |
| 1.4 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) | 2 |
| 1.5 | Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьим лицам, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики | 1 |
| 1.6 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 1 |
| 1.7 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 2 |
| 1.8 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.9 | Техническое регулирование | 1 |
| 2 | Специальные требования энергетической безопасности к тепловым энергоустановкам. | 24 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации тепловых энергоустановок | 2 |
| 2. 2 | Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок | 2 |
| 2. 3 | Топливное хозяйство. Требования Правил технической эксплуатации к топливу, применяемому в тепловых энергоустановках | 2 |
| 2.4 | Теплогенерирующие установки | 4 |
| 2.5 | Тепловые сети | 4 |
| 2.6 | Теплопотребляющие энергоустановки | 4 |
| 2.7 | Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей | 2 |
| 2.8 | Оперативно-диспетчерское управление | 1 |
| 2.9 | Расследование технологических нарушений | 1 |
| 2.10 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | 2 |
| 3 | Предаттестационная проверка знаний | 4 |
|  | Всего часов | 40 |

ПРОГРАММА

1. Общие требования энергетической безопасности

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности – 1 час

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Государственное регулирование энергетической безопасности – 1 час

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования энергетической безопасности.

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области энергетической безопасности.

Основные задачи Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзора).

Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора.

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения энергетической безопасности. Функции Ростехнадзора в области государственного энергетического надзора. Специальные разрешительные функции Ростехнадзора.

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей.

1.3. Реестр поднадзорных энергетических объектов – 2 часа

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра поднадзорных организаций.

Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний (предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий.

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к регистрации.

Ведение реестра поднадзорных организаций.

1.4. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору) – 2 часа

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

1.5. Страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьим лицам, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики – 1 час

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности.

Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта электроэнергетики. Принципы идентификации опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов электроэнергетики. Порядок формирования резерва предупредительных мероприятий, накапливаемого за счет собранных страховых платежей.

1.6. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору – 1 час

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.7. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования – 2 часа.

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.8. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности – 1 час

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

1.9. Техническое регулирование – 1 час

- Федеральный закон о техническом регулировании.

- Область технического регулирования. Техническое регулирование в электроэнегретике.

2. Специальные требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям.

2.1..Организация эксплуатации тепловых энергоустановок – 2 часа

Требования к персоналу, обслуживающему тепловые энергоустановки, и его подготовка.

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации. Пожарная безопасность. Соблюдение природоохранных требований.

2.2.Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок -2 часа

Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования Правил эксплуатации к дымовым трубам и газоходам. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций,  Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры.  Обследования зданий и сооружений.

2.3. Топливное хозяйство. Требования Правил технической эксплуатации к топливу, применяемому в тепловых энергоустановках – 2 часа

Требования Правил технической эксплуатации к оборудованию топливного хозяйства. Учет топлива, поступающего в организации, эксплуатирующие теплогенерирующие энергоустановки. Контроль качества топлива.

Хранение и подготовка топлива. Твердое топливо. Жидкое топливо. Газообразное топливо.

Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки.

2.4. Теплогенерирующие энергоустановки – 4 часа

Паровые и водогрейные котельные установки. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, баки – аккумуляторы и т.п.). Трубопроводы и арматура. Тепловые насосы. Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки.

2.5. Тепловые сети – 4 часа

Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. Испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. Техническое обслуживание тепловых сетей. Организация ремонтов. Предупреждение аварий на тепловых сетях.

2.6. Теплопотребляющие энергоустановки – 4 часа

Общие требования.

Тепловые пункты. Технические требования. Эксплуатация.

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.

Системы отопления. Технические требования. Эксплуатация.

Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования.

Системы горячего водоснабжения. Технические требования. Эксплуатация.

2.7. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей – 2 часа

2.8. Оперативно-диспетчерское управление – 1 час

Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимами работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей.

2.9. Расследование технологических нарушений – 1 час

2.10.  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим – 2 часа

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве: ранения, переломы, ожоги, обморожения, падение с высоты, сдавливание конечностей и т.п.

Отработка практических навыков освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании электрических станций, сетей.

3. Предаттестационная проверка знаний – 4 часа

Предаттестационная проверка знаний (далее – проверка знаний) проводится  с целью контроля качества подготовки слушателей по данному курсу. Проверка знаний осуществляется путем компьютерного тестирования в ПО «Аттестация». Результаты тестирования протоколируются по внутренней системе контроля и учета документооборота Учебного центра ОАО «Иркутскэнерго».

Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая ст. 539-546) от 26.01.1996г. №15-ФЗ (с изменениями на 02.02.2006г.).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (раздел 9)

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (с изменениями от 24.07.2007 № 212-ФЗ)

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года № 401 (с изменениями на 21.01.2006 года).

4. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007)

5. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД-03-28-2008)

6. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях [СО 153-34.20.562-2003]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289.

7. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 г. № 280.

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

9. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г., per. № 4358.

10. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

11. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора 07.05.1992г.

12. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49 (зарегистрированы Минюстом России 16.03.2000 г., per. № 2150).

13. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утверждена Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999г. № 16-161