|  | Утверждаю Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____»________________2017г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Эксплуатация тепловых энергоустановок»

Иркутск 2017

Пояснительная записка

В соответствии c нормативными актами и нормативными документами, определяющими безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок руководящие работники организации, руководители структурных подразделений и специалисты должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

Настоящая программа разработаны в АНО ДПО КУ ЕСЭ совместно со специалистами ПАО «Иркутскэнерго» с целью повышения квалификации руководящих работников, руководителей структурных подразделений и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки по теме: «Эксплуатация тепловых энергоустановок».

Продолжительность программы – 80 часов.

В программе изложены общие требования и специальные требования нормативных актов и нормативных документов Российской Федерации к эксплуатации тепловых энергоустановок, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.

По окончании обучения проводится экзамен. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации.

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с целью повышения квалификации руководящих работников, руководителей структурных подразделений и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки по теме: «Эксплуатация тепловых энергоустановок».

Программа может быть применена для повышения квалификации лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию следующих тепловых энергоустановок:

- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 0С на все видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;

- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного   назначения.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели получают компетенции по вопросам:

- Эксплуатация тепловых энергетических установок

- Охрана туда при эксплуатации тепловых энергетических установок

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____»________________2017г. |
| --- | --- |

Учебный план программы

Эксплуатация тепловых энергоустановок

| Категория слушателей | - лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, руководители и специалисты организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки |
| --- | --- |
| Срок обучения | - 80 часов |
| Форма обучения | - очная |

| № | Наименование тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации энергетических объектов | 12 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.2 | Государственное регулирование энергетической безопасности | 1 |
| 1.3 | Реестр поднадзорных энергетических объектов | 2 |
| 1.4 | Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на энергетических объектах | 2 |
| 1.5 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 2 |
| 1.6 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 2 |
| 1.7 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 2 |
| 2 | Специальные требования нормативных документов к эксплуатации тепловых энергоустановок. | 36 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации тепловых энергоустановок | 2 |
| 2. 2 | Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок | 2 |
| 2. 3 | Топливное хозяйство. Требования Правил технической эксплуатации к топливу, применяемому в тепловых энергоустановках | 4 |
| 2.4 | Теплогенерирующие установки | 8 |
| 2.5 | Тепловые сети | 8 |
| 2.6 | Теплопотребляющие энергоустановки | 8 |
| 2.7 | Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей | 2 |
| 2.8 | Оперативно-диспетчерское управление | 1 |
| 2.9 | Расследование технологических нарушений | 1 |
| 3 | Охрана труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 20 |
| 3.1 | Общие положения Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 2 |
| 3.2 | Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) | 2 |
| 3.3 | Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест | 4 |
| 3.4 | Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок | 12 |
| 4. | Правила учета тепловой энергии и теплоносителя | 8 |
| 5. | Экзамен | 4 |
|  | Всего часов | 80 |

Учебная программа

Эксплуатация тепловых энергоустановок

Тема 1. Общие вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации энергетических объектов

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Государственное регулирование энергетической безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования энергетической безопасности.

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области энергетической безопасности.

Основные задачи Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзора).

Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора.

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения энергетической безопасности. Функции Ростехнадзора в области государственного энергетического надзора. Специальные разрешительные функции Ростехнадзора.

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей.

1.3. Реестр поднадзорных энергетических объектов

Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению реестра поднадзорных организаций.

Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний (предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий.

Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к регистрации.

Ведение реестра поднадзорных организаций.

1.4. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на энергетических объектах

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

1.5. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.6. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.7. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

Тема 2. Специальные требования нормативных документов к эксплуатации тепловых энергоустановок.

2.1. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок

Требования к персоналу, обслуживающему тепловые энергоустановки, и его подготовка.

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации. Пожарная безопасность. Соблюдение природоохранных требований.

2.2. Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок

Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования Правил эксплуатации к дымовым трубам и газоходам. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций,  Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры.  Обследования зданий и сооружений.

2.3. Топливное хозяйство. Требования Правил технической эксплуатации к топливу, применяемому в тепловых энергоустановках

Требования Правил технической эксплуатации к оборудованию топливного хозяйства. Учет топлива, поступающего в организации, эксплуатирующие теплогенерирующие энергоустановки. Контроль качества топлива.

Хранение и подготовка топлива. Твердое топливо. Жидкое топливо. Газообразное топливо.

Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки.

2.4. Теплогенерирующие энергоустановки

Паровые и водогрейные котельные установки. Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, баки – аккумуляторы и т.п.). Трубопроводы и арматура. Тепловые насосы. Теплогенераторы. Нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки.

2.5. Тепловые сети

Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. Испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. Техническое обслуживание тепловых сетей. Организация ремонтов. Предупреждение аварий на тепловых сетях.

2.6. Теплопотребляющие энергоустановки

Общие требования.

Тепловые пункты. Технические требования. Эксплуатация.

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.

Системы отопления. Технические требования. Эксплуатация.

Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования.

Системы горячего водоснабжения. Технические требования. Эксплуатация.

2.7. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых энергоустановок и сетей

2.8. Оперативно-диспетчерское управление

Задачи и организация управления. Планирование режима работы. Управление режимами работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей.

2.9. Расследование технологических нарушений

Тема 3.  Охрана труда при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

3.1 Общие положения Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

Область применения и назначения Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Ответственность за выполнение Правил. Обязанности работодателя при обеспечении выполнения требований Правил. Вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействующие на работника при эксплуатации тепловых энергоустановок.

  - Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов)

Требования Правил к работникам, допускаемым к работе на тепловых энергоустановках. Требования Правил к обеспечению работников СИЗ. Действие  работников при обнаружении неисправности тепловых энергоустановок, инструментов, приспособлений, СИЗ.

  - Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест

Требования Правил к траншеям, подземным коммуникациям на территории организации.

Требования Правил к входам и выходам, проходам и проездам как внутри зданий (сооружений) и производственных помещений (производственных площадок).

Требования Правил к освещению территории.

Требования .охраны труда к дверям газоопасных помещений. Требование охраны труда к хранению горючих материалов, жидкостей.

  - Требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок

Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок

Тема 4. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя

Общие положения.

Учет тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты.

Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах потребления. Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в паровых системах потребления.

Основные требования к приборам учета тепловой энергии.

Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя.

Эксплуатация узла учета тепловой энергии на источнике теплоты. Эксплуатация узла учета тепловой энергии у потребителя.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

1. Материально – технические условия реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

2. Учебно-методическое обеспечение программ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая ст. 539-546) от 26.01.1996г. №15-ФЗ (с изменениями на 02.02.2006г.).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (раздел 9)

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (с изменениями от 24.07.2007 № 212-ФЗ)

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года № 401 (с изменениями на 21.01.2006 года).

4. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007)

5. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД-03-28-2008)

6. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях [СО 153-34.20.562-2003]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289.

7. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 г. № 280.

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

9. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г., per. № 4358.

10. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

11. Правила охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08 2015 г. № 551н

12. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49 (зарегистрированы Минюстом России 16.03.2000 г., per. № 2150).

13. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утверждена Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999г. № 16-161

14. Iternet ресурсы: http//www.safety.ru/price/

15 Информационный бюллетень Ростехнадзора

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования. Вопросы к тестированию приведены в приложении А. Слушатель считается прошедшим тестирование при положительных ответах на 5 из 7 вопросов.

При успешном прохождении собеседования слушатель считается аттестованным.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Старший преподаватель АНО ДПО КУ ЕСЭ - Корнеев В.В.