|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _________________________ Е.Ю.Грозина «______» _______________ 2016 г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, эксплуатирующих гидроэлектростанции

### ИРКУТСК

### 2016

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с целью проведения предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих гидроэлектростанции.

В программе изложены общие и специальные требования энергетической безопасности.

Программа может быть применена для руководителей и специалистов, эксплуатирующих гидроэлектростанции.

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися современных теоретических знаний по вопросам энергетической безопасности гидроэлектростанций, предупреждения травматизма на производстве и техногенных аварий  на гидроэлектростанциях и умение использовать полученные знания в практической деятельности.

При реализации данной программы может быть применен блочно – модульный метод обучения.

- КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

●    общие требования энергетической безопасности к эксплуатации гидроэлектростанций;

● электрическое оборудование гидроэлектростанций. Оперативно-диспетчерское управление;

●     пожарная безопасность гидроэлектростанций;

●  охрана труда и правила работы с персоналом в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции;

●  государственный надзор в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции. Обеспечение безопасности гидроэнергетических предприятий.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2016г. | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _________________________ Е.Ю.Грозина «______» _______________ 2016 г. |
| --- | --- |

Учебный   план программы

повышения квалификации

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, эксплуатирующих гидроэлектростанции

Категория слушателей –

лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование; лица,   получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, эксплуатирующих гидроэлектростанции

Срок обучения – 42 ч.

Форма обучения – очная

| № | Наименование разделов, тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности к эксплуатации гидроэлектростанций | 6 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности, регулирующее деятельность организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии (кроме атомных электростанций), оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | 1 |
| 1.2 | Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 |
| 1.3 | Порядок расследования причин аварий в электроэнергетике. Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | 1 |
| 1.4 | Общие принципы и порядок приемки в эксплуатацию оборудования и сооружений электростанций. Контроль за эффективностью работы электрических станций. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации электрических станций; техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Организация работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки | 1 |
| 1.5 | Порядок установления охранных зон для гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов. Критерии классификации гидротехнических сооружений | 1 |
| 1.6 | Порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии. Порядок определения величины технологической и аварийной брони электроснабжения и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам | 1 |
| 2 | Специальные требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям. | 34 |
|  | Электрическое оборудование гидроэлектростанций. Оперативно-диспетчерское управление | 14 |
| 2.1. | Организация и порядок переключений. Общие положения о переключениях. Распоряжение о переключениях. Бланки переключений | 2 |
| 2.2. | Требования к устройству: электроустановок; линий электропередачи; средств защиты и автоматики; систем измерения и учета электроэнергии; средствам защиты от перенапряжений и защитным заземлениям | 4 |
| 2.3. | Основные организационные и технические требования к эксплуатации: электрического оборудования (силовые трансформаторы, линии электропередачи, установки компенсации реактивной мощности, распределительные устройства подстанций, средства защиты от перенапряжений, заземляющие устройства); релейной защиты и автоматики; освещения | 4 |
| 2.4. | Порядок действий при ликвидации аварий вызванных: изменением частоты и напряжений в энергосистеме; асинхронным режимом работы отдельных частей энергосистемы; перегрузками межсистемных и внутрисистемных транзитных связей; отключением линий электропередачи или другого оборудования | 2 |
| 2.5. | Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления; планирование режима работы. Управление оборудованием. Требования к оперативным схемам. Общие положения по предотвращению и ликвидации аварий. | 2 |
| 3. | Пожарная безопасность гидроэлектростанций | 4 |
| 3.1 | Основная документация по пожарной безопасности. Классификация пожаров | 1 |
| 3.2 | Средства пожаротушения Организационные и технические требования пожарной безопасности к силовым трансформаторам и масляным реакторам, к аккумуляторным установкам, к объектам хранения, к содержанию территории, зданий и сооружений | 1 |
| 3.3 | Требования правил противопожарного режима. Основные требования к организации подготовки персонала. Организационные и технические мероприятия проведения огневых работ на постоянных местах и временных огневых работ | 2 |
| 4. | Охрана труда и правила работы с персоналом в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции | 8 |
| 4.1. | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ (общие требования; ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности; порядок организации работ по наряду; организация работ по распоряжению; состав бригады; выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе; подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению; надзор при проведении работ, изменения в составе бригады; перевод на другое рабочее место) | 2 |
| 4.2. | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения | 1 |
| 4.3 | Меры безопасности при выполнении отдельных работ на электрооборудовании | 1 |
| 4.4 | Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Порядок и общие правила пользования средствами защиты. Порядок хранения средств защиты. Учет средств защиты и контроль за их состоянием | 1 |
| 4.5 | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 |
| 4.6 | Требования к формам и содержанию деятельности организаций по обеспечению и постоянному контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций, а также непрерывному повышению их квалификации | 1 |
| 5. | Государственный надзор в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции. Обеспечение безопасности гидроэнергетических предприятий | 8 |
| 5.1. | Порядок осуществления постоянного государственного надзора на отдельных опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях | 2 |
| 5.2. | Мероприятия по контролю за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект повышенной опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной опасности | 2 |
| 5.3 | Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в зависимости от установленной категории опасности объектов | 2 |
| 5.4. | Меры по созданию системы физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Требования к инженерно-техническим средствам охраны | 2 |
| 6 | Предаттестационная проверка знаний | 2 |
|  | Всего часов | 42 |

- Учебная программа

повышения квалификации

Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка

руководителей и специалистов, эксплуатирующих гидроэлектростанции

Раздел 1 Общие требования энергетической безопасности к эксплуатации гидроэлектростанций

Тема 1.1 Российское законодательство в области энергетической безопасности, регулирующее деятельность организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии (кроме атомных электростанций), оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Кодекс РФ об административных  правонарушениях. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Тема 1.2 Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Федеральный закон “Об энергосбережении” – ФЗ-261. Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

Тема 1.3 Порядок расследования причин аварий в электроэнергетике. Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

Порядок   представления,   регистрации   и   анализа   информации   об   авариях, несчастных случаях, инцидентах. Обобщение причины аварий и несчастных случаев.

Правовые основы технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте электроэнергетики.

Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах электроэнергетики. Порядок проведения технического расследования причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных производственных объектах

Тема 1.4 Общие принципы и порядок приемки в эксплуатацию оборудования и сооружений электростанций

Контроль за эффективностью работы электрических станций. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации электрических станций; техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Организация работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки

Тема 1.5 Порядок установления охранных зон для гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов. Критерии классификации гидротехнических сооружений

Порядок установления охранных зон для гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов. Критерии классификации гидротехнических сооружений

Тема 1.6 Порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии. Порядок определения величины технологической и аварийной брони электроснабжения и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам

Порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии. Порядок определения величины технологической и аварийной брони электроснабжения и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам

- Раздел 2 Электрическое оборудование гидроэлектростанций. Оперативно-диспетчерское управление

- Тема 2.1. Организация и порядок переключений

- Общие положения о переключениях. Распоряжение о переключениях. Бланки переключений

- Тема 2.2. Требования правил устройства электроустановок

- Требования к устройству: электроустановок; линий электропередачи; средств защиты и автоматики; систем измерения и учета электроэнергии; средствам защиты от перенапряжений и защитным заземлениям

Тема 2.3. Основные организационные и технические требования к эксплуатации электрического оборудования электростанций

Требования правил технической эксплуатации к силовым трансформаторам, линиям электропередачи, установкам компенсации реактивной мощности, распределительным устройствам подстанций, средствам защиты от перенапряжений, заземляющим устройствам релейной защите и автоматике; освещению

Тема 2.4. Порядок действий при ликвидации аварий

Порядок действий при ликвидации аварий вызванных: изменением частоты и напряжений в энергосистеме; асинхронным режимом работы отдельных частей энергосистемы; перегрузками межсистемных и внутрисистемных транзитных связей; отключением линий электропередачи или другого оборудования

Общие требования Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования гидроэлектростанций.

Тема 2.5. Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления

Планирование режима работы. Управление оборудованием. Требования к оперативным схемам. Общие положения по предотвращению и ликвидации аварий.

- .

- Раздел 3 Пожарная безопасность гидроэлектростанций

- Тема 3.1. Основная документация по пожарной безопасности. Классификация пожаров

- Требования правил противопожарного режима. Требования к территории и помещениям предприятия. Требования пожарной безопасности при выполнении различных огнеопасных работ. Классификация пожаров.

- Действия персонала при возникновении пожара.

- Тема 3.2. Средства пожаротушения Организационные и технические требования пожарной безопасности

- Организационные и технические требования пожарной безопасности к силовым трансформаторам и масляным реакторам, к аккумуляторным установкам, к объектам хранения, к содержанию территории, зданий и сооружений.

- Тема 3.3. Требования правил противопожарного режима

- Основные требования к организации подготовки персонала. Организационные и технические мероприятия проведения огневых работ на постоянных местах и временных огневых работ.

- Раздел 4 Охрана труда и правила работы с персоналом в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции

- Тема 4.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

- Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Порядок организации работ по наряду; организация работ по распоряжению; состав бригады; выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе; подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению; надзор при проведении работ, изменения в составе бригады; перевод на другое рабочее место

- Тема 4.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

Отключения. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

- Тема 4.3. Меры безопасности при выполнении отдельных работ на электрооборудовании

- Работы в зоне влияний электрического и магнитного полей. Генераторы и синхронные компенсаторы. Электролизные установки. Электродвигатели. Трансформаторы. Электрические котлы. Электрофильтры. Конденсаторные установки. Аккумуляторные батареи. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Обмыв и чистка изоляторов под напряжением. Переносные электроинструменты и светильники. Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов, лестниц

- Тема 4.4.  Средства защиты

- Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Порядок и общие правила пользования средствами защиты. Порядок хранения средств защиты. Учет средств защиты и контроль за их состоянием

- Тема 4.5.  Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

Действие электрического тока на организм человека. "Петля тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве: ранения, переломы, ожоги, обморожения, падение с высоты, сдавливание конечностей и т.п.

Отработка практических навыков освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

- Тема 4.6. Контроль готовности работников к выполнению своих функций

- Требования к формам и содержанию деятельности организаций по обеспечению и постоянному контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций, а также непрерывному повышению их квалификации

Раздел 5 Государственный надзор в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции. Обеспечение безопасности гидроэнергетических предприятий

Тема 5.1. Государственный надзор в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции

Порядок осуществления постоянного государственного надзора на гидротехнических сооружениях. Мероприятия по контролю за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект повышенной опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной опасности.

Тема 5.2. Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в зависимости от установленной категории

Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в зависимости от установленной категории опасности объектов. Меры по созданию системы физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Требования к инженерно-техническим средствам охраны.

Мероприятия по контролю за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект повышенной опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной опасности.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Учебно-методическое обеспечение  программ

Тема 1.1 Российское законодательство в области энергетической безопасности, регулирующее деятельность организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии (кроме атомных электростанций), оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов"

- Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 N 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики"

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (СО 153-34.20.501-2003)

- Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"

- Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

Тема 1.2 Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

Тема 1.3  Порядок расследования причин аварий в электроэнергетике. Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

●  Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

●  Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 27.07.2010  № 225-ФЗ "

●  Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"

Тема 1.4  Общие принципы и порядок приемки в эксплуатацию оборудования и сооружений электростанций

- Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"

Тема 1.5 Порядок установления охранных зон для гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов. Критерии классификации гидротехнических сооружений

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 N 986 "О классификации гидротехнических сооружений"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов"

Тема 1.6 Порядок разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии. Порядок определения величины технологической и аварийной брони электроснабжения и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам

- Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 N 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики"

Раздел 2  Электрическое оборудование гидроэлектростанций. Оперативно-диспетчерское управление

- Тема 2.1. Организация и порядок переключений

- Инструкция по переключениям в электроустановках (СО 153-34.20.505-2003)

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 854 "Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике"

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (СО 153-34.20.501-2003)

- Тема 2.2. Требования правил устройства электроустановок

- Правила устройства установок (глава 1, извлечения)

- Правила устройства установок (глава 2, извлечения)

- Правила устройства установок (глава 3, извлечения)

- Правила устройства установок (глава 4-6-7, извлечения)

Тема 2.3. Основные организационные и технические требования к эксплуатации

электрического оборудования электростанций

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (СО 153-34.20.501-2003)

Тема 2.4. Порядок действий при ликвидации аварий

- Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем (СО 153-34.20.561-2003)

Тема 2.5. Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 854 "Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике"

- Раздел 3 Пожарная безопасность гидроэлектростанций

- Тема 3.1. Основная документация по пожарной безопасности. Классификация

- пожаров

- Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 263 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» (СО 153-34.03.305-2003).

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Тема 3.2. Средства пожаротушения Организационные и технические требования

- пожарной безопасности

- Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Тема 3.3. Требования правил противопожарного режима

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 263 «Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» (СО 153-34.03.305-2003).

- Раздел 4 Охрана труда и правила работы с персоналом в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции

- Тема 4.1 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

Тема 4.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со

снятием напряжения

●   Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране т руда при эксплуатации электроустановок"

Тема 4.3. Меры безопасности при выполнении отдельных работ на

электрооборудовании

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

- ●  Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (извлечения)

Тема 4.4.  Средства защиты

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".

Тема 4.5.  Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РАО "ЕЭС России". Приказ РАО "ЕЭС России" от 21.06.2007

Раздел 5 Государственный надзор в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции. Обеспечение безопасности гидроэнергетических предприятий

Тема 5.1. Государственный надзор в организациях, эксплуатирующих гидроэлектростанции

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 N 455 "О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях"

Тема 5.2. Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в зависимости от установленной категории

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 N 458 "Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса"

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМПОКС»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении предаттестационной подготовки.

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Компьютерный класс – 20 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

Мультимедийный проектор

Экран

Программу составил:

Преподаватель АНО ДПО КУ ЕСЭ   Пузина Е.Ю

Виза:

Начальник отдела организации учебного процесса АНО ДПО КУ ЕСЭ    Попова И.Г.