| Согласовано Заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ "___"_________________2016 г. | # Утверждаю # Директор АНОДПО # «Корпоративный университет «Евросибэнерго» # ___________ "___"_________________2016 г. |
| --- | --- |

Учебный план обучения на курсах

повышения квалификации «Оперативный персонал по обслуживанию оборудования подстанций 35-110кВ»

Код профессии:                    19852

Цель:                                      повышение квалификации

Категория слушателей:  Электромонтёры по обслуживанию оборудования подстанций 35 - 110кВ.

Срок обучения:                    120/ 15 (час./дн.)

Форма обучения:                 очно-заочная

# Режим занятий:                   8 (час. в день)

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение |  |
| 1. | Общетехнический курс | 14 |
| 1.2 | Электроизмерения и испытания электроустановок | 8 |
| 1.3 | Чтение чертежей и электрических схем | 6 |
| 2. | Специальный курс | 98 |
| 2.1 | Электрическое оборудование и аппараты распределительных сетей и подстанций | 8 |
| 2.2 | Основы построения распределительных сетей (РС) | 10 |
| 2.3 | Безопасность труда, охрана труда, правила пожарной безопасности и производственная санитария | 8 |
| 2.4 | Организация технического обслуживания, ремонта распределительных сетей (РС II степени сложности) и подстанций (ПС 35 кВ III степени сложности) | 8 |
| 2.5 | Техническое обслуживание (контроль технического состояния) РС и ПС. Предотвращение и ликвидация аварий в распределительных сетях и на подстанциях | 8 |
| 2.6 | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов (устройств релейной защиты и автоматики) | 16 |
| 2.7 | Организация и выполнение оперативных переключений на РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I, II, III степени сложности) | 16 |
| 2.8 | Выполнение оперативных переключений на ПС и РС с применением тренажёров | 8 |
| 2.9. | Релейная защита и автоматика электрооборудования подстанции | 8 |
| 2.10. | Устройства оперативного тока на подстанции | 8 |
| 3. | ЭКЗАМЕН | 8 |
|  | ИТОГО: | 120 |