|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «____»________________2016г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

предаттестационная(предэкзаменационная) подготовка

лиц, ответственных за эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля теплопотребления, а также учет тепловой энергии и теплоносителя.

Иркутск

2016г.

- Цель реализации программы

Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзору), установлена нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Настоящая программа разработана с целью проведения предаттестационной подготовки в области энергетической безопасности для лиц, ответственных за эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой энергии и теплоносителя.

2.Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

    - специальные требования энергетической безопасности к тепловым энергоустановкам, предназначенным для передачи, распределения и(или) потребления тепловой энергии и теплоносителя

    - Исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

    - производственные, производственно - отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 0С на все видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

    - паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;

    - системы теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного   назначения

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Т.В. Полетаева «___»_________________2016г. М.П. |
| --- | --- |

.

Учебный план

подготовка лиц,  ответственных за эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля теплопотребления, а также учет тепловой энергии и теплоносителя

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование,

лица, ответственные за эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля теплопотребления, а также учет тепловой энергии и теплоносителя

Срок обучения – 40 часов.

Форма обучения – очная

| № | Наименование тем | часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования энергетической безопасности | 4 |
| 1.1 | Российское законодательство в области энергетической безопасности | 1 |
| 1.2 | Государственное регулирование энергетической безопасности | 1 |
| 1.3 | Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору | 0,5 |
| 1.4 | Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования | 1 |
| 1.5 | Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности | 0,5 |
| 2 | Специальные требования энергетической безопасности к тепловым энергоустановкам. | 18 |
| 2. 1 | Организация эксплуатации тепловых энергоустановок | 1 |
| 2. 2 | Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок | 1 |
| 2.3 | Тепловые сети | 4 |
| 2.4 | Теплопотребляющие энергоустановки | 6 |
| 2.5 | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. | 4 |
| 2.6 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | 2 |
| 3 | Правила учета тепловой энергии и теплоносителя | 18 |
|  | Всего часов | 40 |

Учебная программа

подготовка лиц,  ответственных за эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля теплопотребления, а также учет тепловой энергии и теплоносителя

1. Общие требования энергетической безопасности

1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон « Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

1.2. Государственное регулирование энергетической безопасности

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования энергетической безопасности.

Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области энергетической безопасности.

Основные задачи Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзора).

Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора.

Функции Ростехнадзора в области государственного нормативного регулирования вопросов обеспечения энергетической безопасности. Функции Ростехнадзора в области государственного энергетического надзора. Специальные разрешительные функции Ростехнадзора.

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей.

1.3. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации по энергетической безопасности.

Проведение подготовки по энергетической безопасности работников опасных производственных объектов электроэнергетики.

Организация проведения аттестации, аттестация и проверка знаний работников опасных производственных объектов электроэнергетики. Формирование аттестационных комиссий организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях организаций. Аттестация и проверка знаний в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Центральные, межрегиональные и территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора.

Оформление результатов аттестации и проверки знаний.

1.4. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования

Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):

за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание энергетического оборудования;

за системой оперативно-диспетчерского управления.

Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.

1.5. Ответственность за нарушение требований законодательства в области энергетической безопасности

- Состав административных правонарушений  в энергетике.

- Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов.

- Нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

- Непроизводительное расходование энергетических ресурсов.

- Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности

2. Специальные требования энергетической безопасности к электрическим станциям и сетям.

2.1..Организация эксплуатации тепловых энергоустановок

Требования к персоналу, обслуживающему тепловые энергоустановки, и его подготовка.

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение. Обеспечение безопасной эксплуатации. Пожарная безопасность. Соблюдение природоохранных требований.

2.2.Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок

Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования Правил эксплуатации к дымовым трубам и газоходам. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций,  Систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и весенние осмотры.  Обследования зданий и сооружений.

2.3. Тепловые сети

  - Технические требования к тепловым сетям. Гидравлические и температурные режимы.

  - Пьезометрические графики (основы расчета и построения). Температурные графики (основы расчета и построения).

Эксплуатация тепловых сетей. Способы регулирования тепловой нагрузки в тепловых сетях. Техническое обслуживание тепловых сетей.

2.4. Теплопотребляющие энергоустановки

  - Системы отопления. Расчет тепловых нагрузок на отопление. Классификация систем отопления по виду теплоносителя, по способу присоединения к тепловой сети, по способу регулирования. Схемы систем отопления. Отопительные приборы (классификация, расчет теплоотдачи отопительных приборов).

  - Системы горячего водоснабжения. Расчет тепловых нагрузок на ГВС. Классификация систем ГВС по способу присоединения к тепловой сети. Схемы систем ГВС. Определение среднесуточных норм расхода горячей воды.

Системы вентиляции. Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию. Схемы систем вентиляции.

Системы потребления тепловой энергии промышленными предприятиями. Определение количества тепла для нужд технологических систем. Определение производственных потерь тепла.

  - Регулирование внутренних систем теплоснабжения зданий,  гидравлического и температурного режима.

Методы расчета бездоговорного (безучетного) потребления тепловой энергии.

  - Тепловые пункты: Виды тепловых пунктов. Требования,  предъявляемые к тепловому пункту. Гидравлические и температурные режимы. Присоединение систем теплопотребления к тепловым сетям. Технический паспорт на тепловой пункт. Оборудование, установленное в тепловом пункте. Средства автоматизации и контроля. Требования к электрооборудованию, находящемуся в тепловом пункте. Промывка и  опрессовка теплового пункта.

2.5. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

Требования безопасности  при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Территория, помещения, рабочие места. Требования к оборудованию. Безопасное обслуживание оборудования. Подъем и транспортирование тяжестей. Работа на высоте с лесов, подмостей и других приспособлений. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работа в подземных сооружениях и резервуарах. Безопасность при обслуживании тепловых установок и трубопроводов. Ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы. Земляные работы. Обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей. Обслуживание приборов тепловой автоматики и  средств измерений.

2.6.  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве: ранения, переломы, ожоги, обморожения, падение с высоты, сдавливание конечностей и т.п.

Отработка практических навыков освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании электрических станций, сетей.

3. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя

Технические условия на узел учета тепловой энергии, на узел учета горячего водоснабжения. Проверка и согласование проекта на узел учета тепловой энергии, узел учета горячего водоснабжения.

Принцип действия приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (их типы), алгоритм расчета количества потребленной тепловой энергии.

Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, узла учета горячего водоснабжения, опломбирование узлов учета. Снятие архива показаний приборов учета, распечатка архива, обработка архива показаний прибора у потребителя, оформление справки о расходе тепловой энергии и теплоносителя. Обработка архива теплосчетчика по завышению температуры обратной сетевой воды. Снятие архива показаний приборов учета, распечатка архива, обработка архива показаний приборов на источнике.

Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Проведение контрольных проверок узлов учета у потребителей, на источнике.

Методы несанкционированного вмешательства в работу приборов учета с целью занижения расхода тепловой энергии.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации

2. Кодекс Российской Федерации об административных

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года № 401 (с изменениями на 21.01.2006 года).

4. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007)

6. Приказ от 30 июня 2003 г. N 289 об утверждении инструкции по предотвращению и ликвидаций аварий в электрической части энергосистем.

7. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2000 г., per. № 4799).

9. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г., per. № 4358.

10. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

11. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

12. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждено Минэнерго России Приказ от 19.02.2000г. №49.

13.Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях от 22.04.2014г.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде собеседования

При успешном прохождении собеседования, слушателям выдается справка о прохождении обучения.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса Попова И.Г.

Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая ст. 539-546) от 26.01.1996г. №15-ФЗ (с изменениями на 02.02.2006г.).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  (раздел 9)

от 30.12.2001 № 195-ФЗ  (с изменениями от 24.07.2007 № 212-ФЗ)

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года № 401 (с изменениями на 21.01.2006 года).

4. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-19-2007)

5. Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД-03-28-2008)

6. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г., per. № 4358.

7. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместителем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г. Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.

8. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора 07.05.1992г.

9. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49 (зарегистрированы Минюстом России 16.03.2000 г., per. № 2150).

10. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утверждена Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999г. № 16-161