|  | Утверждаю Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____»________________2017г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышение квалификации специалистов по теме:

«Микропроцессорные защиты блока генератор-трансформатор на           базе терминалов производства НПП «ЭКРА»

### Иркутск 2017

Пояснительная записка

В соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ руководящие работники организации, руководители структурных подразделений и специалисты должны проходить краткосрочное повышение квалификации не реже одного раза в год.

Настоящие учебный план и программа разработаны в АНО ДПО КУ ЕСЭ совместно со специалистами ПАО «Иркутскэнерго» для повышения квалификации специалистов, эксплуатирующих микропроцессорные защиты на базе терминалов производства НПП "ЭКРА", а также осуществляющий их проверку и настройку.

Продолжительность повышения квалификации – 24 часа.

В программе рассмотрены вопросы: общие сведения о микропроцессорных защитах; описание терминалов микропроцессорных защит; работа терминалов микропроцессорных защит; техническое обслуживание микропроцессорных защит; ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит; действия ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит.

По окончании обучения проводится экзамен. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации.

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с целью проведения повышения квалификации специалистов Усть-Илимской ГЭС, эксплуатирующих микропроцессорные защиты на базе терминалов производства НПП "ЭКРА", а также осуществляющий их проверку и настройку.

Задачей изучения программы является освоение методов безопасной эксплуатации и наладки микропроцессорных защит на базе терминалов производства НПП "ЭКРА" и умение использовать полученные знания в практической деятельности.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения программы слушатели получают компетенции по вопросам:

- общие сведения о микропроцессорных защитах;

- описание терминалов микропроцессорных защит;

- работа терминалов микропроцессорных защит;

- техническое обслуживание микропроцессорных защит;

- ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит;

- действия ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| . | Утверждаю Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «____»________________2017г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации

"Микропроцессорные защиты блока генератор-трансформатор                 на базе терминалов производства НПП "ЭКРА"

Категория слушателей – специалисты Усть-Илимской ГЭС, эксплуатирующие устройства релейной защиты и автоматики, которые по роду своей профессиональной деятельности должны проводить проверку и настройку микропроцессорных защит на базе терминалов производства НПП "ЭКРА".

Срок обучения – 24 часа.

Форма обучения – очная

| №№ п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о микропроцессорных защитах | 2 |
| 2. | Описание терминалов микропроцессорных защит | 2 |
| 3. | Работа терминалов микропроцессорных защит | 2 |
| 4. | Техническое обслуживание микропроцессорных защит | 13 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит | 2 |
| 6. | Действия ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит | 1 |
| 7. | Экзамен | 2 |
|  | Всего часов | 24 |

Учебная программа

повышения квалификации

"Микропроцессорные защиты блока генератор-трансформатор            на базе терминалов производства НПП "ЭКРА"

1.  Общие сведения о микропроцессорных защитах

Общие сведения о микропроцессорных защитах:

- Что из себя представляют микропроцессорные защиты;

- Каковы преимущества и недостатки микропроцессорных защит;

- Общий обзор производителей микропроцессорных защит.

2. Описание терминалов микропроцессорных защит

- Назначение микропроцессорных защит;

- Технические данные и характеристики микропроцессорных защит:

Основные параметры терминала;

Требования по электрической прочности изоляции;

Требования по электромагнитной совместимости;

Показатели надежности;

- Состав терминала микропроцессорных защит.

2. Работа терминалов микропроцессорных защит

- Устройство и работа терминала микропроцессорных защит;

- Программное обеспечение:

Внутреннее ПО терминала;

Инструментальное ПО.

- Режимы работы терминала микропроцессорных защит.

3. Техническое обслуживание микропроцессорных защит

- Виды технического обслуживания (ТО);

- Объемы работ выполняемые ТО;

- Меры безопасности при испытании и измерении изоляции терминала микропроцессорных защит;

- Особенности проверки и наладки терминала микропроцессорных защит.

4. Ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит

- Включение терминала микропроцессорных защит после наладки и проверки защит от постороннего источника;

- Оформление необходимой документации после ТО.

5. Действия персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит

Порядок необходимых действий ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

1. Материально – технические условия реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

2. Учебно-методическое обеспечение программ

- Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания, все действующие разделы);

- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций 110-750 кВ. РД 153-34.0-35.617-2001;

- Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200. Руководство по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ;

- Цифровые защиты генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор электростанций. Техническое описание. ЭКРА.656116.360 ТО (версия 1.2);

- Быстрый старт (комплекс программ EKRASMS-SP). Руководство оператора. ЭКРА.00019-01 34 01. (2011г с изменением 7).

- Программа АРМ-Релейщика (комплекс программ EKRASMS-SP). Руководство оператора. ЭКРА.00006-07 34 01. (2011г с изменением 7).

- Программа Сервер связи (комплекс программ EKRASMS-SP). Руководство оператора. ЭКРА.00007-07 34 01. (2011г с изменением 6).

- Программа Recviewer (комплекс программ EKRASMS-SP). Руководство оператора. ЭКРА.00005-02 90 01. (2011г).

- Шкафы типов ШЭ111х(а) и серии ШЭЭ 200. Руководство по техническому обслуживанию. ЭКРА.650323.013 Д8. Редакция 08.04.2016.

- Шкафы типов ШЭ1110, ШЭ1110М, ШЭ1111, ШЭ1112, ШЭ1113 комплекса унифицированных защит генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор электростанций. Руководство по эксплуатации ЭКРА.650323.001 РЭ

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования. Вопросы к тестированию приведены в приложении А. Слушатель считается прошедшим тестирование  при положительных ответах на не менее 5 из 7 вопросов.

При успешном прохождении собеседования слушатель считается аттестованным.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Инженер ПАО "Иркутскэнерго" У-И ГЭС Кармадонов А.А.

Приложение А

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- Что из себя представляют микропроцессорные защиты?

- Каковы преимущества и недостатки микропроцессорных защит?

- Каких производителей микропроцессорных защит вы знаете?

- Назначение микропроцессорных защит?

- Расскажите о технических данных и характеристика микропроцессорных защит блока генератор-трансформатор?

- Из каких частей составных терминал микропроцессорных защит?

- Расскажите об устройстве и работе терминала микропроцессорных защит?

- Что собой представляет программное обеспечение микропроцессорных защит?

- Какие режимы работы терминала микропроцессорных защит вы знаете?

- Какие виды технического обслуживания микропроцессорных защит вы знаете?

- Какой объем работ выполняется при техническом обслуживании дифференциальных защит генератора (продольной, поперечной)?

- Какой объем работ выполняется при техническом обслуживании МТЗ ОП?

- Какой объем работ выполняется при техническом обслуживании дистанционной защиты генератора?

- Какой объем работ выполняется при техническом обслуживании дифференциальных защит трансформатора (блока)?

- Какой объем работ выполняется при техническом обслуживании простых защит по току и напряжению?

- Какие меры безопасности при испытании и измерении изоляции терминала микропроцессорных защит необходимо соблюдать?

- Каким образом проверяется внутренняя логика работы защит?

- Какие особенности проверки и наладки терминала микропроцессорных защит вы знаете?

- Каким образом производится опробование выходных воздействий микропроцессорных защит?

- Каким образом производится ввод в работу терминала микропроцессорных защит после наладки и проверки защит от постороннего источника?

- Как происходит оформление необходимой документации после технического обслуживания?

- Каков порядок необходимых действий ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит?