|  | # Утверждаю Директор АНО ДПО КУ ЕСЭ ____________________ Е.Ю. Грозина «______» ________________ 2018 г. |  |
| --- | --- | --- |

Программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышение квалификации специалистов по теме «Хроматографический анализ растворенных газов»

### г. Иркутск

### 2014

Пояснительная записка

В соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ руководящие работники организации, руководители структурных подразделений и специалисты должны проходить краткосрочное повышение квалификации не реже одного раза в год.

Настоящий учебный план и программа разработаны для повышения квалификации руководителей и специалистов группы диагностики, занимающихся хроматографическим анализом и обслуживанием хроматографического комплекса. Продолжительность повышения квалификации – 7 часов.

В программе рассмотрены вопросы: теоретические основы газовой хроматографии, конструкция хроматографического комплекса, нормативные документы в области диагностики состояния трансформаторного оборудования  и маслонаполненных кабельных линий, информационно-диагностические  и автоматизированные системы контроля состояния маслонаполненного оборудования.

По окончании обучения проводится опрос слушателей.

Цели и задачи программы

Настоящая программа разработана с целью проведения повышения квалификации руководителей и специалистов группы диагностики, занимающихся хроматографическим анализом и обслуживанием хроматографического комплекса. Задачей изучения программы является освоение обучающимися современных теоретических знаний по вопросам хроматографического анализа растворенных газов и умение использовать полученные знания в практической деятельности.

Компетенции, формируемые в результате освоения программы

В результате изучения программы слушатели  получают компетенции по вопросам:

- теоретические основы газовой хроматографии,

- конструкция хроматографического комплекса,

- нормативные документы по хроматографическому анализу растворенных газов в масле  и диагностики состояния трансформаторного оборудования,

- информационно-диагностические  и автоматизированные системы контроля состояния маслонаполненного оборудования.

|  | # Утверждаю Директор АНО ДПО КУ ЕСЭ ____________________ Е.Ю. Грозина «______» ________________ 2018 г. |  |
| --- | --- | --- |

Категория слушателей – руководителей и специалистов группы диагностики, занимающихся хроматографическим анализом и обслуживанием хроматографического комплекса

Срок обучения – 7 часов.

Форма обучения – очная

Режим занятий – в соответствии с расписанием.

Учебный план

повышения квалификации специалистов по теме «Хроматографический анализ растворенных газов»

| №№ п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретические основы газовой хроматографии. | 1 |
| 2. | Конструкция хроматографического комплекса. | 2 |
| 3. | Нормативные документы по хроматографическому анализу растворенных газов в масле и диагностики состояния трансформаторного оборудования. | 1 |
| 4. | Информационно-диагностические и автоматизированные системы контроля состояния маслонаполненного оборудования. | 2 |
| 7. | Опрос | 1 |
|  | Всего часов | 7 |

Рабочая программа

1. Теоретические основы газовой хроматографии

Общие понятия о хроматографии:

- возникновение и основные этапы развития хроматографии;

-многообразие методов хроматографического анализа (тонкослойная, жидкостная, газовая, смешанная хроматография);

- сорбенты.

2. Конструкция хроматографического комплекса

- Газовая схема хроматографического комплекса;

-  детекторы. Общие сведения, характеристики;

- насадочные колонки;

- сорбенты, применяемые в хроматографическом комплексе.

3. Нормативные документы по хроматографическому анализу растворенных газов в масле  и диагностики состояния трансформаторного оборудования

- «Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов» РД 34.46.303-98;

- «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам 
хроматографического анализа газов, растворенных в масле» РД 153-34.0-46.302-00;

## - классификации дефектов по стандарту МЭК 60599.

4. Информационно-диагностические  и автоматизированные системы контроля состояния маслонаполненного оборудования

- программное обеспечение хроматографического комплекса;

- обработка хроматограмм ручным и автоматическим способом;

- диагностика состояния оборудования при помощи электронной сетевой базы данных ХАРГ.

Учебно-методическое обеспечение программы

- Б.Ф. Столяров и др. «Практическая газовая и жидкостная хроматография».

- Н.И. Калачева Авторские лекции.

- Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов. РД 34.46.303-98.

- Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам 
хроматографического анализа газов, растворенных в масле.  РД 153-34.0-46.302-00;

- Стандарт организации СТО 70238424.27.100.053-2009 . Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей.

Материально – техническое обеспечение программы

Лаборатория хроматографического анализа;

Хроматографический комплекс;

ПЭВМ.