|  | # Утверждаю Заместитель директора АНО ДПО КУ ЕСЭ ____________________ А.Л. Зуева «______» ________________ 2018 г. |
| --- | --- |

Программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышение квалификации специалистов по теме

"Эксплуатация и наладка микропроцессорных защит на базе терминалов производства НПП "ЭКРА" и "Шнайдер Электрик""

### Иркутск

### 2018

Пояснительная записка

В соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ руководящие работники организации, руководители структурных подразделений и специалисты должны проходить краткосрочное повышение квалификации не реже одного раза в год.

Настоящие учебный план и программа разработаны в ННОУ УЦ Иркутскэнерго совместно со специалистами ОАО «Иркутскэнерго» для повышения квалификации специалистов, эксплуатирующих микропроцессорные защиты на базе терминалов производства НПП "ЭКРА" и "Шнайдер Электрик", а также осуществляющий их проверку и настройку.

Продолжительность повышения квалификации – 24 часа.

В программе рассмотрены вопросы: общие сведения о микропроцессорных защитах; описание терминалов микропроцессорных защит; работа терминалов микропроцессорных защит; техническое обслуживание микропроцессорных защит; ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит; действия ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит.

По окончании обучения проводится экзамен. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Цели и задачи программы

Настоящая программа разработана с целью проведения повышения квалификации специалистов, эксплуатирующих микропроцессорные защиты на базе терминалов производства НПП "ЭКРА" и "Шнайдер Электрик", а также осуществляющий их проверку и настройку.

Задачей изучения программы является освоение методов безопасной эксплуатации и наладки микропроцессорных защит на базе терминалов производства НПП "ЭКРА", "Шнайдер Электрик" и умение использовать полученные знания в практической деятельности.

Компетенции, формируемые в результате освоения программы

В результате изучения программы слушатели  получают компетенции по вопросам:

- общие сведения о микропроцессорных защитах;

- описание терминалов микропроцессорных защит;

- работа терминалов микропроцессорных защит;

- техническое обслуживание микропроцессорных защит;

- ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит;

- действия ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит.

|  | # Утверждаю Заместитель директора АНО ДПО КУ ЕСЭ ____________________ А.Л. Зуева «______» ________________ 2018 г. |
| --- | --- |

Категория слушателей – специалисты, эксплуатирующие устройства релейной защиты и автоматики, которые по роду своей профессиональной деятельности должны выполнять техническое обслуживание терминалов микропроцессорных защит производства . НПП "ЭКРА" и "Шнайдер Электрик".

Срок обучения – 24 часа.

Форма обучения – очная

Режим занятий – в соответствии с расписанием.

Учебный план

повышения квалификации специалистов по теме

"Эксплуатация и наладка микропроцессорных защит на базе терминалов производства НПП "ЭКРА" и "Шнайдер Электрик"

| №№ п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о микропроцессорных защитах | 2 |
| 2. | Описание терминалов микропроцессорных защит | 2 |
| 3. | Работа терминалов микропроцессорных защит | 2 |
| 4. | Техническое обслуживание микропроцессорных защит | 13 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит | 2 |
| 6. | Действия ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит | 1 |
| 7. | Экзамен | 2 |
|  | Всего часов | 24 |

Рабочая программа

1.  Общие сведения о микропроцессорных защитах

Общие сведения о микропроцессорных защитах:

- Что из себя представляют микропроцессорные защиты;

- Каковы преимущества и недостатки микропроцессорных защит;

- Общий обзор производителей микропроцессорных защит.

2. Описание терминалов микропроцессорных защит

- Назначение микропроцессорных защит;

- Технические данные и характеристики микропроцессорных защит:

Основные параметры терминала;

Требования по электрической прочности изоляции;

Требования по электромагнитной совместимости;

Показатели надежности;

- Состав терминала микропроцессорных защит;

3. Работа терминалов микропроцессорных защит

- Устройство и работа терминала микропроцессорных защит;

- Программное обеспечение:

Внутреннее ПО терминала;

Инструментальное ПО.

- Режимы работы терминала микропроцессорных защит.

3. Техническое обслуживание микропроцессорных защит

- Виды технического обслуживания (ТО);

- Объемы работ выполняемые ТО;

- Меры безопасности при испытании и измерении изоляции терминала микропроцессорных защит;

- Особенности проверки и наладки терминала микропроцессорных защит.

4. Ввод в эксплуатацию терминалов микропроцессорных защит после технического обслуживания микропроцессорных защит

- Включение терминала микропроцессорных защит после наладки и проверки защит от постороннего источника;

- Оформление необходимой документации после ТО.

5. Действия персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит

Порядок необходимых действий ремонтного персонала в случае возникновения неисправности терминалов микропроцессорных защит.

Учебно-методическое обеспечение программы

- Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания, все действующие разделы);

- Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200. Руководство по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ;

- Шкафы типов ШЭ1110, ШЭ1110М, ШЭ1111, ШЭ1112, ШЭ1113 Руководство по эксплуатации ЭКРА.650323.001 РЭ;

- MiCOM Р547, MiCOM Р443, MiCOM Р643, MiCOM Р143. Руководство пользьзователя.

- В.Я Шмурьев "Цифровые реле" Учебное пособие, Санк-Петербург, 2002год, Издание ПЭИПК;

- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций 110-750 кВ. РД 153-34.0-35.617-2001;

- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и  электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ. РД 153-34.3-35.613-00;

- Инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций. СО 34.35.302-2006

Материально – техническое обеспечение программы

Учебный класс

Мультимедийный проектор

Экран