|  | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Повышение квалификации начальников смены и

инженеров – технологов химического цеха

Иркутск 2014

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для поддержания на высоком уровне профессиональной компетенции специалистов химических цехов, повышения качества  эксплуатации оборудования ТЭС, распространения опыта по внедрению в производственный процесс передовых технологий предлагается настоящая программа повышения квалификации начальников, инженеров-технологов химических цехов, начальников химических лабораторий.

Для повышения управленческой культуры, формирования у специалистов позитивного восприятия своей деятельности в программе обучения предусмотрен гуманитарный курс, включающий изучение основ трудового законодательства и психологических аспектов деятельности руководителя. В рамках проводимых курсов отводится время на консультирование слушателей по предлагаемой  программой тематике, на самостоятельную работу по подготовке к деловым играм, требующим практических решений, на закрепление приобретенных знаний, на подведение итогов работы данных курсов.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

- Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации работ;

- Основные технологические процессы производства продукции предприятия;

- Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации;

- Контрольные средства, приборы и устройства, применяемые при проверке, наладке и испытаниях обслуживаемого оборудования;

- Порядок и методы планирования работ;

- Организацию монтажных, наладочных и ремонтных работ, проведения испытаний и технического обслуживания оборудования;

- Порядок разработки и оформления технической документации;

- Основы экономики, научной организации труда, организации производства и управления;

- Основы трудового законодательства;

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Учебный   план программы

повышения квалификации

Начальник смены и инженер – технолог химического цеха

| № п/п | Наименование разделов, тем | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | Специальный курс | 27 |
|  | Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью химических цехов. | 1 |
|  | Современные фильтрующие материалы | 1 |
|  | Новое оборудование и технологии ВПУ. Проблемы реконструкции и модернизации стареющего оборудования. АСУ ТП ВПУ. | 2 |
|  | Проблемы обеспечения надежного ВХР. Хеламиновый ВХР. Система химико-технологического мониторинга ВХР ТЭС. Консервация энергетического оборудования. Комплексонный ВХР теплосети. | 4 |
|  | Новые материалы и технологии защиты от коррозии оборудования ВПУ. | 1 |
|  | Практические занятия на ПК по изучению физико-химических технологий в энергетике. | 3 |
|  | Энергетические масла. Химконтроль за энергетическими маслами, топливом, газом на ТЭЦ. | 3 |
|  | Энергетическое топливо (уголь, мазут). | 2 |
|  | Газовое хозяйство ТЭЦ. | 1 |
|  | Герметизирующие жидкости для защиты БАГВ от коррозии и воды в них от аэрации. | 1 |
|  | Задачи и организация химического контроля на ТЭС. | 1 |
|  | Методы химического контроля за ВХР на ТЭС. | 2 |
|  | Приборы химического контроля. | 1 |
|  | Выездное занятие на одном филиалов ОАО «Иркутскэнерго» | 4 |
|  | Гуманитарный курс | 12 |
| 2.1. | Основы трудового законодательства | 4 |
| 2.2. | Психологические аспекты деятельности руководителя | 8 |
|  | Консультации | 4 |
|  | Самостоятельная работа | 27 |
|  | Подведение итогов | 2 |
|  | Итого | 72 |

- Учебная программа

повышения квалификации

Начальник смены и инженер-технолог химического цеха

- Специальный курс

  - Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью химических цехов.

Подготовка кадров химических подразделений. Проектно-техническая и оперативно-техническая документация. Отчетность. Анализ технико-экономических показателей работы цеха.

1.2. Современные фильтрующие материалы

Фильтрующие материалы фирм ПКФ «Синтез»,  ЗАО НТФ «Теплопроцессы». Ионообменные материалы фирм КОАО «АЗОТ», «ТОКЕМ», «БАЙЕР АГ», «РОМ ЭНД ХААС» и др. Органические скевинджеры. Информация о продукте. Физико-химические свойства. Рекомендуемые условия применения. Данные лабораторных испытаний. Опыт эксплуатации. Рекомендации для выбора  смол.

1.3. Новое оборудование и технологии ВПУ. Проблемы реконструкции и модернизации стареющего оборудования.

Традиционные технологии. Технологии Ром энд Хаас: Стратобед, Амберпак, Обратный Амперпак, Амберпак типа Сэндвич, Стратопак.

Технологии Байер: Швебебед, VWS, Лифтбет, Мультистеп.

Технология Dow Chemical - UP.CO.RE.

Автоматизация  систем управления технологическими процессами водоподготовительных установок (АСУ ТП ВПУ).

1.4. Проблемы обеспечения надежного ВХР. Хеламинный ВХР. Консервация энергетического оборудования. Комплексонный ВХР теплосети.

Традиционной  ВХР, достоинства, недостатки. Сведения о хеламине,  условия внедрения,  хеламинный ВХР на начальном  и эксплуатационном этапе.

Консервация оборудования при хеламинном ВХР. Консервация Левоксином 64  фирмы Байер.

Химические промывки котлов, проблемы.

Система химико-технологического мониторинга ВХР ТЭС.

Комплексоны для теплосети. Информация о продукте. Физико-химические свойства. Рекомендуемые условия применения. Данные лабораторных испытаний. Опыт эксплуатации.

1.5. Новые материалы и технологии защиты от коррозии  оборудования ВПУ

Методы и виды химзащиты в зависимости от агрессивности рабочей среды. Применяемые материалы. Информация о продукте. Рекомендуемые условия применения. Опыт эксплуатации. Рынок современных материалов, фирмы поставщики. Документация по химзащите.

1.6. Энергетические масла. ХК за энергетическими маслами, топливом, газом  на ТЭЦ

Методы получения, стабилизация присадками, назначение, характеристика качества, особенности эксплуатации, регенерация эксплуатационных масел, методы ХА, приборы и оборудование для анализа масел, периодичность ХК на ТЭЦ.

1.7. Энергетическое топливо (уголь, мазут)

Поставщики топлива для ОАО «Иркутскэнерго». Основные характеристики качества топлива,  виды контроля (входной, технологический), методы отбора проб (оборудование для отбора, приготовления и анализа проб), непроектные угли (характеристика качества), организация учета топлива, периодичность ХК на ТЭЦ.

Основы входного контроля качества топлива.

1.8. Газовое хозяйство ТЭЦ

Типы генераторов, охлаждающая среда (воздух,  азот, углекислый газ), периодичность ХК, приборы и оборудование. Электролизерные установки.

1.9. Герметизирующие жидкости для защиты БАГВ от коррозии и воды в них от аэрации

Анализ изменения качества герметика АГ-4И в процессе эксплуатации.

1.10. Задачи и организация химического контроля на ТЭС

Общие требования к аналитическим лабораториям в свете требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 и РД 153-34.0-04.202-98.

НТД, регламентирующие показатели качества состава объектов КХА. НТД, регламентирующие объем и периодичность лабораторного и автоматического ХК.

НТД, регламентирующие МВИ.

Система пробоотбора. Сроки выполнения анализов.

Химическая посуда и реактивы в практике лабораторий ТЭС. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком годности.

1.11. Методы химического контроля за ВХР на ТЭС.

Титриметрия. Потенциометрия. Кондуктометрия. Нефелометрия и фотоколориметрия. Обработка результатов анализов. Точность метода.

1.12. Приборы химического контроля

Лабораторные приборы. Приборы АХК. Химико-технологический мониторинг.

Заявки на приборы.

- Гуманитарный курс

  - Основы трудового законодательства.

Заключение трудового договора. Перевод на другую работу.

Расторжение трудового договора. Основания для прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора по соглашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Трудовая дисциплина.

Трудовые споры. Практика разрешения трудовых споров по вопросам оплаты труда.

  - Психологические аспекты деятельности руководителя

Основы знаний по общей психологии управления, межличностному и деловому общению.

Методы изучения черт личности, способностей, мотивов деятельности и индивидуальных психологических особенностей работающих, а также способов индивидуального и личностного подхода. Возможности наиболее полного использования психологических закономерностей в трудовом процессе.

Методы исследования личности:

- метод опроса и анкетирования;

- метод наблюдения;

- метод эксперимента;

- метод трудовой оценки;

- метод тестирования.

Основы психологии, как науки, изучающей психику человека, его ощущения, восприятие, память, мышление и речь, воображение, чувства и волю, потребности и интерес, способности и склонности, темперамент и характер.

Основы применения административных методов руководства. Производственные связи. Контроль, как инструмент управления, стимулирующий производительность труда. Способы контроля. Беседа с подчиненным.

Два вида контроля:

- по предмету;

- по объекту.

Трудовой коллектив. Функциональная структура коллектива. Социально-демографическая структура коллектива. Мотивационная структура коллектива.

Конфликты. Причины конструктивных конфликтов. Причины неконструктивных конфликтов. Управление конфликтами. Критика. Правила этики служебных отношений, способствующих повышению эффективности работы в коллективе.

Выявление лидера /деловая игра/.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

- Проектор мультимедийный

- Компьютер

- Экран настенный

- Телевизор

- Видеомагнитофон

- Доска алюминиевая магнитная PROFF

- Парты для учащихся

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- РД 153-34.1-37.531-00 Типовой эксплуатационный регламент водно-химического режима барабанных котлов высокого давления.

- РД 34.37.409-96.Методические указания по предпусковой пароводокислородной очистке и пассивации внутренних поверхностей энергооборудования : /ВТИ 1997г/

- РД 153-34.1-40.504-00. Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации: /СПО ОРГРЭС, Москва 2000г./

- РД 34.37.526-94. Методические указания по применению ионитов на водоподготовительных установках тепловых электростанций: /ВТИ 1994г/

- РД34.20.591-97.  Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования: /ОРГРЭС 1997г/

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации: /Минэнерго России  Приказ от 19.02.2000г. №49

- РД 34.01.203. Типовой перечень производственно-технических документов для химического цеха тепловой электростанции: /ПО Союзтехэнерго 1985г/

- В. А. Кишневский . Современные методы обработки воды в энергетике.

- Материалы семинара фирмы «РОМ ЭНД ХААС» «Повышение технических и экономических показателей работы водоподготовительных установок».

- Материалы семинара «Технологии ионного обмена фирмы БАЙЕР».

- Материалы международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии защиты от коррозии –2002».

- РД 34.37.601-73 Инструкция по гидродинамической очистке маслосистем турбоагрегатов.

- РД  34.43.102-96 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел

- РД 34.43.-104-88 Методические указания по вводу присадок в турбинное масло Тп-22С, Тп-30.

- РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел.

- РД 34.43.204 –94 Масла нефтяные турбинные. Метод количественного определения антикоррозионных свойств

- РД 34.43.209-97 Экспресс метод определения антиокислительной присадки (ионола) в свежих и эксплуатационных турбинных маслах.

- РД 153-34.0-45.512-97 (в замен ТИ 34-70-065-87) Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов.

- РД 34.50.501-96 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода.

- Информационное письмо № ИП-01-27-2001(а). Об эксплуатации турбинных масел на электростанциях.

- Эксплуатационный Циркуляр № Ц-05-83(Т). Об эксплуатации турбинных масел и их смесей.

- Циркуляр Ц-01-94(Э). Контроль за появлением истирания изоляции обмоток статоров турбогенераторов с водородным охлаждением по примесям в масле из дренажей.

- Циркуляр Ц-01-94(Э). Контроль за появлением истирания изоляции обмоток статоров турбогенераторов с водородным охлаждением по примесям в масле из дренажей.

- Сборник Государственные стандарты. Нефтепродукты. Масла, смазки, присадки. Часть 1,2,3,4.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации М.: «Энергосервис»,2003 Раздел 4, гл. 4.1(выборочно),4.8.5.

- РД 34.09.114-92. Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов на электростанциях.

- РД 34.23.504-87 Типовая инструкция по эксплуатации пробоотборников и разделочных машин твердого топлива на электростанциях.

- РД 34.44.205-89 Методические указания по входному контролю качества твердого топлива, поступающего на электростанции, с использованием механических пробоотборников.

- РД 34.44.205-89 Методические указания по входному контролю качества твердого топлива, поступающего на электростанции, с использованием механических пробоотборников.

- Р Д 34.44.101-96  Типовая инструкция по хранению углей, горючих сланцев и фрезерного торфа на открытых складах электростанций.

- РД 34.23.501.-91 Типовая инструкция по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций.

- Контроль  твердого  топлива  на  электростанциях. Белосельский  Б.С.  Вдовченко   В.С. М. Энергоатом, 1987.

- ОСТ 34-70-953.1-6-88  Воды производственные ТЭС. Методы определения показателей качества.

- РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций.

- РД 34.11.322-89 Методика выполнения измерений удельной электрической проводимости воды и пара энергоустановок.

- РД 34.11.323-89 Методика выполнения измерений показателя рН воды и пара энергоустановок ТЭС автоматическим рН-метром.

- РД 153-34.1-21.325-98 Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях.

- РД 153-34.1-37.532.4-2001 Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ОТТ СХТМ ВХР ТЭС)

- РД 34.35.101-88 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС.

- РД 34.37.301

- (МУ 34-70-102-85) Методические указания по химическому анализу отложений с внутренних поверхностей нагрева  и проточной части турбин.

- РД 34.37.302

- (МУ 34-70-114-85) Методические указания по применению кондуктометрического контроля для ведения водного режима электростанций.

- РД 34.37.303-88 Методические указания по организации и объему химического контроля водно-химического режима на ТЭС.

- РД 34.37.305-97 (1-16) Сборник методик химических анализов промывочных растворов при химических очистках теплоэнергетического оборудования.

- РД 34.37.306-87 Методические указания по контролю за состоянием основного оборудования ТЭС: определение количества и химического состава отложений.

- РД 34.37.504 Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей.

- РД 34.37.506-88 Методические указания по водоподготовке и водно-химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей.

- РД 153-34.0-04.202-98 Методические указания. Аттестация подразделений энергетических предприятий, выполняющих количественный химический анализ. Организация и порядок проведения.

- Водбольская Н.А. «Организация химического контроля на ТЭС. Методы контроля». 2001

- Ю.В.Щербатых. Психология стресса.-М.: Издательство ЭКСМО,2005.

- Ю.В.Щербатых. Психология успеха.-М.: Издательство ЭКСМО,2005.

- Б.Торопов Как ладить с трудными людьми.-М.: ООО «Издательство АСТ» 2003.

- Э.Э.Линчевский. Мастерство управленческого общения: руководитель в контактах и конфликтах.-СПб.: «Речь», 2002.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Обучение в ННОУ УЦ Иркутскэнерго завершается собеседованием, с целью выявления уровня усвоения полученных знаний, потребности в новых знаниях и усовершенствовании существующих учебных материалов.

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса Попова И.Г.