| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В.Соболева «______» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

повышения квалификации

Эксплуатация кабельных линий (мастера кабельных участков)

Иркутск 2014

- Цель реализации программы

Совершенствование профессиональной компетенции мастеров по ремонту кабельных участков, путем изучения опыта по внедрению в производственный процесс новых технологий и повышения управленческой культуры, формирования позитивного восприятия своей деятельности.

- Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

-  сведения по устройству, эксплуатации и ремонту кабельных линий.

- современные подходы к организации обслуживания КЛ,

- вопросы, связанные с охраной труда, ТБ при эксплуатации и ремонте КЛ,

-  пожарную безопасность.

- нормативно-техническую документацию по безопасной организации и проведению эксплуатационных, ремонтных работ;

- основы трудового законодательства и рыночной экономики

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Учебный план

программы повышения квалификации

«Эксплуатация кабельных линий (мастера кабельных участков)»

Категория слушателей:        лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование,

мастера кабельных участков

Срок обучения:                     71 час

Форма обучения:                  очная

| № п/п | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Специальный курс | 46 |
| 2.1 | Современные подходы к организации обслуживания кабельных линий (КЛ) | 2 |
| 2.2 | Устройство КЛ | 8 |
| 2.3 | Арматура силовых кабелей | 8 |
| 2.4 | Испытание и сдача КЛ в эксплуатацию | 8 |
| 2.5 | Наиболее типичные неисправности в КЛ и способы их предотвращения. | 6 |
| 2.6 | Обзор аварий и несчастных случаев при эксплуатации КЛ. | 4 |
| 2.7 | ТБ при эксплуатации КЛ, ПБ и производственная санитария. | 8 |
| 2.8 | Обмен опытом | 2 |
| 3 | Гуманитарный курс | 20 |
| 3.1 | Трудовое законодательство | 8 |
| 3.2 | Экономика | 4 |
| 3.3 | Психология делового общения | 8 |
| 4 | Экзамен | 4 |
|  | ИТОГО: | 71 |

Учебная программа

повышения квалификации

«Эксплуатация кабельных линий (мастера кабельных участков)»

1.Введение

Знакомство с группой курсантов. Распорядок занятий. Представление расписания. Изучение «Правил внутреннего трудового распорядка Учебного Центра» ОАО «Иркутскэнерго»

2. Специальный курс

Тема 2.1 Современные подходы к организации обслуживания кабельных линий.

Тема 2.2 Устройство кабельных линий.

Конструкции кабелей и их характеристики

Кабели. Определение, назначение.

Основные элементы кабелей:

- токопроводящие жилы,

- изоляция,

- заполнители,

- экраны,

- оболочка,

- защитные покровы.

Токопроводящие жилы: основные, нулевые. Жилы защитного заземления. Проводниковые материалы для изготовления токопроводящих жил и их физико-механические свойства. Покрытия токопроводящих жил. Назначение. Применяемые материалы.

Ряды сечений токопроводящих жил. Системы скрутки токопроводящих жил, конструкции.

Проводники коаксиальных кабелей и токопроводящие жилы кабелей связи. Изоляция кабелей.

Кабельные бумаги, применяемые для изоляции силовых кабелей: обыкновенные – К-080, К-120, К-170, многослойные – КМ-120, КМ-170, высоковольтные: КВ, КВУ. Характеристики кабельных бумаг. Пропиточные составы для кабелей с бумажной изоляцией: маслоканифольные составы типа МП-1, МП-2, синтетические типа октол и др.

Пропиточные масла для пропитки маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления.

Виды изоляции кабелей.

- номинальные толщины бумажной изоляции в зависимости от напряжения кабеля.

- резиновая изоляция.

- пластмассовая изоляция.

- перспективные виды изоляции

Экраны – назначение, материалы.

Оболочки – назначение, требования к материалам. Назначение защитных покровов. Опознавательные знаки силовых кабелей.

Устройство кабельных линий.

Кабельные линии – назначение, термины и определения.

Силовые кабели низкого напряжения ( до 1 кВ). Область применения: для подземной прокладки и прокладки в кабельных сооружениях (каналах, туннелях, эстакадах), производственных помещениях. Изоляция кабеля.

Силовые кабели среднего напряжения ( 6, 10, 20 и 35 кВ). Область применения. Изоляция.

Силовые кабели высокого напряжения ( 110, (150), 220, (380) и 500 кВ). Область применения. Изоляция.

Общие сведения о прокладке кабельных линий в специальных кабельных сооружениях, по стенам зданий, в трубах, в коллекторах.

Основные требования при выборе трассы кабельных линий. Условия,  обеспечивающие нормальную работу кабельной линии. Требования ГОСТ, ПУЭ, СниП.

Требования к строительным материалам для изготовления кабельных сооружений и конструкций.

Общие правила прокладки кабельных линий. Требования к прокладке временных кабельных линий.

Допустимые расстояния от кабельных линий до зданий, подземных сооружений различных коммуникаций, между силовыми кабелями и кабелями сигнализации и связи. Пересечение кабельных линий и других коммуникаций.

Механизмы, применяемые при отрывке траншей. Глубина заложения кабельных линий. Проколы грунта для прокладки кабельных линий под дорогами и насыпями.

Геометрия профиля траншей при различном количестве прокладываемых кабелей, в местах изменения направления трассы, в местах установки кабельных соединительных муфт. Подготовка траншей к прокладке кабеля. Устройство земляной подушки для укладки кабеля и защита кабеля от механических повреждений.

Раскатка кабеля. Приспособления для крепления кабеля к тросу. Устройство для предотвращения закручивания кабеля.

Способы прокладки кабеля в туннелях. Прокладка кабеля в каналах и лотках. Прокладка кабеля в блоках и трубах. Область применения блочной прокладки кабелей.

Марки кабелей, рекомендуемые для блочной канализации. Основные схемы прокладки кабелей в блоках. Применяемые механизмы и приспособления.

Прокладка кабелей на эстакадах и в галереях. Типы кабельных эстакад. Марки кабелей, рекомендуемые для прокладки на эстакадах и в галереях. Дополнительные требования к антикоррозийному покрытию кабелей, прокладываемых в галереях и на эстакадах. Дополнительное крепление кабелей на открытых галереях.

Характерные нарушения правил монтажа и их возможные последствия.

2.3 Арматура силовых кабелей.

Основные типы кабельной арматуры.

- концевые муфты;

- кабельные вводы в трансформаторы и элегазовые РУ;

- соединительные муфты;

- стопорные и переходные муфты;

Область применения. Основные эксплутационные характеристики. Конструктивные элементы. Технологические особенности монтажа.

Нормативно-техническая документация по выбору марок муфт для различных условий эксплуатации.

Разделка конца кабеля.

Соединение и оконцевание жил кабеля

Приспособления и механизмы, применяемые при соединениях и оконцевании жил кабеля.

Концевые трехфазные и однофазные муфты для наружной установки типа КНЛ, КНО, КМА, КНЭ и др. Особенности конструкции и монтажа.

Кабельные заделки – виды, классификация.

Монтажные материалы и изделия для муфт.

Назначение роликов и рулонов кабельной бумаги, ленточных материалов, электроизоляционных и термоусаживающихся трубок и фасонных изделий, лаков, эмалей, клея и растворителей. Припои и флюсы.

Комплекты оборудования, приспособлений и материалов для монтажа концевых, соединительных муфт и заделок.

    - Испытание и сдача КЛ в эксплуатацию после монтажа и ремонта.

Маркировка кабельной трассы. Маркировка вновь проложенных и замененных кабелей. Объемы и нормы испытаний кабельных линий, предусмотренные требованиями ПУЭ после прокладки, ремонта и окончания монтажа: на целость жил, на совпадение фаз, повышенным напряжением выпрямленного тока и т. д. Приборы и оборудование, применяемое при испытаниях. Меры безопасности при испытаниях.

Документы, представляемые ремонтной организацией при сдаче кабельной линии в эксплуатацию (в зависимости от объема ремонта). Протоколы испытаний силовых кабелей после окончания ремонта и измерения сопротивления изоляции перед включением и др.

Тема 2.5 Наиболее типичные неисправности в КЛ и способы их предотвращения.

Основные причины повреждения кабельных линий:

- механические повреждения

- дефекты в соединительных муфтах и концевых заделках во время монтажа;

- повреждения кабеля и муфт в результате осадки грунта;

- коррозия металлических  оболочек кабеля;

- нарушения при прокладке кабеля;

- старение изоляции из-за длительной эксплуатации или перегрузок.

Тема 2.6 Обзор аварий и несчастных случаев при эксплуатации кабельных линий.

Понятие аварии и несчастного случая. Статистические данные об аварийности и несчастных случаев  по РФ и ОАО «Иркутскэнерго».

Анализ причин аварийности и несчастных случаев. Разбор наиболее характерных аварий и несчастных случаев в ОАО «Иркутскэнерго» за последние годы.

Тема 2.7   Техника безопасности, санитарные правила и противопожарная

безопасность  при эксплуатации кабельных линий.

Производственный травматизм. Понятие и основные причины производственного травматизма на энергопредприятиях. Организационные мероприятия по предупреждению травматизма.

Правила электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Сила тока и напряжения, опасные для человека. Виды травм и основные меры по предупреждению поражения эл.током. Обеспечение мер безопасности при организации производства и рабочего места. Правила безопасной работы переносными электрическими приборами. Заземление оборудования.

Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий.

- общие требования по безопасности работ;

- правила безопасности при выполнении земляных работ;

- правила безопасности при прокладке кабеля;

- правила безопасности при вскрытии муфт и разрезании кабеля;

- правила безопасности при работе с массами, компаундами, отвердителями и припоями;

- правила безопасности при работе с паяльными лампами;

- правила безопасности при работе с пропан-бутаном;

- правила безопасности при монтаже и ремонте кабелей в подземных  сооружениях;

- правила безопасности при монтаже кабелей в действующих электро- установках;

Первая помощь при получении человеком травм различного происхождения. Проведение реанимационных мероприятий при тяжелых формах травматизма.

Производственная санитария. Задачи производственной санитарии. Устройство и содержание рабочих мест, значение его правильного освещения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, головы, рук.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещениях с повышенной температурой.

Личная гигиена рабочего. Медицинское обслуживание.

Противопожарные мероприятия. Основные причины возникновения пожаров, Правила хранения легковоспламеняющихся материалов. Причины пожаров в электрических установках и сетях. Правила поведения в пожаро - и взрывоопасных зонах. Противопожарная система и сигнализация, Организация пожарной охраны на предприятии. Противопожарная профилактика. Пожарные посты и средства пожаротушения.

Тема 2.5   Обмен опытом.

Выступление слушателей курсов по вопросам, связанным с их производственной деятельностью и рассматриваемой программой обучения. Их мнение и пожелания по совершенство пожелания по совершенствованию программы данных курсов.

3.   Гуманитарный курс

Тема 3.1 Трудовое законодательство

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность

понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности;

порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность:

понятие, основание, виды материальной ответственности;

порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

Тема 3.2 Экономическое обучение

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение об единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

- система премирования.

Тема 3.3 Психология делового общения

Основы знаний по общей психологии управления, межличностному и деловому общению.

Методы изучения черт личности, способностей, мотивов деятельности и индивидуальных психологических особенностей работающих, а также способов индивидуального и личностного подхода. Возможности наиболее полного использования психологических закономерностей в трудовом процессе. Методы исследования личности:

метод опроса и анкетирования;

- метод наблюдения;

- метод эксперимента;

метод трудовой оценки;

- метод тестирования.

Основы психологии, как науки, изучающей психику человека, его и интерес, способности ощущения, восприятие, память, мышление и речь, воображение, чувства и волю, потребности и склонности, темперамент и характер.

Основы применения административных методов руководства. Производственные связи. Контроль, как инструмент управления, стимулирующий производительность труда. Способы контроля. Беседа с подчиненным. Два вида контроля:

- по предмету;

- по объекту.

Трудовой коллектив. Функциональная структура коллектива. Социально-демографическая структура коллектива. Мотивационная структура коллектива.

Конфликты. Причины конструктивных конфликтов. Причины неконструктивных конфликтов. Управление конфликтами. Критика. Правила этики служебных отношений, способствующих повышению эффективности работы в коллективе.

Выявление лидера /деловая игра/.

Взаимоотношения в семье, с детьми. Их влияние на производственную деятельность.

Детская и подростковая психология.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . Утверждено Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н

- Трудовой кодекс Российской Федерации

- Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи ПОТ Р О-45-009-2003(утв.приказом Минсвязи РФ от 10 апреля 2003 г.N 39)

- Пантелеев Е.Г. Монтаж и ремонт кабельных линий. М.: Энергоатомиздат. 1990.

- Привезенцева В.А., Ларина Э.Т. Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. М.: «Энергия» 1970

- Основы современной энергетики. Часть 2.  Современная электроэнергетика. М.: Издательство МЭИ 2003.

- Электротехнический справочник. Том 2.  Электротехнические изделия и устройства. М.: Издательство МЭИ 2003.

- Богородский И.А. Электротехнические материалы. М.; Энергия, 1977.

- Объемы и нормы испытания электрооборудования. М.; ЭМАС 1998.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде экзамена в устной форме на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (удовлетворительно, хорошо, отлично).

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса ННОУ УЦ ОАО «Иркутскэнерго» И.Г.Попова