| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _____________________ Е.А. Новиков «___»________________2016г. | Утверждаю Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________ Е.Ю.Грозина «___»_________________2016г. |
| --- | --- |

# Дополнительная профессиональная

# образовательная программа

повышения квалификации

Обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности

Иркутск 2017

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебный курс "Обучение и электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II, III, IV, V группы допуска)" предназначен для подготовки и последующей аттестации административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок,  персонала, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, а также  других работников, которые по своим должностным обязанностям обязаны быть аттестованными на группу по электробезопасности.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

- Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации работы в электроустановках;

- Перспективы технического развития предприятия;

- Основные технологические процессы производства предприятия;

- Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации;

- Порядок и методы планирования монтажных, наладочных и испытательных работ;

- Организационные мероприятия при работе в электроустановках

- Технические мероприятия при работе в электроустановках

- Порядок разработки и оформления технической документации;

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _____________________ Е.А. Новиков «___»________________2017г. | Утверждаю Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________ Е.Ю. Грозина «___»_________________2017г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Учебный   план программы

повышения квалификации

обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II и III группа допуска)

Категория слушателей:        лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование, электротехнический и электротехнологический персонал

Срок обучения:                    40 часов

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № п/п | Наименование темы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об электроустановках. | 4 |
| 2. | Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках. | 4 |
| 3. | Требования к персоналу и его подготовке. | 4 |
| 4. | Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках. | 4 4 |
| 5. | Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита. | 4 |
| 6. | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. | 4 |
| 7. | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. | 4 |
| 8. | Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи. | 4 |
|  | Аттестация | 4 |
|  | ИТОГО | 40 |

| Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ПАО «Иркутскэнерго» _____________________ Е.А. Новиков «___»________________2017г | Утверждаю Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________ Е.Ю. Грозина «___»_________________2017г. |
| --- | --- |

Учебный   план программы

повышения квалификации

обучения электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IV и V группа допуска)

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках. | 4 |
| 2. | Требования к персоналу и его подготовке. | 4 |
| 3. | Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках. | 4 4 |
| 4. | Приборы учета и средств измерений. Измерения в электроустановках. Испытания электрооборудования. | 4 |
| 5. | Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита. | 4 |
| 6. | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. | 4 |
| 7. | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. | 4 |
| 8. | Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи. | 4 |
|  | Аттестация | 4 |
|  | ИТОГО | 40 |

Учебная программа

повышения квалификации

обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности.

1*. (для II и III групп допуска) Общие сведения об электроустановках.

Основные сведения об электроустановках и электрооборудовании. Устройство электроустановок. Основные сведения об электрических сетях. Электроснабжение промышленных предприятий. Основные правила электротехники.

2. Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках.

Область и порядок применения основных действующих правил безопасной эксплуатации электроустановок. Общие требования норм и правил работы в электроустановках. Основные термины и определения. Ответственность и надзор за выполнением норм и правил работы в электроустановках.

3. Требования к персоналу и его подготовке.

Задачи персонала. Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного электротехнического персонала. Характеристика электротехнологического персонала. Группы по электробезопасности и условия их присвоения.

4. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Ответственные за безопасность проведения работ. Состав бригады. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Меры безопасности при выполнении отдельных работ.

5*. (для IV и V групп допуска) Приборы учета и средства измерений. Испытания электрооборудования и измерения в электроустановках.

Приборы учета электрической энергии. Организация учета электроэнергии у Потребителя. Энергоснабжение организаций. Порядок и условия безопасного проведения работ при снятии показаний с приборов учета. Измерения электрических величин. Замена приборов учета и средств измерений. Порядок проведения испытания электрооборудования.

6. Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита.

Способы выполнения заземления. Изоляция электроустановок. Основные меры по обеспечению электробезопасности. Молниезащита.

7. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.
Технические требования к отдельным видам средств защиты. Нормы и сроки эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний средств защиты. Правила пользования ими.

8.  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

Обязанности и ответственность работников за пожарную безопасность. Подготовка по пожарной безопасности. Инструктажи. Тренировки. Требования к территории и помещениям предприятия. Требования пожарной безопасности при выполнении различных огнеопасных работ. Действия персонала при возникновении пожара.

9. Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой доврачебной помощи.

Действие электрического тока на организм человека. Порядок освобождения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Правила оказания

первой доврачебной помощи пострадавшим.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

- Проектор мультимедийный

- Компьютер

- Экран настенный

- Телевизор

- Видеомагнитофон

- Доска алюминиевая магнитная PROFF

- Парты для учащихся

4.2. Учебно-методическое обеспечение

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ  от 19.06.03 №229)

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6)

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание) утв. приказом Минэнерго РФ от 8.07.02 №204 (введено в действ с 1.01.03)

- Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2006.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003). Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 280.

- Справочное пособие по безопасной эксплуатации электроустановок.

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ)

- Основы современной энергетики. Часть 2.  Современная электроэнергетика. М.: Издательство МЭИ 2003.

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000) (вместе с "Положением об ответственности работников энергетических предприятий за обеспечение пожарной безопасности", "Программой подготовки персонала по пожарной безопасности в электроэнергетической отрасли", "Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли")

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики, (Утверждены приказом министерства топлива и энергетики РФ от 19.02.2000г.№49, зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2000г. №2150).

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы для  осуществляется в виде компьютерного тестирования в обучающе -контролирующей системе «ОЛИМП»

Слушатель считается аттестованным при положительных ответах на 80% тестовых заданий

По окончании обучения слушателям выдается справка.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса  Попова И.Г.