| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

повышения квалификации

Повышение квалификации специалистов, эксплуатирующих гидротехнические сооружения ГЭС

### Иркутск

### 2014

Пояснительная записка

В соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ руководящие работники организации, руководители структурных подразделений и специалисты должны проходить краткосрочное повышение квалификации не реже одного раза в год.

Настоящие учебный план и программа разработаны в ННОУ УЦ Иркутскэнерго совместно со специалистами ОАО «Иркутскэнерго» для повышения квалификации руководителей и специалистов, эксплуатирующих гидротехнические сооружения ГЭС.

Продолжительность программы – 24 часа.

В программе рассмотрены вопросы: состав и конструкции гидротехнических сооружений ГЭС; Российское законодательство в области безопасности гидротехнических сооружений; натурные наблюдения за гидротехническими сооружениями;    информационно-диагностические  и автоматизированные системы контроля состояния гидротехнических сооружений; ремонт и техническое обслуживание гидротехнических сооружений ГЭС.

По окончании обучения проводится экзамен. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации.

1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с целью проведения повышения квалификации руководящих работников, руководителей структурных подразделений и специалистов, эксплуатирующих гидротехнические сооружения ГЭС.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения программы слушатели  получают компетенции по вопросам:

- состав и конструкции гидротехнических сооружений ГЭС;

-Российское законодательство в области безопасности гидротехнических сооружений;

- натурные наблюдения за гидротехническими сооружениями;

- информационно-диагностические  и автоматизированные системы контроля состояния гидротехнических сооружений;

- ремонт и техническое обслуживание гидротехнических сооружений ГЭС.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ____________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Учебный план программы

повышения квалификации

Повышение квалификации специалистов, эксплуатирующих гидротехнические сооружения ГЭС

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование,

руководители и специалисты организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения ГЭС

Срок обучения – 24 часа.

Форма обучения – очная

| №№ п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав и конструкции гидротехнических сооружений ГЭС | 2 |
| 2. | Российское законодательство в области безопасности гидротехнических сооружений | 4 |
| 3. | Натурные наблюдения за гидротехническими сооружениями | 6 |
| 4. | Информационно-диагностические системы контроля состояния гидротехнических сооружений. | 2 |
| 5. | Автоматизированные системы контроля состояния гидротехнических сооружений | 2 |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание гидротехнических сооружений ГЭС | 6 |
| 7. | Экзамен | 2 |
|  | Всего часов | 24 |

Учебная программа

повышения квалификации

Повышение квалификации специалистов, эксплуатирующих гидротехнические сооружения ГЭС

1.Состав и конструкции гидротехнических сооружений ГЭС

Общие понятия о гидротехнических сооружениях ГЭС:

- Термины и определения, классификация ГТС.

Состав гидротехнических сооружений ГЭС:

- Плотины;

- Водосбросы;

- Каналы;

- Сопрягающие устройства.

Конструкции гидротехнических сооружений ГЭС:

- Конструкции грунтовых плотин;

- Конструкции бетонных плотин;

-Конструкции водосбросов;

-Конструкции подводящих, отводящих каналов;

- Конструкции сопрягающих устройств.

2. Российское законодательство в области безопасности гидротехнических сооружений

Общие требования безопасности гидротехнических сооружений ГЭС;

Система государственного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений;

Российский регистр гидротехнических сооружений;

Общие требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;

Декларация безопасности гидротехнических сооружений;

Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений ГЭС;

Изменения в законодательной и нормативно-технической базе в области безопасности гидротехнических сооружений.

3. Натурные наблюдения за гидротехническими сооружениями

Состав наблюдений:

- За осадками;

- Смещениями;

- Температурным режимом;

- Фильтрацией в основании и теле сооружений;

- Монолитностью бетонных сооружений;

- Состоянием бетона;

- Динамикой сооружений.

Методы наблюдений:

- Инструментальные;

- Визуальные.

Контрольно-измерительная аппаратура, применяемая для контроля  за гидротехническими сооружениями:

- Первичная аппаратура;

- Вторичная аппаратура;

- Аппаратура, применяемая для контроля напряжённого состояния;

- Аппаратура, применяемая для контроля за осадками и  деформациями сооружений;

- Аппаратура, применяемая для контроля фильтрационного режима;

- Аппаратура, применяемая для контроля температурного режима;

- Приборы и инструмент, применяемые для визуальных наблюдений.

Критерии безопасности гидротехнических сооружений:

- Общие понятия о критериях безопасности ГТС.

Новые методы и средства наблюдений за гидротехническими сооружениями.

4. Информационно-диагностические системы контроля состояния гидротехнических сооружений.

Информационно-диагностические системы контроля состояния гидротехнических сооружений:

- Существующие ИДС контроля состояния ГТС;

- Структура ИДС;

- Принципы диагностики состояния ГТС ИДС;

- Перспективы развития ИДС.

5. Автоматизированные системы контроля состояния гидротехнических сооружений

Автоматизация контроля состояния гидротехнических сооружений:

- Сбор и обработка данных с установленных датчиков контроля состояния ГТС;

- Передача данных на диспетчерский пульт или в базу данных ИДС;

- Интерфейс систем

6. Ремонт и техническое обслуживание гидротехнических сооружений ГЭС

Ремонт гидротехнических сооружений и КИА, применяемой для контроля за ГТС:

- Виды ремонта.

- Организация ремонта;

- Технология ремонта трещин в бетоне;

- Технология ремонта железобетонных конструкций;

- Технология ремонта металлических конструкций;

- Технология ремонта грунтовых плотин;

- Ремонт КИА;

- Новые материалы, применяемые при ремонте ГТС.

Техническое обслуживание ГТС и КИА, применяемой для контроля за ГТС:

- Состав работ по техническому обслуживанию ГТС и КИА;

- Сроки технического обслуживания ГТС и КИА.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

.1. Материально – технические условия  реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программ

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 28 декабря 2013 года) от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника» от 27.02.1999 г. N 237 (с изменениями на 08.05. 2002 г.);

- Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259-98) (Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 12.1.1998 N 2);

- Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 2.6.1998 N б/н);

- Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов (РД 03-607-03) (Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 5.6.2003 № 51);

- Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов (Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 28.01.2002 г., зарегистрированы Минюстом России 16.04.2002г., регистрационный № 3372);

- Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений гидроэлектростанций (П 79-2000) (Утверждена РАО «ЕЭС России» 27.03.2000);

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001)  (Утверждены приказом Минэнерго России от 13.04.01. № 113).

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде экзамена в устной форме на основе пятибалльной системы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5).

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Старший преподаватель ННОУ УЦ Иркутскэнерго В.В.Корнеев