| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В.Соболева «______» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

повышения квалификации

Инженер и мастер по ремонту и эксплуатации ЛЭП и оборудования подстанций

Иркутск 2014

- Цель реализации программы

Совершенствование профессиональной компетенции инженеров и мастеров по ремонту и эксплуатации ЛЭП путем изучения опыта по внедрению в производственный процесс новых технологий и повышения управленческой культуры, формирования позитивного восприятия своей деятельности.

2.Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

- современные подходы к организации обслуживания и ремонта ЛЭП, методы и технологии ремонта ЛЭП и ПС;

- назначение и устройство оборудования трансформаторных подстанций, устройства защиты и автоматики ЛЭП и ПС;

- вопросы, связанные с охраной труда, ТБ при эксплуатации и ремонте ЛЭП, пожарную безопасность.

- нормативно-техническая документация по безопасной организации и проведению эксплуатационных, ремонтных работ;

- основы трудового законодательства и рыночной экономики

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| # Согласовано Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ОАО «Иркутскэнерго» _______________________ Е.А. Новиков «______» _______________ 2014 г. | # Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго ___________________ М.В. Соболева «______» ________________ 2014 г. |
| --- | --- |

Учебный план

программы повышения квалификации

инженер и мастер по ремонту и эксплуатации ЛЭП и оборудования подстанций

Категория слушателей:        лица, имеющие среднее профессиональное образование и

(или) высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование,

инженера и мастера по ремонту и эксплуатации ЛЭП и оборудования подстанций

Срок обучения:                     72 часа

Форма обучения:                  с отрывом от работы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | - Введение | 1 |
| I | - Специальный курс | 52 |
|  | Современные подходы к организации обслуживания и ремонта ЛЭП. Применение изолированных самонесущих проводов. | 4 |
|  | Методы и технологии ремонта ЛЭП и ПС | 8 |
|  | Оборудование трансформаторных ПС | 8 |
|  | - Защита и автоматика ЛЭП и ПС | 6 |
|  | Неисправности в электрических сетях и способы их предотвращения | 12 |
|  | Обзор аварий и несчастных случаев при эксплуатации и ремонте ЛЭП и ПС | 8 |
|  | Охрана труда, ТБ при эксплуатации и ремонте ЛЭП и ПС, пожарная безопасность | 4 |
|  | - Обмен опытом работы | 2 |
| II | - Гуманитарный курс | 16 |
|  | - Трудовое законодательство | 4 |
|  | - Экономика | 4 |
|  | - Психология делового общения | 4 |
|  | - Эффективное управление производством | 4 |
|  | - Зачет | 3 |
|  | - Итого | 72 |

Учебная программа

повышения квалификации

Инженер и мастер по ремонту и эксплуатации ЛЭП и оборудования подстанций

I Специальный курс

1.1. Современные подходы к организации обслуживания и ремонта ЛЭП. Применение изолированных самонесущих проводов.

###### Обзор современной литературы по эксплуатации и ремонту воздушных ЛЭП и подстанций. Изучение новейших инструкций по эксплуатации и ремонту ВЛЭП и ПС. Современные подходы к организации эксплуатации и ремонта ВЛЭП.

###### Изучение структуры предприятий электрических сетей. Службы линий. Обзор опыта контроля за состоянием ВЛЭП и организации ремонта ВЛ, имеющийся в подразделениях ОАО "Иркутскэнерго". Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов. Планирование ремонтов. Ведение технической документации.

###### Обзор опыта внедрения новых материалов и технологий в подразделениях ОАО "Иркутскэнерго". Самонесущие провода: конструктивные элементы самонесущих проводов, их преимущества, перспективы внедрения.

1.2. Методы и технологии ремонта ЛЭП и  ПС

Организация ремонта ЛЭП и ПС. Значение и виды ремонта. Сроки проведения ремонта. Специализация в энергоремонтном производстве. Документация ТО и Р. Ремонтно-механизированные станции (РМС) по ремонту линий. Оснащение РМС в зависимости от напряжения линии. Отчетность по ремонтам: заполнение формы-2, актов приемки из ремонта ЛЭП.

Накопление материала в течение установленного периода времени в результате обхода ЛЭП. Составление листов обхода; их накопление и обработка. Диагностика состояния деталей опор, заземляющих устройств, изоляции, провода, трассы ВЛ. Правила охраны ВЛ.

Осмотр электрооборудования ПС. Составление дефектных ведомостей.

Планирование ремонтов: месячное, годовое и перспективное. Составление планов-графиков и смет. Подготовка к ремонту оборудования.

Технология ремонтных работ. Контроль за ходом выполнения ремонтных работ. Отчетность по ремонтам: заполнение формы-2, актов сдачи-приемки отремонтированных, модернизированных объектов электросети. Приемка оборудования из ремонта и оценка качества.

1.3. Оборудование трансформаторных подстанций

Электрические аппараты, их классификация, назначение и основные требования к ним.

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Назначение, конструкция, технические данные. Системы охлаждения трансформаторов: масляное, воздушное. Газовая и температурная защиты трансформаторов. Ремонты трансформаторов. Объем текущего и капитального ремонтов трансформаторов. Эксплуатация трансформаторного масла. Требования, предъявляемые к нему.

Коммутационная аппаратура: выключатели, магнитные пускатели, контакторы. Устройство, принцип действия и правила эксплуатации. В/В масляные выключатели. Приводы. Назначение, конструкция, принцип действия, правила эксплуатации.

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки – назначение, устройство, принцип действия, условия эксплуатации.

Рабочее заземление – основные сведения. Заземление нейтралей силовых трансформаторов. Незаземленные и компенсированные электрические сети. Конструкция заземляющих устройств.

Разрядники, их назначение, конструкция.

Блокировка от ошибочных действий при производстве переключений. Схемы блокировок на КТП и в РУ.

Ведение технической документации.

1.4. Защита и автоматика ЛЭП и ПС

Релейная защита электрооборудования, ее назначение.

Основные понятия о видах повреждений и ненормальных режимах работы электрооборудования, на которые реагирует релейная защита.

Основные требования, предъявляемые к РЗ: селективность, быстродействие, чувствительность, надежность.

Основные принципы действия РЗ: токовой, максимальной, минимального напряжения, дистанционной, дифференциальной, диффазной, высокочастотной, тепловой.

Главнейшие элементы релейной защиты.

Режимы работы ВЛ 6 – 10кВ;

Защиты ЛЭП до 1000В;

Защиты ЛЭП 6 – 10кВ;

Автоматика одиночных и параллельных линий;

Определение места повреждения на ЛЭП.

Замеры петли «фаза –нуль», расчети выбор автоматических выключателей 0,4 кВ на КТП

1.5. Неисправности в электрических сетях и способы их предотвращения

Обзор наиболее уязвимых узлов в электрооборудовании электрических сетей и трансформаторных подстанций.

- Эксплуатация КРУН-6 – 10 кВ. К-XIII, К-37; К-59.

- Эксплуатация силовых трансформаторов.

- Эксплуатация разъединителей 35-220 кВ.

- Измерительные трансформаторы. Резонансные явления в сетях 6-35кВ и 110-220кВ.

- Маломасляные выключатели 110-220кВ.

- Большеобъемные выключатели 110-220кВ.

- Элегазовые выключатели 110 кВ.

- Вакуумные выключатели 10 кВ.

- Эксплуатация проводов на ВЛ-35-220кВ. Стрелы провеса, габариты, подсечка проводов, вибрация и пляска проводов.

- Эксплуатация изоляции ВЛ и РУ-35–220кВ в зоне загрязнения V-VII зон. Применение гидрофобных паст.

1.6. Обзор аварий и несчастных случаев при эксплуатации и ремонте ЛЭП и ПС

Понятие аварии и несчастного случая. Статистические данные об аварийности и несчастных случаях по РФ и ОАО "Иркутскэнерго". Анализ причин аварийности и несчастных случаев. Разбор наиболее характерных аварий и несчастных случаев в ОАО "Иркутскэнеого" за последние годы. Циркуляры и мероприятия по предупреждению аварий и несчастных случаев.

1.7. Охрана труда, ТБ при эксплуатации и ремонте ЛЭП и ПС, пожарная безопасность.

Задачи техники безопасности в условиях современной экономики. Российское законодательство и органы надзора за безопасностью труда в России. Функции и задачи Ростехнадзора, Главгосэнергонадзора, Технической инспекции профсоюза.

Значение безопасных методов производства работ в обеспечении необходимых условий в сохранении здоровья рабочих и служащих, в повышении производительности труда.

Организация работы по технике безопасности на предприятии. Проверка знаний рабочими правил ТБ, ее значение и роль в предотвращении травматизма. Периодичность проверки знаний. Инструктажи по вопросам ТБ на производстве, их значение.

Требования безопасности труда в мастерских, на учебном полигоне, на полигоне комплектации и сборке опор ВЛ и МТП, на рабочих местах. Промсанитария. Пожарная безопасность. Оказание первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током.

1.8. Обмен опытом работы

Выступление слушателей курсов по вопросам, связанным с их производственной деятельностью и рассматриваемыми программой обучения. Их мнение и пожелания по совершенствованию программы данных курсов.

II Гуманитарный курс.

1. Трудовое законодательство

Коллективный договор. Трудовая и производственная дисциплина. Прием на работу, трудовой договор, перевод на другую работу, увольнение, отпуск. Рабочее время, сверхурочная работа. Заработная плата. Командировки.

Трудовые споры. Роль профсоюзов в соблюдении трудового законодательства на предприятии и ряд других вопросов по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде.

2.Экономика

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение об единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

- система премирования.

3. Психология делового общения

Основы знаний по общей психологии управления, межличностному и деловому общению.

Методы изучения черт личности, способностей, мотивов деятельности и индивидуальных психологических особенностей работающих, а также способов индивидуального и личностного подхода. Возможности наиболее полного использования психологических закономерностей в трудовом процессе.

Методы исследования личности:

- метод опроса и анкетирования;

- метод наблюдения;

- метод эксперимента;

- метод трудовой оценки;

- метод тестирования.

Основы психологии, как науки, изучающей психику человека, его ощущения, восприятие, память, мышление и речь, воображение, чувства и волю, потребности и интерес, способности и склонности, темперамент и характер.

Основы применения административных методов руководства. Производственные связи. Контроль, как инструмент управления, стимулирующий производительность труда. Способы контроля. Беседа с подчиненным.

Два вида контроля:

- по предмету;

- по объекту.

Трудовой коллектив. Функциональная структура коллектива. Социально-демографическая структура коллектива. Мотивационная структура коллектива.

Конфликты. Причины конструктивных конфликтов. Причины неконструктивных конфликтов. Управление конфликтами. Критика. Правила этики служебных отношений, способствующих повышению эффективности работы в коллективе.

Выявление лидера /деловая игра/.

Взаимоотношения в семье, с детьми. Их влияние на производственную деятельность.

Детская и подростковая психология.

4.  Эффективное управление производством.

Цикл управления.

Планирование работ:

- определение необходимых трудовых и материальных ресурсов;

- определение состава подготовительных работ, которые можно выполнить до начала основных;

- определение состава основных работ;

Выполнение работ.

Контроль выполнения работ в соответствии с планом: контроль последовательности и результативности выполняемых работ в соответствии с планом.

Корректировка выполнения работ для достижения запланированных целей:

- при отклонении последовательности, результатов, сроков выполняемых работ, корректировка планов. для достижения поставленной цели.

Повышение эффективности производства:

Методы анализа эффективности производственных операций и процессов.

Определение «полезного времени», «бесполезного времени» в организации работы членов бригады. Способы его сокращения путем правильного планирования и управления рабочим временем, применение инструментов и механизмов VA/NVA, SMED, 5W, 4M, методика 5S.

Понимание мотивации (основная задача – сделать так, чтобы люди были мотивированы работать) Мотивирующие и демотивирующие факторы. Понимание факторов (способности человека, четкость и понятность поставленных целей, обеспеченность ресурсами), влияющих на взаимосвязь между прилагаемыми усилиями работника, качеством  выполненной им работы и следующим за этим вознаграждением/наказанием.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

  - Учебно-методическое обеспечение  программы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок . Утверждено Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н

- Трудовой кодекс Российской Федерации .

- Основы современной энергетики. Часть 2.  Современная электроэнергетика. М.: Издательство МЭИ 2003.

- Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. М.; Энергия, 1976.

- Правила ТБ при строительстве ВЛ электропередачи. Информэнерго, 1996.

- Пенович Е.И. Отыскание мест замыкания на землю в распределительных  сетях 6-10кВ. М.; Энергия, 1994

- Зеличенко А.С., Смирнов Б.И. Устройство, эксплуатация и ремонт ВЛ электропередачи. М.; Высшая школа, 1990.

- Богородский И.А. Электротехнические материалы. М.; Энергия, 1977.

- Объем и нормы испытания электрооборудования. М.; ЭМАС 1998.

- В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель Основы управленческой деятельности. М.; ВШ., 2000.

- Пляска проводов на воздушных линиях электропередачи и способы борьбы с ней. Приложение к урналу «Энергетик» №11(47) 2002г.

- Смагин В. Н. Экономика предприятия учеб.:- М.:КноРус, 2006

- Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий).- М.:Проспект, 2006.

- Ю.В.Щербатых. Психология стресса.-М.: Издательство ЭКСМО,2005.

- Ю.В.Щербатых. Психология успеха.-М.: Издательство ЭКСМО,2005.

- Б.Торопов Как ладить с трудными людьми.-М.: ООО «Издательство АСТ» 2003.

- Э.Э.Линчевский. Мастерство управленческого общения: руководитель в контактах и конфликтах.-СПб.: «Речь», 2002.

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде экзамена в устной форме на основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (удовлетворительно, хорошо, отлично).

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММ

Начальник отдела методического обеспечения учебного процесса ННОУ УЦ

ОАО «Иркутскэнерго» И.Г.Попова