# Утверждаю

Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго

____________________ М.В. Соболева

«______» ________________ 2013 г.

# Дополнительная профессиональная

# образовательная программа

повышения квалификации

переподготовка

специалистов энергосбытовой организации, имеющих базовое электротехническое образование

2013г.

- ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа повышения  квалификации разработана для переподготовки специалистов энергосбытовой организации, имеющих базовое электротехническое образование, составлена в соответствии с требованиями:

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N229;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения дисциплины слушатели  получают компетенции по вопросам:

Построение пьезометрического графика. Построение температурного графика. Практические занятия по опломбированию дроссельных устройств. Опломбирование арматуры. Промывка и опрессовка теплового пункта. Снятие архива показаний приборов учета. Определение расхода тепловой энергии и теплоносителя. Методы несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Работа с переносными приборами при проведении замеров параметров и расхода теплоносителя. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

# Утверждаю

Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго

____________________ М.В. Соболева

«______» ________________ 2013 г.

Учебный   план программы

повышения квалификации

переподготовка

специалистов энергосбытовой организации, имеющих базовое электротехническое образование

Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное образование и                 (или) высшее образование; лица, получающие среднее      профессиональное и (или) высшее образование ,инженерно-технические работники энергосбытовой организации

Срок обучения – 40 часов.

Форма обучения – очная

Режим занятий – в соответствии с расписанием.

| № | Наименование тем | часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс | 32 |
| 1.1. | Тепловое потребление | 6 |
| 1.2. | Системы теплоснабжения | 4 |
| 1.3. | Общие сведения о тепловых пунктах | 4 |
| 1.4 | Учет тепловой энергии и теплоносителя | 2 |
| 1.5. | Организация договорной работы | 16 |
| 2 | Практические работы | 4 |
|  | ИТОГО | 40 |

Учебная программа

повышения квалификации

переподготовка

специалистов энергосбытовой организации, имеющих базовое электротехническое образование

Тепловое потребление

Классификация систем теплоснабжения. Централизованное и децентрализованное теплоснабжение. Системы централизованного теплоснабжения. Классификация по параметрам теплоносителя, по способу перемещения сетевой воды.

Водяные системы теплоснабжения: открытые и закрытые; особенности, преимущества и недостатки.

Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения. Основные преимущества и недостатки воды как теплоносителя по сравнению с паром. Выбор параметров теплоносителя. Качество горячей воды у абонентов.

Системы теплоснабжения

Системы отопления и схемы их присоединения. Классификация систем водяного отопления по схеме присоединения отопительных приборов к стоякам, по расположению внутренних магистралей, направлению циркуляции сетевой воды. Устройство и применение двухтрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой. Особенности схем и конструкций вертикальных однотрубных систем отопления. Конструкции отопительных приборов, арматуры. Необходимость удаления воздуха из системы.

Схемы присоединения систем отопления. Выбор схемы присоединения в зависимости от характера  пьезометрического графика и рельефа местности.

Независимая схема присоединения отопительной системы. Водоподогреватели. Схема подпитки системы отопления .

Зависимые схемы присоединения систем отопления. Присоединительная схема местного теплового пункта системы отопления с элеватором. Типы элеваторов. Схема с непосредственным присоединением отопительных систем. Схемы присоединения систем отопления с насосом. Принципиальные схемы установки насоса на подающей линии, на обратной линии, на перемычке.

Оборудование центрального теплового пункта.

Схемы присоединения систем горячего водоснабжения. Условия выбора схемы присоединения централизованных систем горячего водоснабжения к тепловым сетям. Однотрубная тупиковая система горячего водоснабжения. Двухтрубная система с циркуляционным насосом.

Наиболее распространенные принципиальные схемы стояков горячего водоснабжения, их отличия и преимущества.

Принципиальные схемы присоединения подогревателей горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения.

График водопотребления.

Требование к оснащению схем подключения горячего водоснабжения автоматическими регуляторами температуры.

Преимущества и недостатки параллельной, смешанной, последовательной, предвключенной схем присоединения.

Системы вентиляции и схемы присоединения калориферов.

Применение систем вентиляции для борьбы с тепловыми избытками в производственных помещениях, необходимость применения вентиляции обеспечения ее надежной работы для борьбы с вредными газами и удаления взрывоопасной пыли. Приточная и вытяжная вентиляция. Применение воздушного отопления. Конструкции и типы калориферов. Схемы присоединения калориферов к тепловым и паровым сетям по ходу теплоносителя и ходу воздуха.

Основные понятия о кондиционировании воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха, принципиальные схемы.

Общие сведения о тепловых пунктах

Виды тепловых пунктов. Требования к помещениям, освещению, вентиляции. Оборудование и устройства тепловых пунктов. Грязевики, фильтры (назначение, места установки). Насосы (классификация по назначению, типы насосов, их характеристики). Элеваторы (типы элеваторов, расчет и подбор элеватора. Принцип работы электронного элеватора и его работа при заниженной температуре сетевой воды). Дроссельные диафрагмы (расчет диаметров отверстия диафрагмы, корректировка диаметров отверстий). Трубопроводы сетевой воды, паропроводы (сведения о прокладке трубопроводов, их креплении, изоляции, окраске). Арматура (типы арматуры: запорная, предохранительные устройства, дренажи, воздушники, конденсатоотводчики. Принцип действия, места установки арматуры). Принципиальная схема элеваторного узла присоединения. Средства автоматизации и контроля Приборы для регулирования давления и расхода воды. Установка расходомера в трубопроводе. Приборы для регулирования температуры в системе горячего водоснабжения.

Современные средства автоматизации тепловых пунктов. Защиты и блокировки, сигнализация.

Требования к электрооборудованию, находящемуся в тепловом пункте.

Учет тепловой энергии и теплоносителя

Организация учета тепловой энергии. Узлы учета тепловой энергии. Принцип работы узла учета тепловой энергии. Состав узла учета тепловой энергии. Метрологические требования к приборам узла учета тепловой энергии. Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя. ТУ на узел учета тепловой энергии, на узел учета горячего водоснабжения. Типы и принцип действия приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Расчет количества потребленной тепловой энергии. Снятие и обработка архива показаний приборов учета на источнике и у потребителя. Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Проведение контрольных проверок узлов учета на источнике, у потребителя. Ознакомление с методами несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Работа с переносными приборами при проведении замеров параметров и расходов теплоносителя на границе раздела с потребителем, в тепловых сетях потребителя. Схема организации узла учета тепловой энергии в открытых системах теплопотребления. Схема организации узла учета тепловой энергии в закрытых системах теплопотребления. Схема организации узла учета тепловой энергии в реальной системе теплопотребления. Проведение обследования теплопотребляющих установок, определение фактических потерь в сетях потребителя. Оформление акта обследования. Причины перерасхода тепловой энергии у потребителя.

Организация договорной работы

Изучение правовых основ регулирования  договорных отношений в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ (Основные понятия о сделках, договорах, моменте

заключения договоров). Место договора электроснабжения в современной системе гражданского права. Разграничение понятий: договор энергоснабжения - договор купли-продажи или договор оказания коммунальных услуг.   Форма договора, сравнительный анализ письменной и устной форм договора. Порядок заключения в зависимости от форм договора. Стороны договора электроснабжения. Лицензирование. Срок действия договора. Содержание правоотношений по энергоснабжению (права и обязанности сторон по договору). Нормативная база, регулирующая обязательства сторон по договору, в том числе по обеспечению учета энергии

- Практические работы

Построение пьезометрического графика. Построение температурного графика. Практические занятия по опломбированию дроссельных устройств. Практические занятия по опломбированию арматуры. Практические занятия по промывке и опрессовке теплового пункта. Снятие архива показаний приборов учета. Определение расхода тепловой энергии и теплоносителя. Практическое занятие по методам несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. Работа с переносными приборами при проведении замеров параметров и расхода теплоносителя.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

- Проектор мультимедийный

- Компьютер

- Экран настенный

- Телевизор

- Видеомагнитофон

- Доска алюминиевая магнитная PROFF

- Парты для учащихся

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204" (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003)

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"

- Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145)

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000) (вместе с "Положением об ответственности работников энергетических предприятий за обеспечение пожарной безопасности", "Программой подготовки персонала по пожарной безопасности в электроэнергетической отрасли", "Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли")

8. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора 07.05.1992г.

910. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Обучение в ННОУ УЦ Иркутскэнерго завершается практическими занятиями, с целью выявления уровня усвоения полученных знаний, потребности в новых знаниях и усовершенствовании существующих учебных материалов.

По окончании обучения слушателям выдается сертификат.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Методист Попова И.Г.