Утверждаю

Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ

_____________________А.Л. Зуева

«___» _________________2018 г.

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

переподготовка рабочих по профессии «Испытатель баллонов»

(код профессии:12571)

Иркутск 2018

Пояснительная записка.

Комплект рабочей учебно-программной документации предназначен для  переподготовки  рабочих по профессии «Испытатель баллонов код 12571» на базе АНО ДПО КУ ЕСЭ

Обучение проводится групповым методом.

В разработке комплекта были использованы:

- Приказ Минобразования РФ от 29.10.2001 № 3477 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки».

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 г. № 407 «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 1, «Профессии рабочих, общих для всех отраслей народного хозяйства», 1985 г.)

- Сборник опытных учебных планов и программ для краткосрочной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Испытатель баллонов», разработанные Институтом развития профессионального образования, 1998 г.

- Технические нормы и условия труда в ОАО Иркутскэнерго

Программа переподготовки предназначена для рабочих, имеющих родственную профессию. Продолжительность переподготовки рабочих по профессии «Наполнитель баллонов»  составляет  396 часов (2,5 месяца), из которых 114 часов отведено на теоретическое обучение. Продолжительность производственного обучения составляет 256 часов, включая время на выполнение квалификационной пробной работы.

Теоретическое обучение в ННОУ УЦ Иркутскэнерго завершается квалификационным экзаменом по специальному курсу. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по технологическому,  экологическому и атомному надзору (Приказ от 29.01.07 № 37).

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программой, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалифицированной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются документы установленного образца.

К обслуживанию баллонов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующим программам, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания баллонов.

Тарифно-квалификационные характеристики

Профессия - испытатель баллонов

Квалификация-3 разряд

- Характеристика работ. Испытание баллонов под давлением до 15 МПа (до 150 кгс/кв. см). Подготовка баллонов к испытанию: осмотр, определение пригодности, удаление остатков продукта, очистка поверхности баллонов, пропарка, промывка, сушка и взвешивание. Проверка объема баллонов. Устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытания. Выбивание на баллонах данных испытания: номер, дата испытания, объем, масса. Регистрация баллонов по паспорту. Проверка и ввертывание вентиля в баллон. Укладка баллонов в штабеля.

- В соответствии с требованиями п.5,8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен уметь:

- -владеть слесарным делом;

- -оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастном случае;

- -соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

- - выполнять работы связанные с приемкой и сдачей смены;

- -проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии;

- -ведение установленной технической документации.

- Должен знать: устройство и конструкцию обслуживаемого оборудования; классификацию баллонов, правила котлонадзора по испытанию баллонов; правила испытания и клеймения баллонов в соответствии с техническими условиями; методы устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания.

- В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 дополнительно должен знать:

- -рациональную организацию труда на своем рабочем месте

- - технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые обслуживает, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

- -режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов;

- -мероприятия по охране и улучшению условий труда;

- -требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;

- - виды брака, причины, его порождающие, и способы предупреждения и устранения;

- - безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте.

| Утверждаю Зам. директора Автономной некоммер- ческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________А.Л. Зуева «___» _________________2018 г.. |  |
| --- | --- |

Учебный план  для переподготовки рабочих по профессии

испытатель баллонов 3 разряда

|  | исходный уровень образования |  | рабочие, имеющие подготовку по родственной профессии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | срок обучения |  | 396/2,5 (час/мес.) |  |  |
|  | учебная нагрузка |  | 40 часов в неделю |  |  |
|  | режим учебной недели |  | 8 (час. в день) |  |  |
| № п/п |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Количество часов |  |
| I |  | Теоретическое обучение |  | 114 |  |
| 1. |  | Общетехнический курс |  | 16 |  |
| 1.1. |  | Электротехника |  | 8 |  |
| 1.2. |  | Материаловедение |  | 8 |  |
| 2 |  | Специальный курс |  | 78 |  |
| 2.1 |  | Физико-химические свойства газов, химических веществ, заполняемых в баллон |  | 4 |  |
| 2.2 |  | Устройство баллонов для сжатых газов. Требования к баллонам. Правила обращения с ними |  | 8 |  |
| 2.3. |  | Трубопроводы, арматура, контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства |  | 16 |  |
| 2.4. |  | Освидетельствование баллонов |  | 18 |  |
| 2.5. |  | Порядок транспортировки и хранения баллонов |  | 8 |  |
| 2.6. |  | Документация участка испытаний |  | 4 |  |
| 2.7. |  | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность |  | 20 |  |
| 3 |  | Экономический курс |  | 20 |  |
| 3.1. |  | Основы трудового законодательства |  | 10 |  |
| 3.2. |  | Основы рыночной экономики |  | 10 |  |
| II |  | Производственное обучение |  | 256 |  |
| 1. |  | Обучение на учебно-производственной базе |  | 84 |  |
| 1.1. |  | Вводное занятие |  | 2 |  |
| 1.2. |  | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности |  | 6 |  |
| 1.3. |  | Выполнение слесарных работ |  | 12 |  |
| 1.4. |  | Ознакомление с работой испытательного оборудования |  | 20 |  |
| 1.5. |  | Обслуживание и проверка весов |  | 12 |  |
| 1.6. |  | Обслуживание контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств |  | 20 |  |
| 1.7. |  | Подготовка баллонов к испытаниям |  | 12 |  |
| 2. |  | Обучение на предприятии (участке, пункте испытания баллонов) |  | 172 |  |
| 2.1. |  | Обслуживание участка испытаний баллонов |  | 32 |  |
| 2.2. |  | Устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытаний |  | 12 |  |
| 2.3. |  | Клеймение и окраска баллонов |  | 8 |  |
| 2.4. |  | Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 3-го разряда Квалификационная (пробная) работа |  | 120 |  |
|  |  | Специализация (резерв учебного времени) |  | 6 |  |
|  |  | Консультации |  | 12 |  |
|  |  | Экзамен |  | 8 |  |
|  |  | Итого: |  | 396 |  |

Программа

переподготовки рабочих по профессии «Испытатель баллонов» 3 разряда.

- Теоретическое обучение

1. Общетехнический курс

  - Материаловедение

Металлы. Общие свойства, характеристики. Влияние нагрева и перегрева на структуру и свойства стали

Конструкционные стали их виды. Углеродистые и легированные стали. Классификация конструкционных легированных сталей в зависимости от вида термической обработки.

Инструментальные стали, их виды, назначение. Стали для режущего инструмента, их характеристика, химический состав. Стали для измерительного инструмента.

Стали для штампов. Быстрорежущие стали, их свойства.

Понятие о коррозии. Стали, устойчивые против коррозии, их структура.

Элементы позволяющие получить однородную структуру стали, изменение свойств сплавов стали в зависимости от содержания легирующих элементов.

Магнитные стали и сплавы, их марки. Химический состав стали для постоянных магнитов.

Чугун, его состав, сорта, классификация. Марки ковкого чугуна, область применения.

Цветные металлы: латунь, бронза, алюминий и их сплавы. Свойства, характеристики, область применения

1.2. Электротехника

Постоянный ток. Единицы измерения электрических и магнитных величин. Электрическая цепь и ее элементы. Величина тока.

Плотность тока. Сопротивление и проводимость проводников. ЭДС источника напряжения. Напряжение. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Короткое замыкание. Металлические проводники. Основные характеристики проводниковых материалов.

Получение переменного тока. Самоиндукция, ЭДС самоиндукции. Коэффициент мощности cos ф, необходимость увеличения cos ф потребителей. Трехфазный переменный ток. Мощность трехфазного переменного тока.

Общие сведения об электрических машинах. Понятие о принципе работы, устройстве и основных частях машины постоянного тока. Индуктор и якорь. Схемы обмоток якоря. Электродвигатели постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазовые токи и напряжения. Токи повышенной частоты и их свойства. Трансформаторы, устройство, принцип действия и назначение. Коэффициент трансформации. Сварочные трансформаторы, принцип работы.

Основные типы машин переменного тока: асинхронные, синхронные, заземление

- Специальный курс

2.1.  Физико-химические свойства газов, химических веществ, заполняемых в баллоны

Понятие о химических веществах и газах, хранимых под давлением. Необходимость хранения под давлением, целесообразные уровни давления, их связь с физико-химическими свойствами веществ.

Способы производства газов. Понятие о горючих газах, о нейтральных газах, о газах окислителях. Значение газа в быту и промышленности.

Виды и общие характеристики газов и химических веществ, заполняемых в баллоны. Основные физико-химические свойства (состав; фазовые переходы, температуры затвердевания, кипения; критическая точка, плотность, теплопроводность, вязкость, токсичность, пожароопасность).

Сравнение газов и химических веществ по токсичности и пожароопасности.

Общие понятия о давлении, в том числе абсолютном и избыточном. Взаимосвязь температуры газа и давления.

Взрыво- и пожароопасность газов. Пределы воспламенения, температура самовоспламенения, энергия зажигания, диффузия в воздухе и других средах; теплотворная способность, способность к образованию гремучих смесей.

Взаимодействие химических веществ и газов с металлами, их коррозионная активность.

Токсичность газов и химических веществ. Опасные концентрации. Способы защиты и нейтрализации. Обмораживание сжиженными газами. Одоризация горючих газов.

2.2. Устройство баллонов для сжатых газов. Требования к баллонам. Правила обращения с ними.

Назначение баллонов. Типы баллонов, их конструктивные особенности. Материалы, применяемые для изготовления баллонов. Емкость баллонов, количество вещества в баллоне, рабочее давление.

Назначение отдельных элементов баллонов (башмаки, колпаки, вентили и др.).

Устройство и назначение вентилей баллонов. Типы вентилей в зависимости от вида наполняемого газа и давления. Конструкция вентилей, порядок выбраковки вентиля. Разборка и сборка. Зависимость направления резьбы боковых штуцеров от вида наполняемого газа. Зависимость материала вентиля от газа. Порядок ввертывания вентиля в баллон.

Требования, предъявляемые к баллонам. Рабочее давление, запас прочности, разрывное давление. Паспортные данные на баллоны. Порядок и способы нанесения (клеймение), места размещения на баллонах. Окраска баллонов и цвет надписи на них в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Порядок проверки баллонов перед проведением их испытаний: проверка соответствия паспортных данных, цвета, окраски, клейма и надписей на баллонах.

Причины, при которых запрещается заполнять баллон.

Понятие о ремонте и периодическом переосвидетельствовании баллонов.

2.3  Трубопроводы, арматура, контрольно-измерительные и предохранительные устройства

Трубопроводы, их назначение и устройство. Деление трубопроводов на категории, классы и т.д. в зависимости от давления температуры рабочей среды, температуры окружающей среды, типа рабочей среды (вида газа или жидкости).

Назначение и применение арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. Общие требования к ним. Установка запорной арматуры. Принцип действия. Маркировка запорной арматуры.

Требования правил и инструкций к запорным устройствам баллонов. Назначение и устройство самозакрывающихся клапанов. Принцип работы. Основные части клапана. Установка клапана на баллоне. Материалы, применяемые для изготовления клапанов.

Назначение и устройство предохранительных клапанов, вентилей отбора газа, указателей уровня максимального наполнения и уровня сжиженного газа, спускных пробок. Принцип работы. Расположение арматуры на баллоне. Материалы, применяемые для изготовления и ремонта спецарматуры баллонов. Ознакомление с маркировкой спецарматуры.

Ознакомление с устройством и обслуживанием контрольно-измерительных приборов. Принцип действия.

Снятие и установка контрольно-измерительных приборов.

Требования по обслуживанию и безопасной эксплуатации. Выявление неисправностей в системе подачи газов или химических веществ и порядок их устранения.

2.4.  Освидетельствование баллонов

Общие сведения об участке (пункте) испытания баллонов. Основные задачи испытателя и другого персонала, связанного с процессом испытания баллонов.

Требования Правил Ростехнадзора к участку испытаний. Технические характеристики для испытания баллонов. Технология испытаний. Практическое ознакомление с устройством основных агрегатов установки, системой контрольно-измерительных приборов.

Проверка технического состояния агрегатов. Ознакомление с щитом управления. Принципиальная схема электрооборудования установки.

Оборудование и порядок проведения внутреннего осмотра баллонов. Приспособления для внутренней очистки баллонов. Устройства для промывки баллонов. Сушка баллонов.

Ознакомление с конструкцией насосной станции.

Гидравлическая система установки для проверки и опрессовки баллонов. Приспособления для опрессовки баллонов.

Устройство для обезжиривания баллонов. Порядок проведения испытания баллонов. Основные возможные неисправности в работе оборудования и порядок их устранения.

2.5. Порядок транспортировки и хранения баллонов

Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением к погрузке, разгрузке, транспортировке и хранению баллонов. Требования к устройствам для перемещения баллонов на участке освидетельствования. Обучение рабочих, занимающихся транспортированием и перемещением баллонов. Порядок хранения баллонов. Укладка баллонов в штабеля. Требования Правил к помещениям для хранения баллонов. Освещение и вентиляция.

2.6. Документация участка испытаний

Требование Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, к документации участка (пункта) испытаний баллонов. Инструкция по безопасному проведению испытаний баллонов. Должностные инструкции лиц, ответственных за безопасное проведение работ по испытанию баллонов. Производственные инструкции персонала, проводящего испытание баллонов. Журнал учета испытаний баллонов, требование к ведению этого журнала. Куда заносятся результаты испытаний баллонов вместимостью более 100 литров.

2.7. Охрана труда, электробезопасность и пожарная  безопасность

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Ростехнадзор и его функции. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнением инструкций по безопасности труда.

Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.

Основные требования безопасности труда при выполнении работ испытателем баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные причины аварий и их предупреждение.

Правила поведения на территории и в цехах предприятия.

Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. Оградительные устройства, сигнализация. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, указывающие знаки.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защитные средства и правила пользования ими.

Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия.

Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. Огнетушительные средства и правила пользования ими. Недопустимость открытого огня. Требования пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися частями, материалами и жидкостями.

Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре. Оказание первой помощи при травмах и ожогах.

Понятие о производственном травматизме. Меры по его предупреждению.

Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства первой помощи и правила пользования ими.

- Экономический курс

  - Основы трудового законодательства

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д. Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность, понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности; порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность: понятие, основание, виды материальной ответственности; порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

3.2. Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение об единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

II. Производственное обучение

1. Обучение на учебно-производственной базе

1.1. Вводное занятие

Содержание труда испытателя баллонов. Этапы профессионального роста. Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.

Значение соблюдения требований трудовой и производственной дисциплины, правил безопасной эксплуатации баллонов. Ознакомление с программой производственного обучения.

Ознакомление с учебно-производственной базой, режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи оборудования, инструментов, материалов. Расстановка учащихся по рабочим местам.

1.2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Система управления охраны труды, организация службы безопасности труда предприятий, на учебно-производственной базе.

Инструктаж по безопасности труда испытателя баллонов.

Требования безопасности труда в рабочем помещении. Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. Оказание первой помощи. Пожарная безопасность, причины пожаров. Правила пожарной безопасности. Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электроприборами. Правила поведения при пожаре, порядок вызова пожарной помощи. Правила пользования средствами пожаротушения. Оказание первой помощи при ожогах. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

1.3. Выполнение слесарных работ

Организация рабочего места. Безопасность труда при выполнении слесарных работ.

Овладение методиками и приемами работ со слесарным инструментом для сборки-разборки оборудования и арматуры при работе с баллонами и при их испытаниях.

Практическое использование инструментов и оборудования для притирочных работ применительно к арматуре. Приемы сборки, разборки, текущего ремонта арматуры. Смена прокладок и набивка сальников.

Использование смазочных материалов, приемы работ.

Овладение приемами работ при опрессовке трубопроводов и арматуры исполнительных установок и рамы. Сборка, регулировка, разборка автоматических устройств и приборов для наполнения баллонов.

Меры безопасности при разборке, сборке, притирке и регулировке арматуры.

Участие испытателя баллонов в работах по обслуживанию и текущему ремонту оборудования для обслуживания баллонов.

1.4. Ознакомление с работой испытательного оборудования

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности к персоналу обслуживающему испытательный участок, оборудование.

Технологическое оборудование для испытания баллонов, проверка его готовности к проведению испытаний и порядок подготовки и проведения испытаний. Контрольно-измерительная аппаратура и порядок ее работы.

Проверка заземления оборудования. Работа приспособления для отвертывания вентилей из баллонов. Работа предохранительных устройств.

Работа устройств и приспособлений для внутренней очистки, промывки, пропарки, сушки баллонов. Овладение приемами работ.

Работа стенда по опрессовке баллонов. Последовательность операций по опрессовке баллонов.

Возникновение возможных нестандартных ситуаций в работе испытательного оборудования. Действия испытателя баллонов в таких случаях. Устранение неисправностей в работе оборудования.

1.5. Обслуживание и проверка весов

Организация рабочего места и безопасность труда.

Ведение контроля за весом баллонов, порядок организации взвешивания баллонов. Ознакомление с типами весов, особенностями их устройства и порядок использования. Механические школьные весы. Обслуживание весов. Проверка технического состояния весов. Порядок выявления и устранения неисправности. Тарирование весов и проверка их надежности в работе.

Регламентные работы и хранение весов. Оформление документации по проверке весов.

1.6. Обслуживание контрольно-измерительных приборов

и предохранительных устройств

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда при обслуживании контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. Ознакомление с устройствами, основными характеристиками и приемами обслуживания манометров, электроконтактных манометров, термометров, пневматических, гидравлических и электрических систем передачи показаний приборов на расстоянии. Проверка показаний. Выявление неисправностей. Ознакомление с устройством предохранительных клапанов. Обслуживание. Регулировка на установленное давление. Перенастройка предохранительного клапана для опрессовки и определения остаточной деформации баллонов.

Порядок устранения неисправностей в приборах и направление приборов в ремонт.

Порядок ведения журналов учета работы приборов и снятия показаний с приборов.

1.7. Подготовка баллонов к испытаниям

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда.

Внешний осмотр баллонов. Выявление повреждений внешней поверхности баллонов и его арматуры. Проверка наличия паспортных данных, выбитых на баллоне. Проверка соответствия цвета окраски и надписей на баллоне названию наполняемого газа. Определение наличия остаточного давления и соответствие находящегося в баллоне газа назначению баллона.

Сортировка баллонов по группам. Способы открывания заклиненных вентилей. Меры, применяемые при невозможности открытия вентиля обычным путем. Закрепление баллонов различной формы в приспособлении для открытия вентилей. Отвертывание вентилей. Порядок извлечения из баллона хвостовика поломанного вентиля.

Отбраковка или направление в ремонт баллонов по результатам их внешнего осмотра.

2. Обучение на предприятии (участке, пункте испытаний баллонов)

2.1. Обслуживание участка испытаний баллонов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда испытателя баллонов (проводит работник соответствующих служб предприятия). Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Изучение технологической схемы производства. Изучение технических паспортов на оборудование инструмента и инструкций по их эксплуатации.

Ознакомление с химическими сигнализаторами газа, устройством и порядком действий.

Задачи и параметры испытания баллонов. Последовательность проведения испытаний. Порядок подготовки оборудования к работе.

Подготовка к работе агрегатов. Условия подбора предохранительных клапанов по давлению, проходу и тарированию. Работа по внутреннему осмотру и очистке баллонов. Защита резьбы баллона при внутренней очистке. Использование приспособлений для очистки отдельных пятен и значительной коррозии. Промывка баллонов водой и специальными средствами из комплекта установки.

Требования к электроарматуре для проверки внутренней поверхности баллона.

Проведение работ на стенде по опрессовке баллонов.

Что включает в себя освидетельствование баллонов.

Выполнение гидравлических испытаний баллонов.

Причины, по которым баллоны бракуются и изымаются из эксплуатации.

Проверка веса и емкости баллонов. Нормы браковки бесшовных стандартных баллонов вместимостью от 12 до 55 л по уменьшению их массы, а также увеличению их вместимости.

Проверка резьбы горловины баллона.

Проведение сушки баллона. Обезжиривание баллона парами растворителя или растворителем.

Обучение ввертыванию вентилей в баллон. Проведение пневматических испытаний. Условия выбраковки баллонов после проведения пневматических  испытаний.

Ведение журнала испытаний и другой необходимой документации.

2.2. Устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытаний

Организация рабочего места, инструктаж по безопасности труда.

Причины и порядок выбраковки баллонов на всех этапах подготовки баллонов при проведении самих испытаний. Организация участка по ремонту баллонов. Устранение дефектов. Перенасадка башмака. Замена вентилей.

Изучение арматуры баллонов, материалов арматуры. Ремонт арматуры.

Условие перевода заполнения баллонов на давление сниженное против ранее установленного.

Дефекты, из-за которых невозможна дальнейшая эксплуатация баллонов.

Приведение в негодность забракованных баллонов.

Оформление соответствующих документов по ремонту баллонов и арматуры и по списанию забракованных баллонов.

2.3. Клеймение и окраска баллонов

Инструктаж по ориентации рабочего места и безопасности труда.

Зачистка места клеймения баллона. Клеймение новых паспортных данных на баллонах. Отработка приемов клеймения. Требования к шифр-клеймам. Высота знаков клеймения на баллонах различной емкости. Выбивание новых паспортных данных на баллонах, переведенных из одного типа в другой.

Приемы окраски баллонов в соответствии с назначением баллонов, стандартных надписей на них.

Способы приведения в негодность забракованных баллонов.

2.4. Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 3-го разряда

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на рабочем месте испытателя баллонов. Выполнение под руководством мастера (инструктора) производственного обучения перечня работ соответствующих квалификационной характеристике испытателя баллонов 3-го разряда с соблюдением инструкции по техническому освидетельствованию баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов.

Квалификационная (пробная) работа

Список литературы

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации М.: «Энергосервис»,2003

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03, утв. Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №91)

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. РД 153-34.0-03.702-99

- Сборник распорядительных документов по технике безопасности  при обслуживании тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России М., ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС» , 1999

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).  М., ЗАО "Энергетические технологии", 2000

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 М., НЦ ЭНАС, 2001

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СПб. «Издательство ДИАН», 2000.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 49 от 19.02.2000).

- Обозначения условные графические. Оборудование энергетическое.

ОСТ 108.001.105-77

- П.А.Антикайн, А.К.Зыков  Эксплуатация объектов котлонадзора. М.: НПО ОБТ, 1996

- П.А.Антикайн Краткий справочник по металлам для объектов котлонадзора. М.: НПО ОБТ,1998

- А.В.Клименко, В.М.Зорин Теплоэнергетика и теплотехника. Справочная серия в четырех книгах (3-е изд., переработанное и дополненное). М.: «Издательство МЭИ», 1999

- Смагин В. Н. Экономика предприятия учеб.:- М.:КноРус, 2006

- Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. 2008

- Электротехнический справочник. - Издание 5-е. М.: 2010 г. - 384 с.

- Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособие /В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Изготовление и монтаж технологических трубопроводов: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Билет № 1

1. Устройство баллонов для сжатых газов.

2. Методы контроля герметичности соединений арматуры при наполнении баллонов.

3. Какую ответственность несут рабочие, виновные в нарушении выполнения требований инструкций и Правил безопасной эксплуатации баллонов?

Билет № 2

1. Назначение и устройство манометров.

2. Перечень обязательной документации на испытательных пунктах.

3. Действия испытателя баллонов при неисправности предохранительного клапана.

Билет № 3

1. Технологическое оборудование для проведения испытания баллонов.

2. Порядок аварийной остановки проведения испытания баллонов.

3. Случаи аварийной остановки испытаний.

Билет № 4

1. Причины неисправности манометров и порядок их устранения или замены манометров.

2. Методика проведения гидравлических испытаний баллонов.

3. Действие испытателя при повышении давления в баллоне выше разрешенного.

Билет № 5

1. Назначение и порядок проведения высшего осмотра баллонов.

2. Условия выбраковки баллонов.

3. Основные положения инструкций и правил по безопасной эксплуатации баллонов.

Билет № 6

1. Назначение и порядок проведения внутреннего осмотра баллонов.

2. Порядок и места установки манометров.

3. Основные требования безопасности при проведении ремонтных работ.

Билет № 7

1. Устройство и назначение предохранительных клапанов.

2. Порядок технического освидетельствования баллонов.

3. Какие устройства и технические средства предназначены для обеспечения безопасности проведения испытаний баллонов.

Билет № 8

1. Причины, запрещающие дальнейшую эксплуатацию баллона.

2. Порядок устранения дефектов, обнаруженных в процессе испытания баллонов.

3. Порядок приема и сдачи смены.

Билет № 9

1. Технологическая схема опрессовки баллонов.

2. Методы контроля веса баллона в процессе испытаний.

3. Действие персонала при пожаре, непосредственно угрожающему баллону, находящемуся под давлением.

Билет № 10

1. Виды газов, заполняемых в баллоны в системе газовой промышленности.

2. Методика проверки предохранительных клапанов.

3. Причины травматизма и меры по их предупреждению.

Билет № 11

1. Физико-химические свойства газов, их перечень.

2. Подготовка технологического оборудования для выполнения испытания баллонов.

3. Санитарные требования к рабочему помещению испытательного пункта.

Билет № 12

1. Абсолютное и избыточное давление. Взаимосвязь температуры газа и давления.

2. Причина выбраковки баллонов после проведения наружного и внутреннего осмотров.

3. Санитарные требования к рабочему месту испытателя баллонов.

Билет № 13

1. Типы баллонов и их конструктивные особенности.

2. Методики выполнения пропарки, промывки и сушки баллонов.

3. Личная гигиена и спецодежда испытателя баллонов.

Билет № 14

1. Устройство и конструкция обслуживаемого оборудования.

2. Окраска и надписи на баллонах в зависимости от наполненного газа.

3. Оказание первой медицинской помощи.

Билет № 15

1. Требование Правил Ростехнадзора по испытанию баллонов.

2. Методика проведения внутреннего осмотра баллонов. Особенности осветительных устройств.

3. Основные технические и организационные мероприятия по борьбе с производственным травматизмом.

Билет № 16

1. Назначение и расположение запорной арматуры и предохранительных устройств.

2. Устройство и назначение вентилей баллонов.

3. Индивидуальные средства защиты.

Билет № 17

1. Какими  запорными устройствами и контрольно-измерительными приборами оснащен испытательный пункт.

2. Правила клеймения баллонов.

3. Порядок ограждения опасных зон.

Билет № 18

1. Технологическая характеристика установки для испытания баллонов.

2. Порядок подготовки баллонов к испытанию.

3. Правила поведения рабочих при возникновении загораний, план эвакуации.

Билет № 19

1. Устройство и назначение всасывающих и нагнетательных клапанов насосов.

2. Методика проверки объема баллонов.

3. Правила безопасной работы с электроинструментом, приборами, переносными светильниками.

Билет № 20

1. Понятие о температуре вспышки и температуре самовозгорания газов.

2. Правила и порядок выбивания на баллонах данных испытания.

3. Контроль за состоянием воздушной среды.