Утверждаю

Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ

_____________________А.Л. Зуева

«___» _________________2018 г.

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

##### повышение квалификации испытателей баллонов

(Код профессии:12571)

Иркутск 2018

Пояснительная записка.

Настоящие учебно-тематические планы и программы разработаны для курсов подготовки и повышения квалификации испытателей баллонов.

Указанная рабочая программа составлена на основе сборника опытных учебных планов и программ для краткосрочной подготовки и повышения квалификации рабочих (Москва, 1998).

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Продолжительность обучения на данных курсах подготовки составляет 840 часов, повышения квалификации – 400 часов, из них теоретическое обучение при подготовке составляет – 288 часов, при повышении квалификации – 144 часа.

Теоретическое обучение в АНО ДПО КУ ЕСЭ завершается квалификационным экзаменом по специальному курсу. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по технологическому,  экологическому и атомному надзору (Приказ от 29.01.07 № 37).

Продолжительность производственного обучения при подготовке составляет 552 часа, при повышении квалификации – 256 часов.

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

- ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

-  установление межпредметных связей теории и практики

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалифицированной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами для данной профессии, установленными на предприятии, а также знать:

- требования своих должностных и производственных инструкций,

- правила и нормы по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии,

- правила противопожарной безопасности.

- нормативно-техническую документацию в объеме знаний по своей профессии.

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются документы установленного образца.

К обслуживанию баллонов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующим программам, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания баллонов.

| Утверждаю Зам. директора Автономной некоммер- ческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________А.Л. Зуева «___» _________________2018 г.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации испытателя баллонов на 4 разряд

Код профессии: 12571

Цель – повышение квалификации

Категория слушателей – рабочие, имеющие подготовку по специальности

«Испытатель баллонов 3 разряда»

Срок обучения – 400/2,5 (час/мес)

Форма обучения – очная, очно-заочная

Режим занятий – в соответствии с расписанием

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 128 |
| 1. | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1. | Электротехника | 8 |
| 1.2. | Материаловедение | 8 |
| 1.3. | Чтение чертежей | 8 |
| 2 | Специальный курс | 92 |
| 2.1. | Конструкция, назначение и применение баллонов емкостью более 100 литров, тонкостенных, сварных, нестандартных и спецбаллонов | 16 |
| 2.2. | Устройство и конструкция испытательного оборудования | 32 |
| 2.3. | Конструкция и принцип действия контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств | 28 |
| 2.4. | Ведение документации на участке испытаний | 4 |
| 2.5. | Охрана труда | 12 |
| 3 | Экономический курс | 12 |
| 3.1. | Основы трудового законодательства | 8 |
| 3.2. | Основы рыночной экономики | 4 |
| II | Производственное обучение | 256 |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность | 4 |
| 3. | Испытание баллонов емкостью более 100 литров, тонкостенных, сварных, нестандартных и спецбаллонов | 24 |
| 4. | Основные неполадки в работе испытательного оборудования | 32 |
| 5. | Обслуживание контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств | 34 |
| 6. | Проведение пневматических испытаний баллонов, работающих под давлением свыше 15 до 30 МПа | 24 |
| 7. | Основные неполадки в работе вентилей | 24 |
| 8. | Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 4-го разряда | 112 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Консультации | 8 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | Итого: | 400 |

ПРОГРАММА

теоретического обучения для повышения квалификации по профессии «Испытатель баллонов» на 4 разряд

1. Общетехнический курс

Содержание общетехнического курса дано в программе теоретического обучения для подготовки по профессии «Испытатель баллонов» на 3 разряд

2. Специальный курс

2.1. Конструкция, назначение и применение баллонов емкостью более 100 литров, тонкостенных, сварных, нестандартных и спецбаллонов

Дополнительные требования Правил Госгортехнадзора к баллонам емкостью более 100 литров. Содержание и ведение паспорта на баллон. Предохранительные клапаны к баллонам, устройство и назначение. Установка и снятие предохранительных клапанов.

Конструкция и применение тонкостенных сварных баллонов. Требования к изготовлению. Нормы оценки качества сварных соединений. Устранение дефектов. Контроль за качеством сварных швов.

Конструкции нестандартных и спецбаллонов. Требования ГОСТов и технических условий к испытанию баллонов. Устранение дефектов. Отвертывание вентилей из баллонов шаровой формы с помощью приспособлений со сменными ложементами.

2.2. Устройство и конструкция испытательного оборудования

Конструкция приспособления для завертывания и отвертывания вентилей. Разборка и сборка механизма ключа. Основные части приспособления для внутренней очистки баллона. Выбор условий обслуживания. Смазка.

Устройство водяного насоса. Принципиальная схема работы насоса. Смазка ползуна и заполнение картера глицерином. Конструкция нагнетательной линии насоса. Регулировка привода насоса.

Устройство и принцип действия электродвигателей, используемых в схеме испытательного оборудования. Порядок и сроки текущего ремонта. Чистка и проверка состояния статора и ротора электродвигателя. Проверка состояния изоляции обмоток. Причины неисправностей подшипников качения и скольжения. Порядок устранения выявленных неисправностей двигателя.

Конструкция и порядок применения ручного насоса. Ревизия, планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования. Заземление оборудования.

2.3. Конструкция и принцип действия контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств

Инструктаж по безопасности труда при обслуживании контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. Основные требования к средствам и методам измерения.

Ознакомление с устройством контрольно-измерительных и предохранительных устройств.

Квалификация приборов по назначению, по точности измерения (классы точности приборов), по характеру получения измеряемой величины, по принципу действия. Единицы измерений. Пределы измерений, номинальные значения, ошибки измерений.

Принцип действия, устройство и особенности конструкции приборов магнитно-электрической системы, электромагнитной системы, электродинамической системы, приборы определения давления и температуры. Ознакомление с конструкцией предохранительных устройств, принципом действия.

Возможные неисправности контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств, порядок их устранения.

Снятие и установка приборов. Снятие показаний контрольно-измерительных приборов.

2.4. Ведение документации пункта испытаний

Требование Правил Ростехнадзора и производственных инструкций к ведению документации пункта испытаний.

Ведение сменного журнала. Оформление документов на баллоны, направляемые для ремонта и гидроиспытаний.

Ведение журнала о проверке и ремонте контрольно-измерительных приборов.

2.5. Охрана труда

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Ростехнадзор  и его функции. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнением инструкций по безопасности труда.

Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.

Основные требования безопасности труда при выполнении работ испытателем баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные причины аварий и их предупреждение.

Правила поведения на территории и в цехах предприятия.

Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. Оградительные устройства, сигнализация. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, указывающие знаки.

Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства первой помощи и правила пользования ими.

3. Экономический курс

Содержание экономического курса дано в программе теоретического обучения для подготовки по профессии «Испытатель баллонов» на 3 разряд

ПРОГРАММА

производственного обучения для повышения квалификации по профессии «Испытатель баллонов» на 4 разряд

1. Вводное занятие

Учебно-воспитательные задачи производственного обучения повышения квалификации рабочих по профессии "Испытатель баллонов" 4-го разряда. Содержание труда. Этапы профессионального роста.

Производственный план, производственные нормы труда и формы участия рабочих в их выполнении.

Ознакомление с программой производственного обучения по профессии "Испытатель баллонов" на 4-й разряд.

2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность

Содержание темы дано в программе производственного обучения для подготовки новых рабочих по профессии "Испытатель баллонов" на 3-й разряд. Содержание темы может быть уточнено в соответствии с квалификационными требованиями испытателя баллонов на 4-й разряд.

3. Испытание баллонов емкостью более 100 литров,  тонкостенных, сварных, нестандартных и спецбаллонов

Выдача разрешения органами Ростехнадзора на освидетельствования баллонов испытательному участку.

Изучение требований технических условий и производственных инструкций по испытанию сварных баллонов. Введение контроля сварных соединений. Контроль за сроками освидетельствования нестандартных и спецбаллонов.

Проведение испытаний баллонов емкостью более 100 литров.

Освительствования сварных баллонов.

Испытание тонкостенных баллонов. Проведение испытаний нестандартных баллонов и спецбаллонов.

Выполнение клеймения баллонов в зависимости от емкости и толщины стенки баллонов.

4. Основные неполадки в работе испытательного оборудования

Организация рабочего места и инструктаж по безопасности труда.

Обучение безопасным приемам труда. Техническое обслуживание оборудования. Выявление характерных неисправностей установки для проверки и опрессовки сосудов. Работы, выполняемые при ежедневном обслуживании.

Текущий ремонт, планово-предупредительный ремонт и технический осмотр. Частичная разборка насоса. Обнаружение дефектов уплотнений в гидрооборудовании. Заготовка прокладок, нарезание трубной резьбы. Сборка трубопроводов на фланцах и муфтах.

Проверка на плотность резьб и фланцевых соединений.

Сборка, разборка и ремонт вентилей, задвижек, кранов.

Набивка сальников и установка прокладок.

5. Обслуживание контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. Обслуживание весов, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. Ревизия приборов. Разборка, замена дефектных деталей, составление ведомостей; сборка, регулирование узлов и проверка их взаимодействия. Притирание седла клапана в предохранительном клапане. Проверка показаний рабочих манометров контрольным манометром. Проверка исправности уровнемеров.

Проведение плановых осмотров.

6. Проведение пневматических испытаний баллонов работающих под давлением свыше 15 до 30 МПа

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда испытателя баллонов.

Подготовка агрегатов к работе. Проверка срабатывания предохранительных клапанов.

Перенастройка на пробное давление предохранительного клапана приспособления для опрессовки.

Выполнение работ согласно технологии испытания баллонов.

Проведение пневматических испытаний баллонов под давлением свыше 15 до 30 МПа.

Работы по устранению дефектов, обнаруженных в процессе испытаний.

7. Основные неполадки в работе вентилей

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Обеспечение герметичности ввертываемых вентилей. Выбраковка вентилей. Основные неисправности в работе вентилей. Виды смазок, применяемых в вентилях в зависимости от типа вентиля и рода газа. Обеспечения герметичности ввертываемых вентилей.

Виды материалов, используемых для герметичности при ввертывании вентиля в баллон, в зависимости от рода наполняемого газа.

Проверка герметичности ввернутого вентиля в баллон.

Устранение неполадок в работе вентиля.

8. Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 4-го разряда

Освоение и самостоятельное выполнение всех видов работ, входящих в перечень обязанностей испытателя баллонов 4-го разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, правилами безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, производственных инструкций и норм безопасности труда. Освоение передовых приемов и методов труда при выполнении установленных норм работы.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА

| Утверждаю Зам. директора Автономной некоммер- ческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _____________________А.Л. Зуева «___» _________________2018 г.. |  |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации испытателя баллонов на 5 разряд

Код профессии: 12571

Цель – повышение квалификации

Категория слушателей – рабочие, имеющие подготовку по специальности

«Испытатель баллонов 4 разряда»

Срок обучения – 400/2,5 (час/мес)

Форма обучения – очная, очно-заочная

Режим занятий – в соответствии с расписанием

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 128 |
| 1. | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1. | Электротехника | 8 |
| 1.2. | Материаловедение | 8 |
| 1.3. | Чтение чертежей | 8 |
| 2 | Специальный курс | 92 |
| 2.1. | Конструкция баллонов для ацетилена, ядовитых и горючих газов | 36 |
| 2.2. | Устройство и применение спецарматуры для баллонов с ядовитыми и горючими газами и баллонов для сжиженных газов на газобаллонных автомобилях | 44 |
| 2.3. | Охрана труда | 12 |
| 3 | Экономический курс | 12 |
| 3.1. | Основы трудового законодательства | 8 |
| 3.2. | Основы рыночной экономики | 4 |
| II | Производственное обучение | 256 |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность | 4 |
| 3. | Проведение испытаний баллонов под давлением свыше 30 МПа | 24 |
| 4. | Испытание баллонов для ацетилена и ядовитых газов | 24 |
| 5. | Испытание баллонов, установленных в качестве расходных емкостей для сжиженных газов на газобаллонных автомобилях | 16 |
| 6. | Испытание спецарматуры баллонов | 26 |
| 7. | Обслуживание, полная разборка и сборка испытательного оборудования | 40 |
| 8. | Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 5-го разряда | 120 |
|  | Квалификационная пробная работа |  |
|  | Консультации | 8 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | Итого: | 400 |

ПРОГРАММА

теоретического обучения для повышения квалификации по профессии «Испытатель баллонов» на 5 разряд

1. Общетехнический курс

Содержание общетехнического курса дано в программе теоретического обучения для подготовки по профессии «Испытатель баллонов» на 3 разряд

2. Специальный курс

2.1. Конструкция баллонов для ацетилена, ядовитых и горючих газов

Устройство и конструктивные особенности баллонов для ацетилена, ядовитых и горючих газов, основные правила их безопасной эксплуатации.

Допускаемые виды подсоединений к баллонам. Требования Правил Ростехнадзора к вентилям для ядовитых и горючих газов. Наполнение баллонов пористой массой. Соответствие окраски, полос и надписей виду наполняемого газа.

Требования к помещениям для испытания спецбаллонов. Температурные режимы при испытаниях.

Проведение внутреннего осмотра спецбаллонов.

Технологические схемы испытаний баллонов для ацетилена,  ядовитых и горючих газов. Условия безопасного проведения испытаний соответствующих категорий баллонов.

Условия аварийной остановки проведения испытаний и их продолжения.

Условия выбраковки баллонов и устранения выявленных дефектов.

Порядок ведения документации испытаний.

2.2. Устройство и применение спецарматуры для баллонов с ядовитыми и горючими газами и баллонов для сжиженных газов на газобаллонных автомобилях

Требования Правил и инструкция безопасной эксплуатации к запорным устройствам баллонов. Назначение и устройство самозакрывающихся клапанов. Принцип работы. Основные части клапана. Установка клапана на баллоне. Материалы, применяемые для изготовления клапанов. Назначение и устройство предохранительных клапанов, вентилей отбора газа, указателей уровня максимального наполнения и уровня сжиженного газа, спускных пробок. Принцип действия. Расположение арматуры на баллоне. Материалы, применяемые для подготовления и ремонта спецарматуры. Ознакомление с маркировкой спецарматуры.

2.3. Охрана труда

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Ростехнадзор  и его функции. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнением инструкций по безопасности труда.

Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.

Основные требования безопасности труда при выполнении работ испытателем баллонов. Понятие об авариях баллонов. Основные причины аварий и их предупреждение.

Правила поведения на территории и в цехах предприятия.

Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. Оградительные устройства, сигнализация. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупредительная окраска. Запрещающие, предупреждающие, указывающие знаки.

Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Средства первой помощи и правила пользования ими.

3. Экономический курс

Содержание экономического курса дано в программе теоретического обучения для подготовки по профессии «Испытатель баллонов» на 3 разряд

ПРОГРАММА

производственного обучения для повышения квалификации по профессии «Испытатель баллонов» на 5 разряд

1. Вводное занятие

Содержание темы дано в программе производственного обучения при повышении квалификации рабочих по профессии "Испытатель баллонов" на 4-й разряд.

2. Безопасность труда, пожарная безопасность,  электробезопасность

Содержание темы дано в программе производственного обучения для подготовки новых рабочих по профессии "Испытатель баллонов" на 3-й разряд.

3. Проведение испытаний баллонов под давлением свыше 30 МПа

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при испытании баллонов.

Подготовка помещения к проведению испытаний, оборудования к работе. Перенастройка на пробное давление предохранительного клапана приспособления для опрессовки.

Проверка срабатывания предохранительных клапанов.

Порядок выполнения работ согласно технологии. Работа по внутренней очистке баллонов. Защита резьбы баллона при внутренней очистке. Промывка баллонов водой или специально подготовленными растворами.

Проверка внутренней поверхности баллонов. Проведение гидроиспытаний баллонов. Признаки, по которым бракуется баллон после проведения гидроиспытаний.

Проверка веса и емкости баллона. Установка баллона на сушку. Обучение ввертыванию вентилей в баллон.

Порядок аварийной остановки испытаний баллона и последующий его ввод в работу.

Проведение пневматических испытаний баллонов под давлением свыше 30 МПа. Работы по устранению дефектов, обнаруженных в процессе испытаний.

4. Испытание баллонов для ацетилена и ядовитых газов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности проведения работ по испытанию баллонов.

Проверка состояния пористой массы в баллоне. Нанесение клейм после проверки пористой массы.

Проведение пневмоиспытаний баллонов. Требования к азоту, применяемому для испытаний. Проверка освидетельствования для ацетилена и ядовитых газов.

Ведение журналов освидетельствования. Нанесение клейм на баллоны после испытаний.

Работы по устранению дефектов после испытаний.

5. Испытание баллонов, устанавливаемых в качестве расходных емкостей для сжиженных газов на газобаллонных автомобилях

Инструктаж по организации рабочего и безопасности труда.

Проверка периодичного освидетельствования стандартных баллонов для сжиженных газов емкостью более 55 литров, применяемых на газобаллонных автомобилях. Браковка баллонов. Устранение дефектов.

Особенности очистки и осмотра внутренней поверхности баллонов. Порядок освидетельствования нестандартных баллонов. Проверка сварных швов и резьб.

Испытание баллонов стационарно закрепленных для хранения и транспортирования газов.

Проведение гидроиспытаний баллонов.

Клеймение баллонов. Устранение обнаруженных дефектов. Ведение паспорта на баллоны емкостью более 100 литров.

6. Испытание спецарматуры баллонов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности выполнения работ.

Проверка технического состояния самораскрывающихся клапанов. Разборка клапанов. Основные неполадки в работе клапанов. Выбраковка. Устранение выявленных дефектов. Сборка клапанов. Регулировка. Испытание самораскрывающихся клапанов на стенде.

Проверка технического состояния указателей уровня максимального наполнения, уровня сжиженного газа, спускных пробок, предохранительных клапанов, вентилей отбора газа. Основные неполадки в их работе, устранение неполадок.

Испытание спецарматуры на герметичность.

7. Обслуживание, полная разборка и сборка испытательного оборудования

Инструктаж по организации рабочего места и безопасному выполнению работ.

Выполнение капитального, среднего и текущего ремонтов испытательного оборудования. Перечень работ, выполняемых при ремонте. Составление ведомостей дефектов.

Подготовка к разборке. Разборка. Сортировка деталей и узлов, промывка керосином. Осмотр и ревизия деталей, определение степени их износа.

Демонтаж, ревизия, ремонт уплотнителей. Демонтаж, ревизия и установка подшипников. Ремонт арматуры и трубопроводов. Разборка арматуры, промывка керосином. Определение дефектных деталей. Сборка запорной арматуры и гидроиспытание ее на прочность и плотность.

Удаление отдельных участков трубопроводов с заменой новыми. Сборка насосов, арматуры и трубопроводов. Комплексное испытание оборудования.

8. Самостоятельное выполнение работ испытателя баллонов 5-го разряда

Освоение и самостоятельность выполнения всех видов работ, входящих в круг обязанностей испытателя баллонов 5-го разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, правилами безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, производственных инструкций и норм безопасности труда. Освоение передовых приемов и методов труда и выполнение установленных норм работы.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА

Список литературы

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации М.: «Энергосервис»,2003

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03, утв. Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №91)

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. РД 153-34.0-03.702-99

- Сборник распорядительных документов по технике безопасности  при обслуживании тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России М., ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС» , 1999

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).  М., ЗАО "Энергетические технологии", 2000

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 М., НЦ ЭНАС, 2001

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 49 от 19.02.2000).

- Электротехнический справочник. - Издание 5-е. М.: 2010 г. - 384 с.

- Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Изготовление и монтаж технологических трубопроводов: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

Материально – технические условия реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется квалификационной комиссией. Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования. При успешном прохождении собеседования слушатель считается аттестованным.

Программу разработала:                    М.Б. Юсупова, методист АНО ДПО КУ ЕСЭ