Утверждаю

Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ

_____________________А.Л. Зуева

«___» _________________2018 г.

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

повышение квалификации лаборантов химического анализа

топлива, газа и масла

(Код профессии: 13321)

Иркутск, 2018

Пояснительная записка.

Согласно требованиям заказчика ОАО «Иркутскэнерго» на основании типовых учебных планов и программ для подготовки и повышения квалификации лаборантов химического анализа (выпуск 2001 года) разработаны рабочая программа и учебно-тематические планы курсов повышения квалификации лаборанта химического анализа топлива, газа и масла.

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Продолжительность обучения на данных курсах повышения квалификации составляет 420 часов, из которых 160 часа с учетом резерва рабочего времени отведено на теоретическое обучение. Продолжительность стажировки на рабочем месте составляет 260 часов, включая время на самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой.

Теоретическое обучение в ННОУ УЦ Иркутскэнерго завершается квалификационным экзаменом по специальному курсу. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (в ред. Приказа Ростехнадзора от 05.07.2007 N 450)

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

- ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

- установление межпредметных связей теории и практики

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер (инструктор) производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалифицированной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами для данной профессии, установленными на предприятии, а также знать

- требования своих должностных и производственных инструкций;

- правила и нормы по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;

- правила противопожарной безопасности;

- нормативно-техническую документацию в объеме знаний по своей профессии.

Утверждаю

Зам. директора Автономной некоммер-

ческой организации         дополнительного

профессионального образования

«Корпоративный Университет

«ЕвроСибЭнерго»

_____________________А.Л. Зуева

«___» _________________2018 г.

Учебно-тематический план теоретического обучения на курсах

повышения квалификации лаборанта химического анализа топлива, газа и масла

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | Общетехнический курс | 6 |
|  | Основы аналитической химии | 6 |
|  | Специальный курс | 88 |
|  | Основное назначение химконтроля за энергетическими маслами, топливом и газом на ТЭС | 4 |
|  | Энергетические масла | 16 |
|  | Основные характеристики и назначение энергетических масел. Марки. Показатели качества. | 4 |
|  | Стабилизация энергетических масел присадками. Методы регенерации масел. Виды сорбентов. Очистка маслосистем. | 3 |
|  | Физико-химические методы анализов энергетических масел. Необходимое оборудование. НТД. | 4 |
|  | Пластические смазки – основное назначение и методы химконтроля | 3 |
|  | Герметизирующие жидкости для защиты БАГВ (общие положения) | 2 |
|  | Энергетическое топливо | 18 |
|  | Основные виды топлива (твердое, жидкое), марки, назначение | 4 |
|  | Организация контроля за качеством топлива (входной, эксплуатационный). Методы отбора. Пробоотборное оборудование и приготовление арбитражных проб. Хранение топлива. | 4 |
|  | Объем контроля за качеством топлива на ТЭС (уголь, мазут, очаговые остатки) | 4 |
|  | Физико-химические методы анализов топлива. Необходимое оборудование. НТД. | 4 |
|  | Организация учета расхода топлива на ТЭС | 2 |
|  | Газовое хозяйство ТЭС | 6 |
|  | Типы генераторов. Охлаждающая среда (воздух, кислород, азот). Электролизные установки. Периодичность и объем химконтроля. Приборы. НТД. | 6 |
|  | Лабораторные работы | 36 |
|  | Анализы нефтепродуктов. Энергетические масла и мазут | 20 |
|  | Анализы угля, мазута, очаговых остатков | 12 |
|  | Газовый анализ | 4 |
|  | Техника безопасности, пожарная безопасность, производственная санитария | 8 |
|  | Экономический курс | 4 |
|  | Основы рыночной экономики | 4 |
|  | ЭКСКУРСИЯ | 3 |
|  | Консультации | 5 |
|  | ЭКЗАМЕН | 8 |
|  | Итого | 114 |
|  | Специализация (резерв рабочего времени) | 46 |
|  | Всего часов | 160 |

Учебно-тематический план

стажировки на рабочем месте лаборанта химического анализа топлива, газа и масла

Срок стажировки – 260 часов

| № № п/п | Содержание | Всего часов за курс обучения |
| --- | --- | --- |
| I Стажировка на рабочих местах |  |  |
|  | Вводное занятие | 2 |
|  | Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности | 4 |
|  | Обучение титриметрическому анализу | 20 |
|  | Обучение определению органических соединений | 20 |
|  | Обучение физико-химическим методам анализа | 42 |
|  | Обучение техническому анализу | 40 |
|  | Самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой | 132 |
|  | ИТОГО | 260 |

- Общетехнический курс

  - Основы аналитической химии - 6 часов

Основные сведения по общей химии. Теоретические основы аналитической химии. Качественный анализ, количественный анализ (гравиметрический анализ, титрометрический анализ). Техника титрования, расчеты в титрометрическом анализе.

- Специальный курс

  - Основное назначение химконтроля за энергетическими маслами, топливом и газом на ТЭС - 4 часа

Нормативные документы: ПТЭ, РД, МУ, инструкции, циркуляры, графики химконтроля. Виды контроля: оперативный и технологический. Обработка данных, ведение документации.

  - Энергетические масла - 16 часов

    - Основные характеристики и назначение энергетических масел. Марки. Показатели качества. – 4 часа

Турбинные масла для турбо и гидротурбин. Трансформаторные масла. Классификация нефтей. Основные методы получения масел из масляных дистилляторов. Методы очистки. Основные марки масел. Заводы изготовители. Назначение, показатели качества (краткая характеристика).

    - Стабилизация энергетических масел присадками. Методы регенерации масел. Виды сорбентов. Очистка маслосистем. – 3 часа

Стабилизация энергетических масел присадками (антиокислительная, антиржавийная, деэмульгирующая, комплексная). Краткая характеристика. Процентное содержание в маслах. Ввод присадок. Методы очистки и регенерации масел (мех.фильтры, ф/прессы, адсорберы и т.д.). Виды сорбентов (силикагель, цеолиты, окись алюминия). Очистка маслосистем. Методики ввода присадок в масла. Расчет потребности.

    - Физико-химические методы анализов энергетических масел. Необходимое оборудование. НТД – 4 часа

Физико-химические методы анализов турбинных и трансформаторных масел (отбор проб масел, методики определения основных показателей: к.число, ВРК, температура вспышки, влажность, вязкость, стабильность к окислению, число деэмульсации, пробивное напряжение, тангенс). Необходимые приборы и оборудование. НТД, ГОСТы.

    - Пластические смазки – основное назначение и методы

химконтроля – 3 часа

Методы получения пластических смазок. Область применения. Классификация. Основное назначение. Методы химконтроля (температура каплепадения, предел прочности, коллоидная стабильность).

    - Герметизирующие жидкости для защиты

БАГВ (общие положения) – 2 часа

Герметизирующие жидкости для защиты БАГВ. Их основное назначение, технология получения, показатели качества. Методики определения основных показателей (вязкость, температура вспышки, ВРК, плотность).

  - Энергетическое топливо – 18 часов

    - Основные виды топлива (твердое, жидкое), марки, назначение – 4 часа

Основные виды топлива (твердое – уголь, жидкое – мазут). Основные свойства и характеристики. Классификация по калорийности, сере и температуре плавления золы. Основные месторождения Восточной Сибири. Поставщики топлива для ОАО «ИЭ». Качество по договорам, марки.

    - Организация контроля за качеством топлива (входной, эксплуатационный). Методы отбора. Пробоотборное оборудование и приготовление арбитражных проб. Хранение топлива. – 4 часа

Организация контроля топлива на тепловых станциях (входной, эксплуатационный контроль). Методы отбора проб угля и мазута. Оборудование для отбора проб (мехотборники угля, проборазделочные машины). Место его установки, технологические и методические испытания. Приготовление арбитражных проб. Хранение топлива. Претензионная работа.

    - Объем контроля за качеством топлива на ТЭС (уголь, мазут, очаговые остатки) – 4 часа

Объем контроля за качеством топлива на ТЭЦ (уголь, угольная пыль, шлаки, уносы, мазут). Методы отбора и приготовления сборных проб.

    - Физико-химические методы анализов топлива. Необходимое оборудование. НТД. – 4 часа

Физико-химические методы анализов топлива. Необходимое оборудование (типы калориметров, весы, муфельные печи, сушильные шкафы, лабораторная посуда). НТД, ГОСТы. Методы расчета качества топлива.

    - Организация учета расхода топлива на ТЭС – 2 часа

Организация учета расхода топлива на ТЭС согласно НТД: расчет средневзвешенных показателей качества топлива, ведение рабочих журналов.

  - Газовое хозяйство ТЭС – 6 часов

    - Типы генераторов. Охлаждающая среда (воздух, кислород, азот). Электролизные установки. Периодичность и объем химконтроля. Приборы. НТД. – 6 часов

Контроль за газовым хозяйством ТЭС. Типы генераторов (с воздушным, водородным, водяным, смешанным охлаждением). Охлаждающая среда (воздух, кислород, азот). Смена охлаждающей среды при пуске и останове оборудования. Электролизные установки. Место отбора проб газа из системы охлаждения генераторов. Периодичность и объем химконтроля. Приборы. НТД. Автоматические газоанализаторы.

  - Лабораторные работы – 36 часов

    - Анализы нефтепродуктов. Энергетические масла и мазут – 20 часов

Определение температуры вспышки, кинематической и условной вязкости, кислотного числа, наличия ВРК, наличия воды, количественного содержания воды, наличия механических примесей, стабильности к окислению, числа деэмульсации, содержания присадки «Ионол». Определение класса чистоты, антикоррозионных свойств. Анализы герметика АГ-4И. Проведение расчетов. Самостоятельное выполнение анализов. Обучение работе на новых приборах.

    - Анализы угля, мазута, очаговых остатков – 12 часов

Определение влажности, зольности, теплоты сгорания, выхода летучих веществ, содержания серы, недожога в шлаках и уносах. Проведение расчетов для всех видов анализов. Определение теплоемкости в калориметрической установке. Обучение работе на новых приборах.

    - Газовый анализ – 4 часа

Отбор проб газа. Оборудование для отбора проб. Проверка герметичности прибора. Определение содержания кислорода методом поглощения, водорода – методом сжигания. Прочие анализы. Работа на приборах типа ГХЛ, КГА-1 и КГА-2. Переносные приборы химконтроля типа: ПГФ, ИВП, СТХ и другие.

  - Техника безопасности, пожарная безопасность, производственная

санитария – 8 часов

Требования ТБ, ППБ к хим. лабораториям. Техника безопасности при отборе проб топлива, масла, газа. ТБ при проведении лабораторных работ. Классификация вредных веществ. Требования к работе на электроприборах. Оказание первой помощи при термическом и химическом ожогах. Нейтрализующие растворы. Отравления парами кислот, щелочей, газами, ядовитыми веществами. Нейтрализующие вещества. Поражение электрическим током. Первая помощь.

- Экономический курс

  - Основы рыночной экономики – 4 часа

Структура управления ОАО «Иркутскэнерго». Планирование в энергетике. Виды продукции в энергетике. Калькуляция себестоимости энергии. Товарная продукция, тарифы, прибыль в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»: формирование фонда оплаты труда, положение о единой системе оплаты труда работающих, система премирования.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

Список литературы

- Правила технической эксплуатации электрическийх станций и сетей Российской Федерации (Минэнерго России №229 от 19.06.03) М.: Энергосервис,2003

- Белосельский Б.С., Вдовченко В.С. Контроль твердого топлива на электростанциях. М., Энергоатомиздат, 1987

- Инструкция по очистке маслосистем турбоагрегатов гидродинамическим способом. РД 34.37.601-73. М., ВТИ, 1997

- энергетических предприятиях [СО 153-34.03.305-2003 (РД-34.03.305)] (Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 №263)

- Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

РД 153-34. 0-03. 702-99. М., НЦ ЭНАС, 1999

- Сборник распорядительных документов по технике безопасности  при обслуживании тепломеханического оборудования электростанций, тепловых сетей и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России М., ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС» , 2001

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000)

- Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий).- М.:Проспект, 2006.

Материально – технические условия реализации программы

1. Компьютерный класс – 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть,

2. Мультимедийный проектор

3. Экран

Оценка результатов освоения программы

.

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по темам/дисциплинам учебного плана.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается удостоверение о повышении квалификации