| Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Повышение квалификации лаборантов химический анализа

(Химический анализ углей в лаборатории)

Код профессии: 13321

Квалификация: 4 разряд

### Иркутск

### 2016г.

Программу разработал:

Заведующий лаборатории

филиала «Разрез Жеронский»

ООО «Компания «Востсибуголь»        _____________  Л. А. Мурзагильдина

Программу согласовал:

Начальник отдела качества

ООО «Компания  «Востсибуголь»      _______________   В. Б. Клейнерман

_______________ 2016 г.

Цели реализации программы

Настоящая программа разработана с целью проведения повышения квалификации рабочих по профессии «Лаборант химического анализа 4-го разряда» в углехимической лаборатории.

Задачей изучения программы является освоение информации и видов работ, входящих в круг обязанностей лаборанта химического анализа 4-го разряда углехимической лаборатории, необходимые дляосуществляют контроль качества сырья и готовой продукции в разных отраслях промышленностиосуществляют контроль качества сырья и готовой продукции в разных отраслях промышленности осуществления контроля качества выпускаемой продукции.

Планируемые результаты обучения

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации  рабочих по профессии «Лаборант химического анализа».

В программу включены: учебный план, общетехнический курс, специальный курс, лабораторные работы.

Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции. Химический анализ сырья необходим для контроля над соответствием продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам. Лаборант химического анализа, по сути обеспечивает контроль промышленного процесса и получение продукции с заданными показателями качества.

Приступая к работе, в первую очередь необходимо твёрдо усвоить правила работы в лаборатории, правила техники безопасности, меры предупреждения несчастных случаев, помнить, что беспорядочность, поспешность, неряшливость могут привести к необходимости повторения работы и даже к несчастным случаям.

В современных лабораториях, помимо колб, пробирок, реактивов, весов, лаборанты химического анализа имеют возможность использовать компьютерные программы обработки данных, механические и автоматические измерительные приборы разной степени сложности.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами для данной профессии, установленными на предприятии.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на лабораторные работы.

По окончании обучения проводится экзамен. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, учебным центром выдается удостоверение о присвоении 4-го разряда лаборанта химического анализа.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия : Лаборант химического анализа 4-го разряда:

Должен знать:

- общие основы аналитической и физической химии;

- назначение и свойства применяемых реактивов;

- правила сборки лабораторных установок;

- способы определения массы и объема химикатов;

- правила взвешивания на аналитических весах и проведение необходимых расчетов по результатам анализа;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов;

- технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы;

- правила ведения технической документации на выполненные работы.

- методы автоматизированной обработки информации.

Должен уметь:

  - Отбирать и подготавливать пробы для анализа, упаковывать и маркировать пробы.

  - Выполнять анализы, предусмотренные стандартами, техническими условиями предприятия: определение влаги, определение зольности, определение выхода летучих веществ, определение теплотворной способности топлива, определение общей серы.

3.  Следить за исправным состоянием испытательного оборудования, средств измерения в лабораториях и принимать меры по устранению неисправностей, сообщает начальнику лаборатории.

4. Производить регистрацию, необходимые расчеты и записи результатов анализов в лабораторных журналах по установленной форме.

5.  Своевременно и качественно проводить работы по приготовлению растворов.

6.   Выполнять внеплановые анализы по заданию начальника лаборатории.

7. Следить за чистотой рабочего места, сохранностью лабораторной посуды, наличием необходимых растворов и реактивов для проведения анализов.

8. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, экологической безопасности и внутреннего трудового распорядка.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |
| --- | --- |

Учебный план

Программа  профессиональной  подготовки

и повышения квалификации

Категория слушателей – лаборант химического анализа углехимических лабораторий

Срок обучения – 80 часов.

Форма обучения – очная

Режим занятий – в соответствии с расписанием.

| № п/п | Наименование разделов | Сроки обучения, час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общетехнический курс | 10 |
| 1.1 | Основы аналитической химии | 10 |
| 2. | Специальный курс | 70 |
| 2.1 | Основное назначение химконтроля за топливом на разрезах. | 18 |
| 2.2 | Угольная продукция | 16 |
| 2.3 | Вопросы измерений качественных параметров топлива. | 16 |
| 3. | Лабораторные работы | 16 |
| 7. | Экзамен | 4 |
|  | Всего часов | 80 |

Рабочая программа профессиональной  подготовки

и повышения квалификации

1.  Общетехнический курс

  - Основы аналитической химии

Предмет аналитической химии. Роль аналитической химии в повышении качества продукции. Общие представления о растворах. Посуда, реактивы и приборы.  Основные приемы отбора анализируемой пробы. Требования безопасности труда.

2. Специальный курс

2.1.  Основное назначение химконтроля за топливом на разрезах.

2.1.1. Структура  и основные задачи химических лабораторий в совершенствовании химико-аналитического контроля

2.2. Угольная продукция

2.2.1. Коротко об углях

-  общие сведения;

- показатели качества угля (влажность угля; содержание золы; выход летучих веществ, содержание серы, теплота сгорания, химический состав и температура плавления золы, вредные примеси в углях, плотность угля, физико-механические свойства угля, гранулометрический состав, классификация углей, изменение угля в зоне окисления, самовозгораемость угля);

-  минерально-сырьевая база топливной промышленности.

2.2.2. Использование угля в энергетике:

- особенности использования углей разных марок и сортов

2.2.3. Организация контроля за качеством топлива. Методы отбора. Оборудование для отбора и  подготовки лабораторных, аналитических и  арбитражных проб.

2.2.3.  Физико-химические методы анализа топлива.

- методы испытаний (ГОСТы по определению показателей качества);

- необходимое оборудование;

- нормативная документация  на методы испытания  угольной продукции.

2.3. Вопросы измерений качественных параметров топлива.

2.3.1.  Новые нормативные документы по обеспечению компетентности испытательных  лабораторий   в соответствии  с ГОСТ Р, ИСО/МЭК 17025-2009:

- требования к менеджменту;

- технические требования.

2.3.2. Требования к аттестованным и  аккредитованным лабораториям в свете создания национальной системы аккредитации.

2.3.3. Современные требования к средствам измерений, применяемым в испытательных лабораториях. Испытания, поверка и калибровка средств измерений.

2.3.4. Аттестация испытательного оборудования как один из аспектов обеспечения достоверности результатов испытаний угольной продукции.

2.3.5. Организация и проведение внутрилабораторного контроля качества результатов испытаний. Виды контроля:

-оперативный контроль;

-контроль стабильности результатов испытаний.

2.3.6. Внешний контроль качества результатов испытаний.  Виды внешнего контроля:

-инспекционный контроль;

-аудит;

-межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) как путь повышения качества измерений в лабораториях.

2.3.7. Метрологическое обеспечение измерений показателей качества твердого топлива.

2.3.8.  Методы перерасчета показателей качества на разные состояния топлива.

2.3.9. Новые разработки и опыт применения в угольной промышленности оборудования компаний  LECO Corporation, Carbolite (Великобритания) и др.

2.3.10. Приборы хим. контроля: лабораторные, аналитические. Обработка результатов анализа, точность методов.

2.4.  Лабораторные работы.

2.4.1. Техника безопасности, пожарная безопасность, производственная санитария. Требования к эксплуатации помещения химической лаборатории.

2.4.2. Отбор и подготовка проб для анализа, упаковка и маркировка проб.

2.4.3. Определение влаги.

2.4.4. Определение зольности.

2.4.5. Определение выхода летучих веществ.

2.4.6. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания.

2.4.7. Определение общей серы. Метод Эшка

Учебно-методическое обеспечение программы

- ГОСТ 17070-87 УГЛИ Термины и определения;

- ГОСТ 10742-71 (СТ СЭВ 752-87) УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ, АНТРАЦИТ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ И УГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний;

- ГОСТ 27379-87 (СТ СЭВ 4384-83) ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ Методы определения погрешности отбора и подготовки проб;

- ГОСТ 55661-2013 ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Определение зольности;

- ГОСТ 11014-2001 УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ, АНТРАЦИТ И ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ Ускоренные методы определения влаги;

- ГОСТ Р 52917-2008 ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Методы определения влаги в аналитической пробе;

- ГОСТ Р 52911-2013 ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Определение общей влаги;

- ГОСТ Р 55660-2013 ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Методы определения выхода летучих веществ;

- ГОСТ 2160-92 ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Методы определения плотности;

- ГОСТ 147-2013 ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания;

- ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Определение общей серы. Метод Эшка;

- ГОСТ Р 8.563-2009 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Методики (методы) изменений;

- ГОСТ 16504-81 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ Испытания и контроль качества продукции Основные термины и определения;

- ГОСТ 54245-2010 (ИСО 1170:2008) ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ Перерасчет результатов анализа на различные состояния топлива;

- ГОСТ 1817-64 УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ, АНТРАЦИТ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ И БРИКЕТЫ Метод приготовления сборных проб;

- ГОСТ 1137-64 УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ, АНТРАЦИТ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ И БРИКЕТЫ Правила приемки по качеству;

- ГОСТ Р 8.568-97 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ;

- ГОСТ 8.753-2011 Государственная система обеспечения единства измерений СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ (ВЕЩЕСТВ) Основные положения;

- РМГ 76-2004 Государственная система обеспечения единства измерений ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА;

- ГОСТ 4919.1-77, ГОСТ 4919.2-77 (СТ СЭВ 809-77, СТ СЭВ 808-77) РЕАКТИВЫ  И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА Методы приготовления растворов индикаторов и буферных растворов

Материально – техническое обеспечение программы

Учебный класс

Углехимическая лаборатория

Мультимедийный проектор

Экран