Утверждаю

Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ

____________________ А.Л. Зуева

«______» ________________ 2018 г.

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

повышение квалификации слесаря по ремонту оборудования котельного и пылеприготовительных цехов

(ремонт вращающихся механизмов (шаровые барабанные мельницы, молотковые мельницы, мельницы-вентиляторы, дутьевые вентиляторы, дымососы)

код профессии:18531

Иркутск 2018 г.

Пояснительная записка.

Согласно требованиям заказчика ОАО «Иркутскэнерго» разработаны учебно-тематические планы и программа целевых курсов повышения квалификации слесарей по ремонту вращающихся механизмов (шаровые барабанные мельницы, молотковые мельницы, мельницы-вентиляторы, дутьевые вентиляторы, дымососы).

Учебно-тематический план и программа разработаны на основе типовых учебных планов и программ для подготовки и повышения квалификации слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (выпуск 1997года, г.Москва).

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Продолжительность обучения на целевых курсах повышения квалификации слесарей по ремонту вращающихся механизмов составляет 152 часов, из которых 72 часов отведено на теоретическое обучение.

Продолжительность стажировки на рабочем месте составляет 80 часов, включая время на выполнение квалификационной пробной работы.

Теоретическое обучение в АНО ДПО КУ ЕСЭ завершается квалификационным экзаменом по специальном                                                                                                                                                                 у курсу (аттестация  в соответствии с положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37), стажировка на рабочем месте – выполнением пробной квалификационной работы.

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

- ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

- установление межпредметных связей теории и практики.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер (инструктор) производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

.

Утверждаю

Зам. директора АНО ДПО КУ ЕСЭ

____________________ А.Л. Зуева

«______» ________________ 2018 г.

Учебно-тематический план повышения квалификации слесарей по ремонту вращающихся механизмов (шаровые барабанные мельницы, молотковые мельницы, мельницы-вентиляторы, дутьевые вентиляторы, дымососы)

код профессии:18531

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| I | Теоретическое обучение | 72 |
|  | Общетехнический курс | 4 |
|  | Материаловедение | 4 |
|  | Специальный курс | 52 |
|  | Слесарные операции | 4 |
|  | Такелаж и такелажные работы | 4 |
|  | Устройство КВО и оборудования пылеприготовления ТЭС | 8 |
|  | Технология ремонта КВО и оборудования пылеприготовления ТЭС | 27 |
|  | Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности | 12 |
|  | Гуманитарный курс | 8 |
|  | Трудовое законодательство | 4 |
|  | Основы рыночной экономики | 4 |
|  | Экскурсия | 2 |
|  | Экзамен | 3 |
| I I | Производственное обучение | 80 |
|  | Вводное занятие | 2 |
|  | Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемых слесарями по ремонту вращающихся механизмов | 50 |
|  | Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту вращающихся механизмов | 20 |
|  | Квалификационные испытания | 8 |
|  | Итого | 152 |

Программа

повышения квалификации слесарей по ремонту вращающихся механизмов (шаровые барабанные мельницы, молотковые мельницы, мельницы-вентиляторы, дутьевые вентиляторы, дымососы)

код профессии:18531

1. Общетехнический курс

  - Материаловедение

Стали, их получение и классификация по химическому составу. Углеродистые и легированные стали. Классификация углеродистых сталей по качеству, по способу раскисления. Обозначение групп сталей. Инструментальные стали: простые углеродистые, легированные, быстрорежущие. Основные марки инструментальных сталей. Металлы и сплавы, стойкие против истирания. Марганцовистая сталь, наплавочные электроды, порошковые материалы.

Смазочные материалы, применяемые на ремонтируемом оборудовании. Классификация смазочных материалов, требования к ним.

- Специальный курс

  - Слесарные операции

Электрический и пневматический инструмент для рубки, опиливания, сверления, обработки отверстий, нарезания резьбы, шабрения и притирки. Правила пользования и хранения.

Точность изменения, факторы, влияющие на точность измерения. Применение микрометра, щупа, уровня.

Запрессовка и выпрессовка деталей. Захваты, выколотки, струбцины, домкраты, гидропрессы для запрессовки и выпрессовки. Технология запрессовки и выпрессовки с нагревом и охлаждением деталей.

  - Такелаж и такелажные работы

Конструкция, место установки и приемы использования стационарного грузоподъемного оборудования при ремонте КВО и оборудования пылеприготовления. Инвентарное такелажное и транспортное оборудование (тали, лебедки, домкраты, полиспасты). Правила пользования, проверки надежности и безопасного пользования. Правила установки и закрепления такелажного оборудования.

Правила проведения такелажных работ. Правила безопасности при выполнении такелажных и транспортных работ.

  - Устройство КВО и оборудования пылеприготовления ТЭС

Схемы пылеприготовления с шаровыми, молотковыми мельницами, мельницами – вентиляторами. Устройство тяго – дутьевых машин и мельниц – вентиляторов.

Устройство углеразмольных мельниц. Устройство питателей пыли, топлива, шнеков шлакоудаления.

  - Технология ремонта КВО и оборудования пылеприготовления ТЭС

Ремонт шаровых молотковых мельниц, мельниц – вентиляторов, питателей пыли. Ремонт тяго – дутьевых машин (ходовая часть, направляющие аппараты, шибера). Дефектация редукторов. Ремонт зубчатых зацеплений.

Дефектация муфт, шпоночных пазов, шпонок. Ремонт муфт.

Посадки. Понятие зазоров, натягов.

Подшипники качения. Классификация. Посадки, зазоры, натяги. Дефектация.

Подшипники скольжения. Дефектация. Ремонт.

  - Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной

безопасности

Назначение охраны труда на ТЭС. Предмет охраны труда на ТЭС. Вредные и опасные производственные факторы на ТЭС. Несчастные случаи на производстве; причины, порядок расследований. Режим труда и отдыха. Требования к производственным помещениям.

Требования безопасности при проведении ремонта вращающихся механизмов. Техника безопасности при проведении сварочных, огневых работ. Техника безопасности при работе с инструментом. Электробезопасность. Пожаробезопасность.

- Гуманитарный курс

  - Трудовое законодательство

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность

понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности;

порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность:

понятие, основание, виды материальной ответственности;

порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

  - Основы рыночной экономики

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение об единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

- система премирования.

Учебно-тематический план

производственного обучения слесаря по ремонту вращающихся механизмов.

| № № п/п | Содержание (курсы, предметы) | Всего часов за курс обучения |
| --- | --- | --- |
| I Производственное обучение |  |  |
|  | Вводное занятие | 2 |
|  | Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемых слесарями по ремонту вращающихся механизмов | 50 |
|  | Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту вращающихся механизмов | 20 |
|  | Квалификационные испытания | 8 |
|  | Всего | 80 |

Перечень пробных работ для слесаря по ремонту вращающихся механизмов 3 разряда.

Валы - шлифовка шеек. Ремонт направляющих аппаратов с заменой деталей, ремонт улиток и карманов. Канавки шпоночные – разметка и подгонка. Мельницы молотковые – замена бил и билодержателей. Питатели сырого угля – замена скребков. Подшипники качения и скольжения – выбраковка и замена. Перемещение и подъем грузов с помощью электрических лебедок, ручных лебедок, талей.

Перечень пробных работ для слесаря по ремонту вращающихся механизмов 4 разряда.

Вентиляторы – проверка плотности улитки. Дымососы и вентиляторы – ремонт рабочих колес с заменой лопаток, изготовление лопаток и направляющих аппаратов. Мельницы шаровые и шахтные – замена брони. Механизмы вращающиеся  - центровка с электродвигателем. Подшипники – перезаливка вкладыша. Определение зазоров. Напрессовка и снятие напрессованных деталей. Выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и деталей при помощи грузоподъемных механизмов.

Перечень пробных работ для слесаря по ремонту вращающихся механизмов 5 разряда.

Статическая и динамическая балансировка роторов и отдельных колес дымососов, вентиляторов. Мельницы – опробование на холостом ходу. Слесарная обработка деталей по 1-2 классам точности с подгонкой и доводкой.

Перечень пробных работ для слесаря по ремонту вращающихся механизмов 6 разряда.

Валы дымососов – реставрация с заменой подшипника. Вкладыши подшипников – проверка прилегания к опорной подушке. Колеса рабочие мельничных вентиляторов, раторы – статическая и динамическая балансировка. Подшипники – выбраковка и ремонт. Шестерни приводов мельниц – замена и центровка. Мельницы шаровые – выверка барабана, шлифовка колес. Шестерни приводов мельниц – замена и центровка.

Список рекомендуемой литературы

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации) Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 РД 34.20.501-95 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 № 738), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. № 4799.

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97(утв. Минтопэнерго РФ 03.04.1997) (по состоянию на 03.04.2000) (ред. от 22.02.2000)

- Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах (РД 03-293-99)

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)" (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000)
(вместе с "Положением об ответственности работников энергетических предприятий и организаций РАО "ЕЭС России" «За обеспечение пожарной безопасности", "Программой подготовки персонала по пожарной безопасности в электроэнергетической отрасли", "Положением о пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях электроэнергетической отрасли")

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ(в редакции от 01.12.2007).

- Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива. СО 153-34.03.352-2003 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.06.2003 N 251).