|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ____________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Повышение квалификации электромонтеров

по оперативным переключениям в распределительных сетях

Код профессии: 19852

Иркутск 2016г

Пояснительная записка

Программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии " электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях " 4-6-го разряда.

В связи с требованиями заказчика программа адаптирована к местным условиям и целям. Обучение осуществляется с отрывом от производства и состоит из теоретического и производственного обучения.

Теоретическое обучение проводится по очной форме и слагается из общетехнического, специального и гуманитарного курсов. Продолжительность обучения установлена в 3,5 недели (139 часов).

Производственное обучение проводится, как правило, на рабочих местах обучающихся. Продолжительность обучения установлена в 6 недель (235 часов).

В процессе обучения даются теоретические основы принципа действия и  устройства электрооборудования, устройств релейной защиты, телеавтоматики.

Особое внимание уделяется прочному усвоению и выполнению как общих требований охраны труда на производстве, так и требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а также умению оказывать помощь пострадавшим от  несчастных случаев. Проводится зачет по реанимационным мероприятиям.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации обучения и проверке знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

РД 03-20-2007 (с изменениями на 5июля 2007 года).

Аттестованному электромонтеру выдается документ установленного образца.

Квалификационная характеристика

Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях

4-ый разряд

Должен знать:

– назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций;

– директивные указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС;

– электрическую схему РЭС;

– основы электротехники.

Характеристика работ:

– под руководством электромонтера более высокой квалификации оперативное обслуживание электрооборудования  района электрических сетей: распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35 кВ III степени сложности;

–под руководством электромонтера более высокой квалификации обслуживание электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35-110 кВ II степени сложности;

–под руководством электромонтера более высокой квалификации обслуживание электрооборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35-110 кВ I, II и III степени сложности.

– прием и согласование заявок на вывод оборудования в ремонт, включение оборудования в работу, вывод оборудования из работы или в резерв;

– сбор и передача оперативной информации о работе подразделений района электросетей.

5-ый разряд

Должен знать:

– назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций;

– директивные указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС;

– электрическую схему РЭС;

– схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС;

– эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС;

– назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств;

– технико-экономические показатели работы района электросетей;

– основы электротехники.

Характеристика работ:

– оперативное обслуживание электрооборудования  района электрических сетей: распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35 кВ III степени сложности;

– обеспечение надежного и экономичного ведения режима работы обслуживаемого электрооборудования;

– обеспечение нормального уровня напряжения у потребителей;

– прием и согласование заявок на вывод оборудования в ремонт, включение оборудования в работу, вывод оборудования из работы или в резерв;

–переключения в распределительных устройствах ПС и осмотр оборудования при нахождении диспетчерского пункта на ПС;

– руководство ликвидацией аварийных ситуаций;

– контроль за работой по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи;

– подготовка, прием рабочих мест и допуск бригады к работе при производстве работ на подстанции;

– сбор и передача оперативной информации о работе подразделений района электросетей.

6-ой разряд

Должен знать:

– назначение и устройство оборудования распределительных сетей и подстанций;

– директивные указания и инструкции по эксплуатации оборудования РЭС;

– электрическую схему РЭС;

– схемы оперативного тока и блокировки обслуживаемых ПС;

– эксплуатационные характеристики основного оборудования РЭС;

– назначение и зоны действия релейных защит и автоматических устройств;

– технико-экономические показатели работы района электросетей;

– основы электротехники.

Характеристика работ:

– оперативное обслуживание электрооборудования  района электрических сетей: распределительных сетей II степени сложности, распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35 кВ III степени сложности;

– обслуживание электрооборудования распределительных сетей II степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35-110 кВ II степени сложности;

– обслуживание распределительных сетей I степени сложности совместно с подстанциями напряжением 35-110 кВ II и III степени сложности;

– обеспечение надежного и экономичного ведения режима работы обслуживаемого электрооборудования;

– обеспечение нормального уровня напряжения у потребителей;

– прием и согласование заявок на вывод оборудования в ремонт, включение оборудования в работу, вывод оборудования из работы или в резерв;

–переключения в распределительных устройствах ПС и осмотр оборудования при нахождении диспетчерского пункта на ПС;

– руководство ликвидацией аварийных ситуаций;

– контроль за работой по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи;

– подготовка, прием рабочих мест и допуск бригады к работе при производстве работ на подстанции;

– сбор и передача оперативной информации о работе подразделений района электросетей.

Примечания:

- Распределительные электрические сети I степени сложности:

– сети сложной конфигурации, имеющие двухлучевое и кольцевое питание распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, и распределительные пункты с несколькими секциями или системами шин с количеством присоединений не менее 15;

– сети сложной конфигурации, имеющие двухлучевое или кольцевое питание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, и подстанций35,110 кВ, обслуживаемые совместно с сетями 6-10 кВ.

- Распределительные электрические сети II степени сложности:

– распределительные электрические сети, кроме перечисленных выше.

- Подстанции 110 кВ I степени сложности:

– подстанции, имеющие две и более шин систем шин и выключатели на стороне высшего напряжения;

– подстанции со схемами многоугольников;

– подстанции, имеющие синхронные компенсаторы.

- Подстанции 110 кВ II степени сложности:

– Подстанции, кроме перечисленных выше.

- Подстанции 35 кВ I степени сложности:

– подстанции, имеющие две и более систем шин и выключатели на стороне 35 кВ;

– подстанции, имеющие не менее 10 линий 35 кВ;

– подстанции, имеющие не менее 5 силовых трансформаторов.

- Подстанции 35 кВ II степени сложности:

– подстанции, имеющие две и более шин и выключатели на стороне высшего напряжения;

– подстанции, имеющие синхронные компенсаторы.

- Подстанции 35 кВ III степени сложности:

– подстанции, кроме перечисленных выше.

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ____________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |
| --- | --- |

Учебный план повышения квалификации электромонтёров по оперативным переключениям в распределительных сетях  на 4 разряд

Код профессии:                    19852

Цель:                                      повышение квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности                          «Электромонтёров по оперативным переключениям в распределительных сетях» 3р.

Срок обучения:                    396/2,5 (час./мес.)

Форма обучения:                 очно-заочная

Режим занятий:                   8 (час. в день)

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 139 |
| 1. | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1 | Электротехника | 8 |
| 1.2 | Электроизмерения и испытания электроустановок | 8 |
| 1.3 | Чтение чертежей и электрических схем | 4 |
| 1.4 | Электроматериаловедение (металлы, сплавы, припои и флюсы, электроизоляционные материалы) | 4 |
| 2. | Специальный курс | 87 |
| 2.1 | Электрическое оборудование и аппараты распределительных сетей и подстанций | 8 |
| 2.2 | Основы построения распределительных сетей (РС) | 8 |
| 2.3 | Безопасность труда, охрана труда, правила пожарной безопасности и производственная санитария | 16 |
| 2.4 | Организация технического обслуживания, ремонта распределительных сетей (РС II степени сложности) и подстанций (ПС 35 кВ III степени сложности) | 8 |
| 2.5 | Техническое обслуживание (контроль технического состояния) РС и ПС. Предотвращение и ликвидация аварий в распределительных сетях и на подстанциях | 4 |
| 2.6 | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов (устройств релейной защиты и автоматики) | 16 |
| 2.7 | Организация и выполнение оперативных переключений на РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I, II, III степени сложности) | 16 |
| 2.8 | Выполнение оперативных переключений на ПС и РС с применение тренажёров | 4 |
| 2.9. | Информатика | 4 |
| 2.10. | Экскурсия | 3 |
| 3. | Экономический курс | 20 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики. Экономика в энергетике | 20 |
| 4. | Гуманитарный курс | 8 |
| 4.1. | Психология делового общения | 4 |
| 4.2 | Трудовое законодательство | 4 |
| II | Производственное обучение | 235 |
| 1.1 | Вводное занятие. Ознакомление с рабочим местом | 2 |
| 1.2 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Изучение инструкций | 10 |
| 1.3 | Оборудование РС и ПС. Режимы работы обслуживаемого оборудования. Обучение выполнению оперативных переключений на ПС и РС | 110 |
| 1.4 | Оперативное обслуживание и управление электрооборудованием РС и ПС. Под руководством электромонтера более высокой квалификации выполнение работ по оперативному обслуживанию РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I, II, III степени сложности) | 113 |
|  | Пробная квалификационная работа |  |
|  | Консультации | 14 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 396 |

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ____________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |
| --- | --- |

Учебный план обучения повышения квалификации электромонтёров по оперативным переключениям в распределительных сетях  на 5 разряд

Код профессии:                    19852

Цель:                                      повышение квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности                          «Электромонтёров по оперативным переключениям в распределительных сетях» 4р.

Срок обучения:                    396/2,5 (час./мес.)

Форма обучения:                 очно-заочная

Режим занятий:                   8 (час. в день)

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 139 |
| 1. | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1 | Электротехника | 8 |
| 1.2 | Электроизмерения и испытания электроустановок | 8 |
| 1.3 | Чтение чертежей и электрических схем | 4 |
| 1.4 | Электроматериаловедение (металлы, сплавы, припои и флюсы, электроизоляционные материалы) | 4 |
| 2. | Специальный курс | 87 |
| 2.1 | Электрическое оборудование и аппараты распределительных сетей и подстанций | 8 |
| 2.2 | Основы построения распределительных сетей (РС) | 8 |
| 2.3 | Безопасность труда, охрана труда, правила пожарной безопасности и производственная санитария | 16 |
| 2.4 | Организация технического обслуживания, ремонта распределительных сетей (РС II степени сложности) и подстанций (ПС 35 кВ III степени сложности) | 8 |
| 2.5 | Техническое обслуживание (контроль технического состояния) РС и ПС. Предотвращение и ликвидация аварий в распределительных сетях и на подстанциях | 4 |
| 2.6 | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов (устройств релейной защиты и автоматики) | 16 |
| 2.7 | Организация и выполнение оперативных переключений на РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I, II, III степени сложности) | 16 |
| 2.8 | Выполнение оперативных переключений на ПС и РС с применение тренажёров | 4 |
| 2.9. | Информатика | 4 |
| 2.10 | Экскурсия | 3 |
| 3. | Экономический курс | 20 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики. Экономика в энергетике | 20 |
| 4. | Гуманитарный курс | 8 |
| 4.1. | Психология делового общения | 4 |
| 4.2 | Трудовое законодательство | 4 |
| II | Производственное обучение | 235 |
| 1.1 | Вводное занятие. Ознакомление с рабочим местом | 2 |
| 1.2 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Изучение инструкций | 10 |
| 1.3 | Оборудование РС и ПС. Режимы работы обслуживаемого оборудования. Обучение выполнению оперативных переключений на ПС и РС | 110 |
| 1.4 | Оперативное обслуживание и управление электрооборудованием РС и ПС. Под руководством электромонтера более высокой квалификации выполнение работ по оперативному обслуживанию РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I, II, III степени сложности). Самостоятельное выполнение работ по оперативному обслуживанию РС ( II степени сложности) и РС совместно с ПС 35кВ (III степени сложности) | 113 |
|  | Пробная квалификационная работа |  |
|  | Консультации | 14 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 396 |

|  | Утверждаю Директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ____________________Е.Ю. Грозина «____»________________2016г. |
| --- | --- |

Учебный план повышения квалификации электромонтёров по оперативным переключениям в распределительных сетях  на 6 разряд

Код профессии:                    19852

Цель:                                      повышение квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности                          «Электромонтёров по оперативным переключениям в распределительных сетях» 5р.

Срок обучения:                    396/2,5 (час./мес.)

Форма обучения:                 очно-заочная

Режим занятий:                   8 (час. в день)

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 139 |
| 1. | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1 | Электротехника | 8 |
| 1.2 | Электроизмерения и испытания электроустановок | 8 |
| 1.3 | Чтение чертежей и электрических схем | 4 |
| 1.4 | Электроматериаловедение (металлы, сплавы, припои и флюсы, электроизоляционные материалы) | 4 |
| 2. | Специальный курс | 87 |
| 2.1 | Электрическое оборудование и аппараты распределительных сетей и подстанций | 8 |
| 2.2 | Основы построения распределительных сетей (РС) | 8 |
| 2.3 | Безопасность труда, охрана труда, правила пожарной безопасности и производственная санитария | 16 |
| 2.4 | Организация технического обслуживания, ремонта распределительных сетей (РС I, II степени сложности) и подстанций (ПС 35-110 кВ II, III степени сложности) | 8 |
| 2.5 | Техническое обслуживание (контроль технического состояния) РС и ПС. Предотвращение и ликвидация аварий в распределительных сетях и на подстанциях | 4 |
| 2.6 | Техническое обслуживание коммутационных аппаратов (устройств релейной защиты и автоматики) | 16 |
| 2.7 | Организация и выполнение оперативных переключений на РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I, II, III степени сложности) | 16 |
| 2.8 | Выполнение оперативных переключений на ПС и РС с применение тренажёров | 4 |
| 2.9. | Информатика | 4 |
| 2.10 | Экскурсия | 3 |
| 3. | Экономический курс | 20 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики. Экономика в энергетике | 20 |
| 4. | Гуманитарный курс | 8 |
| 4.1. | Психология делового общения | 4 |
| 4.2 | Трудовое законодательство | 4 |
| II | Производственное обучение | 235 |
| 1.1 | Вводное занятие. Ознакомление с рабочим местом | 2 |
| 1.2 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Изучение инструкций | 10 |
| 1.3 | Оборудование РС и ПС. Режимы работы обслуживаемого оборудования. Обучение выполнению оперативных переключений на ПС и РС | 110 |
| 1.4 | Оперативное обслуживание и управление электрооборудованием РС и ПС. Под руководством электромонтера более высокой квалификации выполнение работ по оперативному обслуживанию РС (I степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110 кВ (I степени сложности). Самостоятельное выполнение работ по оперативному обслуживанию РС (I, II степени сложности) и РС совместно с ПС 35-110кВ (II, III степени сложности) | 113 |
|  | Пробная квалификационная работа |  |
|  | Консультации | 14 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 396 |

Учебная программа

Введение

Знакомство с группой. Распорядок занятий. Представление расписания. Изучение «Правил внутреннего трудового распорядка Учебного Центра» ОАО «Иркутскэнерго».

- Общетехнический курс

Тема 1.1. Электротехника

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Электрическое напряжение. Электропроводность вещества.

Электрическая цепь постоянного тока. Сила тока, единицы её измерения. Электрическая проводимость и сопротивление проводника. Единицы измерения сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления проводника от его длины, сечения, материала и температуры.

Источники электродвижущей силы. Закон Ома полной цепи. Различие между ЭДС и напряжением на зажимах источника питания. Падение напряжения.

Параллельное, последовательное и смешанное соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока, единицы их измерения. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. Практическое применение теплового действия тока.

Магнитное поле электрического тока. Основные его характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током. Принцип действия электродвигателя, электроизмерительных приборов.

Намагничивание стали Постоянные и электромагниты их свойства и применение. Понятие об электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Направление индукционного тока. Принцип действия генератора электрического тока.

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Взаимоиндукция. Принцип действия трансформатора. Индуктивность.

Переменный ток. Основные величины, характеризующие переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Понятие об активном и реактивном сопротивлении в цепи переменного тока.

Мощность переменного тока - активная, реактивная, полная. Коэффициент мощности. Трехфазный переменный ток. Получение. Соединение обмоток звездой и треугольником. Линейные и фазные значения напряжений и тока, соотношения между ними. Мощность 3-х фазного тока. Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные, асинхронные машины.

Устройство, виды и назначение трансформаторов. Коэффициент трансформации тока и напряжения в обмотках трансформатора. Понятие о режимах работы трансформатора. Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Мощность и КПД трансформатора.

Тема 1.2. Электроизмерения и испытания электроустановок

Измерения напряжения в электрических цепях 0.4-10 кВ. Измерения тока в электрических цепях 0.4-10кВ. Назначение и устройство измерительных приборов для измерения напряжения и тока. Трансформаторы тока и напряжения, их назначение, устройство. Порядок включения в электрическую цепь.

Токоизмерительные клещи. Порядок измерения токов в электрических цепях. Измерение мощности нагрузки в электрических цепях. Порядок включения ваттметров.

Тема 1.3. Чтение чертежей и электрических схем

Значение чертежей в технике. Классификация чертежей по назначению и содержанию Стандарты Единой системы конструкторской документации и их применение.

Содержание чертежа. Форматы, масштабы, линии чертежа. Размеры на чертежах: габаритные и размеры отдельных деталей.

Плоскости, виды, расположение проекций на чертеже. Построение проекций геометрических тел.

Аксонометрические проекции.

Разрезы простые и сложные. Местные, поперечные и продольные разрезы.

Сечения. Отличия их от разреза. Правила выполнения сечений.

Графическое изображение на схемах элементов электрических цепей. Условное обозначение на схемах электрических проводов, шин, воздушных и кабельных линий, электроизмерительных приборов, оборудования. Принципиальные электрические схемы. Монтажные электрические схемы. Электротехнические чертежи распределительных устройств и подстанций.

Тема 1.4. Электроматериаловедение.  Металлы. Сплавы. Припои и флюсы. Электроизоляционные материалы

Сталь. Химический состав, механические свойства, область применения. Сталь сортовая, ленточная, полосовая. Сталь электротехническая горячекатаная, холоднокатаная.

Сплавы. Марки жаростойких сплавов и их характеристики. Проводниковые сплавы высокого сопротивления на основе меди и никеля. Манганины. Изделия из них. Свойства, применение. Цветные металлы и их сплавы. Механические свойства, область применения.

Припои. Назначение, составы, свойства, марки.

Флюсы. Назначение, составы, свойства, марки.

Изоляционные материалы. Газообразные диэлектрики, жидкие диэлектрики, твердые диэлектрики. Основные свойства и область применения.

2. Специальный курс

Тема 2.1. Электрическое оборудование и аппараты распределительных сетей и подстанций.

Проводники и изоляторы. Шины, шинные конструкции. Электрические контакты. Токопроводы, назначение, основные требования к ним. Изоляторы, их назначение.

Нагревание проводников и электрических аппаратов в нормальных условиях и при ненормальных режимах. Термическая стойкость проводников и аппаратов. Электродинамическая стойкость шинных конструкций и аппаратов.

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, их назначение, типы, конструкция.

Система охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов, воздушное, масляное с естественной циркуляцией, масляное с принудительной циркуляцией, масляно-водяное с принудительной циркуляцией.

Параметры силовых трансформаторов и автотрансформаторов: номинальная мощность, напряжение и токи обмоток, напряжение короткого замыкания, ток холостого хода. Схемы и группы соединений обмоток трансформатора. Устройства для регулирования напряжения.

Измерительные трансформаторы напряжения и тока - назначение, конструкция. Схема включения, технические характеристики, погрешность измерений.

Синхронные компенсаторы - их назначение.

Отключение электрических цепей переменного тока. Общее представление о процессе отключения электрической цепи.

Выключатели переменною тока 6 - 220 кВ, основные требования, классификация, конструкция, область применения. Преимущества и недостатки различных типов выключателей.

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки - назначение, конструкция.

Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.

Токоограничивающие масляные и воздушные реакторы.

Дугогасящие катушки - назначение, конструкция. Основные сведения о характере и величине перенапряжения в электрических сетях.

Разрядники, ограничители перенапряжений, их назначение. Конструкция и принцип работы вентильных разрядников, ограничителей перенапряжения. Защита оборудования внешним искровым промежутком. Защита оборудования от прямых ударов молнии, молниеотводы.

Трансформаторное подстанции б - 110 кВ. Назначение, классификация, требования, предъявляемые к ним.

Комплектные трансформаторные подстанции. Основные преимущества применения комплектных камер. Основные типы комплектных стационарных камер.

Распределительные устройства 0.4 - 110 кВ. Назначение, классификация, требования, предъявляемые к ним. Комплектные распредустройства: типы, конструкции и технические характеристики.

Тема 2.2. Основы построения распределительных сетей

Основные типы компоновки распределительных устройств: открытые (ОРУ), закрытые (ЗРУ), комплектные (КРУ, КРУН). Область применения, преимущества и недостатки различных типов компоновки.

Основные схемы электрических соединений, применяемые в распределительных сетях: схемы мостиков, кольцевые схемы, схемы объединенных многоугольников, схемы с одной рабочей и обходной системами шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами шин, схемы с полутора выключателями на цепь, схемы с двумя выключателями на цепь. Область применения, преимущества и недостатки.

Особенности схем подстанций с синхронными компенсаторами.

Отпаечные подстанции с короткозамыкателем и отделителем на стороне высшего напряжения.

Распределительные пункты (РП) 6-10 кВ, их схемы и конструкции.           Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ, их схемы и конструкции.

Распределительная сеть и 6-10 кВ. Типовые схемы распределительной сети 6-10 кВ.

Типовые схемы распределительной сети 0,4 кВ.

Тема 2.3. Охрана труда. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Производственная санитария

Трудовой Кодекс РФ. Общие положения. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.

Служба охраны труда в организации.

Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.

Заземления и защитные меры электробезопасности. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения. Меры защиты при косвенном прикосновении. Заземлители, заземляющие проводники.

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. Общие положения. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях.

Задачи производственной санитарии. Влияние окружающей среды, температуры и влажности воздуха на организм человека. Загрязненность воздуха. Предельно допустимые нормы загрязненности воздуха. Производственный шум, его воздействие на человека. Борьба с шумом.

Санитарно-бытовые помещения. Личная гигиена рабочих.

Организационные требования пожарной безопасности. Подготовка персонала по пожарной безопасности. Основная документация по пожарной безопасности. Основные требования пожарной безопасности на предприятиях (содержание территории, содержание зданий и сооружений). Нормы первичных средств пожаротушения для энергетических предприятий.

Тема 2.4. Организация технического обслуживания, ремонта распределительных сетей и подстанций.

Техническое обслуживание, ремонт - понятие.

Комплексы работ, направленные на обеспечение надежности эксплуатации распределительных сетей.

Управление техническим обслуживанием и ремонтом распределительных сетей и ПС. Закрепление оборудования распределительных сетей и ПС за подразделениями предприятия электрических сетей. Иерархия подчиненности персонала, осуществляющего техническое, оперативное обслуживание и ремонт распределительных сетей и ПС.

Выбор форм, методов, объемов технического обслуживания и ремонта.

Периодичность, сроки работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Организация и планирование ремонтов, перспективное планирование ремонтов.

Технологические карты, карты организации труда, проекты производства работ.

Приемка объектов распределительных сетей и ПС из ремонта. Состав комиссии, техническая документация, приемосдаточные испытания оборудования.

Тема 2.5. Контроль технического состояния (техническое обслуживание) оборудования распределительных сетей и подстанций. Предотвращение и ликвидация аварий в распределительных сетях и на подстанциях

Оперативная и техническая документация. Исполнительные оперативные схемы подстанций, электроустановок собственных нужд, мнемонические схемы подстанций, схемы постоянного тока. Должностные инструкции, инструкции по эксплуатации установленного оборудования, инструкции по релейной защите, инструкция по пожарной безопасности, инструкции по охране труда персонала.

Эксплуатация и обслуживание изоляции и ошиновки электрооборудования распределительных устройств подстанций. Условия работы изоляции в зонах загрязнения предприятий и в КРУ наружной установки. Требования, предъявляемые к контактным соединениям сборных шин и присоединениям электрооборудования, изоляции РУ подстанций.

Техническое обслуживание выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, предохранителей.

Техническое обслуживание силовых и измерительных трансформаторов. Контроль уровня масла, температуры, отсутствия течи масла. Проверка нагрузки и работы охлаждающих устройств.

Контроль состояния токоограничивающих реакторов, дугогасящих катушек. Контроль несимметрии напряжений.

Осмотр аккумуляторных батарей, контроль работы зарядного устройства батарей. Определение, предупреждение и устранение ненормальных режимов работы оборудования.

Порядок организации работ при ликвидации аварий. Выполнение указаний инструкций и старшего оперативного персонала Контроль работы автоматики. Порядок выполнения распоряжений диспетчера. Оперативные переговоры. Самостоятельные действия при ликвидации аварии. Ликвидация аварий на линиях электропередачи. Ликвидация аварий на ВЛ распределительных электрических сетей. Ликвидация аварий на кабельных линиях. Отключение ВЛ, к которым отпайками подсоединены потребители. Отключение ВЛ, к которым отпайками подсоединены генерирующие источники. Полная потеря защит линий электропередачи. Ликвидация аварий в главной схеме подстанции. Аварии с силовыми трансформаторами (автотрансформаторами). Обесточивание главных шин. Повреждение выключателей и разъединителей. Ликвидация аварий при замыкании на землю. Замыкание на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов. Отыскание замыкания на землю в сети постоянного тока подстанций.

Тема 2.6. Техническое обслуживание устройств релейной зашиты и автоматики.

Осмотры устройств релейной защиты и автоматики. Периодичность осмотров. Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

Проверки устройств релейной защиты и автоматики. Виды, объем и сроки проверок. Программы проверок защит и устройств автоматики. Приемка новых устройств релейной защиты и автоматики и ввод в работу.

Перечень необходимой технической документации для устройств релейной защиты и автоматики. Порядок ведения технической документации.

Правила техники безопасности при проверке устройств релейной защиты в закрытых распределительных устройствах со снятием напряжения и без снятия напряжения.

Правила техники безопасности при проверке цепей защиты, автоматики мегомметром, при работе в цепях измерительных трансформаторов тока и реле под напряжением.

Тема 2.7. Организация и выполнение оперативных переключений в распределительных сетях и на подстанциях.

Основные положения и определения. Оперативно-диспетчерский, руководящий персонал электрических сетей. Обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала Оперативное состояние оборудования: оборудование находится в работе, в ремонте, в автоматическом резерве, в неавтоматическом резерве.

Организация и порядок переключений. Распоряжение о выполнении переключений. Способы передачи распоряжения. Особенности передачи распоряжения персоналу оперативно- выездных бригад. Бланк переключений. Порядок составления бланка переключений. Лица, составляющие бланк переключений. Роль контролирующего лица при выполнении переключений по бланку. Порядок оформления бланка переключений, когда оперативный персонал находится вдали от диспетчера. Переключения в схемах РЗА. Переключения при ликвидации технологических нарушений. Переключения при вводе в работу нового оборудования.

Выполнение переключений. Операции с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки. Снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов. Проверка положений коммутационных аппаратов. Действия с оперативной блокировкой. Последовательность операций с коммутационными аппаратами присоединений линий, трансформаторов, синхронных компенсаторов и генераторов. Последовательность операций при включении и отключении линий электропередач.

Переключения при переводе присоединений с одной системы шин на другую.

Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта.

Переключения в распределительных сетях. Особенности выполнения переключений. Переключения в электрически связанных распределительных сетях. Переключения в сетях 0,4 кВ.

Тема 2.8. Выполнение оперативных переключений на ПС и РС с применением тренажеров

На основе программного учебно-тренировочного комплекса "ТРЕНАЖЕР TWR-12" отрабатываются следующие задачи:

1. Порядок производства переключений при выводе в ремонт отходящей ВЛ 6-10 кВ. от центра питания.

2. Порядок производства переключений- при выводе в ремонт основного оборудования  РП.

3. Порядок производства переключений и подготовка рабочего места при выводе в ремонт ВЛ 0.4 кВ.

4. Порядок производства переключений и подготовка рабочего места при выводе в ремонт силового трансформатора ТП.

5. Последовательность операций с коммутационными аппаратами при выводе в ремонт тупиковых ВЛ.

6. Операции с разъединителями.

7. Производство сложных переключений при переводе присоединений с одной секции шин на другую.

Программный учебно-тренировочный комплекс "АСОП" используется при проверке знаний правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, а также при изучении некоторых теоретических вопросов и электробезопасности при эксплуатации электроустановок.

3. Экономический курс

Тема 3.1. Основы рыночной экономики. Экономика в энергетике

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Основные производственные фонды. Оборотные производственные фонды. Структура себестоимости продукции. Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

4. Гуманитарный курс

Тема 4.1. Психология делового общения.

Трудовой коллектив. Функциональная структура коллектива. Социально - демографическая структура коллектива. Мотивационная структура коллектива.

Конфликты. Причины конструктивных конфликтов. Причины неконструктивных конфликтов. Управление конфликтами. Критика. Правила этики служебных отношений, способствующих повышению эффективности работы в коллективе.

Тема 4.2. Трудовое законодательство.

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д. Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности; порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность: понятие, основание, виды материальной ответственности; порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

Программа производственного обучения

Тема 1. Вводное занятие.

Ознакомление с целями, задачами и программой производственного обучения при повышении квалификации на 4-ый, 5-ый, 6-ой разряды.

Ознакомление с рабочим местом.

Изучение оперативных схем распределительных сетей, территориальное расположение особенности схем.

Изучение оперативных схем ПС, особенности схем, территориальное расположение ПС.

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Изучение инструкций.

Должностная инструкция электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях.

Безопасность труда. Правила безопасности при выполнении обязанностей электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях. Виды и причины травматизма, индивидуальные средства защиты на рабочих местах. Инструкция по охране труда для электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях.

Электробезопасность. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током. Инструкция по переключениям в электроустановках.

Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры по их предупреждению. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользования электроприборами и электроинструментом. Меры предосторожности при пользовании горючими жидкостями и газами. Назначение и пользование огнетушителями. План эвакуации людей из служебных помещений ремонтно-промышленной базы района электросетей.

Тема 3. Оборудование распределительных сетей и ПС.

Режимы работы обслуживаемого оборудования. Обучение выполнению оперативных переключений на ПС и РС

Назначение и устройство эксплуатируемого оборудования ПС и распределительных сетей.

Обслуживание оборудования ПC и распределительных сетей. Ведение режима работы распределительных сетей и ПС.

Последовательность переключений. Перевод присоединений с рабочей системы шин на резервную с помощью шиносоединительного выключателя и без него. Порядок выполнения операций.

Переключения при выводе оборудования в плановый ремонт и при вводе его в работу после ремонта.

Вывод в ремонт и ввод в работу системы сборных шин. Вывод в ремонт и ввод в работу секции КРУ. Вывод в ремонт и ввод в работу трансформатора, выключателя. Переключения в сети 0,4кВ.

Порядок ведения оперативной схемы обслуживаемого участка сети. Обозначение действительного положения коммутационных аппаратов и устройств РЗА и Т на оперативных схемах обслуживаемой сети.

Тема 4. Оперативное обслуживание и управление электрооборудованием распределительных сетей и ПС. Самостоятельное выполнение работ по оперативному обслуживанию Пси РС

Оперативное обслуживание электрооборудования распределительных сетей и ПС.

Организация и порядок переключений в распределительных сетях совместно с ПС.

Ознакомление с порядком выполнения операций при проведении оперативных переключений.

Приобретение навыков в заполнении бланков переключений.

Установление очередности операций при различных оперативных переключениях.

Наблюдение за выполнением оперативных переключений. Приобретение навыков в действиях с коммутационными аппаратами на недействующем оборудовании (на учебном полигоне района электросетей).

Приобретение навыков в ведении оперативных переговоров, в ведении оперативного журнала и другой оперативной документации.

Ознакомление с устройствами блокировки, предотвращающими ошибочные операции с коммутационными аппаратами.

Ознакомление с правилами оформления нарядов-допусков на производство работ в электроустановках и правилами допуска к работе бригад.

Приобретение навыков в пользовании защитными средствами, предусмотренными для работ в электроустановках.

Выполнение обязанностей (дублирования) электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях под руководством опытного работника этой профессии.

Квалификационная пробная работа

Квалификационная пробная работа выполняется после усвоения всей программы обучения под руководством мастера производственного обучения за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Темы квалификационных пробных работ определяются мастером производственного обучения.

Рекомендуемая литература:

1. Охрана труда при работе в электроустановках. от 24 июля 2013 года N 328н Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 года, рег.№ 3059

- Правила технической эксплуатации элекгроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.03 № 6.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Минэнерго РФ от 19.06.03 № 229.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Правила пожарной безопасности дня энергетических предприятий.

РД 153.-34.0-03.301-00

- Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях. ТИ Р М-070-2002.

- Инструкция по переключениям в электроустановках. Утверждена Минэнерго РФ 30.06.03 .№ 266.

- Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. Утверждена Минэнерго РФ 30.06.2003 г .№ 289.

- Баптиданов Л.Н. и Тарасов В.И. Электрические станции к подстанции М.: Энергия.

- Рыжов JI.JL, Козулин B.C. Электрооборудование станций и подстанций М: Энергия, 1980.

11. Коротков Г. С., Членов М. Я. Ремонт оборудования и аппаратуры распределительных устройств. Высшая школа, 1989.

  - Филатов А.А. Оперативное обслуживание электрических подстанций. М: Энергия, 1986.

  - Пекозкин Е.И. Отыскание мест замыкания на землю в распределительных сетях 6-10 кВ. М.: Энергия. 1975.

  - Вышепольский И.С; Техническое черчение. М.: Высшая школа, 1984.

  - Богородский И.А. Электротехнические материалы. М.: Энергия, 1977.

16.А.Г. Войтов. Экономика. Общий курс.- М.: Дашков и К, 2004

17.Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий).-

М.:Проспект, 2006.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Материально – технические условия  реализации программы

- Аудитория

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор

- Экран

- Доска

  - Учебно-методическое обеспечение  программы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н

- Приказ Минтруда РФ № 74н от 19.02.2016 г. «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией.  Экзамен проводится в виде тестирования и дальнейшего собеседования.. Слушатель считается прошедшим тестирование  при положительных ответах на 3 из 5 вопросов.

При успешном прохождении собеседования слушатель считается аттестованным.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММ

Преподаватель   АНО ДПО КУ ЕСЭ Архипов А.П.