| Согласовано Заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Иркутской области _______________ И.К. Степкин "___"_________________2013г. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В. Соболева "___"_______________2013г. |  | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Игумнова "___"_______________2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И  ПРОГРАММЫ

подготовки и повышения квалификации слесарей- ремонтников

Код профессии: 18559

Квалификация: 2-6 разряды

Иркутск

2013

Программу разработала:

М.Б. Юсупова, методист ННОУ УЦ Иркутскэнерго

# Пояснительная записка

Настоящие учебно-тематические планы и программы разработаны на основании  программы для слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, разработанной Учебно-методическим центром Минэнерго России-, 2002 года. Программа предназначена для  подготовки и повышения квалификации слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей. Обучение проводиться групповым методом.

Продолжительность обучения при подготовке лиц, ранее не имевших профессии, установлена 5 месяцев (840 часов). На теоретическое обучение отведено 325 часов. Теоретическое обучение в ННОУ УЦ Иркутскэнерго завершается квалификационным экзаменом по специальному курсу.

При подготовке лиц, ранее не имевших профессии,  практическое обучение предусматривает в своей основе производственную практику на предприятиях. Продолжительность производственной практики– 515 часов. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Продолжительность обучения при повышении квалификации по данной профессии с учетом консультаций составляет 2,5 месяца (400часов), из которых на теоретическое обучение отведено 170 часов, на производственное обучение – 230 часов.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер (инструктор) производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами для данной профессии, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

### КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – слесарь- ремонтник

Квалификация – 2-й разряд

Должен знать: : основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; основные механические свойства обрабатываемых материалов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок.

Характеристика работ. Разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. Ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации. Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам. Промывка, чистка, смазка деталей и снятие залива. Выполнение работ с применением пневматических, электрических инструментов и на сверлильных станках. Шабрение деталей с помощью механизированного инструмента. Изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки.

Примеры работ

1. Арматура мартеновских печей, дроссели, отсечные клапаны - снятие, ремонт, установка.

2. Болты, гайки, шпильки - опиливание, прогонка резьбы, смена их и крепление.

3. Вентили запорные для воздуха, масла и воды - установка с пригонкой по месту.

4. Завалочные окна, канаты крышкоподъемников и перекидные устройства - смена.

5. Коленья, тройники для трубопроводов - гидравлическое испытание и сборка.

6. Лубрикаторы, линейные питатели - ремонт, регулировка.

7. Маслоохладители - разборка, ремонт, сборка.

8. Насосы поршневые - ремонт, установка.

9. Оборудование - нейтрализация от кислых и щелочных сред.

10. Ограждения - снятие и установка.

11. Прокладки - изготовление.

12. Редукторы галтовочных барабанов - разборка, ремонт и сборка.

13. Сетки металлические - замена, изготовление, ремонт.

14. Точила наждачные и пылесосы к ним - ремонт, сборка, замена и правка абразивных кругов.

15. Шпонки - опиливание.

16. Шпулярники сновальных машин - ремонт и установка на машину.

- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Профессия – слесарь – ремонтник

Квалификация – 3-й разряд

- Должен знать: устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов; технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и машин; технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов; основные свойства обрабатываемых материалов; устройство универсальных приспособлений и применяемых контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; правила строповки, подъема, перемещения грузов; правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола.

- Характеристика работ. Разборка, ремонт, сборка и испытание средней сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. Ремонт, регулирование и испытание средней сложности оборудования, агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря более высокой квалификации. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам. Ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных материалов и ферросилиция. Разборка, сборка и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и коммуникаций. Изготовление приспособлений средней сложности для ремонта и сборки. Выполнение такелажных работ при перемещении грузов с помощью простых грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола

- Примеры работ

1. Агрегаты вакуумные высокого вакуума на установках средней сложности - ремонт.

2. Вентили всех диаметров - притирка клапанов.

3. Вентиляторы - ремонт и установка.

4. Вкладыши - пригонка и опиливание по параллелям.

5. Газопроводы - уплотнение мест подсоса диабазовой замазкой и нефтебитумом.

6. Желоба для заливки чугуна - замена.

7. Кожухи и рамы сложные - изготовление.

8. Конвейеры металлические - замена роликов.

9. Коробки скоростей и подач в металлообрабатывающих станках средней сложности - сборка и регулировка.

10. Лопасти, била, валы, пластины транспортеров, витки шнеков - правка.

11. Люнеты - ремонт.

12. Магазины инструментов, устройства автоматической смены инструментов - ремонт, регулировка.

13. Машины мотальные (текстильные) - капитальный ремонт пластин, подъемных рычагов, прикланов, веретен.

14. Машины разливочные - ремонт цепи конвейера, замена изложниц.

15. Машины углепогрузочные - сборка и установка тормозного устройства с рычагом.

16. Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - текущий ремонт.

17. Насосы центробежные - ремонт, установка.

18. Полуавтоматы сварочные, установки - средний и текущий ремонт.

19. Резаки газоэлектрические - замена наконечников с центровкой электродов.

20. Сита и ножи - снятие, установка и регулировка.

21. Станки деревообрабатывающие - текущий ремонт.

22. Станки ткацкие - смена нижних валов и прижимов.

23. Станки токарные - полный ремонт продольных и поперечных салазок, суппортов.

24. Теплообменники - ремонт, сборка.

25. Трубопроводы - разборка.

26. Устройства позиционирования шпинделей - регулировка.

27. Шлаковозы - осмотр, смазка и ремонт.

28. Электропечи - разборка и ремонт.

Профессия – слесарь- ремонтник

Квалификация – 4-й разряд

Должен знать: устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; правила регулирования машин; способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин; устройство, назначение и правила применения используемых контрольно-измерительных инструментов; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; способы разметки и обработки несложных различных деталей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; свойства кислотоупорных и других сплавов; основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования.

- Характеристика работ. Разборка, ремонт, сборка и установка трубопроводов, арматуры, компенсаторов диаметром до 600 мм с применением специального инструмента и приспособлений, оборудования и средств измерений. Изготовление шаблонов для изгибания труб. Гидравлическое испытание оборудования.

- Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам точности) с подгонкой и доводкой. Выявление дефектов на оборудовании и их устранение. Определение причин и степени износа отдельных деталей и узлов оборудования. Сборка и установка сборных бетонных и железобетонных колодцев для тепловых сетей. Подвешивание подземных коммуникаций в местах пересечения с трубопроводами при их ремонте. Сборочные, реконструктивные и монтажные работы средней сложности на трубопроводах. Выполнение такелажных работ по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и элементов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений. Испытание такелажного оборудования и оснастки.

- Примеры работ

1. Аппараты колонного типа - ремонт, сборка.

2. Аппаратура кислородная и аргонная электроплавильных печей - ремонт, обслуживание.

3. Арматура запорная - ревизия, ремонт, установка.

4. Виброгрохоты - замена сиг.

5. Газоходы - замена шиберов.

6. Гидрозатворы скубберов - регулировка.

7. Гидроусилители, гидромоторы - ремонт, сборка, испытание.

8. Головки многопозиционные автоматические - ремонт, регулировка.

9. Грануляторы - замена футеровки и бортов.

10. Дробилки - ремонт с заменой и подгонкой сработанных деталей, регулировка крупности дробления.

11. Каландры, прессы для глажения универсальные и ротационные - ремонт и наладка.

12. Компрессоры кислородно-дожимающие - текущий и средний ремонт.

13. Конуса шпинделей - проверка и восстановление методом притирки.

14. Коробки скоростей и подач металлообрабатывающих станков - сборка и регулировка.

15. Котлы паровые и водогрейные - ремонт.

16. Машины бурильные - монтаж и установка.

17. Машины для литья под давлением - ремонт.

18. Машины завалочные мартеновских печей - выверка колонн по вертикальной оси и уровню, ремонт механизма качения и поворота хобота.

19. Машины прядильные - капитальный ремонт и регулировка.

20. Машины швейные - текущий и капитальный ремонт.

21. Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - средний ремонт.

22. Насосы глубинные и штанговые - ремонт и сборка.

23. Напыльники горловин конверторов - демонтаж, монтаж.

24. Оборудование мазутное - ремонт.

25. Оборудование подготовительных цехов (участков) для производства растительных масел и аппараты жироперерабатывающих производств - сборка, регулировка и испытание.

26. Пневмонасосы, дымососы, эксгаустеры - ремонт.

27. Подшипники ответственные - заливка баббитом и шабрение.

28. Редукторы вращающихся печей, паровых мельниц, конвейеров, пластинчатых транспортеров, питателей - ремонт.

29. Системы воздушные конвертеров и ватержакетов - регулировка, капитальный ремонт.

30. Смесители и сульфураторы - замена валов и муфт.

31. Станки деревообрабатывающие и металлорежущие - капитальный ремонт, регулировка.

32. Станки ткацкие - капитальный ремонт и наладка уточного механизма.

33. Турбобуры секционные и шпиндельные - ремонт, сборка, регулировка, испытание.

34. Чушкоукладчики - ремонт с заменой деталей.

Профессия – слесарь- ремонтник

Квалификация – 5-й разряд

- Должен знать: конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность установки оборудования, агрегатов и машин; технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин; геометрические построения при сложной разметке; способы определения преждевременного износа деталей; способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия.

Характеристика работ. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта. Слесарная обработка деталей и узлов по 6 - 7 квалитетам. Разборка, ремонт и сборка узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной посадок.

- Примеры работ

1. Автоматы токарно-револьверные многошпиндельные, копировальные, координатно-расточные, зубострогальные и вальцетокарные станки - средний ремонт, монтаж, регулировка, проверка на точность, пуск и сдача в эксплуатацию.

2. Агрегаты высокого давления (колонны синтеза), сепараторы, испарители, водяные конденсаторы, холодильники - текущий и средний ремонт.

3. Аппараты брагоперегонные и брагоректификационные - капитальный ремонт.

4. Аппараты, газопроводы высокого давления - ревизия, ремонт и испытание.

5. Аппараты сложные кинопроекционные и машины проявочные - средний ремонт.

6. Аппаратура кислородная и аргонная мартеновских печей - ремонт, обслуживание.

7. Газодувки - капитальный ремонт и испытание.

8. Катки сушильно-гладильные вакуумные - ремонт и наладка.

9. Коробки скоростей токарных полуавтоматов - сборка и переключение с взаимной пригонкой шлицевых валиков и шестерен.

10. Компрессоры кислородно-дожимающие - капитальный ремонт.

11. Машины грузоподъемные - ремонт, регулировка и нивелировка подкрановых путей.

12. Машины для сортировки писем - ремонт.

13. Машины завалочные мартеновских печей - полный ремонт с заменой шахты, регулировка всех механизмов.

14. Машины загрузочные - ревизия механизма передвижения и поворота, разборка, сборка, выверка и замена деталей.

15. Машины стиральные автоматизированные - ремонт и наладка.

16. Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - капитальный ремонт, испытание, регулировка и сдача.

17. Механизмы гидравлической подачи металлообрабатывающих станков - ремонт и регулировка.

18. Механизмы гидропроводов станков - ремонт, сборка, регулировка.

19. Насосы вакуумные и форвакуумные - капитальный ремонт.

20. Печи доменные - установка наклонного моста.

21. Реакторы - ремонт.

22. Редукторы кранов вращающихся печей и дифференциальные редукторы прокатных станов - ревизия, ремонт.

23. Роботы и манипуляторы с программным управлением с категорией ремонтной сложности до 20 ед. - капитальный ремонт, регулировка.

24. Станки буровые глубокого бурения - ремонт.

25. Станки зубошлифовальные, зубодолбежные, зубострогальные со сложными криволинейными направляющими - проверка на точность.

26. Станки с программным управлением - проверка на жесткость.

27. Турбобуры объемные, редукторные, реактивно-турбинные, высокомоментные, с турбинами точного литья - ремонт, сборка, установка, регулирование, испытание.

28. Установки вакуум-выпарные - разборка, ремонт, сборка.

29. Цилиндры, подшипники коренные и шатунные - проверка после обкатки и окончательное крепление всех соединений.

30. Экономайзеры, пароперегреватели, компрессорные и воздуходувные установки - капитальный ремонт, сдача после испытания.

31. Электро- и руднотермические печи - проверка соосности подъемных винтов, конвейера и посадки корпуса печи на все четыре колонны.

Профессия – слесарь- ремонтник

Квалификация – 6-й разряд

- Должен знать: конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; методы ремонта, сборки, монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования; допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению поломок, коррозионного износа и аварий

Характеристика работ. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулирование сложного крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин. Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта. Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования.

- Примеры работ.

1. Автоматы токарные многошпиндельные, полуавтоматы токарные многорезцовые вертикальные - капитальный ремонт.

2. Аппаратура гидравлическая - ремонт и наладка.

3. Аппараты сложные кинопроекционные и машины проявочные - капитальный ремонт.

4. Клети прокатного стана - проверка, регулировка, испытание и сдача после ремонта.

5. Линии автоматические всех профилей обработки, имеющие сложные агрегаты, - капитальный и средний ремонт.

6. Линии автоматические формовочные - капитальный ремонт, сборка, регулировка и сдача.

7. Линии комплексно-механизированные мучнисто-кондитерских, макаронных и хлебобулочных изделий и автоматические в парфюмерно-косметическом производстве - ремонт и наладка.

8. Машины агломерационные - регулирование движения машины и теплового зазора, выверка привода по оси головного радиуса.

9. Машины подъемные скипового и клетьевого шахтного подъема - ремонт, испытание, сдача.

10. Оборудование прецизионное - ремонт, сдача.

11. Печи руднотермические - капитальный ремонт контактной системы и выбраковка дефектных деталей.

12. Печи трубчатые - испытание змеевика.

13. Прессы гидравлические - капитальный и средний ремонт.

14. Прессы парогидравлические - капитальный ремонт.

15. Роботы и манипуляторы с программным управлением с категорией ремонтной сложности свыше 20 ед. - монтаж, ремонт, наладка.

16. Станки агрегатные, барабанно-фрезерные и специальные, автоматы и полуавтоматы специальные шлифовальные для обтачивания и шлифования кулачковых и конических валов - ремонт.

17. Станки координатно-расточные - восстановление координат.

18. Станки с программным управлением - проверка на точность, восстановление координат, ремонт, испытание.

19. Станки электроимпульсные - ремонт.

20. Суперцентрифуги, машины краскотерочные импортные, редукторы планетарные, ротационные вакуумные насосы - ремонт.

21. Турбокомпрессоры - капитальный ремонт и сдача.

22. Установки воздухоразделительные - капитальный ремонт.

23. Устройство спусковое для спуска судов - капитальный ремонт, центровка и регулирование.

24. Холодильники, агрегаты высокого давления (колонны синтеза), сепараторы, испарители, водяные конденсаторы - капитальный ремонт.

25. Экстрактор, малопресс, автоматы и полуавтоматы (дозирующие, резательные, фасовочные, др.), компрессоры - сборка, наладка и регулировка.

26. Электропечи, ватержакеты, конвертеры - регулировка гидроаппаратуры и проверка полноты ремонта.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей  2-6-го разрядов дополнительно должен уметь:

- владеть слесарным делом;

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ;

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастных случаях;

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

- выполнять работы, связанные с приемом и сдачей смены;

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;

- применять экономические знания в своей практической деятельности;

- анализировать результаты своей работы.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2-6-го разрядов дополнительно должен знать:

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;

- технологический процесс выполняемой работы; правила технологической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он обслуживает, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

- режим экономии и рациональное использование материальных ресурсов, горючего, энергии, сырья и материалов на выполняемые им работы;

- мероприятия по охране и улучшению условий труда;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе по смежным операциям или процессам;

- виды брака, причины, его порождающие и способы предупреждения и устранения;

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте;

- производственную  инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;

- пути повышения эффективности производства- повышение производительности труда (ее показатели и методы определения), качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, экономии материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, снижение себестоимости и трудоемкости продукции;

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; пересмотр норм и расценок, установление технически обоснованных норм;

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

- формы и системы заработной платы, условия труда при совмещении профессий; особенности оплаты и стимулирования труда;

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в управлении производством;

- требования по охране окружающей среды и недр.

| Согласовано И.о. руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г. |
| --- | --- |

Учебный план

подготовки слесарей – ремонтников 2 разряда

| срок обучения |  |  | 5 месяцев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учебная нагрузка |  |  | 40 часов в неделю |  |  |  |
| режим учебной недели |  |  | 8 (час. в день) |  |  |  |
|  | №№ п/п | Наименование, разделов, дисциплин, тем |  |  | Сроки обучения, месяцев |  |
|  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество часов |  |
|  | I | Теоретическое обучение |  |  | 252 |  |
|  | 1 | Общетехнический курс |  |  | 48 |  |
|  | 1.1 | Электротехника |  |  | 12 |  |
|  | 1.2 | Чтение чертежей |  |  | 12 |  |
|  | 1.3 | Материаловедение |  |  | 12 |  |
|  | 1.4 | Допуски и посадки |  |  | 12 |  |
|  | 2 | Специальный курс |  |  | 184 |  |
|  | 2.1 | Устройство ремонтируемого оборудования агрегатов и машин |  |  | 36 |  |
|  | 2.2 | Технология слесарно-ремонтных и восстановительных работ. |  |  | 44 |  |
|  | 2.3 | Правила регулировки и испытания отремонтированного оборудования |  |  | 28 |  |
|  | 2.4 | Контрольно-измерительный инструмент и приборы, применяемые при ремонте оборудования, агрегатов и машин. |  |  | 28 |  |
|  | 2.5 | Такелаж и такелажные работы. |  |  | 16 |  |
|  | 2.6 | Стандартизация и контроль качества продукции |  |  | 8 |  |
|  | 2.7 | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма |  |  | 24 |  |
|  | 3 | Экономический курс |  |  | 20 |  |
|  | 3.1. | Основы рыночной экономики |  |  | 10 |  |
|  | 3.2. | Трудовое законодательство |  |  | 10 |  |
|  | II | Производственное обучение |  |  | 424 |  |
|  |  | Вводное занятие |  |  | 2 |  |
|  |  | Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности |  |  | 8 |  |
|  |  | Обучение в производственных мастерских или на учебном участке |  |  | 180 |  |
|  |  | Производственная практика |  |  | 226 |  |
|  |  | Квалификационный экзамен |  |  | 8 |  |
|  |  | Специализация (резерв учебного времени) |  |  | 141 |  |
|  |  | Консультации |  |  | 15 |  |
|  |  | Экзамен |  |  | 8 |  |
|  |  | Итого |  | 840 |  |  |

| Согласовано И.о. руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г. |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации слесарей- ремонтников на 3 разряд

| срок обучения | 2,5 месяца |
| --- | --- |
| учебная нагрузка | 40 часов в неделю |
| режим учебной недели | 8 (час. в день) |

| № п/п |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  | Количество часов |
| I. |  | Теоретическое обучение |  | 112 |
|  |  | Общетехнический курс |  | 24 |
| 1.1. |  | Электротехника |  | 8 |
|  |  | Чтение чертежей |  | 4 |
|  |  | Материаловедение |  | 8 |
|  |  | Допуски и посадки |  | 4 |
|  |  | Специальный курс |  | 72 |
|  |  | Технология слесарно-ремонтных и восстановительных работ. |  | 24 |
|  |  | Способы ремонта, восстановления деталей оборудования, машин, агрегатов и повышения их износостойкости |  | 28 |
|  |  | Такелаж и такелажные работы. |  | 4 |
|  |  | Стандартизация и контроль качества продукции |  | 4 |
|  |  | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма |  | 12 |
| 3 |  | Экономический курс |  | 16 |
| 3.1. |  | Основы рыночной экономики |  | 8 |
| 3.2. |  | Трудовое законодательство |  | 8 |
| II. | Производственное обучение |  |  | 256 |
| 1 | Обучение в производственных мастерских или на учебном участке |  | 100 |  |
| 2 | Производственная практика |  | 156 |  |
| 3 | Специализация (резерв учебного времени) |  | 12 |  |
|  | Консультации |  | 12 |  |
|  | Экзамен |  | 8 |  |
|  | Итого |  | 400 |  |

| Согласовано И.о. руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г. |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации слесарей – ремонтников на 4 разряд

| срок обучения | 2,5 месяца |
| --- | --- |
| учебная нагрузка | 40 часов в неделю |
| режим учебной недели | 8 (час. в день) |

| №№ п/п | Наименование, разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  | Количество часов |  |
| I | Теоретическое обучение |  | 112 |  |
| 1 | Общетехнический курс |  | 24 |  |
| 1.1 | Электротехника |  | 8 |  |
| 1.2 | Чтение чертежей |  | 4 |  |
| 1.3 | Материаловедение |  | 8 |  |
| 1.4 | Допуски и посадки |  | 4 |  |
| 2 | Специальный курс |  | 72 |  |
| 2.1. | Технология слесарно-ремонтных и восстановительных работ. |  | 24 |  |
| 2.2. | Способы ремонта, восстановления деталей оборудования, машин, агрегатов и повышения их износостойкости |  | 28 |  |
| 2.3. | Такелаж и такелажные работы. |  | 4 |  |
| 2.4. | Стандартизация и контроль качества продукции |  | 4 |  |
| 2.5. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма |  | 12 |  |
| 3 | Экономический курс |  | 16 |  |
| 3.1. | Основы рыночной экономики |  | 8 |  |
| 3.2. | Трудовое законодательство |  | 8 |  |
| II | Производственное обучение |  | 256 |  |
|  | Обучение в производственных мастерских или на учебном участке |  | 100 |  |
|  | Производственная практика |  | 156 |  |
|  | Специализация (резерв учебного времени) |  | 12 |  |
|  | Консультации |  | 12 |  |
|  | Экзамен |  | 8 |  |
|  | Итого |  | 400 |  |
| Согласовано И.о. руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.. |  | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г. |  |  |

Учебный план

повышения квалификации слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей на 5 разряд

| срок обучения | 2,5 месяца |
| --- | --- |
| учебная нагрузка | 40 часов в неделю |
| режим учебной недели | 8 (час. в день) |

| № п/п |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  | Количество часов |
| I. |  | Теоретическое обучение |  | 170 |
|  |  | Общетехнический курс |  | 36 |
|  |  | Материаловедение |  | 8 |
|  |  | Техническое черчение |  | 4 |
|  |  | Сведения из технической механики и гидравлики |  | 8 |
|  |  | Сведения из электротехники |  | 8 |
|  |  | Допуски и технические измерения |  | 8 |
|  |  | Специальный курс |  | 74 |
|  |  | Такелаж и такелажные работы |  | 8 |
|  |  | Слесарные операции |  | 12 |
|  |  | Общие сведения о ТЭС, тепловых сетях, источниках и системах теплоснабжения |  | 16 |
|  |  | Технологические процессы ремонта типовых деталей и составных частей оборудования и трубопроводов тепловых сетей |  | 6 |
|  |  | Конструктивное устройство тепловых сетей, оборудования трубопроводов, опор, компенсаторов и их соединений. |  | 8 |
|  |  | Общие сведения о технологии ремонта оборудования и трубопроводов тепловых сетей |  | 16 |
|  |  | Безопасность труда, производственная санитария, пожарная безопасность |  | 8 |
| 3 |  | Экономический курс |  | 20 |
| 4 |  | Экскурсия |  | 4 |
| 5 |  | Консультации |  | 12 |
| 6 |  | ЭКЗАМЕН |  | 8 |
| 7 |  | Резерв рабочего времени |  | 16 |
| II. | Производственное обучение |  |  | 230 |
| 1 | Инструктаж по правилам безопасности |  | 8 |  |
| 2 | Совершенствование навыков по слесарным работам |  | 158 |  |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей |  | 64 |  |
|  | Всего |  | 400 |  |

| Согласовано И.о. руководителя Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________ Р.Ф. Адигамов "___"_________________2012 г.. | Утверждаю Директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго _____________М.В.Соболева "___"_______________2012 г. |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей на 6 разряд

| срок обучения | 2,5 месяца |
| --- | --- |
| учебная нагрузка | 40 часов в неделю |
| режим учебной недели | 8 (час. в день) |

| № п/п |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.5 |
|  |  |  |  | Количество часов |
| I. |  | Теоретическое обучение |  | 170 |
|  |  | Общетехнический курс |  | 36 |
|  |  | Материаловедение |  | 8 |
|  |  | Техническое черчение |  | 4 |
|  |  | Сведения из технической механики и гидравлики |  | 8 |
|  |  | Сведения из электротехники |  | 8 |
|  |  | Допуски и технические измерения |  | 8 |
|  |  | Специальный курс |  | 74 |
|  |  | Такелаж и такелажные работы |  | 8 |
|  |  | Слесарные операции |  | 12 |
|  |  | Общие сведения о ТЭС, тепловых сетях, источниках и системах теплоснабжения |  | 16 |
|  |  | Технологические процессы ремонта типовых деталей и составных частей оборудования и трубопроводов тепловых сетей |  | 6 |
|  |  | Конструктивное устройство тепловых сетей, оборудования трубопроводов, опор, компенсаторов и их соединений. |  | 8 |
|  |  | Общие сведения о технологии ремонта оборудования и трубопроводов тепловых сетей |  | 16 |
|  |  | Безопасность труда, производственная санитария, пожарная безопасность |  | 8 |
| 3 |  | Экономический курс |  | 20 |
| 4 |  | Экскурсия |  | 4 |
| 5 |  | Консультации |  | 12 |
| 6 |  | ЭКЗАМЕН |  | 8 |
| 7 |  | Резерв рабочего времени |  | 16 |
| II. | Производственное обучение |  |  | 230 |
| 1 | Инструктаж по правилам безопасности |  | 8 |  |
| 2 | Совершенствование навыков по слесарным работам |  | 158 |  |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ в качестве слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей |  | 64 |  |
|  | Всего |  | 400 |  |

Подготовка новых рабочих

Программа теоретического обучения

- Общетехнический курс

  - Электротехника

| № п/п | #### Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Из истории возникновения электротехники | 1 |
| 2. | Электрический ток | 1 |
| 3. | Магнитная цепь | 1 |
| 4. | Переменный ток | 1 |
| 5. | Преобразование электроэнергии в другие виды энергии | 1 |
| 6. | Трансформаторы | 1 |
| 7. | Электрические машины | 4 |
|  | Итого | 10 |

    - Из истории возникновения электротехники

Возникновение электротехники как науки. Родоначальник мировой электротехники В.В. Петров и его исследования. Вольтова дуга Петрова В.В. и сущность этого открытия.

Первое практическое применение электричества Шилингом П.Л.

Изобретения академика Б.С. Якоби.

Вклад Яблочкова П.Н. и Доливо-Добровольского М.О. в использовании электрической энергии в промышленность.

Использование электрической энергии в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в быту.

Роль электрической энергии в жизни человечества - связи, кино, теле-
видении, благоустройства сёл и городов.

    - Электрический ток

Определение электрического тока.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Определение. Использование.

Переменный электрический ток. Источники переменного тока. Определение. Использование.

Напряжение. Определение. Примеры. Использование напряжения различных величин.

    - Магнитная цепь

Магнитная цепь - один из основных элементов электрических машин и устройств.

Источники магнитного поля. Их назначение.

Магнитная цепь с постоянными магнитами. Пример.

Влияние изменения воздушного зазора в магнитопроводе цепи постоянного тока на величину магнитного потока.

    - Переменный ток

Достоинства переменного тока - передача на большие расстояния, малые потери, простота и надежность электрических машин и электрических устройств. Применение. Определение переменного тока. Синусоидальный переменный ток.

Применение. Достоинства. Определение.

Частота напряжения в энергетических системах. Стандартная частота в энергетических системах.

Повышенная частота. Высокая и сверх высокая частота. Их применение.

Однофазная и трехфазная системы. Преимущества. Применение.

    - Преобразование электроэнергии в другие виды энергии

Использование в производстве и быту. Принцип действия. Примеры. Получение наиболее эффективной работы устройств. Коэффициент полезного действия (КПД).

Определение. Влияние потерь на коэффициент полезного действия. Пути повышения КПД. Изоляция.

Срок службы. Неорганические и органические изоляционные материалы. Электрическая прочность. Тепловой пробой изоляции. Электрический пробой изоляции.

    - Трансформаторы.

Назначение, устройство и принцип действия. Трансформаторы силовые и специального назначения. Их разновидность. Режим холостого хода и нагрузки. Режим короткого замыкания. Однофазные и трехфазные трансформаторы. Авто - трансформаторы повышающие и понижающие. Трансформаторы специального назначения.

    - Электрические машины.

Генераторы. Назначение, устройство и принцип действия.

Электродвигатели. Назначение, устройство и принцип действия. Требования предъявляемые к электродвигателям. Классификация электродвигателей по роду тока.

Классификация электродвигателей переменного тока:

- по способу охлаждения (с естественным охлаждением, с самовентиляцией, с посторонним охлаждением и продуваемые);

- по способу защиты от воздействия окружающей среды (открытые, защищенные, закрытые, герметически закрытые, взрывобезопасные, с противосыростной и потивокислотной изоляцией, для тропических условий эксплуатации);

- по форме исполнения электродвигателей.

Режимы работы электродвигателей: продолжительный при неизменной нагрузке, продолжительный при переменной нагрузке, кратковременный режим и повторно-кратковременный режим).

Асинхронные электродвигатели. Достоинства. Недостатки. Пусковой момент.

Электродвигатели малой мощности. Назначение. Применение.

Предохранители. Назначение. Разновидности: плавкие вставки, трубчатые предохранители, пробочные предохранители, автоматические воздушные выключатели.

  - Чтение чертежей

| № п/п | #### Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цилиндрические зубчатые колеса, их элементы и изображения. Рабочие чертежи. | 2 |
| 2. | Конические зубчатые колеса, их элементы и изображения. Рабочие чертежи. | 3 |
| 3. | Червячные передачи, их элементы и изображения. Рабочие чертежи. | 2 |
| 4. | Рейки, их элементы и изображение. Рабочие чертежи. | 1 |
| 5. | Чтение конструкторской документации деталей и узлов средней сложности | 2 |
|  | Итого: | 10 |

    - Цилиндрические зубчатые колеса, их элементы и изображения . Рабочие чертежи.

Назначение цилиндрических зубчатых передач.

Основные детали цилиндрических зубчатых: ведущее колесо, ведомое колесо. Шестерня. Колесо. Применение цилиндрических передач.

Элементы колеса. Ножка зуба. Головка зуба. Впадина. Рабочая поверхность зубьев (эвольвентная). Поверхность: впадин, вершин, делительная. Длина зуба. Полная высота зуба. Шаг зацепления. Длина делительной окружности. Модуль зубчатого зацепления. Выбор режущего инструмента для изготовления зубчатого колеса. Изображение зубчатого колеса на чертеже. Таблица параметров. Технические требования. Последовательность выполнения эскиза зубчатого колеса.

    - Конические зубчатые колеса, их элементы и изображения. Рабочие чертежи.

Назначение конических зубчатых колес. Основные детали передач: ведущее колесо, ведомое колесо. Шестерня. Колесо. Применение конических передач.

Элементы колеса. Ножка зуба. Поверхность: впадин, вершин. Длина зуба. Делительный конус. Конус вершин. Конус впадин. Внутренний дополнительный конус. Внешний дополнительный конус. Угол конуса: делительного, впадин, вершин. Модуль.

Последовательность вычерчивания конического зубчатого колеса. Изображение зубчатого колеса на чертеже. Таблица параметров. Технические требования. Выбор режущего инструмента для изготовления зубчатого колеса.

    - Червячные передачи, их элементы и изображения. Рабочие чертежи.

Назначение червячных передач. Основные детали передач: червяк, червячное колесо. Применение червячных передач. Конволютные, эвольвентные и архимедовы червяки. Элементы червяка. Направление винтовой линии. Заход червяка. Делительная окружность червяка. Диаметр вершин витков червяка. Диаметр витка впадин червяка. Диаметр цилиндра выступов. Длина нарезанной части. Диаметр делительной окружности колеса. Диаметр окружности вершин колеса. Диаметр окружности впадин колеса. Высота головки зуба. Высота ножки зуба. Модуль.

Последовательность вычерчивания червяка и червячного колеса. Изображение червяка и червячного колеса на чертеже. Таблица параметров. Технические требования. Выбор режущего инструмента для изготовления.

    - Рейки, их элементы и изображение. Рабочие чертежи.

Назначение реечных передач. Основные детали передач: рейка, колесо. Применение реечных передач. Виды реечных передач.  Делительная поверхность рейки. Высота зуба рейки. Ножка и головка зуба рейки. Профиль зуба рейки и колеса.

Последовательность вычерчивания рейки и колеса. Изображение рейки, колеса и червяка на чертеже. Таблица параметров. Технические требования. Выбор режущего инструмента для изготовления рейки.

    - Чтение конструкторской документации деталей и узлов средней сложности

При изучении данной темы необходимо использовать конструкторскую документацию, применяемую на данном производственном участке, цехе, предприятии.

  - Материаловедение

| № п/п | #### Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строение и основные свойства металлов и сплавов. | 1 |
| 2. | Пластическая деформация и рекристаллизация метал- лов. | 1 |
| 3 | Механические свойства и конструкционная прочность металлов и сплавов. | 2 |
| 4 | Классификация и маркировка углеродистых сталей и чугуна. | 6 |
|  | Итого | 10 |

1.3.1. Строение и основные свойства металлов и сплавов.

Состояние металла: твёрдое, жидкое, газообразное. Переход из одного 
состояния в другое. Изменение свойств металла в связи с изменением температуры 
перехода. Процесс кристаллизации.

Сущность процесса кристаллизации. Критическая температура и критические 
точки при превращении металла.

Чистые металлы. Применение. Компоненты. Двойные, тройные и т.д. 
сплавы. Металлические сплавы. Механическая смесь. Твердый раствор. Хи- 
мические соединения. Аморфные сплавы.

1.3.2. Пластическая деформация и рекристаллизация метал- 
лов.

Деформация металлов. Упругая деформация. Пластическая деформа- 
ция. Свойства металла после холодной деформации. Влияние пластической 
деформации  на структуру и свойства металлов при холодном деформировании.

Сущность процесса кристаллизации.

Сущность процесса возврата. Сверхэластичность.

1.3.3. Механические свойства и конструкционная прочность 
металлов и сплавов.

Механические испытания: статистические, динамические, повторно-переменные.

Статические испытания: на растяжение, сжатие, твердость и т.д. Оборудование и образцы для проведения испытаний. Цель проведения испытаний.

Испытания на твердость.

Цель испытания. Методы определения твердости: вдавливание, царапанье, упругая отдача и т.п. Метод Роквелла. Метод Бринелля.

Динамические испытания.

Сущность и метод проведения испытаний. Оборудование и образцы для проведения испытаний. Цель проведения испытаний.

Повторно-переменные испытания.

Сущность и метод проведения испытаний. Оборудование и образцы для проведения испытаний. Цель проведения испытаний.

Разрушение металлов: хрупкое, вязкое.

Жаропрочность. Испытание металлов и сплавов для оценки жаропрочности: на ползучесть и длительную прочность. Предел ползучести материала. Предел длительной прочности.

Конструкционная прочность.

Конструкционная прочность, надежность, долговечность. Критерии прочности. Критерий долговечности.

Методы исследования и контроля качества металлов и сплавов.

Методы анализа: макроанализ и микроанализ, рентгеновский, термический, дилатометрический и др.

Неразрушающий контроль качества:магнитный, ульртазвуковой, рентгеновский  дефектоскопии.

Макроскопический анализ.

Способ и цель анализа.

Микроскопический анализ.

Способ и цель анализа.

Рентгеновский анализ.

Способ и цель анализа.

Термический анализ.

Способ и цель анализа.

Дилатометрический анализ.

Способ и цель анализа.

Магнитная дефектоскопия.

Способ и цель анализа.

Ультразвуковая дефектоскопия.

Способ и цель анализа.

Рентгеноскопия.

Способ и цель анализа.

1.3.4. Классификация и маркировка углеродистых сталей и 
чугуна.

Влияние углерода на свойства сталей.

Влияние марганца на свойства сталей.

Влияние кремния на свойства сталей.

Влияние фосфора на свойства сталей.

Влияние серы на свойства сталей.

Влияние кислорода, азота и водорода на свойства сталей.

Углеродистые стали.

Низкоуглеродистые, среднеуглеродистые и высокоуглеродистые стали. Содержание углерода в них.

Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные. Группы «А», «Б», «В». Сталь кипящая, полуспокойная, спокойная. Их обозначение. Свойства. Применение.

Углеродистые инструментальные качественные стали. Их обозначение. Свойства. Применение.

Углеродистые инструментальные качественные стали. Их обозначение. Свойства. Применение.

Чугун: белый (в том числе ковкий), серый. Их применение, обозначения, свойства.

  - Допуски и посадки.

| № п/п | #### Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взаимозаменяемость | 2 |
| 2. | Допуски и посадки гладких соединений | 1 |
| 3. | Нормальные углы и допуски на угловые размеры. | 7 |
|  | Итого: | 10 |

    - Взаимозаменяемость

Взаимозаменяемость деталей и узлов при ремонте оборудования. Последствия нарушения взаимозаменяемости. Неполная взаимозаменяемость. Чем обеспечивается взаимозаменяемость.

Геометрические параметры взаимозаменяемости. Охватывающая поверхность детали. Охватываемая поверхность детали. Посадка. Зазор. Натяг. Номинальный размер. Наибольший и наименьший предельный размер. Номинальный размер соединения. Отклонение. Верхнее и нижнее предельное отклонение. Допуск. Поле допуска. Нулевая линия. Посадки с зазором. Скользящие посадки. Посадка с натягом. Переходные посадки. Наибольший и наименьший зазор. Допуск посадки. Классы точности.  Система отверстия. Система вала. Графическое изображение допусков. Группы посадок.

    - Допуски и посадки гладких соединений.

Три основные части соединений с номинальными размерами. Допуски для неответственных несопрягаемых поверхностей. Таблица допусков и посадок.

Посадки с натягом.

Горячая посадка. Прессовая посадка. Легкопрессовая посадка. Обозначение посадок в системе отверстия и системе вала. Применение посадок.

Переходные посадки.

Глухая посадка. Тугая посадка. Напряженная посадка. Плотная посадка. Обозначение посадок в системе отверстия и в системе вала. Применение посадок. Посадки с зазором.

Скользящие посадки. Посадка движения. Ходовая посадка. Легкоходовая посадка. Широкоходовая посадка. Тепловая посадка. Обозначение посадок в системе отверстия и в системе вала. Применение посадок.

Работа с таблицами допусков.

    - Нормальные углы и допуски на угловые размеры.

Единицы измерения углов. Радиана. Градус, минута, секунда. Промилле. Величина конусности. Выбор размеров углов по таблице.

Допуски на угловые размеры в угловых и линейных величинах. Схема расположения допускаемых отклонений. Поля допусков на размеры углов. Отклонение размеров углов.

2.Специальный курс

  - Устройство ремонтируемого оборудования

Ознакомление с имеющейся конструкторской и технологической документацией, а так же технологической схемой сборки, технологической, маршрутной и операционной картами ремонта.

Ознакомление с работой конкретного ремонтируемого оборудования, агрегата и машины по конструкторской документации и непосредственно на рабочем месте его эксплуатации.

Ознакомление с работой каждого узла и ответственной детали и техническими требованиями предъявляемыми к ним.

Ознакомление с допусками и посадками конкретных ремонтируемых узлов и деталей.

На примере определенного узла и технической документации к нему показать его роль и устройство.

  - Технология слесарно-ремонтных и восстановительных работ.

- Разработка технологического процесса ремонта конкретного вида оборудования. Разработка технологического процесса ремонта определенного узла. Проверка соответствия параметров техническим требованиям и требованиям конструкторской документации.

- Применение контрольно-измерительных средств и приспособлений.

Составление карты замера всех параметров и соответствия другим техническим требованиям конструкторско-технологической документации.

- Составление маршрутных карт ремонта деталей и узлов по данным карт замера параметров с указанием последовательности проведения ремонта и вида восстановления или замены.

- Подбор слесарно-маршрутной карты, рабочего и измерительного инструмента. Подготовка рабочего места. Промывка деталей и узлов.

- Проведение необходимого ремонта, согласно маршрутной карты или замена на новую деталь или узел.

- После восстановления – проверка необходимыми измерительными приборами, инструментами и приспособлениями каждой детали и узла.

- Сборка оборудования, машин и агрегатов согласно карты сборки.

- Проведение проверки собранного оборудования на соответствие требований карты сборки и другой нормативно-технической документации.

- Заполнение системы, если это необходимо, охлаждающей жидкостью и маслом, согласно паспортным данным.

- Обкатка и регулировка оборудования с выполнением всех требований нормативной документации.

  - Правила регулировки и испытания отремонтированного оборудования.

Общие требования к регулировке деталей, узлов и оборудования. Перечень деталей и узлов подлежащих регулировке в каждом конкретном случае рассматриваемого вида оборудования, машин и агрегатов. Связь регулировки с техническими требованиями нормативной документации. Цель проведения контроля и испытания собранных узлов агрегатов, машин и оборудования в цехах предприятия. Технические условия на приемку оборудования.

Испытания.

Приемочные испытания.

Основные показатели качественного ремонта – взаимодействие отдельных деталей и сборочных единиц, расход масла и т.п.

Показатели неудовлетворительного ремонта – нагрев подшипников, стук и шум в отдельных сборочных единицах, быстрый износ некоторых деталей.

Контрольные испытания.

Документация, используемая при проведении испытаний.

Специальные испытания.

Стенды. Оснащение стендов приборами, нагрузочными тормозами, трубопроводами и т.д.

Испытания в режиме холостого хода.

Приработка отдельных деталей на малой частоте вращения. Проверка работоспособности отдельных частей. Повторное испытание на повышенной частоте вращения.

Испытания под нагрузкой.

Инструкционная карта. Наблюдение за температурой охлаждающей жидкости, давлением масла, расходом масла и т.п., ликвидация незначительных дефектов. Повторные испытания.

Метод проверки и применяемые технические средства при проверке:

-прямолинейности направляющих в вертикальные плоскости;

-параллельность направляющих;

- параллельность оси шпинделя направляющим станины;

- осевое биение шпинделя;

-совпадение осей двух отверстий;

- параллельность перемещения пиноли задней бабки направляющим станины.

Желательно метод проверки и технические средства рассматривать на ремонтируемом в данный момент оборудовании.

Требования безопасности при сборке и испытании оборудования.

  - Контрольно-измерительный инструмент и приборы, применяемые при ремонте оборудования, агрегатов и машин.

Методы измерения: контактный, бесконтактный, абсолютный, относительный, прямой, косвенный, комплексный и дифференцированный.

Контрольно-измерительные инструменты:

-Для контроля плоскостности и прямолинейности (лекальные линейки, поверочные линейки с широкой рабочей поверхностью, поверочные плиты);

_-Плоскопараллельные концевые меры (плитки):

- Штриховые инструменты (штангенинструменты, угломеры с нониусом);

- Микрометрические инструменты (микрометры, нутрометры, глубиномеры)

Их типы и виды. Метод и способ применения. Место применения. Правила хранения.

Измерительные приборы.

-Рычажно-механические (индикаторы, индикаторные нутрометры, рычажные скобы, миниметры);

-Оптико-механические (оптиметры, инструментальные микроскопы, проекторы, интерферометры);

-Электрические (профилометры и др.).

Их типы и виды. Метод и способ измерения. Место применения. Правила хранения.

  - Такелаж и такелажные работы.

Наименование и назначение подъемно-транспортных средств, приспособлений и такелажного оборудования.

Общие правила эксплуатации и содержания стальных канатов, стропов, блоков, талей, лебёдок, домкратов.

Расчет на прочность стальных канатов. Отбраковка изношенных канатов. Правила хранения и обращения. Смазка стальных канатов.

Стропы. Расчет и техническое освидетельствование стропов.

Такелажное оборудование. Тали шестеренчатые, червячные и рычажные. Правила и сроки проведения технических освидетельствований и испытаний.

Домкраты. Техническое освидетельствование домкратов.

Кран-балки и тельферы. Автопогрузчики. Электрокары. Автокраны. Гусеничные, башенные, портовые и мостовые раны.

Погрузочно-разгрузочные работы. Кантовка тяжелых штучных грузов.

Погрузка и разгрузка вручную и при помощи механизмов.

Осмотр и определение надежности грузозахватных приспособлений. Правила складирования грузов.

Сигнализация при выполнении такелажных работ. Правила обращения, ухода, смазки деталей подъемно-транспортных машин и механизмов.

Общие правила выполнения такелажно-транспортных работ. Правила безопасности при проведении такелажных и транспортных работ.

Классификация и основные сведения о грузоподъемных машинах и механизмах, о грузозахватных приспособлениях, применяемых на предприятиях и электростанциях.

Сведения о видах, типах и размерах груза, оборудования, перемещаемых грузоподъемными механизмами и машинами.

Производство такелажных работ. Организация работ. Определение опасных зон. Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и хранение груза, оборудования.

Подъем, перемещение, установка и расстроповка основных грузов и оборудования грузоподъемными машинами на предприятии.

Основные такелажные работы при текущих и капитальных ремонтах. Эксплуатация, техническое обслуживание и браковка грузозахватных приспособлений и тары.

Правила и приемы сигнализации при перемещении груза канатами.

Охрана труда и техника безопасности при производстве такелажных работ. Правила безопасной эксплуатации подъемных машин и механизмов. Инструкция стропальщика. Ответственность за нарушение «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», инструкции стропальщика.

Правила и требования техники безопасности при проведении такелажных работ в зоне ремонта электрооборудования и в зоне действующих установок.

  - Стандартизация и качество продукции.

Сущность и роль стандартизации.

Государственные стандарты (ГОСТы).

Категории стандартов: государственные (ГОСТ), республиканские (РСТ), отраслевые (ОСТ), и стандарты предприятий (СПТ).

Примеры стандартизации.

Метрологическая служба. Роль метрологической службы в обеспечении единства и правильности измерений.

Государственные эталоны единиц.

Порядок метрологического контроля и периодичность проверки приборов.

Примеры метрологического контроля на данном предприятии.

Оценка качества продукции и виды дефектов. Соответствие продукции требованиям ТУ, стандартов и конструкторской документации.

Показатели качества продукции. Дефект. Брак.

Виды дефектов: явный, скрытый, значительный, малозначительный, устранимый и неустранимый.

Брак. Виды брака: исправимый и неисправимый.

  - Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за безопасностью труда.

Изучение инструкций по безопасности труда.

Основные причины травматизма на производстве.

Меры безопасности при работе слесаря – ремонтника.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения  электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Основные причины пожара на территории предприятия.

Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы и сигнализация.

Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах.

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда.

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-технические нормы для производственных помещений. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. Требования к освещению помещений на рабочих местах. Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой. Санитарный уход за производственными и другими помещениями.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма.  Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье. Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах.

- Экономический курс

3.1 Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Структура управления ОАО «Иркутскэнерго». Планирование в энергетике.

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение об единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

- система премирования.

3.2. Основы трудового права

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности; порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность: понятие, основание, виды материальной ответственности; порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

Программа производственного обучения

  - Вводное занятие

Ознакомление обучающихся с программой производственного обучения слесаря-ремонтника 2-горазряд.

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской и полигоном; расстановкой обучающихся, с порядком получения, хранения и сдачи инструмента и  приспособлений.

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских.

  - Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности

Правила и нормы безопасности труда в учебной мастерской. Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу.

Основные вредные и опасные факторы при работе в мастерской (электроток, падение тяжелых предметов, острые предметы, захват вращающимися деталями и т.п.). Безопасность труда при перемещении грузов.

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и полигоне Меры предупреждения пожаров

Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия но обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами; заземление электроустановок, отключение электросети

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи.

  - Обучение в производственных мастерских или на учебном участке

Подготовка слесарного, измерительного  инструмента и вспомогательных приспособлений к работе.

Слесарная обработка деталей с точностью 12-14 квалитетов, подгонка и подводка.

Опиловка под размер, сверловка и развертывание отверстий с соблюдением необходимых размеров.

Определение качества и сортамента материалов, в том числе прокладочных, набивочных и смазочных.

Нарезание резьбы. Проверка резьбы.

Изучение такелажных устройств, оборудования, оснастки. Проверка такелажа и его отбраковка.

Клепка. Подготовка инструментов и приспособлений для клепки. Приемы клепки. Механизация клепальных работ.

Пайка и лужение. Область применения припоев и флюсов. Особенности пайки и лужения деталей электрических машин.

Особенности использования в работе пневматического и электрического инструмента.

Подготовка оборудования к ремонту. Наружный осмотр, уточнение объема работ. По ведомости дефектации. Снятие с фундамента. Транспортировка.

Разборка подшипниковых узлов.

Очистка внутренних поверхностей вкладышей от заусенцев.

Разборка оборудования.

Центровка валов. Способы центровки, применяемые приспособления, допуски на центровку. Сборка, пригонка и соединение муфт, полумуфт.

Ремонт газоохладителей. Демонтаж и монтаж газоохладителей. Устранение течей (подвальцовка и заглушка дефектных трубок). Гидравлические испытания после ремонта.

  - Производственная практика.

Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования в объеме перечня, указанного в квалификационной характеристике.  Выполнение более сложных работ совместно с квалифицированными рабочими.

Освоение установленных норм времени. Соблюдение технологии ремонта, технических условий на выполняемые работы, правил техники безопасности и пожарной безопасности.

Квалификационная (пробная) работа

ПРОГ РАММА

повышения квалификации рабочих

по профессии «Слесарь -ремонтник» 3-4-го разрядов

- Общетехнический курс

При изучении этого раздела необходимо использовать материал аналогичных тем в программе подготовки слесарей-ремонтников 2-го разряда.

- Специальный курс

  - Технология слесарно-ремонтных и восстановительных работ

- Разработка технологического процесса ремонта конкретного вида оборудования. Разработка технологического процесса ремонта определенного узла. Проверка соответствия параметров техническим требованиям и требованиям конструкторской документации.

- Применение контрольно-измерительных средств и приспособлений. Составление карты замера всех параметров и соответствия другим техническим требованиям конструкторско-технологической документации.

- Составление маршрутных карт ремонта деталей и узлов по данным карт замера параметров с указанием последовательности проведения ремонта и вида восстановления или замены.

- Подбор слесарно-маршрутной карты, рабочего и измерительного инструмента. Подготовка рабочего места. Промывка деталей и узлов.

- Проведение необходимого ремонта, согласно маршрутной карты или замена на новую деталь или узел.

- После восстановления - проверка необходимыми измерительными приборами, инструментами и приспособлениями каждой детали и узла.

- Сборка оборудования, машин и агрегатов согласно карты сборки.

- После сборки проведение проверки собранного оборудования на соответствие требований карты сборки и другой нормативно- технической документации.

- Заполнение системы, если это необходимо, охлаждающей жидкостью и маслом согласно паспортным данным.

- Обкатка и регулировка оборудования с выполнением всех требований нормативной документации.

  - Способы ремонта, восстановления деталей оборудования, машин, агрегатов и повышения их износостойкости

    - Специальные методы ремонта оборудования.

Узловой метод ремонта.

Сущность метода. Ремонтные детали и узлы. Преимущества метода при неплановых ремонтах. Влияние метода на простой оборудования в условиях массового производства. Недостатки узлового метода ремонта. Экономическая целесообразность внедрения узлового метода ремонта. Целесообразная номенклатура ремонтных деталей и узлов. Роль унификации ремонтных узлов оборудования.

Поузловой метод ремонта.

Сущность метода. Преимущества и недостатки метода.

Скоростной метод ремонта.

Сущность метода. Преимущества и недостатки метода.

Серийный метод ремонта.

Сущность метода. Преимущества и недостатки метода.

Основные пути сокращения простоя оборудования при ремонте:

- тщательная техническая и материальная подготовка ремонтных работ;

- соблюдение техпроцесса ремонта:

- применение наиболее производительных методов, приемов и др.;

- организация слесарных работ без простоев;

- использование выходных и праздничных дней;

- создание моральной и материальной заинтересованности у исполнителей.

    - Износ деталей и его компенсация.

Ремонт оборудования составляет 12% от его балансовой стоимости, в том числе 7,2% стоимости самого ремонта.

Основная цель ремонт - ремонт и восстановление контактных поверхностей деталей. Сущность износостойкости и ее зависимость от материала, механических свойств поверхности контакта, методов обработки, условий эксплуатации, своевременной смазки и т.д.

Три вида износа.

- Механический: истирание, выкрашивание, отслаивание, царапанье абразивными частицами.

- Тепловой: оплавление, рост чугунных деталей, коробление.

- Коррозионный: химические (воздействие агрессивных сред, кислот , щелочей) и электрохимический (воздействие электролитов).

    - Восстановление и ремонт деталей хромированием

Хромированием

Свойства хромового покрытия. Покрытие в электролитической ванне и в проточном электролите.  Величина покрытия. Методы дальнейшей механической обработки и припуск на обработку. Преимущества и недостатки покрытия.

Осталиванием (железнение).

Свойства покрытия.  Эффективность покрытия. Величина покрытия. Производительность процесса в сравнении с процессом хромирования. Экономичность. Преимущества и недостатки процесса. Подготовка поверхности детали перед осталиванием. Методы дальнейшей механическое обработки и припуск на обработку.

Три технологические схемы восстановления: деталей с неподвижными посадками, деталей работающих на трение и деталей, работающих на удар и истирание.

Борированием.

Процесс борирования. Сущность процесса. Свойства поверхности детали после борирования.

Сваркой.

Сущность процесса сварки стальных деталей, деталей из чугуна и под слоем флюса.

Наплавка.

Стеллитом, сормайтом, зернообразным сплавами и вибродуговая.

Преимущества и недостатки. Область применения.

Сварка и наплавка.

Сварка и наплавка деталей в седее углекислого газа. Преимущества и недостатки процесса. Область применения.

Металлизация.

Сущность процесса. Преимущества и недостатки. Область применения.

Другие способы восстановления деталей применяемые на данном производстве.

    - Упрочнение деталей.

- закалкой деталей токами высокой частоты и газовыми горелками;

- поверхностным деформированием; сущность процессов. Область применения.

    - Восстановление деталей полимерными материалами.

- акрилопластами;

- путем вихревого нанесения пластмасс;

- эпоксидной смолой с наполнителем;

Сущность процесса. Область применения. Преимущества и недостатки.

    - Ремонт валов, осей и шпинделей.

Технологическая последовательность ремонта. Особенности ремонта.

    - Ремонт подшипников скольжения.

Технологическая последовательность ремонта. Особенности шабрения вкладышей.

    - Ремонт подшипников качения.

Подшипники качения: радиальные, упорные и радиально-упорные с цилиндрическими, бочкообразными, коническими и игольчатыми роликами. Пять классов точности подшипников, нормальная (0), повышенная (6), высокая (5), особо высокая (4) и сверхвысокая (2).

Применение. Требования в отношении жесткости и точности. Сборка с предварительным натягом. Выбор радиального зазора. Роль и последствия сборки подшипника с чрезмерным натягом и большим зазором. Создание предварительного натяга. Регулировка радиального зазора при износе тел качения. Ремонт посадочных мест валов, шпинделей и т.п. Дуплексация подшипников качения. Демонтаж подшипников. Съемники.

    - Ремонт шкивов и ременных передач.

Основные требования к шкивам: шероховатость поверхности канавки, сбалансированность. Требования к шкивам после проточки канавок. Устранение заломов и трещин. Технология охлаждения шкивов после сварки. Требования к валам на которых расположены шкивы. Требования к ремням для передач с несколькими ремнями. Натяжение ремней. Проверка стрелы прогиба.

    - Сальниковые уплотнения.

Порядок замены сальников при ремонте. Проверка плотности прилегания сальника к валу. Последствия слабого и чрезмерной плотности прилегания уплотнителя.

  - Такелаж и такелажные работы

Наименование и назначение подъемно-транспортных средств, приспособлений и такелажного оборудования.

Общие правила эксплуатации и содержания стальных канатов, стропов, блоков, талей, лебедок, домкратов.

Расчет на прочность стальных канатов. Отбраковка изношенных канатов. Правила хранения и обращения. Смазка стальных канатов.

Стропы. Расчет и техническое освидетельствование стропов.

Такелажное оборудование. Тали шестеренчатые, червячные и рычажные. Правила и сроки проведения технических освидетельствований  и испытаний.

Домкраты. Техническое освидетельствование домкратов.

Кран-балки и тельферы. Автопогрузчики. Электрокары. Автокраны. Гусеничные, башенные, портальные и мостовые краны.

Погрузочно-разгрузочные работы. Кантовка тяжелых штучных грузов. Погрузка и разгрузка вручную и при помощи механизмов.

Осмотр и определение надежности грузозахватных приспособлений. Правила складирования грузов.

Сигнализация при выполнении такелажных работ. Правила обращения, ухода, смазки деталей подъемно-транспортных машин и механизмов.

Общие правила выполнения такелажно-транспортных работ. Правила безопасности при проведении такелажных и транспортных работ.

Классификация и основные сведения о грузоподъемных машинах и механизмах, о грузозахватных приспособлениях, применяемых на предприятиях и электростанциях.

Сведения о видах, типах и размерах груза, оборудования, перемещаемых грузоподъемными механизмами и машинами.

Производство такелажных работ. Организация работ. Определение опасных зон. Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и хранение груза, оборудования.

Подъем, перемещение, установка и расстроповка основных грузов и оборудования грузоподъемными машинами на предприятии.

Основные такелажные работы при текущих и капитальных ремонтах.

Эксплуатация, техническое обслуживание и браковка грузозахватных приспособлений и тары.

Правила и приемы сигнализации при перемещении груза канатами.

Охрана труда и техника безопасности при производстве такелажных работ. Правила безопасной эксплуатации подъемных машин и механизмов. Инструкция стропальщика. Ответственность за нарушение «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», инструкции стропальщика.

Правила и требования техники безопасности при проведении такелажных работ в зоне ремонта электрооборудования и в зоне действующих установок.

  - Стандартизация и контроль качества продукции

Сущность и роль стандартизации.

Государственные стандарты (ГОСТы).

Категории стандартов: государственные (ГОСТ), республиканские (РСТ), отраслевые (ОСТ) и стандарты предприятий (СТП).

Примеры стандартизации.

Метрологическая служба. Роль метрологической службы в обеспечении единства и правильности измерений.

Государственные эталоны единиц.

Порядок метрологического контроля и периодичность проверки приборов.

Примеры метрологического контроля на данном предприятии.

Оценка качества продукции и виды дефектов. Соответствие продукции требованиям ТУ, стандартов и конструкторской документации.

Показатели качества продукции. Дефект. Брак.

Виды дефектов: явный, скрытый, значительный, малозначительный, устранимый и неустранимый.

Брак. Виды брака: исправимый и неисправимый.

  - Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за безопасностью труда.

Изучение инструкций по безопасности труда.

Правила поведения на территории и в цехах предприятия.

Основные причины травматизма на производстве.

Меры безопасности при работе слесаря-ремонтника.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Основные причины пожара в цехах и на территории предприятия.

Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы и сигнализация.

Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах.

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда.

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. Санитарно-технологические  мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. Требования к освещению помещений на рабочих местах. Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой. Санитарный уход за производственными и другими помещениями.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом СВТ «Опасные и вредные факторы. Классификация»). Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах.

- Экономический курс

  - Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Структура управления ОАО «Иркутскэнерго». Планирование в энергетике.

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение об единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

- система премирования.

  - Трудовое законодательство

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности; порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность: понятие, основание, виды материальной ответственности; порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

II Производственное обучение

- Обучение в производственных мастерских и на учебных участках

Подготовка слесарного, измерительного инструмента и вспомогательных приспособлений к работе.

Слесарная обработка деталей с точностью 11-12 квалитетов (4-5 класс точности), подгонка, подводка. Плоскостная разметка деталей по шаблону и размерам, маркировка. разметка прямых линий, углов и отверстий на ответственных деталях.

Опиловка под размер, сверловка и развертывание отверстий с соблюдением необходимых размеров.

Определение качества и сортамента материалов, в том числе прокладочных, набивочных и смазочных.

Нарезание резьбы. Проверка резьб.

Изучение такелажных устройств, оборудования, оснастки. Проверка такелажа и его отбраковка.

Выполнение такелажных и транспортных работ с грузами весом до 10т. Техника безопасности при производстве такелажных работ.

Клепка. Подготовка инструментов и приспособлений для клепки. Приемы клепки. Механизация клепальных работ.

Пайка и лужение. Область применения припоев и флюсов. Особенности пайки и лужения деталей электрических машин.

Особенности использования в работе пневматического и электрического инструмента, техника безопасности.

Подготовка оборудования к ремонту. Наружный осмотр, уточнение объема работ по ведомости дефектации. Снятие с фундамента. Транспортировка.

Разборка подшипниковых узлов.

Очистка внутренних поверхностей вкладышей от заусенцев.

Разборка оборудования.

Центровка валов. Способы центровки, применяемые приспособления, допуски на центровку. Сборка, пригонка и соединение муфт, полумуфт.

Ремонт газоохладителей. Демонтаж и монтаж газоохладителей. Устранение течей (подвальцовка и заглушка дефектных трубок). Гидравлические испытания после ремонта.

- Производственная практика

Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования в объеме перечня, указанного в квалификационной характеристики. Выполнение более сложных работ совместно с квалифицированными рабочими.

Освоение установленных норм времени. Соблюдение технологии ремонта, технических условий на выполняемые работы, правил техники безопасности и пожарной безопасности.

ПРОГ РАММА

повышения квалификации рабочих

по профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей» 5-6-го разрядов

- Общетехнической курс

  - Материаловедение.

Сведения о сталях, применяемых для трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Сведения о материалах и методах, применяемых для упрочения деталей оборудования. Режимы термической обработки при ремонтных работах на оборудовании.

  - Техническое черчение.

Чтение машиностроительных чертежей. Последовательность чтения рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей. Порядок чтения кинематических, гидравлических и пневматических схем. Условные обозначения на схемах. Упражнения в чтении рабочих чертежей сложных составных частей оборудования и сложных кинематических, гидравлических и пневматических схем.

  - Сведения из технической механики и гидравлики.

Сопротивление материалов. Виды деформаций. Понятие о деформациях тел при растяжении, сжатии, сдвиге, изгибе, кручении.

Предел прочности. Запас прочности. Допустимые напряжения и запасы прочности для разных материалов.

Основы гидравлики. Жидкость и ее свойства. Статическое и динамическое давление. Расход жидкости. Соотношение между расходом жидкости, ее скоростью и площадью трубопровода, по которому протекает жидкость. Понятие о гидравлическом ударе в трубопроводах. Испытания трубопроводов, работающих под давлением.

  - Сведения из электротехники.

Краткий обзор развития отечественного турбогенераторостроения. Современные мощные турбогенераторы отечественного производства. Принцип работы турбогенераторов. Классификация турбогенераторов. Турбогенераторы с воздушным охлаждением. Принцип работы и действия. Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением. Принцип работы и действия. Общие сведения о конструктивном устройстве турбогенераторов.

  - Допуски и технические измерения

Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для гладких соединений. Система допусков и посадок для подшипников качения.

Расчет знаний допусков и посадок на примере сопряжений конструктивно сложных составных частей оборудования машинных (турбинных) цехов. Работа с таблицами

Приемы пользования приборами  и инструментами для технических измерений, включая применение оптических приборов и других систем для проверки центровки и проточной части турбины.

- Специальный курс

  - Такелаж и такелажные работы.

Примеры расчета нагрузок, выбор такелажных схем при выполнении сложных работ по демонтажу и монтажу оборудования трубопроводов, цехов и предприятий тепловых сетей. Порядок проведения сложных такелажных работ по демонтажу и монтажу оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

  - Слесарные операции.

Требования к качеству и точности выполнения слесарных работ по: разметке, гибке труб, сверлению, зенкованию, развертыванию отверстий, шабрению, притирке применительно к ремонтируемым деталям и составным частям оборудования тепловых сетей и ремонтных цехов.

Режимы резания при использовании механизированного инструмента и оборудования.

  - Общие сведения о ТЭС, тепловых сетях, источниках и системах теплоснабжения.

Примеры компоновок электростанций. Схемы грузопотоков при ремонте оборудования электростанций.

Причины возникновения неполадок и аварий на оборудовании эксплуатационного и ремонтного характера.

  - Технологические процессы ремонта типовых деталей и составных частей оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Технические процессы ремонта типовых деталей и составных частей оборудования тепловых сетей. Ремонт деталей механизмов поступательного и вращательного движения. Износ деталей с направляющими поверхностями. Виды и способы ремонта направляющих поверхностей. Способы проверки на точность, прямолинейность, правильность расположения направляющих поверхностей и др. Виды вращательного движения. Устройство и основные детали передач.

Определение дефектов и способы ремонта трубопроводов и оборудования. Способы ремонта антикоррозионных и теплогидроизоляционных покрытий.

  - Конструктивное устройство тепловых сетей, оборудование трубопроводов, опор, компенсаторов и их соединений.

Ремонт элеваторов, сетевых подогревателей, деаэраторов, арматуры.

Виды подшипников, требования к ним.

Определение дефектов и способы ремонта подшипников скольжения. Особенности ремонта разъемных вкладышей. Пригонка новых вкладышей. Восстановление изношенных втулок и вкладышей подшипников.

Характерные виды износа и дефектов подшипников качения. Устранение дефектов в подшипниках качения. Монтаж подшипников качения. Защита подшипников от загрязнения и вытекания смазки.

Основные элементы зубчатого зацепления и предъявляемые  к нему тематические требования. Примеры ремонта деталей: зубчатых и червячных передач, шариковых винтовых пар.

Способы ремонта фрикционных муфт и устранения дефектов в работе, возникающих вследствие износа муфт.

Характерные износы и дефекты в работе звездочек и цепей цепных передач. Способы деталей цепной передачи.

Ремонт цельных и разъемных шкивов и натяжных приспособлений.

Ремонт деталей механизмов преобразования движения. Механизмы с винтовой подачей. Характер износа механизмов с винтовой подачей и способы из ремонта.

Ремонт шариковых винтовых пар станков с программным управлением. Кривошипно-шатунные кривошипно-кулисные и эксцентриковые механизмы; их основные детали. Характерный Износ деталей этих механизмов и способы их ремонта.

Температурные расширения трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Системы регулирования подачи сетевой воды, пара.

Конструктивные устройства питательных насосов. Технология ремонта задвижек и запорной арматуры. Порядок их разборки и сборки Порядок разборки и сборки систем регулирования и парораспределения, Устранения дефектов. Порядок проверни работы и настройки системы регулирования подачи тепла, воды.

Порядок разборки и сборки насосов. Замер зазоров проточной части насосов. Технология восстановления корпуса насоса рабочих колес, уплотнений и других деталей и составных частей насоса.

Ремонт спецарматуры.

  - Общие сведения о технологии ремонта оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Замена участка трубопровода. Обработка концов труб под сварку.

Технология сборки трубопроводов с фланцевыми и сварными соединениями. Порядок регулирования опор и подвесок трубопроводов.

Гидравлические испытания, техническое освидетельствование, регистрация, допуск в эксплуатацию вновь смонтированных трубопроводов и трубопроводов после ремонта.

  - Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности.

Пример оформления наряда на выполнение сложных работ по ремонту теплосилового оборудования.

Примеры личного инструктажа рабочих об условиях труда на рабочем месте, ознакомление их с требованиями правил безопасности, которые должен проводить бригадир – как производитель работ.

Требования безопасности при выполнении сложных работ при разборке, ремонте составных частей и сборке теплосилового оборудования, оборудования тепловых сетей. Правила оформления разрешения на проведение огневых работ.

- Экономический курс

3.1 Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Структура управления ОАО «Иркутскэнерго». Планирование в энергетике.

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

- система премирования.

II Производственное обучение

- Инструктаж по правилам безопасности.

Общий инструктаж по правилам безопасности. Инструктаж по правилам безопасности на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

- Совершенствование навыков по слесарным работам.

Наборы рабочего и контрольно-измерительного инструмента для выполнения основных слесарных операций. Инструктаж по правилам безопасности при работе со слесарными инструментами.

Плоскостная разметка деталей по шаблону и по размерам чертежа, предварительной проверкой годности заготовок. С использованием простого керна, механического и электрического.

Рубка зубилом в тисках и на плите листовой, полосовой стали и других металлов: затачивание зубила и крейцмейселя: механизация процессов рубки-пневматические и электрические рубильные молотки.

Правка и гибка полосового листового металла и труб вручную, на ручных прессах и с применением различных приспособлений.

Резание сортового металла и труб ножовкой и труборезом вручную и с использованием механических ножовок, дисковых пил и другой механизации. Резание листового металла ручными ножницами, рычажными ножницами, электрическими и пневмати-

ческими ножницами.

Опиливание плоскостей и криволинейных поверхностей различными напильниками. Механизация опиливания и зачистка поверхностей' деталей, пневматическая шлифовальная машинка.

Сверление сквозных и глухих отверстий ручной электрической и пневматической машинкой. Работа на сверлильных станках. Заточка сверл. Развертывание цилиндрических  и конических отверстий вручную и на сверлильном станке.

. Нарезание наружной резьбы метчиками с использованием специальных приспособлений.

Ручная и механизированная клепка деталей заклепками с полукруглыми и потайными головками.

Шабрение плоскостей и цилиндрических поверхностей с подгонкой по плите и валу.

Паяние мягкими и твердыми припоями.

Закалка, отжиг и отпуск деталей и инструмента.

Обработка деталей всеми видами слесарных операций производится по 6-10 квалитетам.

- Самостоятельное выполнение работ, входящих в круг обязанностей слесаря 5-6-го разряда по ремонту оборудования тепловых сетей.

Самостоятельная работа и выполнение под наблюдением опытного и квалифицированного слесаря всех работ, входящих в обязанности слесаря 5-6-го разряда по ремонту оборудования тепловых сетей.

Работа по наряду, осмотр и подготовка рабочего места. Осмотр  механизированного инструмента и приспособлений, проверка их исправности, выявление неисправностей и их устранение.

Участие в планово- предупредительном осмотре составных частей и трубопроводов тепловых сетей.

Разборка сложных механизмов для ревизии и выявление дефектов с последующим их устранением. Замена отдельных наношенных деталей и участков трубопроводов, Ремонт сложных деталей. Сборка сложных узлов и механизмов, смазка и регулировка их.

Участие в сложных такелажных работах относительно механического оборудования машинных цехов. Участие в центровке агрегатов.

Участие в текущем и капитальном ремонте оборудования.

Достижение установленных норм производительности труда и овладение передовыми методами труда.

Квалификационная (пробная) работа

Список литературы

1.Бабулин Н А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. - М., 1997.

- Кичихин Н И. Такелажные работы в строительстве. М.; Высшая школа, 1987.

- Лоскутов В.В Сверлильные и расточные станки. - М., 1981.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. - М.: Высшая школа, 1987.

5. Слесарь-ремонтник: учебник / В.Ю. Новиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

6. Слесарь-ремонтник (базовый уровень): учеб. пособие/ Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2009

- Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. 2008.

8. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения /учеб. Пособие. – Издательский центр «Академия», 2010

9. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

10. Бадагуев Б.Т. Трубопроводы пара и горячей воды: Безопасность при эксплуатации. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010.

11. Теплофикация и тепловые сети: учебник. – Е.Я Соколов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

- Пашков Н.Н., Ильинко Н.А Техническая механика для строителей М.: Высшая школа, 1984.

13. . Яшин В И. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах - М . Высшая школа, 1982.

14. Правила обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

15. Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93 (с изм. и доп. на 01.01.2000 г.)

16. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-108-96.

17. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. (ПБ 03-576-03).

18. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382-00.

19. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03).

20. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03).

21. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности РД

09-250-98.

22. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сете.