|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» _________________________ Е.Ю.Грозина «______» _______________ 2016 г. |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Профессиональная  подготовка и повышение квалификации электрослесарей по ремонту электрических машин

Код профессии:  19927

Иркутск 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа предназначена для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии электрослесарей по ремонту электрических машин.

Продолжительность обучения при подготовке новых электрослесарей по ремонту электрических машин установлена в 840 часов. Учебная программа для повышения квалификации электрослесарей по ремонту электрических машин разработана с учетом знаний и профессиональных умений обучающихся, имеющих общее среднее образование. Продолжительность обучения при повышении квалификации установлена в 400 часов из расчета 150 часов теоретического обучения и 250 часов производственного обучения.

Программа содержит: тематические планы, теоретическое и производственное обучение, квалификационную характеристику, примеры работ, разделы общетехнического, специального и экономического курсов.

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по соответствующим предметам, и разработана с учетом задач профессионального обучения.

К числу таких задач относятся:

-подготовка всесторонне развитых, технически образованных квалифицированных рабочих, владеющих профессиональным мастерством, отвечающим требованиям современного производства, социального и научно-технического прогресса и перспективам развития отрасли.

Кроме основных требований к уровню знаний и умений, изложенных в квалификационной характеристике, электромонтер электрослесарей по ремонту электрических машин  должен знать производственные инструкции, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), Правила ОТ при эксплуатации электроустановок, Правила противопожарной безопасности (ППБ), правила внутреннего трудового распорядка.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

Аттестованному электрослесарю выдается документ установленного образца.

Утверждаю

Заместитель директора Автономной

некоммерческой организации

дополнительного профессионального

образования «Корпоративный

Университет «ЕвроСибЭнерго»

_________________________ Е.Ю.Грозина

«______» _______________ 2016 г.

Учебный план подготовки

электрослесарей по ремонту электрических машин на 2 разряд

Код профессии:                    19927

Цель:                                      подготовка

Категория слушателей:      рабочие, имеющие средне-специальное и высшее образование

Срок обучения:                   840/5 (час./мес.)

Форма обучения:                 очно-заочная

# Режим занятий:                    8 (час. в день)

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5,0 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 276 |
|  | Общетехнический курс | 52 |
| 1.1 | Электротехника | 20 |
| 1.2 | Материаловедение | 12 |
| 1.3 | Допуски и технические измерения | 12 |
| 1.4 | Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок | 8 |
| 2. | Специальный курс | 204 |
| 2.1 | Слесарные работы | 24 |
| 2.2 | Такелажные работы | 12 |
| 2.3 | Газоэлектросварка и резка металлов | 12 |
| 2.4 | Конструкция эл.машин | 48 |
| 2.5 | Неисправности электрических машин | 12 |
| 2.6 | Технология ремонта эл.машин | 48 |
| 2.7 | Испытания эл.машин | 30 |
| 2.8 | Техника безопасности, противопожарные мероприятия и производственная санитария | 12 |
| 2.9 | Экскурсия | 6 |
| 3 | Гуманитарный курс | 8 |
| 3.1 | Трудовое законодательство | 4 |
| 3.2 | Психология делового общения | 4 |
| 4 | Экономический курс | 20 |
| 4.1. | Основы рыночной экономики | 20 |
| II | Производственное обучение | 468 |
| 1 . | Обучение в учебной группе | 80 |
| 1.1 | Обучение приёмам, операциям и видам работ, выполняемым электрослесарем по ремонту электрических машин | 56 |
| 1.2 | Ремонт электрических машин | 59 |
| 2. | Обучение на рабочих местах | 353 |
| 2.1 | Вводное занятие | 2 |
| 2.2 | Слесарные работы в цехе | 42 |
| 2.3 | Ремонт электрических машин | 119 |
| 2.4 | Самостоятельное выполнение работ в группе эл.слесарей по ремонту электрических машин. | 162 |
| 2.5 | Квалификационные испытания | 16 |
|  | Специализация (резерв рабочего времени) | 12 |
|  | Консультации | 16 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 840 |

Учебный план повышения квалификации

электрослесарей по ремонту электрических машин на 3 разряд

Код профессии:                    19927

Цель:                                      повышения квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности «Электрослесарь по ремонту электрических машин»  2р.

Срок обучения:                    400/2,5 (час./есс.)

Форма обучения:                 очно-заочная

# Режим занятий:                    8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 150 |
|  | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1 | Электротехника | 4 |
| 1.2 | Материаловедение | 4 |
| 1.3 | Допуски и технические измерения | 4 |
| 1.4 | Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок | 4 |
| 2. | Специальный курс | 118 |
| 2.1 | Слесарные работы | 6 |
| 2.2 | Такелажныерабты | 8 |
| 2.3 | Газоэлектросварка и резка металлов | 6 |
| 2.4 | Конструкция эл.машин | 32 |
| 2.5 | Неисправности электрических машин | 8 |
| 2.6 | Технология ремонта эл.машин | 30 |
| 2.7 | Испытания эл.машин | 16 |
| 2.8 | Техника безопасности, противопожарные мероприятия и производственная санитария | 12 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 16 |
| II | Производственное обучение | 250 |
| 1.1 | Обучение приёмам, операциям и видам работ, выполняемым электрослесарем по ремонту электрических машин | 160 |
|  | Производственное обучение на рабочих местах | 90 |
| 1.2 | Самостоятельное выполнение работ в качестве электрослесаря по ремонту электрических машин | 60 |
| 1.3 | Квалификационные испытания | 16 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 400 |

Учебный план повышения квалификации

электрослесарей по ремонту электрических машин на 4 разряд

Код профессии:                    19927

Цель:                                      повышения квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности «Электрослесарь по ремонту электрических машин» 3р.

Срок обучения:                    400/2,5 (час./есс.)

Форма обучения:                 очно-заочная

# Режим занятий:                    8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 150 |
| 1 | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1 | Электротехника | 4 |
| 1.2 | Материаловедение | 4 |
| 1.3 | Допуски и технические измерения | 4 |
| 1.4 | Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок | 4 |
| 2. | Специальный курс | 118 |
| 2.1 | Слесарные работы | 6 |
| 2.2 | Такелажныерабты | 8 |
| 2.3 | Газоэлектросварка и резка металлов | 6 |
| 2.4 | Конструкция эл.машин | 32 |
| 2.5 | Неисправности электрических машин | 8 |
| 2.6 | Технология ремонта эл.машин | 30 |
| 2.7 | Испытания эл.машин | 16 |
| 2.8 | Техника безопасности, противопожарные мероприятия и производственная санитария | 12 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 16 |
| II | Производственное обучение | 250 |
| 1.1 | Обучение приёмам, операциям и видам работ, выполняемым электрослесарем по ремонту электрических машин | 160 |
|  | Производственное обучение на рабочих местах | 90 |
| 1.2 | Самостоятельное выполнение работ в качестве электрослесаря по ремонту электрических машин | 60 |
| 1.3 | Квалификационные испытания | 16 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 400 |

Учебный план повышения квалификации

электрослесарей по ремонту электрических машин на 5 разряд

Код профессии:                    19927

Цель:                                      повышения квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности «Электрослесарь по ремонту электрических машин» 4р.

Срок обучения:                    400/2,5 (час./есс.)

Форма обучения:                 очно-заочная

# Режим занятий:                    8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 150 |
| 1. | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1 | Электротехника | 4 |
| 1.2 | Материаловедение | 4 |
| 1.3 | Допуски и технические измерения | 4 |
| 1.4 | Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок | 4 |
| 2. | Специальный курс | 118 |
| 2.1 | Слесарные работы | 6 |
| 2.2 | Такелажныерабты | 8 |
| 2.3 | Газоэлектросварка и резка металлов | 6 |
| 2.4 | Конструкция эл.машин | 32 |
| 2.5 | Неисправности электрических машин | 8 |
| 2.6 | Технология ремонта эл.машин | 30 |
| 2.7 | Испытания эл.машин | 16 |
| 2.8 | Техника безопасности, противопожарные мероприятия и производственная санитария | 12 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 16 |
| II | Производственное обучение | 250 |
| 1.1 | Обучение приёмам, операциям и видам работ, выполняемым электрослесарем по ремонту электрических машин | 160 |
|  | Производственное обучение на рабочих местах | 90 |
| 1.2 | Самостоятельное выполнение работ в качестве электрослесаря по ремонту электрических машин | 60 |
| 1.3 | Квалификационные испытания | 16 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 400 |

Учебный план повышения квалификации

электрослесарей по ремонту электрических машин на 6 разряд

Код профессии:                    19927

Цель:                                      повышения квалификации

Категория слушателей:      рабочие, имеющие подготовку по специальности «Электрослесарь по ремонту электрических машин»  5р.

Срок обучения:                    400/2,5 (час./мес.)

Форма обучения:                 очно-заочная

# Режим занятий:                    8 часов в день

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 150 |
| 1. | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1 | Электротехника | 4 |
| 1.2 | Материаловедение | 4 |
| 1.3 | Допуски и технические измерения | 4 |
| 1.4 | Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок | 4 |
| 2. | Специальный курс | 118 |
| 2.1 | Слесарные работы | 6 |
| 2.2 | Такелажныерабты | 8 |
| 2.3 | Газоэлектросварка и резка металлов | 6 |
| 2.4 | Конструкция эл.машин | 32 |
| 2.5 | Неисправности электрических машин | 8 |
| 2.6 | Технология ремонта эл.машин | 30 |
| 2.7 | Испытания эл.машин | 16 |
| 2.8 | Техника безопасности, противопожарные мероприятия и производственная санитария | 12 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 16 |
| II | Производственное обучение | 250 |
| 1.1 | Обучение приёмам, операциям и видам работ, выполняемым электрослесарем по ремонту электрических машин | 160 |
|  | Производственное обучение на рабочих местах | 90 |
| 1.2 | Самостоятельное выполнение работ в качестве электрослесаря по ремонту электрических машин | 60 |
| 1.3 | Квалификационные испытания | 16 |
|  | Консультации | 6 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 400 |

# Квалификационная характеристика

## Электрослесарь по ремонту электрических машин

2-ой разряд

Должен знать: расположение и назначение электрических машин обслуживаемого участка, общие сведения об их устройстве и принципе работы; приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке электрических машин; назначение и правила применения простого слесарного и мерительного инструмента, ремонтных приспособлений и такелажных средств; опасность электрического тока и приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением; основные виды слесарных работ; общие сведения о материалах, применяемых при ремонте электрических машин; простые электромонтажные схемы деталей и узлов; порядок и правила включения и отключения электрических машин; простые приемы такелажных работ; общие требования к грузоподъемным механизмам, к сигнализации при работе с мостовым электрическим краном.

Характеристика работ. Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам (5 - 7 классам точности). Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей, изготовление простых металлических и изоляционных конструкций. Подача на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов. Упаковка электроизмерительных приборов, мерительного инструмента и аппаратуры для перевозки. Разборка, ремонт и сборка простых деталей и узлов электрических машин, приборов и вспомогательной аппаратуры с применением простого слесарного инструмента и приспособлений, проверка и ремонт простой пуско-регулирующей аппаратуры, несложные такелажные работы, связанные с перемещением отдельных деталей и узлов оборудования под руководством электрослесаря более высокой квалификации.

Примеры работ

1. Болты - прогонка резьбы.

2. Генераторы - разборка и укладка настила при выемке ротора.

3. Коробки изоляторные электрофильтров - чистка опорных и проходных изоляторов.

4. Обмотка роторов - очистка витков до металлического блеска при переизолировке.

5. Охладители - чистка и промывка крышек и изготовление уплотнительных прокладок.

6. Обмотка статоров, роторов, якорей, полюсов - чистка изоляции.

7. Прокладки несложной конфигурации - вырубка и обработка.

8. Роторы - чистка и опиловка пазовых клиньев при перемотке, опрессовка воздухом центрального отверстия вала ротора и определение величины утечки.

9. Части лобовые обмотки статора - притирка, обдувка сжатым воздухом.

10. Щетки - притирка на макете.

3-й разряд

Должен знать: конструктивное выполнение электрических машин, способы защиты машин от воздействия внешней среды, различие между синхронными и асинхронными машинами, машинами явно- и неявнополюсными; способы охлаждения турбогенераторов; понятие о сериях электрических машин; общие сведения об изоляции электрических машин и нормы испытания изоляции; условия применения универсальных и специальных приспособлений, инструмента при ремонте электрических машин; размеры допусков и посадок, требования к грузоподъемным машинам и механизмам и правила испытания такелажа; чтение несложных рабочих чертежей, электрических схем; элементарные сведения по электротехнике и механике.

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка электрических машин и относящейся к ним пускорегулирующей аппаратуры, электрофильтров. Центровка полумуфт электрических машин. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности). Маркировка деталей. Составление чертежа, эскиза несложной детали, электрических схем. Вычерчивание разверток несложных деталей и разметка их для заготовки материалов. Обработка по чертежу изоляционных материалов. Пайка оловом, медью, серебряным припоем. Измерение сопротивления мегаомметром. Наладка и заправка слесарного и специального инструмента, проверка и подготовка к работе ремонтных приспособлений и механизмов. Пользование электрическим, пневматическим и мерительным инструментом. Такелажные работы при ремонте электрических машин при перемещении узлов и деталей при помощи простых средств механизации.

Примеры работ

1. Вкладыши - очистка внутренних поверхностей от заусенцев.

2. Генераторы с воздушным охлаждением - разборка и сборка наружных и внутренних щитов, выемка и установка охладителей с помощью мостового крана.

3. Газоохладители - подвальцовка и заглушка дефектных трубок.

4. Корпуса водородных уплотнений - изготовление и пайка пластикатовых шайб.

5. Коллекторы машин постоянного тока - продораживание.

6. Катушки полюсные - проверка изоляции мегаомметром.

7. Обмотка статоров с водяным охлаждением - подготовка обмотки к испытанию и испытание на гидравлическое сопротивление по ветвям.

8. Отверстия - разметка и керновка на ответственных деталях.

9. Прокладки фасонные - вырубка и обработка.

10. Роторы с форсированным охлаждением обмотки - подготовка к испытанию на продуваемость.

11. Система коронирующих электродов электрофильтров - армировка и установка опорных и проходных изоляторов.

12. Щеткодержатели и щетки - установка по контактным кольцам или коллектору.

4-й разряд

Должен знать: приемы работ и последовательность операций по разборке, ремонту и сборке по типовой номенклатуре электрических машин мощностью до 100 тыс. кВт; повреждения в электрических машинах, способы их выявления и устранения; схемы электрических машин постоянного тока в зависимости от способа их возбуждения; конструктивное выполнение машин постоянного тока ремонтируемых серий; схемы обмоток электрических генераторов; подшипники и уплотнения генераторов; марки щеток и область их применения; конструкции роторов генераторов; назначение роторных бандажей; посадки цилиндрических соединений и их обозначение; общие сведения о сушке и пропитке обмоток; приемы сложных такелажных работ, чтение сложных чертежей и эскизов; общие сведения по изоляции электрических машин постоянного и переменного тока; оформление наряда - допуска; основы электротехники и механики.

Характеристика работ. Текущий и капитальный ремонт по типовой номенклатуре турбогенераторов и их возбудителей, синхронных компенсаторов, преобразователей, умформеров и т.п. Ремонт уплотняющих подшипников, газоохладителей и электрической части электрофильтров. Выполнение точных и сложных ремонтно-сборочных работ. Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 классам точности) с подгонкой и доводкой. Ремонт оборудования присоединения генераторов, синхронных компенсаторов и т.п. Определение неисправностей и дефектов оборудования и аппаратуры, способы их устранения. Определение сортамента и качества материалов, применяемых при ремонте электрических машин. Составление чертежей и эскизов. Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений.

Примеры работ

1. Вентиляторы - снятие и установка.

2. Газоохладители - подвальцовка трубок в трубных досках.

3. Двигатели механизмов отряхивания электрофильтров - ревизия и ремонт.

4. Корпусы водородных уплотнений - шабровка разъемов и доработка уплотняющих канавок.

5. Машины постоянного тока - замена полюсов, снятие и надевание катушек на главные и дополнительные полюсы.

6. Механизмы для подъема щеток - разборка, ремонт, сборка и регулирование.

7. Обмотки статоров с водяным охлаждением - проведение гидравлических испытаний на плотность, устранение течи в шаровых циппелях и армировке.

8. Обмотки якорей - проверка сопротивления изоляции по отношению к валу.

9. Пальцы траверсы - ремонт изоляции, накатанной из кабельной бумаги.

10. Роторы электрических машин с явно выраженными полюсами - снятие и установка полюсов.

11. Статоры турбогенераторов - разборка и сборка системы водяного охлаждения.

12. Турбогенераторы с водородным охлаждением - проверка газового и масляного поста контроля и сигнализации.

13. Турбогенераторы - частичная переклиновка пазов обмотки статора; ревизия, сборка и разборки наружных и внутренних щитов.

14. Фильтры висциновые - очистка и разрядка ячеек висциновым маслом.

15. Шпильки контрольные - снятие и установка, разметка, сверление и развертка под них отверстий.

5-й разряд

Должен знать: особенности конструкции турбогенераторов, синхронных компенсаторов, преобразователей и других вспомогательных устройств, приемы работ и последовательность операций по разборке, ремонту и сборке электрических машин больших мощностей по типовой номенклатуре; устройства теплового контроля и автоматики, противопожарные устройства; аппаратуру газомасляной системы турбогенераторов с водородным охлаждением; устройство для обеспечения водородом электростанций; нормы испытаний электрической прочности изоляции электрических машин; приемы работ по выемке и вводу тяжелых роторов генераторов; приемы работ по частичной и полной перемотке статорных и роторных обмоток; способы центровки и балансировки электрических машин; приемы такелажных работ повышенной сложности при ремонте электрических машин любой мощности.

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка, реконструкция электрических машин постоянного и переменного тока, текущий и капитальный ремонт по типовой номенклатуре электрических машин всех конструкций с воздушным, водородным и водяным охлаждением, в т.ч. реконструкция системы охлаждения обмоток статоров и роторов, перешихтовка активной стали и т.п. Слесарная обработка деталей по 6 - 7 квалитетам (1 - 2 классам точности) с подгонкой и доводкой. Ремонт и реконструкция токопроводов. Ремонт и замена контактных колец и коллекторов. Проверка вала на прогиб и износ шеек, центровка валов агрегатов. Сборка и наладка испытательных установок. Посадка деталей в горячем состоянии. Сложный ремонт такелажа и приспособлений по ремонту, руководство такелажными операциями, связанными с разборкой узлов электрических машин. Выполнение сложных такелажных работ по перемещению, сборке, разборке и установке ответственных узлов, деталей и элементов оборудования.

Примеры работ

1. Генераторы с водородным охлаждением - проверка газоплотности и уплотнения статора.

2. Диски упорные вала ротора - обработка специальными приспособлениями (шлифмашинами), приемка качества работ после проточки.

3. Изоляция обмоток статора и ротора - измерение сопротивления постоянному току.

4. Коллекторы возбудителей - перепайка петушков.

5. Подшипники генераторов и возбудителей - проверка состояния изоляции.

6. Полумуфты - посадка на вал генератора с горячей запрессовкой.

7. Сталь активная расточки статоров - осмотр, ремонт и уплотнение.

8. Секции статорные генераторов - пайка в лобовых частях фосфористо-медным припоем с применением электропаечных ключей.

9. Статоры турбогенераторов 500 тыс. кВт и выше - замена верхнего поврежденного стержня.

10. Система коронирующих электродов электрофильтров - центровка коронирующих электродов относительно осадительных.

11. Токопроводы - устранение течи и ремонт для всех типов генераторов.

12. Турбогенераторы типа ТВ-2-100-2 - установка немагнитных вставок на кронштейны статора.

13. Турбогенераторы мощностью до 300 тыс. кВт - полная переклиновка пазов обмотки статора, типовой ремонт с выводом ротора и снятием бандажей.

6-й разряд

Должен знать: краткие сведения по сопротивлению материалов; объемы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрических машин и способы их проведения; схемы внутренних соединений различных типов обмоток электрических машин; основные технические характеристики оборудования, приспособлений, инструмента, применяемых при ремонте электрических машин; порядок расположения, назначение и конструкцию терморезистора, применяемого для контроля температуры обмоток генераторов и электродвигателей; технологию проточки и шлифовки контактных колец роторов генераторов; назначение, состав и свойства эпоксидно-резольного лака; организацию труда в бригаде.

Характеристика работ. Особо сложные и ответственные работы по ремонту и реконструкции электрических машин постоянного и переменного тока различных исполнений, любых способов охлаждения, любой мощности и напряжения с применением специальных ремонтно-монтажных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок. Реконструкция систем охлаждения генераторов по специальной технологии на генераторах любой мощности. Изготовление всевозможных пресс - форм. Ремонт и испытание оборудования присоединения генераторов. Проведение испытаний и наладочных работ после ремонта электрических машин, подготовка их к пуску в эксплуатацию. Организация работ по ремонту оборудования и его наладке, наладке ремонтных приспособлений, грузоподъемных машин и механизмов. Выполнение особо сложных такелажных работ.

Примеры работ

1. Возбудители - наладка коммутации.

2. Гильзы роторные турбогенераторов - изготовление.

3. Роторы генераторов - выемка и заводка, снятие бандажей.

4. Роторы турбогенераторов - замена контактных колец, сидящих на изоляционном слое.

5. Система жидкостного охлаждения обмотки статора - ремонт.

6. Статоры турбогенераторов - замена верхнего поврежденного стержня, разборка и сборка системы водяного охлаждения.

7. Схемы электрической сушки генераторов большой мощности - сборка.

8. Турбогенераторы с водородным охлаждением - проверка газового и масляного поста контроля и сигнализации.

9. Уплотнения водородные - разборка и сборка.

10. Электрофильтры - проверка состояния активной части и опробование высоким напряжением.

# Учебная программа

# Введение

# Знакомство с группой курсантов. Распорядок занятий. Представление расписания. Изучение «Правил внутреннего трудового распорядка Учебного Центра» ОАО «Иркутскэнерго»

# 1. Общетехнический курс

# Тема 1.1. Электротехника

Электростатика. Электрическое поле. Работа сил электрического поля

Электрический потенциал, разность потенциалов и напряжение. Единицы их измерения.

Постоянный электрический ток, Сила тока; единицы её измерения, Электрическая проводимость и сопротивление проводника. Единицы измерения сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления проводника от его длины, сечения, материала и температуры.

Источник постоянного тока. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома полной цепи. Различие между ЭДС и напряжением на зажимах источника питания. Падение напряжения.

Параллельное, последовательное и смешанное соединения проводников.

Работа и мощность постоянного тока; единицы их измерения. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. Практическое применение теплового действия тока.

Магнитное поле. Основные его характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током. Принцип действия электродвигателя, электроизмерительных приборов.

Намагничивание стали Постоянные и электромагниты их свойства и применение.

Понятие об электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Направление индукционного тока. Принцип действия генератора электрического тока.

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Взаимоиндукция. Принцип действия трансформатора. Индуктивность.

Получение однофазного переменного тока. Основные величины, характеризующие переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Понятие об активном и реактивном сопротивлении в цепи переменного тока.

Мощность переменного тока: активная, реактивная, полная. Коэффициент мощности.

3-х фазный переменный ток.  Получение. Генератор активной и реактивной мощности. Соединение обмоток звездой и треугольником. Линейные и фазные значения напряжений и тока, соотношения между ними. Мощность 3-х фазного тока: активная, реактивная, кажущаяся. Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные, асинхронные машины.

Устройство, виды и назначение трансформаторов. Коэффициент трансформации тока и напряжения в обмотках трансформатора. Понятие о режимах работы трансформатора.

Мощность и КПД трансформатора.

Основные сведения о токах короткого замыкания. Виды коротких замыканий: 1,2,3-х фазное. Причина возникновения. Ограничение токов короткого замыкания.

# Тема 1.2. Электротехнические материалы

Общие сведения о строении вещества. Особенности газового, жидкого и твердого состояния. Теории электропроводности.

Электроизоляционные материалы: основные характеристики изоляционных материалов. Классы нагревостойкости.

Диэлектрик в электрическом поле. Поляризация диэлектриков, ее виды. Электропроводность газообразных, жидких и твердых диэлектриков. Тепловой пробой твердых диэлектриков. Электрический пробой твердых диэлектриков. Поверхностный

пробой (разряд).

Физико-механические свойства материалов и способы их измерения.

Жидкие диэлектрики. Природные (нефтяные) электроизоляционные масла. Синтетические жидкие диэлектрики.

Твердые диэлектрики: волокнистые материалы, слюда и слюдяные электроизоляционные материалы, покровные, пропиточные, заливочные и склеивающие материалы, пропитанные материалы, пластмассы, резина, керамика, стекло и изделия из них, электроизоляционные пленки и синтетические материалы. Их основные характеристики и область применения. Нормы испытания изоляции.

Проводниковые материалы. Материалы высокой проводимости. Чистые металлы. Сплавы. Припои. Физические и механические свойства материалов высокой проводимости.

Провода и проволоки. Кабельные изделия. Основные типы и марки проводов и кабелей. Технические требования, предъявляемые к проводам, проволочным и кабельным изделиям. Черные металлы и сплавы. Классификация. Основные механические, химические и технологические свойства. Марки и сортамент. Применение в электромашиностроении.

# Тема 1.3. Допуски и технические измерения.

Виды сборочных соединений. Разборные и неразборные соединения.

Взаимозаменяемость деталей и ее назначение в машиностроении и эксплуатации.

Основные понятия о сопряжении деталей.

Отверстие и вал. Номинальный размер. Посадка. Зазор. Натяг.

Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей машин. Действительные и предельные размеры сопряжений. Допуск размера. Номинальный размер. Отклонения. Поле допуска. Типы посадок. Предельные зазоры и натяги. Допуск посадки. Система допусков и посадок. Степени точности. Система отверстия и система вала.

Технические измерения. Методы и способы измерения.

Показатели измерительных средств: пределы измерений, пределы показания шкалы, интервал делений. Цена деления, погрешность показания.

Метр, линейка, рулетка. Область применения.

Кронциркуль, нутромер. Точность измерения, область применения.

Штангенциркуль, штангенглубиномер. Устройство и назначение. Принцип построения нониуса. Стандартные точности нониуса. Правила отсчета показаний на инструментах с нониусом. Область применения штангенинструментов.

Микрометрические инструменты. Пределы измерений.

Индикаторные приборы: нутромеры, скобы, глубиномеры. Устройство, назначение, настройка и правила пользования.

Шаблоны и калибры. Конструкции, назначение и область применения.

Резьбовые соединения. Допуски и посадки резьб.

Резьбомеры. Устройство назначение и  правила пользования.

Приборы для измерения углов, плоскостности , прямолинейности, соосности и шероховатости поверхности. Основные характеристики и правила пользования. Периодичность проверки мерительного инструмента и приборов.

# Тема 1.4. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок.

Значение чертежей в технике. Стандарты Единой системы конструкторской документации: форматы, масштабы, линии чертежа, виды изображений.

Соединения. Изображение разъемных и неразъемных соединений на чертежах. Условное изображение и обозначение сварных швов, паяных, клееных, шлицевых, шпоночных, болтовых соединений.

Виды конструкторской документации: рабочий чертеж, сборочный чертеж, чертеж общего вида, схемы. Постановка размеров на рабочем чертеже и сборочном чертеже.

Классификация схем. Графическое изображение элементов электрических цепей на принципиальной электрической схеме.

2. Специальный курс.

Тема 2.1 Слесарные работы и инструмент.

Слесарные   работы.   Виды   слесарных   работ,   выполняемых электрослесарем по  ремонту электрических машин.  Рабочие  и контрольно-измерительные инструменты, применяемые при слесарных операциях. Их виды, назначение и устройство. Правила обращения со слесарными инструментами.

Правка листового, полосового и пруткового металла. Разметка. Назначение разметки. Инструменты и приспособления для разметки. Подготовка материала или изделия к разметке. Заточка кернера и чертилки. Правила нанесения прямых линий. Плоскостная разметка деталей по шаблону и размерам. Выбор базы. Правила откладывания размеров. Разметка прямых линий, углов, центров отверстий. Нанесение керн. Маркировка деталей.

Рубка металлов. Определения и назначение рубки. Приспособления и инструменты, применяемые при рубке.

Конструкция, назначение и правила эксплуатации слесарных тисков. Зубила и крейцмейсели, их конструкция и назначение. Углы заточки для различных металлов. Рациональные приемы рубки хрупких и вязких металлов.

Гибка металла. Назначение и основные правила и приемы гибки. Гибка листового, полосового и круглого металла. Гибка труб под углом и по радиусу. Гибка медных и алюминиевых шин и проводов.

Резка металлов, определение и назначение. Правила резки ножовкой, ручными и рычажными ножницами, дисковыми и ленточными пилами, абразивными кругами. Устройство применяемых при резке   инструментов и механизмов и правила пользования ими.

Опиливание металла. Назначение и область применения. Виды опиливания, точность обработки и применяемый инструмент.

Напильники, их типы и назначение. Обращение с напильниками и уход за ними.

Правила опиливания различных поверхностей, пройм и отверстий. Механические приспособления, правила обращения с ними.

Сверление. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении. Конструкция сверл, углы заточки. Сверление ручной дрелью и электродрелью. Сверление на станках. Способы сверления сквозных и глухих отверстий. Охлаждение сверла, очистка отверстия и канавок сверла от стружки. Сверление больших отверстий в несколько приемов.

Развертывание отверстий и его назначение. Способы развертывания цилиндрических и конических отверстий. Развертки, их разновидности, конструкции.

Резьбы. Назначение. Элементы резьбы: профиль, угол профиля, шаг, наружный, средний и внутренний диаметры. Система резьбы -  метрическая, дюймовая, трубная. Характеристики и область применения.

Инструменты для нарезания резьбы. Приемы нарезания наружной резьбы, внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях.

Притирка поверхностей. Способы притирки. Притирочные порошки и пасты, правила их применения.

Шабрение. Назначение и область применения. Приемы и способы шабрения плоскостей. Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении. Механизация процесса шабрения.

Правила безопасности при выполнении слесарных работ.

Правила изготовления по чертежу или эскизу деталей с обработкой по 12—14 квалитетам.

# Тема   2.2   Такелажные работы

Виды такелажных работ при ремонте, монтаже и демонтаже электрических машин.

Наименование и назначение подъемно-транспортных средств, приспособлений и такелажного оборудования.

Канаты. Пеньковые, стальные канаты, области их применения. Канаты для подъема грузов, расчалки, стропы. Основные размеры и разрывные усилия применяемых канатов. Принимаемые запасы прочности канатов в зависимости от их назначения. Правила обращения с канатами, уход за ними. Смазка стальных канатов.

Стропы, узлы и петли. Назначение различных типов. Концевые заделки канатов. Коуши, зажимы. Специальные виды строп и траверс для перемещения электрических машин и их узлов.

Испытание канатов и строп, нормы и сроки. Блоки и полиспасты, их назначение и конструкции. Требования, предъявляемые к блокам и полиспастам. Оснастка полиспастов. Правила подвески блоков. Правила эксплуатации блоков и полиспастов. Испытания. Нормы и сроки.

Лебедки. Ручные, рычажные и электрические лебедки. Области применения и устройство. Тормозное устройство лебедок. Правила эксплуатации лебедок, нормы и сроки испытаний.

Домкраты винтовые, реечные, гидравлические. Принцип действия, типы и грузоподъемность.

Способы погрузки и разгрузки грузов с помощью различных универсальных и специальных такелажных приспособлений. Перемещение грузов на катках, рельсах, салазках.

Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Погрузка и выгрузка оборудования кранами. Правила безопасности работ при работе с кранами. Правила строповки оборудования, блоков крупных узлов, деталей электрических машин и т. п. Общие правила подъема, перемещения и опускания грузов.

Команды и сигналы при подъеме и перемещениях грузов.

Общие правила выполнения такелажно-транспортных работ. Правила безопасности при обращении со стальными канатами и выполнении такелажных и транспортных работ.

# Тема 2.3 Газоэлектросварка  и резка металлов.

# Принцип действия газовой и электрической сварки. Газовая резка металла. Применение сварки и резки при ремонте оборудования. Совместная работа слесарей с резчиком и сварщиком. Оборудование и приспособление для резки и сварки металла. Правила сборки сложных узлов металлоконструкций под прихватку и сварку.

# Правила термообработки  сварных стыков.

# Сведения о присадочных материалах.

# Электроды, присадочная проволока.

# Сварочные машины и аппаратура.

# Зачистка сварных швов.

# Сварные соединения токонесущих элементов.

# Способы сварки, применяемые электроды.

# Контроль качества сварных соединений. Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений, аппаратура.

# Контроль герметичности сварных соединений.

# Стиловкопирование основного металла конструкций и сварных швов. Приборы для стиловкопирования, сущность метода.

# Термообработка сварных стыков, аппаратура.

# Правила безопасности при проведении сварочных работ и при резке металлов.

# Тема   2.4.   Конструкция электрических машин

Общие принципы устройства электрических машин. Виды электрических машин: машины постоянного тока, синхронные и асинхронные.

Основные формы исполнения и конструктивные схемы электрических машин.

Конструктивные исполнения электрических машин  по расположению и форме подшипников, а также по способу крепления. Подразделение машин в зависимости от системы охлаждения. Краткая характеристика каждого типа машин.

Понятии о сериях электрических машин. Принцип серийности машин. Шкала мощностей. Модификация машин.

Электрические машины постоянного тока. Назначение, принцип действия и устройство. Основные характеристики машин постоянного тока с независимым, параллельным и смешанным возбуждением.

Устройство якоря машины постоянного тока.

Типы обмоток. Крепление обмоток, проволочные и массивные бандажи. Применение новых материалов для крепления обмоток: стеклопластики, цементирующие лаки и компаунды.

Коллектор. Основные виды конструктивного исполнения. Требования, предъявляемые к коллекторам.

Щетки и щеткодержатели.

Магнитные станины. Обмотки главных и добавочных полюсов.

Типы машин постоянного тока, применяемые на предприятии, их конструктивные особенности.

Асинхронные электрические машины. Назначение, принцип действия и устройство. Однофазные  и трехфазные асинхронные машины.

Электродвигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. Устройство ротора. Способы пуска асинхронного двигателя.

Статор. Сердечник статора. Станины. Обмотки статора.

Типы асинхронных электрических машин, применяемые на предприятии, их конструктивные особенности.

Синхронные машины. Назначение. Устройство. Область применения. Явнополюсные и неявнополюсные машины.

Конструкции роторов синхронных машин. Обмотки возбуждения. Способы охлаждения обмоток ротора.

Статоры синхронных машин. Станины. Обмотки статоров. Способы охлаждения обмоток статора.

Виды охлаждения синхронных машин.

Уплотнения валов ротора синхронных машин. Назначение, принцип действия и устройство.

Маслоуловители. Конструкция и назначение

Выводы крупных синхронных эл.машин. Конструкция и назначение.

Система вентиляции синхронных машин. Схемы вентиляции и типы вентиляторов.

Контактные кольца роторов синхронных электрических машин. Конструкция и назначение.

Щеточный аппарат. Конструкция и назначение.

Электрические аппараты до 1000 В. Назначение, типы, конструктивное исполнение. Технические данные.

Контактные соединения проводников и присоединение их к выводам эл.машин и аппаратов.

Основные сведения о заземлениях. Требования, предъявляемые к заземлению эл.машин и аппаратов.

# Тема   2.5.   Неисправности электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры.

Классификация неисправностей электрических машин. Внешние и внутренние неисправности, механические и электрические.

Характерные неисправности статоров синхронных и асинхронных машин. Ослабление крепления активной стали. Нарушение изоляции и замыкание между сегментами.

Ослабление крепления обмоток в пазу. Повреждения изоляции в пазовой части. Повреждения изоляции лобовых частей. Снижение изоляции вследствии попадания воды, загрязнения и старения. Пробой изоляции. Межвитковые замыкания. Нарушение контактов, обрывы обмоток.

Характерные неисправности статоров машин постоянного тока. Ослабление  крепления полюсов, смещение полюсов от номинального положения. Нарушение полярности. Витковые замыкания.

Характерные неисправности роторов синхронных, асинхронных машин и якорей машин постоянного тока.

Неисправности щеточного узла.

Неисправности подшипников скольжения.

Неисправности электрических аппаратов пускорегулирующей аппаратуры.

# Тема   2.6.   Технология ремонта электрических машин

Система планово-предупредительных ремонтов электрических машин. Задачи планово-предупредительных ремонтов.

Эксплуатационные документы. Технологические карты ремонта.

Виды планово-предупредительных ремонтов.

Объем текущего и капитального ремонтов и сроки их проведения.

Организационная структура ремонтных участков, цехов и предприятий.

Показ технологического цикла ремонта основных узлов крупной электрической машины.

Предремонтный осмотр и испытания. Определение фактического объема ремонта эл.машины.

Разборка эл.машины. Порядок разборки.

Маркировка узлов и деталей, замер зазоров и размеров согласно ремонтному формуляру.

Разборка торцевых щитов и подшипников. Снятие газоохладителей. Вывод ротора.

Статор. Проверка состояния активной стали со стороны расточки спинки. Проверка плотности прессовки. Способы устранения дефектов.

Проверка эл.прочности изоляции обмотки по отношению к корпусу и между фазами. Замер сопротивления фаз обмотки.

Проверка плотности заклиновки обмотки в пазах, качества крепления лобовых частей к кронштейнам или бандажным кольцам.

Корпус статора. Проверка состояния резьбовых отверстий, состояния посадочных мест. Осмотр мест крепления активной стали к корпусу. Способы устранения дефектов.

Ротор. Проверка состояния и геометрических размеров шеек вала. Проверка состояния обмотки ротора. Особенности проверки состояния обмотки синхронных и асинхронных машин. Проверка состояния бандажных колец.

Ревизия вентилятора. Осмотр лопаток и мест их крепления.

Воздухоохладители. Проверка загрязненности трубок, состояние оребренных трубок, плотности развальцовки трубок в трубных досках. Способы устранения дефектов.

Подшипники. Проверка маслоплотности масляной камеры, плотность прилегания крышки к корпусу, технического состояния патрубков, смотровых окон и т.д. Осмотр рабочей поверхности вкладышей. Устранение обнаруженных дефектов. Проверка плотности прилегания баббита к телу вкладыша.

Ремонт пусковой аппаратуры.  Демонтаж и монтаж эл.аппаратов.  Требование к материалам, к разметкам, к краплениям. Условия установки эл.аппаратов на панелях и в щитах. Контроль прилегания всех подвижных частей эл.аппаратов. Разборка и сборка подвижных и неподвижных контактов, замена дефектных, ремонт контактных поверхностей.

Контактные соединения проводников.  Поверхностная обработка, ремонт, присоединение к выводам эл.машин.

Передвижные электромеханические мастерские, их оборудование. Специализированные передвижные мастерские.

Специфика  ремонта турбогенераторов  и гидрогенераторов.

Основные сведения о механизации и автоматизации ремонтных работ. Значение комплексной механизации и автоматизации для повышения производительности труда.

Тема 2.7.  Испытания электрических машин.

Испытания электрических машин после капитального, текущего ремонта: типовые и контрольные (приемо-сдаточные). Приборы и аппараты, применяемые для испытаний. Внешний осмотр эл.машины.

Программа контрольных испытаний асинхронных двигателей.

- внешний осмотр двигателя и замеры воздушных зазоров между сердечниками;

- измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами обмоток;

- измерение омического сопротивления обмотки в холодном состоянии;

- определение коэффициента трансформации (у машин с фазным ротором);

- испытание работы машины на холостом ходу;

- измерение токов холостого хода по фазам;

- измерение пусковых токов у короткозамкнутых двигателей и определение кратности пускового тока;

- испытание электрической прочности витковой изоляции;

- испытание электрической прочности изоляции относительно корпуса и между фазами;

- проведение опыта короткого замыкания;

- испытание на нагревание при работе двигателя под нагрузкой.

Программа контрольных испытаний синхронных двигателей.

- внешний осмотр двигателя и замеры воздушных зазоров между сердечниками;

- измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами обмоток;

- измерение омического сопротивления обмотки в холодном состоянии;

- испытание работы машины на холостом ходу;

- измерение токов холостого хода по фазам;

- испытание электрической прочности витковой изоляции;

- испытание электрической прочности изоляции относительно корпуса и между фазами;

- испытание на нагревание при работе двигателя под нагрузкой.

Программа контрольных испытаний машин постоянного тока.

- внешний осмотр двигателя и замеры воздушных зазоров между сердечником якоря и полюсами;

- измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса;

- измерение омического сопротивления обмотки в холодном состоянии;

- проверка правильности установки щеток в нейтралях;

- проверка правильности соединения обмоток добавочных полюсов с якорем;

- проверка согласованности полярностей катушек последовательного и параллельного возбуждения;

- проверка чередования полярностей главных и добавочных полюсов;

- испытание работы машины на холостом ходу;

- испытание электрической прочности витковой изоляции;

- испытание электрической прочности изоляции от корпуса;

- испытание на нагревание при работе двигателя под нагрузкой.

У всех электрических машин после ремонта  проверка на нагрев подшипников и отсутствие в них посторонних шумов. У машин мощностью выше 50 кВт при скорости вращения > 1000 об/мин измерение величины вибрации.

Типовые испытания электрических машин.

- кратковременная перегрузка по току;

- определение КПД;

- испытание на нагревание;

- измерение вибрации и другие испытания

# Тема 2.8. Безопасность труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности

Производственный травматизм. Понятие и основные причины производственного травматизма на энергопредприятиях. Организационные мероприятия по предупреждению травматизма.

Правила электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Сила тока и напряжения, опасные для человека. Виды травм и основные меры по предупреждению поражения электрическим током. Обеспечение мер безопасности при организации производства и рабочего места. Правила безопасной работы переносными электрическими приборами. Заземление оборудования.

Первая помощь при получении человеком травм различного происхождения. Проведение реанимационных мероприятий при тяжелых формах травматизма.

Производственная санитария. Задачи производственной санитарии. Устройство и содержание рабочих мест, значение его правильного освещения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, головы, рук.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещениях с повышенной температурой.

Личная гигиена рабочего. Медицинское обслуживание.

Противопожарные мероприятия. Основные причины возникновения пожаров, Правила хранения легковоспламеняющихся материалов. Причины пожаров в электрических установках и сетях. Правила поведения в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Противопожарная система и сигнализация, Организация пожарной охраны на предприятии. Противопожарная профилактика. Пожарные посты и средства пожаротушения.

# 3. Экономический курс

# Тема 3.1. Экономика (основы рыночной экономики)

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Себестоимость производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Тарифы и прибыль в энергетике:

- принципы построения тарифов на электроэнергию и тепло;

- финансы, прибыль и рентабельность в энергетике.

Организация заработной платы в ОАО "Иркутскэнерго":

- формирование фонда оплаты труда;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО " Иркутскэнерго";

-   система премирования.

# Тема 3.2. Трудовое законодательство

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д.

Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность

понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности;

порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность:

понятие, основание, виды материальной ответственности;

порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

# Тема 3.3. Психология делового общения

Основы знаний по общей психологии управления, межличностному и деловому общению.

Методы изучения черт личности, способностей, мотивов деятельности и индивидуальных психологических особенностей работающих, а также способов индивидуального и личностного подхода. Возможности наиболее полного использования психологических закономерностей в трудовом процессе.

Методы исследования личности:

- метод опроса и анкетирования;

- метод наблюдения;

- метод эксперимента;

- метод трудовой оценки;

- метод тестирования.

Основы психологии, как науки, изучающей психику человека, его ощущения, восприятие, память, мышление и речь, воображение, чувства и волю, потребности и интерес, способности и склонности, темперамент и характер.

Основы применения административных методов руководства. Производственные связи. Контроль, как инструмент управления, стимулирующий производительность труда. Способы контроля. Беседа с подчиненным.

Два вида контроля:

- по предмету;

- по объекту.

Трудовой коллектив. Функциональная структура коллектива. Социально-демографическая структура коллектива. Мотивационная структура коллектива.

Конфликты. Причины конструктивных конфликтов. Причины неконструктивных конфликтов. Управление конфликтами. Критика. Правила этики служебных отношений, способствующих повышению эффективности работы в коллективе.

Выявление лидера /деловая игра/.

Взаимоотношения в семье, с детьми. Их влияние на производственную деятельность.

# Производственное обучение

# Вводное занятие

# Вводный инструктаж по общим правилам безопасности труда на предприятии. Ознакомление с основными положениями руководящих документов по безопасному ведению ремонтных работ на оборудовании и механизмах электроцеха.

# Ознакомление с ремонтным участком, с рабочим местом и работой слесаря по ремонту электрических машин, расположение средств связи и сигнализации.

# Инструктаж по правилам безопасности на рабочем месте.

# Ознакомление с квалификационной характеристикой электрослесаря по ремонту электрических машин и порядком прохождения производственного обучения.

# Тема 1. Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемым электрослесарем по ремонту электрических машин

# Подготовка слесарного, измерительного инструмента и вспомогательных приспособлений к работе.

# Слесарная обработка деталей с точностью 11-12 квалитетов (4-5 класс точности), подгонка и доводка. Плоскостная разметка деталей по шаблону и размерам, маркировка. Разметка прямых линий, углов и отверстий на ответственных деталях.

# Опиливание под размер, сверление и развертывание отверстий с соблюдением необходимых размеров.

# Определение качества и сортамента материалов, в том числе прокладочных, набивочных и смазочных.

# Нарезание резьбы, проверка резьб.

# Изучение такелажных устройств, оборудования, оснастки. Проверка такелажа и его отбраковка.

# Выполнение такелажных и транспортных работ с грузами весом до 10 т. техника безопасности при производстве такелажных работ.

# Клепка. Подготовка инструмента и приспособлений для клепки. Приемы клепки. Механизация клепальных работ.

# Пайка и лужение. Области применения припоев и флюсов. Особенности пайки и лужения деталей электрических машин.

# Особенности использования в работе пневматического и электрического инструмента, техника безопасности.

# Подготовка электрической машины к ремонту. Наружный осмотр, уточнение объема работ по ведомости дефектации. Снятие с фундамента. Транспортировка.

# Разборка подшипниковых узлов и щитов.

# Очистка внутренних поверхностей вкладышей от заусенцев.

# Разборка машины. Вывод ротора из расточки статора.

# Освоение ремонтных работ, выполняемых при полной перемотке ротора. Рихтовка и калибровка катушек обмотки.

# Особенности ремонта ротора с форсированной системой охлаждения обмотки. Подготовка к испытаниям на продуваемость.

# Проверка изоляции ротора мегаомметром.

# Центровка валов по полумуфтам. Способы центровки, применяемые приспособления, допуски на центровку. Сборка, пригонка и соединение муфт, полумуфт.

# Ремонт статоров синхронных и асинхронных машин без замены обмоток. Очистка изоляции, лакировка.

# Ремонт статоров с заменой обмоток. Очистка пазов статора. Раскрой и вырезка заготовок изоляции. Методы ремонта сердечников. Подготовка статора после ремонта к испытаниям.

# Ремонт газоохладителей. Демонтаж и монтаж газоохладителей. Устранение течей (подвальцовка и заглушка дефектных трубок) гидравлические испытания после ремонта.

# Ремонт контактных колец и коллекторов. Основные работы при ремонте коллекторов, освоение операции продораживания.

# Ремонт щеточного аппарата. Замена щеток.

# Притирка щеток на барабане и к коллектору.

# Регулировка давления щеток. Ремонт щеткодержателей, траверс.

# Освоение приемов при ремонте пускорегулирующей аппаратуры, рубильников, магнитных пускателей, контакторов. Ремонт регулировочных и пусковых реостатов.

# Ремонт электрофильтров. Армировка и установка опорных и проходных изоляторов коронирующих электродов.

# Оборудование и приспособления, применяемые пои лужении, пайке и сварке. Освоение приемов лужения, пайки и сварки.

# Пайка, лужение и сварка медных и алюминиевых проводов и шин. Проверка качества соединений.

# Тема 2. Самостоятельное выполнение работ в качестве электрослесаря по ремонту электрических машин

# Самостоятельное выполнение работ по ремонту электрических машин в объеме перечня, указанного в квалификационной характеристике для электрослесарей 3-6 разряда (в соответствии с повышаемый разрядом).

# Освоение  установленных норм времени. Соблюдение технологии ремонта, технических условий на выполняемые работы, правил техники безопасности и пожарной безопасности.

# Тема 3. Квалификационные испытания (квалификационная пробная работа)

# Самостоятельное выполнение на оценку практических контрольных работ в течение двух рабочих дней для получения квалификации электрослесаря по ремонту электрических машин 3-6 разряда (в соответствии с повышаемый разрядом).

# Примеры работ

# 1.  Электрические машины

# Монтаж и демонтаж. Разборка и сборка наружных и внутренних щитов. Маркировка узлов и деталей. Разборка и сборка маслопроводов водопроводов. Разборка и сборка шин, кабелей на выводах. Чистка и протирка корпуса, обмоток статора и ротора, изоляторов. Осмотр , ревизия, контроль крепежных деталей, изготовление специальных шайб. Проверка и восстановление резьб в деталях, узлах и корпусах.

# Уплотнение вала ротора электрических машин

# Чистка корпусов уплотнений. Изготовление резиновых и других прокладок. Подготовка вкладышей к перезаливке. Подготовка и чистка приспособления к перезаливке. Подготовка тигеля, аппаратуры и нагревательной печи. Сборка приспособления с вкладышем. Участие в заливке баббита. Разборка приспособления. Ручная обработка вкладыша.

# Охладители и охлаждение электрических машин

# Несложный ремонт системы охлаждения. Подвальцовка и заглушка дефектных трубок на охладителе. Чистка, промывка и испытание охладителей. Подготовка к испытаниям на продуваемость обмотки форсированного ротора.

# Обмотка статора с водяным охлаждением

# Гидравлические и пневматические испытания обмотки.

# Вентиляция электрических машин

# Разборка и сборка вентилятора. Устранение дефектов, замена изношенных лопаток. Чистка, промывка деталей вентилятора. Чистка, продувка сжатым воздухом вентиляционных каналов статора и ротора.

# Подшипники электрических машин

# Подготовка, осмотр, разборка, ремонт, сборка. Промывка и проверка состояния. Замена дефектных подшипников. Проверка в работе подшипников качения и скольжения .заправка смазкой.

# 7.  Катушка обмотки статора и ротора электрических машин

# Проверка изоляции мегаомметром. Продувка обмотки статора, ротора, контактных колец коллекторов воздухом, чистка, протирка. Чистка, рихтовка, опиловка элементарных проводников катушки. Подготовка, опрессовка и запечка изоляции катушек статоров, роторов.

# 8.  Коллекторы и контактные кольца электрических машин

# Зачистка, продувка, протирка, ручная шлифовка, продораживание.

# 9.  Ротор электрической машины

# Устранение мелких дефектов на деталях и узлах. Чистка, протирка, измерение мегаомметром. Подготовка, подгонка, зачистка, пайка стержня в «беличьей» клетке. Устранение обрыва короткозамыкающих колец.

# 10. Сердечник статора и ротора электрической машины

# Устранение местных замыканий листов железа. Подпрессовка ослабленных зубцовых зон. Восстановление оплавленных участков. Устранение нарушения изоляции между листами сердечника. Устранение дефектов на торцах сердечника.

# 11. Неисправности электрических машин

# Восстановление поверхности и изгиба на валу. Устранение трещин в щите и на корпусе. Укрепление ослабленных полюсов.

# 12. Щеточно-контактный аппарат

# Замена, подгонка и притирка щеток. Устранение зон нагрева на щеткодержателях. Чистка, промывка, продувка деталей узлов аппарата.

# 13. Вибрация электрических машин

# Устранение несоосности валов двигателя и механизма. Усиление жесткости фундамента. Затяжка болтов крепления.

# 14.  Контактные соединения электрических машин

# Ремонт деталей крепления, замена на новые. Проверка состояния контактных соединений. Замена дефектных колодок зажимов и изоляторов на новые. Восстановление изоляции на выводных проводах. Очистка, осмотр, протирка изоляторов, замена дефектных.

# 15. Вспомогательные технологические операции

# Разметка, кернение и сверление отверстия под резьбу. Нарезание резьбы. Шабровка поверхностей. Вырубка прокладок под соединение маслопровода. Вырубка фасонных прокладок для сборки охладителей. Изготовление новых специальных шайб. Проверка и ремонт технологической оснастки, приспособлений, специального инструмента. Подготовка ремонтных площадок для капитального ремонта электрических машин. Обработка поверхностей пневматической шлифовальной машиной. Проверка и комплектация инструмента и приспособлений для капитального ремонта.

# 16. Система коронирующих электродов электрофильтров

# Армировка и установка опорных и проходных изоляторов.

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Материально – технические условия  реализации программы

- Проектор мультимедийный

- Компьютер

- Экран настенный

- Телевизор

- Видеомагнитофон

- Доска алюминиевая магнитная PROFF

- Доска пробковая PROFF для плакатов

- Флип-чарт

- Парты для учащихся

4.2. Учебно-методическое обеспечение  программы

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД  153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ)

- Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок.

- Типовая инструкция по охране труда для рабочих работающих с ручными электрическими машинами (электроинструментом) ТОИ Р-218-50-95 (20.02.95)

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ  от 19.06.03 №229)

- Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом ТИ Р М-073-2002

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание) утв. приказом Минэнерго РФ от 8.07.02 №204 (введено в действ с 1.01.03)

- Киреев В.П., Коварский A.M. Монтаж и эксплуатация оборудования станций, подстанций и линий электропередачи. М.; Высшая школа, 1974г.

- Вышепольский И.С. Техническое черчение. М.; Высшая школа, 1984г.

- Богородский И.А. Электротехнические материалы. М.; Энергия, 1977. 10 ГОСТ 18322-78. "Система технического обслуживания и ремонта техники" Термины и определения.

- В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель Основы управленческой деятельности. М.; ВШ., 2000.

12.А.Г. Войтов. Экономика. Общий курс.- М.: Дашков и К, 2004

13.Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий).-

М.:Проспект, 2006.

5.ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы осуществляется  квалификационной комиссией АНО ДПО КУ ЕСЭ в форме итогового экзамена.

При успешном прохождении экзамена, слушателям выдается свидетельство.

6.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Преподаватель АНО ДПО КУ ЕСЭ  Архипов А.П.